## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Тотьма-1 | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 87593.4122 | 87618.882 | 20 | 509.395 | 509.395 | 0 | 0 |  | 0,4 Тотьма-1 ТСН ао |  |  | 20
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 144975.106 | 144975.106 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао |  |  | 1
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 1672.31 | 1674.1158 | 16000 | 28892.8 | 28892.8 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1 Т 1 ап | 759.9368 | 760.5738 | 16000 | 10192 | 10192 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 1672.6302 | 1674.436 | 16000 | 28892.8 | 28892.8 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 760.0723 | 760.7094 | 16000 | 10193.6 | 10193.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 3445.0188 | 3448.5146 | 16000 | 55932.8 | 55932.8 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1 Т 2 ап | 1208.8574 | 1209.9184 | 16000 | 16976 | 16976 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 3445.252 | 3448.7476 | 16000 | 55929.6 | 55929.6 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 1208.9662 | 1210.0272 | 16000 | 16976 | 16976 | 0 | 0
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 11.314 | 11.314 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 7.423 | 7.423 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 4686.9784 | 4688.7604 | 2000 | 3564 | 3564 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 3466.5306 | 3467.9106 | 2000 | 2760 | 2760 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 4687.1812 | 4688.9632 | 2000 | 3564 | 3564 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 3466.7307 | 3468.1107 | 2000 | 2760 | 2760 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 4602.2246 | 4605.5446 | 3000 | 9960 | 9960 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 2378.7148 | 2380.0144 | 3000 | 3898.8 | 3898.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 4602.5747 | 4605.8946 | 3000 | 9959.7 | 9959.7 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 2378.9028 | 2380.2025 | 3000 | 3899.1 | 3899.1 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 3189.4722 | 3192.6916 | 2000 | 6438.8 | 6438.8 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 1234.4884 | 1235.394 | 2000 | 1811.2 | 1811.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 3189.7259 | 3192.9454 | 2000 | 6439 | 6439 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 1234.6349 | 1235.5407 | 2000 | 1811.6 | 1811.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 5424.6666 | 5428.269 | 2000 | 7204.8 | 7204.8 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 1959.0238 | 1960.0928 | 2000 | 2138 | 2138 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 5424.9694 | 5428.5719 | 2000 | 7205 | 7205 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 2005.983 | 2007.0521 | 2000 | 2138.2 | 2138.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 868.8488 | 868.9258 | 2000 | 154 | 154 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 8.9476 | 8.9476 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 868.9295 | 869.0066 | 2000 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 8.9493 | 8.9493 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 3824.3964 | 3827.0168 | 4000 | 10481.6 | 10481.6 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 2049.4024 | 2050.4928 | 4000 | 4361.6 | 4361.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 3824.6791 | 3827.2995 | 4000 | 10481.6 | 10481.6 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 2049.5503 | 2050.6407 | 4000 | 4361.6 | 4361.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 17911.6214 | 17916.4746 | 8000 | 38825.6 | 38825.6 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-Тотьма ао | 6790.2048 | 6791.4956 | 8000 | 10326.4 | 10326.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 17912.1575 | 17917.0108 | 8000 | 38826.4 | 38826.4 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 6790.372 | 6791.6627 | 8000 | 10325.6 | 10325.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 2862.8154 | 2867.0156 | 2000 | 8400.4 | 8400.4 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-1е Мая ао | 1179.6882 | 1180.694 | 2000 | 2011.6 | 2011.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 2863.1017 | 2867.3017 | 2000 | 8400 | 8400 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 1179.8812 | 1180.887 | 2000 | 2011.6 | 2011.6 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 6.28 | 6.28 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тотьма-1 Т 1 ап | 0.13 | 0.13 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 194.9037 | 195.1228 | 21000 | 4601.1 | 4601.1 | 0 | 0 |  | 35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 0.2281 | 0.2281 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 9.4332 | 9.4332 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тотьма-1 Т 2 ап | 0.104 | 0.104 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 9.432 | 9.432 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 0.1867 | 0.1867 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 801.8478 | 802.7622 | 5250 | 4800.6 | 4800.6 | 0 | 0 |  | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 0.5564 | 0.5564 | 5250 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 801.9274 | 802.8419 | 5250 | 4801.125 | 4801.125 | 0 | 0 |  | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 0.5565 | 0.5565 | 5250 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 354419.32 | 354419.32 | 0 | [6 empty] | 108952.9 | 108952.9 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма-1 Т 1 ап | 10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 10 Тотьма-1 Т 2 ап | 10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 10 Тотьма-1-Тотьма ао | 10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 10 Тотьма-1-1е Мая ао | 10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 35 Тотьма-1 Т 1 ап | 35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 35 Тотьма-1 Т 2 ап | 35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао
00 - 01 | 21.275 | 0 | 1027.2 | 1027.2 | 1779.2 | 1777.6 | 0 | 112.8 | 113 | 355.8 | 355.5 | 228 | 228.2 | 247.6 | 247.8 | 6.4 | 6.6 | 342.4 | 342 | 1193.6 | 1194.4 | 326.8 | 326.4 | 0 | 161.7 | 0 | 0 | 170.1 | 170.625 | 0
01 - 02 | 21.355 | 0 | 1011.2 | 1009.6 | 1696 | 1696 | 0 | 110.4 | 110.4 | 360 | 360.3 | 220 | 220.2 | 224 | 223.8 | 6.8 | 6.6 | 328.8 | 328.8 | 1142.4 | 1142.4 | 317.6 | 317.8 | 0 | 168 | 0 | 0 | 175.35 | 175.875 | 0
02 - 03 | 21.44 | 0 | 1033.6 | 1035.2 | 1664 | 1662.4 | 0 | 108.8 | 108.4 | 367.8 | 368.1 | 219.2 | 218.8 | 234 | 234 | 6.4 | 6.8 | 320 | 320.4 | 1104 | 1104.8 | 343.6 | 343.6 | 0 | 149.1 | 0 | 0 | 157.5 | 156.975 | 0
03 - 04 | 21.39 | 0 | 1008 | 1004.8 | 1644.8 | 1646.4 | 0 | 109.6 | 109.8 | 344.4 | 344.1 | 212.8 | 213 | 232.4 | 232.4 | 6.8 | 6.4 | 324 | 324 | 1094.4 | 1093.6 | 334 | 334.2 | 0 | 149.1 | 0 | 0 | 157.5 | 156.975 | 0
04 - 05 | 21.365 | 0 | 1020.8 | 1022.4 | 1676.8 | 1676.8 | 0 | 112.8 | 112.8 | 333 | 333 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 223 | 6.4 | 6.6 | 356.8 | 356.4 | 1121.6 | 1121.6 | 328.8 | 328.4 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 162.75 | 162.75 | 0
05 - 06 | 21.46 | 0 | 1078.4 | 1078.4 | 1824 | 1822.4 | 0 | 115.6 | 115.4 | 362.4 | 362.4 | 239.6 | 239.4 | 250 | 250 | 6.8 | 6.8 | 379.2 | 379.2 | 1220.8 | 1220.8 | 334.8 | 334.8 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 185.85 | 186.9 | 0
06 - 07 | 21.535 | 0 | 1168 | 1168 | 2044.8 | 2048 | 0 | 119.6 | 119.8 | 388.8 | 388.8 | 262.4 | 262.6 | 284.4 | 284.6 | 6.8 | 6.6 | 436.8 | 437.2 | 1384 | 1384.8 | 338.8 | 339 | 0 | 212.1 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 0
07 - 08 | 21.36 | 0 | 1244.8 | 1244.8 | 2371.2 | 2369.6 | 0 | 142.8 | 143 | 402.6 | 402.3 | 286 | 286 | 314 | 313.8 | 6.4 | 6.4 | 457.6 | 457.2 | 1632 | 1632 | 384 | 384 | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 229.95 | 229.95 | 0
08 - 09 | 21.655 | 0 | 1408 | 1408 | 2707.2 | 2708.8 | 0 | 200.8 | 200.6 | 484.8 | 485.4 | 271.6 | 271.6 | 358 | 358.2 | 6 | 6.2 | 518.4 | 518.4 | 1881.6 | 1882.4 | 402.8 | 402.8 | 0 | 212.1 | 0 | 0 | 220.5 | 219.975 | 0
09 - 10 | 21.07 | 0 | 1500.8 | 1502.4 | 2742.4 | 2740.8 | 0 | 195.6 | 195.6 | 599.4 | 599.1 | 265.2 | 265 | 339.6 | 339.4 | 6.4 | 6.4 | 537.6 | 538 | 1947.2 | 1946.4 | 364.4 | 364.6 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 202.65 | 202.65 | 0
10 - 11 | 21.21 | 0 | 1398.4 | 1396.8 | 2755.2 | 2756.8 | 0 | 171.2 | 171.2 | 498.6 | 498.3 | 258 | 258.2 | 320 | 320.2 | 6 | 6 | 507.2 | 507.2 | 2012.8 | 2012 | 390.8 | 390.6 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 211.05 | 211.05 | 0
11 - 12 | 21.095 | 0 | 1356.8 | 1356.8 | 2720 | 2720 | 0 | 218 | 218.2 | 462.6 | 463.2 | 277.6 | 277.6 | 328.4 | 328.4 | 6.4 | 6.2 | 548 | 548 | 1899.2 | 1900 | 344.8 | 344.8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 198.45 | 198.45 | 0
12 - 13 | 20.925 | 0 | 1376 | 1377.6 | 2620.8 | 2620.8 | 0 | 131.6 | 131.6 | 521.4 | 521.1 | 275.6 | 275.6 | 318.8 | 318.8 | 6 | 6 | 502.4 | 502.8 | 1900.8 | 1901.6 | 352 | 352.2 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 200.55 | 200.55 | 0
13 - 14 | 20.7 | 0 | 1283.2 | 1281.6 | 2521.6 | 2520 | 0 | 162 | 162 | 457.2 | 457.2 | 275.6 | 275.6 | 313.2 | 313.2 | 5.6 | 6 | 460 | 459.6 | 1774.4 | 1772.8 | 364 | 364 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 212.1 | 212.1 | 0
14 - 15 | 20.865 | 0 | 1273.6 | 1273.6 | 2544 | 2544 | 0 | 192.4 | 192.2 | 418.2 | 417.9 | 268 | 267.8 | 328.4 | 328.2 | 6.4 | 6 | 502.4 | 502.8 | 1760 | 1760.8 | 352 | 351.6 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 202.65 | 202.125 | 0
15 - 16 | 21.09 | 0 | 1276.8 | 1276.8 | 2659.2 | 2657.6 | 0 | 174.8 | 175.2 | 426 | 426.6 | 296.8 | 297 | 321.6 | 321.8 | 6 | 6 | 484 | 483.6 | 1870.4 | 1870.4 | 365.6 | 365.8 | 0 | 212.1 | 0 | 0 | 220.5 | 221.025 | 0
16 - 17 | 21.4 | 0 | 1264 | 1265.6 | 2816 | 2819.2 | 0 | 178.4 | 178.2 | 424.8 | 424.8 | 302.4 | 302.2 | 338.4 | 338.4 | 6.4 | 6.6 | 474.4 | 474.8 | 2004.8 | 2005.6 | 364 | 364 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 234.15 | 234.675 | 0
17 - 18 | 21.475 | 0 | 1235.2 | 1235.2 | 2828.8 | 2828.8 | 0 | 178.4 | 178.2 | 416.4 | 416.4 | 310.4 | 310.8 | 374.4 | 374.4 | 6.4 | 6.4 | 462.4 | 462 | 1971.2 | 1970.4 | 354.8 | 355 | 0 | 210 | 0 | 0 | 219.45 | 218.925 | 0
18 - 19 | 20.95 | 0 | 1222.4 | 1222.4 | 2694.4 | 2692.8 | 0 | 154 | 154 | 425.4 | 425.1 | 317.2 | 317 | 349.2 | 349 | 6.4 | 6.4 | 446.4 | 446 | 1876.8 | 1877.6 | 348.8 | 348.6 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 224.7 | 224.175 | 0
19 - 20 | 21.3 | 0 | 1222.4 | 1220.8 | 2656 | 2657.6 | 0 | 158 | 157.8 | 406.8 | 406.8 | 312.4 | 312.4 | 340.4 | 340.6 | 6.4 | 6.4 | 452 | 452.8 | 1854.4 | 1852.8 | 359.2 | 359.2 | 0 | 205.8 | 0 | 0 | 215.25 | 216.3 | 0
20 - 21 | 20.99 | 0 | 1193.6 | 1193.6 | 2550.4 | 2548.8 | 0 | 140.8 | 140.8 | 383.4 | 383.4 | 303.2 | 303.4 | 334 | 334.2 | 6.8 | 6.6 | 452.8 | 452 | 1774.4 | 1776 | 354.4 | 354.4 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 211.05 | 210.525 | 0
21 - 22 | 21.185 | 0 | 1145.6 | 1147.2 | 2396.8 | 2398.4 | 0 | 131.2 | 131.2 | 391.2 | 391.2 | 291.6 | 291.2 | 308 | 307.8 | 6.4 | 6.6 | 424.8 | 425.2 | 1672 | 1671.2 | 329.2 | 329.2 | 0 | 186.9 | 0 | 0 | 195.3 | 195.825 | 0
22 - 23 | 21.115 | 0 | 1094.4 | 1092.8 | 2115.2 | 2113.6 | 0 | 124 | 124.2 | 373.2 | 373.2 | 276.8 | 276.6 | 270.8 | 270.8 | 6.8 | 6.8 | 394.4 | 394.8 | 1448 | 1447.2 | 321.6 | 321.8 | 0 | 186.9 | 0 | 0 | 194.25 | 194.25 | 0
23 - 00 | 21.19 | 0 | 1049.6 | 1051.2 | 1904 | 1902.4 | 0 | 120.4 | 120.4 | 355.8 | 355.5 | 247.2 | 247.4 | 252.4 | 252.2 | 6.8 | 6.8 | 368.8 | 368.4 | 1284.8 | 1284.8 | 323.6 | 323.2 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 180.6 | 180.075 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма-1 Т 1 ап | 10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 10 Тотьма-1 Т 2 ап | 10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 10 Тотьма-1-Тотьма ао | 10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 10 Тотьма-1-1е Мая ао | 10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 35 Тотьма-1 Т 1 ап | 35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 35 Тотьма-1 Т 2 ап | 35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао
00 - 01 |  |  | 377.6 | 379.2 | 649.6 | 649.6 | 0 | 100 | 100 | 139.8 | 139.8 | 73.2 | 73.4 | 86.4 | 86.6 | 0 | 0 | 169.6 | 169.2 | 392 | 392 | 72.8 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 380.8 | 379.2 | 601.6 | 603.2 | 0 | 96 | 95.6 | 142.8 | 142.8 | 65.6 | 65.4 | 80.8 | 80.6 | 0 | 0 | 168.8 | 168.8 | 364.8 | 364 | 71.6 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 377.6 | 379.2 | 595.2 | 593.6 | 0 | 95.6 | 95.8 | 141 | 141 | 63.6 | 63.6 | 78.4 | 78.6 | 0 | 0 | 167.2 | 167.2 | 358.4 | 358.4 | 74.4 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 364.8 | 364.8 | 579.2 | 580.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 136.2 | 136.8 | 62 | 62 | 78 | 77.8 | 0 | 0 | 160.8 | 161.6 | 353.6 | 353.6 | 70.4 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 371.2 | 371.2 | 588.8 | 590.4 | 0 | 95.2 | 95.2 | 132 | 131.7 | 64.4 | 64.6 | 78.8 | 79 | 0 | 0 | 171.2 | 170.4 | 353.6 | 353.6 | 71.2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 406.4 | 406.4 | 614.4 | 612.8 | 0 | 96.8 | 96.8 | 156 | 156 | 67.2 | 67.2 | 81.6 | 81.4 | 0 | 0 | 180 | 180 | 369.6 | 369.6 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 412.8 | 412.8 | 620.8 | 619.2 | 0 | 92 | 92 | 162.6 | 162.3 | 67.6 | 67.4 | 81.6 | 81.4 | 0 | 0 | 177.6 | 177.6 | 380.8 | 381.6 | 76.8 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 454.4 | 452.8 | 633.6 | 633.6 | 0 | 92.8 | 92.6 | 159.6 | 159.9 | 61.6 | 62 | 82 | 82 | 0 | 0 | 184.8 | 185.2 | 398.4 | 398.4 | 110.8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 540.8 | 544 | 726.4 | 728 | 0 | 139.6 | 140 | 217.2 | 217.2 | 57.6 | 57.4 | 84 | 84.2 | 0 | 0 | 204.8 | 205.2 | 448 | 448 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 566.4 | 564.8 | 761.6 | 760 | 0 | 148.4 | 148 | 246 | 246 | 62.8 | 63 | 86.8 | 86.6 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 465.6 | 464.8 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 518.4 | 518.4 | 809.6 | 812.8 | 0 | 123.6 | 124 | 189 | 189 | 75.2 | 75 | 87.6 | 87.8 | 0 | 0 | 205.6 | 206 | 528 | 528 | 128.4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 502.4 | 500.8 | 838.4 | 838.4 | 0 | 172.4 | 172.2 | 181.2 | 181.5 | 90.8 | 91 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 240 | 240 | 478.4 | 478.4 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 441.6 | 443.2 | 774.4 | 771.2 | 0 | 103.6 | 103.6 | 162.6 | 162.3 | 91.6 | 91.4 | 95.6 | 95.8 | 0 | 0 | 192.8 | 192.4 | 484.8 | 484 | 91.6 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 451.2 | 449.6 | 700.8 | 700.8 | 0 | 119.6 | 119.8 | 168.6 | 168.9 | 73.6 | 73.6 | 86.4 | 86.2 | 0 | 0 | 170.4 | 170.8 | 422.4 | 424 | 113.6 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 454.4 | 454.4 | 726.4 | 728 | 0 | 145.6 | 145.4 | 174 | 173.7 | 73.6 | 73.6 | 98.8 | 99 | 0 | 0 | 204 | 204 | 411.2 | 411.2 | 79.6 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 457.6 | 460.8 | 742.4 | 744 | 0 | 134.4 | 134.6 | 178.2 | 178.2 | 79.2 | 79 | 92.4 | 92.2 | 0 | 0 | 188.8 | 188 | 440 | 440 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 441.6 | 440 | 812.8 | 811.2 | 0 | 137.6 | 137.6 | 165 | 164.7 | 86 | 86.4 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 190.4 | 191.2 | 484.8 | 484 | 88.8 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 374.4 | 374.4 | 816 | 816 | 0 | 136.8 | 136.8 | 154.2 | 154.5 | 89.2 | 88.8 | 97.2 | 97.4 | 0 | 0 | 156 | 156 | 496 | 496.8 | 66 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 358.4 | 356.8 | 777.6 | 777.6 | 0 | 119.2 | 119 | 145.8 | 145.8 | 88.8 | 89 | 94.4 | 94.2 | 0 | 0 | 152 | 151.2 | 478.4 | 478.4 | 64.4 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 374.4 | 377.6 | 777.6 | 779.2 | 0 | 119.6 | 119.6 | 145.8 | 145.5 | 90.8 | 90.8 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 473.6 | 473.6 | 68.8 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 364.8 | 363.2 | 748.8 | 747.2 | 0 | 106 | 105.8 | 128.4 | 129 | 83.2 | 83 | 94.4 | 94.6 | 0 | 0 | 166.4 | 166.8 | 465.6 | 465.6 | 71.6 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 393.6 | 393.6 | 739.2 | 737.6 | 0 | 103.2 | 103.4 | 155.4 | 155.4 | 81.2 | 81.6 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 166.4 | 166 | 462.4 | 462.4 | 75.6 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 403.2 | 404.8 | 672 | 673.6 | 0 | 94.8 | 94.8 | 159.6 | 159.3 | 78.8 | 78.6 | 88.4 | 88.2 | 0 | 0 | 173.6 | 173.6 | 414.4 | 413.6 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 403.2 | 401.6 | 668.8 | 667.2 | 0 | 98.4 | 98.6 | 157.8 | 157.8 | 83.6 | 83.8 | 86.8 | 87 | 0 | 0 | 172.8 | 173.2 | 401.6 | 401.6 | 73.6 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0