## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Карица | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 4103.9504 | 4105.444 | 50 | 74.68 | 74.68 | 0 | 0 |  | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS |  |  | 50
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 2430.2796 | 2431.4676 | 50 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 |  | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS |  |  | 50
10 Карица Т 1 ао RS | 7.185 | 7.185 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Карица Т 1 ао RS | 0.1862 | 0.1862 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 817.5508 | 817.8872 | 2000 | 672.8 | 672.8 | 0 | 0 |  | 10 Карица Т 1 ап RS | 470.7164 | 470.8549 | 2000 | 277 | 277 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ао RS | 1276.4712 | 1277.0242 | 1000 | 553 | 553 | 0 | 0 |  | 10 Карица-Поселок ао RS | 627.6193 | 627.7666 | 1000 | 147.3 | 147.3 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ап RS | 0.0637 | 0.0637 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Карица-Поселок ап RS | 0.2044 | 0.2045 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 243.6262 | 243.7439 | 1000 | 117.7 | 117.7 | 0 | 0 |  | 10 Карица-Промзона ао RS | 215.681 | 215.7687 | 1000 | 87.7 | 87.7 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ап RS | 0.0697 | 0.0697 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Карица-Промзона ап RS | 0.1076 | 0.1076 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 4.4997 | 4.4997 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Карица-Резерв ао RS | 5.4572 | 5.4622 | 1000 | 5 | 5 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ап RS | 0.231 | 0.2311 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 10 Карица-Резерв ап RS | 0.9059 | 0.9061 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Карица-Село ао RS | 72.2604 | 72.2604 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Карица-Село ао RS | 49.0703 | 49.0703 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 3.3392 | 3.3392 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Карица-Село ап RS | 2.1601 | 2.1601 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 2.9234 | 2.9234 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Карица Т 1 ао RS | 0.1489 | 0.1489 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 557.4619 | 557.689 | 3500 | 794.85 | 794.85 | 0 | 0 |  | 35 Карица Т 1 ап RS | 321.0765 | 321.166 | 3500 | 313.25 | 313.25 | 0 | 0
35 Карица-Ида ао RS | 1623.1744 | 1623.6974 | 3500 | 1830.5 | 1830.5 | 0 | 0 |  | 35 Карица-Ида ао RS | 4.7906 | 4.7906 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Карица-Ида ап RS | 0.0694 | 0.0694 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Карица-Ида ап RS | 768.9 | 769.3087 | 3500 | 1430.45 | 1430.45 | 0 | 0
|  |  |  | 4103.03 | 4103.03 | 0 | [6 empty] | 2261 | 2261 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 | 3.2 | 2.48 | 0 | 22.4 | 18.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 78.75 | 0
01 - 02 | 3.04 | 2.48 | 0 | 21.6 | 17.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 77.7 | 0
02 - 03 | 3.06 | 2.3 | 0 | 21.6 | 17.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 80.5 | 0
03 - 04 | 2.86 | 2.52 | 0 | 22.2 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 76.65 | 0
04 - 05 | 3.04 | 2.42 | 0 | 23.4 | 17.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 75.95 | 0
05 - 06 | 2.96 | 2.48 | 0 | 26.2 | 20.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 67.55 | 0
06 - 07 | 3.08 | 2.54 | 0 | 28.4 | 23 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 68.6 | 0
07 - 08 | 3.22 | 2.44 | 0 | 27.6 | 22.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 70 | 0
08 - 09 | 3.14 | 2.4 | 0 | 30.4 | 24.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 72.45 | 0
09 - 10 | 3.04 | 2.56 | 0 | 28.4 | 23.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 70 | 0
10 - 11 | 3.06 | 2.34 | 0 | 27 | 22.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 68.25 | 0
11 - 12 | 3.18 | 2.58 | 0 | 26.8 | 22.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 67.55 | 0
12 - 13 | 3.14 | 2.44 | 0 | 26 | 21.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 77.7 | 0
13 - 14 | 3.2 | 2.44 | 0 | 26.6 | 21.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 76.65 | 0
14 - 15 | 3.16 | 2.5 | 0 | 27.8 | 23.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 77 | 0
15 - 16 | 3.22 | 2.36 | 0 | 29.6 | 25.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 77 | 0
16 - 17 | 3.16 | 2.44 | 0 | 35 | 29.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 84 | 0
17 - 18 | 3.2 | 2.58 | 0 | 36.8 | 31.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 88.2 | 0
18 - 19 | 3.2 | 2.34 | 0 | 34.6 | 29.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 86.1 | 0
19 - 20 | 3.26 | 2.7 | 0 | 34.4 | 28.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 86.8 | 0
20 - 21 | 3.02 | 2.36 | 0 | 32.8 | 27 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 81.9 | 0
21 - 22 | 3.06 | 2.64 | 0 | 29.8 | 24.7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 79.1 | 0
22 - 23 | 3 | 2.44 | 0 | 27.6 | 23.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 73.5 | 0
23 - 00 | 3.18 | 2.62 | 0 | 25.8 | 21.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 68.6 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 10.6 | 6.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 52.15
01 - 02 |  |  | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 52.15
02 - 03 |  |  | 0 | 10.2 | 5.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 52.15
03 - 04 |  |  | 0 | 10 | 5.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 53.2
04 - 05 |  |  | 0 | 10 | 5.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 52.85
05 - 06 |  |  | 0 | 11.2 | 5.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 62.65
06 - 07 |  |  | 0 | 11.2 | 6.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 62.65
07 - 08 |  |  | 0 | 10 | 4.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 63.7
08 - 09 |  |  | 0 | 12.8 | 5.2 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 60.55
09 - 10 |  |  | 0 | 9.2 | 5.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 61.6
10 - 11 |  |  | 0 | 11 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 63.35
11 - 12 |  |  | 0 | 9.4 | 5.9 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 62.3
12 - 13 |  |  | 0 | 11.6 | 8.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 62.3
13 - 14 |  |  | 0 | 14 | 6.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 60.9
14 - 15 |  |  | 0 | 13.2 | 7.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 60.2
15 - 16 |  |  | 0 | 11 | 8.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 60.55
16 - 17 |  |  | 0 | 11 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 59.15
17 - 18 |  |  | 0 | 13.6 | 5.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 61.25
18 - 19 |  |  | 0 | 12.8 | 5.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 61.25
19 - 20 |  |  | 0 | 13 | 5.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 61.25
20 - 21 |  |  | 0 | 12.8 | 5.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 62.3
21 - 22 |  |  | 0 | 13.4 | 5.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60.9
22 - 23 |  |  | 0 | 12.4 | 6 | 0 | 3.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 60.2
23 - 00 |  |  | 0 | 12.2 | 6.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 60.9