## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Великодворье | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 167376.826 | 167415.646 | 1 | 38.82 | 38.82 | 0 | 0 |  | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 353740.182 | 353740.182 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Великодворье Т 1 ао RS | 3.743 | 3.743 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 4.1513 | 4.1515 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 4379.9838 | 4381.2123 | 2000 | 2457 | 2457 | 0 | 0 |  | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 1751.8314 | 1752.0693 | 2000 | 475.8 | 475.8 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ао RS | 1.0843 | 1.0843 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 1.9456 | 1.9456 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 3231.0056 | 3231.957 | 2000 | 1902.8 | 1902.8 | 0 | 0 |  | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 902.5286 | 902.6815 | 2000 | 305.8 | 305.8 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 2333.7215 | 2334.186 | 1000 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 |  | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 512.6462 | 512.6527 | 1000 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 401.3998 | 401.3998 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 203.2313 | 203.2458 | 1000 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ао RS | 5469.4877 | 5470.9193 | 1000 | 1431.6 | 1431.6 | 0 | 0 |  | 10 Великодворье-Двор ао RS | 1960.3415 | 1960.6287 | 1000 | 287.2 | 287.2 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ап RS | 0.0528 | 0.0528 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Великодворье-Двор ап RS | 0.0779 | 0.0779 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 7931.6263 | 7934.1985 | 1000 | 2572.2 | 2572.2 | 0 | 0 |  | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 4043.5712 | 4044.327 | 1000 | 755.8 | 755.8 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0.0274 | 0.0274 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Великодворье-Ферма ап RS | 0.0341 | 0.0341 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8866.92 | 8866.92 | 0 | [6 empty] | 1846 | 1846 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00 - 01 | 2.216 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 65.4 | 19 | 0 | 46.2 | 0 | 66.1 | 0
01 - 02 | 1.286 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66.2 | 18.3 | 0 | 47.7 | 0 | 62.6 | 0
02 - 03 | 1.304 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 62.4 | 17.8 | 0 | 44.3 | 0 | 63.5 | 0
03 - 04 | 2.29 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 63.8 | 18.7 | 0 | 44.9 | 0 | 71.3 | 0
04 - 05 | 1.206 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 65.8 | 18.9 | 0 | 46.7 | 0 | 113.3 | 0
05 - 06 | 1.398 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 71 | 18.7 | 0 | 52.3 | 0 | 111.9 | 0
06 - 07 | 2.22 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 77.4 | 18.6 | 0 | 58.6 | 0 | 111.6 | 0
07 - 08 | 1.176 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 97.4 | 20.6 | 0 | 76.2 | 0 | 136.1 | 0
08 - 09 | 1.53 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 86.6 | 21 | 0 | 65.2 | 0 | 126.3 | 0
09 - 10 | 2.006 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 85.2 | 20.9 | 0 | 64 | 0 | 143.4 | 0
10 - 11 | 1.158 | 0 | 0 | 109 | 0 | 84.6 | 19.2 | 0 | 65.4 | 0 | 113.9 | 0
11 - 12 | 1.52 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 73.8 | 18.4 | 0 | 54.9 | 0 | 142.8 | 0
12 - 13 | 2.054 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 79.8 | 18.3 | 0 | 61.2 | 0 | 149.2 | 0
13 - 14 | 1.066 | 0 | 0 | 109.4 | 0 | 83.4 | 18.1 | 0 | 65.1 | 0 | 114.1 | 0
14 - 15 | 1.704 | 0 | 0 | 100 | 0 | 78.6 | 18.5 | 0 | 59.8 | 0 | 104.6 | 0
15 - 16 | 2.022 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 77.8 | 18.5 | 0 | 58.9 | 0 | 107.4 | 0
16 - 17 | 1.114 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 78.4 | 21.5 | 0 | 56.6 | 0 | 98.7 | 0
17 - 18 | 1.724 | 0 | 0 | 113 | 0 | 94.8 | 21.1 | 0 | 73.2 | 0 | 117.9 | 0
18 - 19 | 1.9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 91.8 | 18.7 | 0 | 72.9 | 0 | 109.7 | 0
19 - 20 | 1.2 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 96.8 | 19.9 | 0 | 76.6 | 0 | 125.7 | 0
20 - 21 | 1.858 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 94 | 20.3 | 0 | 73.2 | 0 | 127.8 | 0
21 - 22 | 1.694 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 80.6 | 20.8 | 0 | 59.9 | 0 | 118.1 | 0
22 - 23 | 1.222 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 73.6 | 19.1 | 0 | 54.1 | 0 | 67.2 | 0
23 - 00 | 1.952 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 73.6 | 19.6 | 0 | 53.7 | 0 | 69 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00 - 01 |  |  | 0.2 | 3.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0.5 | 11.6 | 0 | 15.2 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.1 | 0.4 | 11.2 | 0 | 16.7 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 7.6 | 0 | 11.8 | 0.1 | 0.4 | 11.2 | 0 | 18.8 | 0
03 - 04 |  |  | 0.2 | 10 | 0 | 11.2 | 0.1 | 0.5 | 10.7 | 0 | 21.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 27.2 | 0 | 10.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 0 | 39.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 32.6 | 0 | 12 | 0.1 | 0.6 | 11.4 | 0 | 45.5 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 31.4 | 0 | 13.2 | 0.1 | 0.7 | 12.4 | 0 | 44.4 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 36.4 | 0 | 10.4 | 0.1 | 0.4 | 9.7 | 0 | 49.5 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 34.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0.7 | 10.3 | 0 | 47.9 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 40.2 | 0 | 16.6 | 2 | 0.6 | 14.3 | 0 | 53.2 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 19.2 | 0 | 14.8 | 0.3 | 1 | 14.4 | 0 | 31 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 23.2 | 0 | 12.6 | 0.1 | 0.8 | 12.1 | 0 | 34.5 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 24.2 | 0 | 12.4 | 0.1 | 0.6 | 11.6 | 0 | 35.3 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 22.2 | 0 | 11.2 | 0.1 | 1.1 | 10.9 | 0 | 32.6 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 16.8 | 0 | 13.6 | 0 | 1.2 | 13.6 | 0 | 26.5 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 17 | 0 | 14.4 | 0.1 | 0.9 | 14.1 | 0 | 28.4 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 12 | 0 | 10.4 | 0 | 0.9 | 10.1 | 0 | 23.3 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 21 | 0 | 12.8 | 0.1 | 0.8 | 12.3 | 0 | 32.3 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 24.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0.8 | 12.5 | 0 | 36.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 25.6 | 0 | 13.6 | 0.1 | 0.5 | 12.7 | 0 | 37.2 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 20 | 0 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 12.9 | 0 | 30.9 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 11.8 | 0 | 14.8 | 1.6 | 0.1 | 12.3 | 0 | 21.9 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 4.8 | 0 | 13.4 | 0.5 | 0 | 12.2 | 0 | 16.5 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 4.8 | 0 | 14 | 0.5 | 0.1 | 12.7 | 0 | 16.6 | 0