## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [22 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Нефедово ТСН 1 ао RS | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Владычное ап RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ап RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 14.79 | 343.2 | 344.4 | 87.6 | 87.4 | 0 | 94.4 | 94.2 | 47.2 | 47.1 | 89.4 | 89.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 5385.6 | 5398.8 | 0 | 0 | 568.4 | 569.1 | 0 | 0
01 - 02 | 14.83 | 343.2 | 342 | 89.6 | 89.6 | 0 | 91.6 | 91.7 | 42.2 | 42.2 | 88.6 | 88.6 | 27.2 | 27.2 | 0 | 4408.8 | 4408.8 | 0 | 0 | 547.4 | 546 | 0 | 0
02 - 03 | 14.9 | 343.2 | 343.2 | 95.6 | 95.8 | 0 | 90.6 | 90.6 | 42.6 | 42.5 | 88 | 88 | 23.6 | 23.6 | 0 | 4144.8 | 4118.4 | 0 | 0 | 540.4 | 541.1 | 0 | 0
03 - 04 | 14.9 | 343.2 | 344.4 | 98 | 98 | 0 | 89.4 | 89.3 | 41.8 | 41.9 | 88 | 88 | 24.8 | 24.6 | 0 | 2877.6 | 2890.8 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0
04 - 05 | 14.76 | 372 | 370.8 | 93.2 | 93.2 | 0 | 89 | 89.1 | 42 | 41.9 | 108.2 | 108.3 | 34.8 | 35 | 0 | 2824.8 | 2824.8 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0
05 - 06 | 14.76 | 384 | 384 | 94.8 | 94.6 | 0 | 91 | 91 | 47 | 47.1 | 127.2 | 127.1 | 20.8 | 20.6 | 0 | 1029.6 | 1042.8 | 105.6 | 92.4 | 641.2 | 641.2 | 0 | 0
06 - 07 | 15.12 | 408 | 409.2 | 104.8 | 105 | 0 | 90.6 | 90.5 | 47.2 | 47.2 | 140.6 | 140.8 | 22 | 22.2 | 0 | 26.4 | 13.2 | 1188 | 1188 | 674.8 | 674.8 | 0 | 0
07 - 08 | 14.96 | 429.6 | 429.6 | 115.2 | 115 | 0 | 91.4 | 91.5 | 50.4 | 50.3 | 150.8 | 150.7 | 19.2 | 19 | 0 | 237.6 | 237.6 | 316.8 | 330 | 747.6 | 746.9 | 0 | 0
08 - 09 | 14.75 | 417.6 | 417.6 | 112.8 | 112.8 | 0 | 95.6 | 95.5 | 57.6 | 57.6 | 127 | 127 | 23.2 | 23.2 | 0 | 897.6 | 897.6 | 52.8 | 39.6 | 784 | 784.7 | 0 | 0
09 - 10 | 14.61 | 379.2 | 378 | 111.2 | 111.2 | 0 | 88.8 | 88.8 | 47.4 | 47.5 | 106.4 | 106.3 | 21.2 | 21.2 | 0 | 1795.2 | 1795.2 | 0 | 0 | 740.6 | 740.6 | 0 | 0
10 - 11 | 14.98 | 376.8 | 376.8 | 114.8 | 115 | 0 | 86.8 | 86.8 | 45 | 45 | 101.6 | 101.7 | 25.6 | 25.6 | 0 | 1716 | 1716 | 0 | 13.2 | 746.2 | 745.5 | 0 | 0
11 - 12 | 14.41 | 386.4 | 386.4 | 121.2 | 121 | 0 | 85.6 | 85.6 | 44.6 | 44.6 | 110.6 | 110.6 | 21.6 | 21.8 | 0 | 1531.2 | 1544.4 | 26.4 | 13.2 | 739.2 | 739.9 | 0 | 0
12 - 13 | 14.73 | 420 | 420 | 126.8 | 126.8 | 0 | 89.6 | 89.6 | 41.4 | 41.3 | 135.4 | 135.3 | 24.4 | 24.2 | 0 | 3036 | 3036 | 0 | 0 | 742 | 741.3 | 0 | 0
13 - 14 | 14.7 | 420 | 421.2 | 117.2 | 117.4 | 0 | 94 | 94.1 | 41.8 | 41.9 | 135 | 135 | 30 | 30.2 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 732.2 | 732.9 | 0 | 0
14 - 15 | 14.24 | 410.4 | 409.2 | 115.2 | 115.2 | 0 | 88.2 | 88.2 | 43.2 | 43.2 | 135.8 | 135.8 | 23.2 | 23 | 0 | 2481.6 | 2481.6 | 0 | 0 | 708.4 | 707.7 | 0 | 0
15 - 16 | 14.42 | 415.2 | 415.2 | 117.6 | 117.6 | 0 | 93.8 | 93.8 | 54 | 53.9 | 125 | 125 | 22.4 | 22.6 | 0 | 1980 | 1966.8 | 0 | 0 | 712.6 | 712.6 | 0 | 0
16 - 17 | 14.52 | 417.6 | 417.6 | 120.4 | 120.2 | 0 | 99.6 | 99.5 | 56 | 56 | 117.2 | 117.3 | 22.4 | 22.4 | 0 | 3273.6 | 3273.6 | 0 | 0 | 721 | 721 | 0 | 0
17 - 18 | 14.62 | 417.6 | 417.6 | 126.4 | 126.4 | 0 | 97.4 | 97.5 | 52.8 | 52.9 | 115.8 | 115.7 | 22.8 | 22.6 | 0 | 3696 | 3709.2 | 0 | 0 | 718.2 | 718.2 | 0 | 0
18 - 19 | 14.85 | 444 | 444 | 135.6 | 135.8 | 0 | 91.4 | 91.3 | 56 | 56 | 131.4 | 131.5 | 26.8 | 26.8 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 750.4 | 750.4 | 0 | 0
19 - 20 | 14.99 | 446.4 | 446.4 | 124.4 | 124.2 | 0 | 96.8 | 96.9 | 56 | 55.9 | 136.2 | 136.2 | 30.4 | 30.6 | 0 | 976.8 | 963.6 | 26.4 | 39.6 | 733.6 | 735 | 0 | 0
20 - 21 | 14.79 | 439.2 | 439.2 | 118.8 | 118.8 | 0 | 100.4 | 100.4 | 58.8 | 58.8 | 135 | 135 | 22.8 | 22.6 | 0 | 1320 | 1320 | 26.4 | 13.2 | 714 | 712.6 | 0 | 0
21 - 22 | 15 | 396 | 397.2 | 101.2 | 101.2 | 0 | 102 | 101.9 | 49.4 | 49.5 | 119 | 119.1 | 22.8 | 23 | 0 | 2032.8 | 2046 | 0 | 0 | 684.6 | 684.6 | 0 | 0
22 - 23 | 14.52 | 369.6 | 369.6 | 90 | 90.2 | 0 | 106.2 | 106.3 | 46.4 | 46.4 | 102.4 | 102.2 | 22 | 21.8 | 0 | 1108.8 | 1108.8 | 0 | 13.2 | 628.6 | 628.6 | 0 | 0
23 - 00 | 14.57 | 350.4 | 349.2 | 88.8 | 88.8 | 0 | 95.6 | 95.6 | 43.8 | 43.8 | 96.6 | 96.7 | 21.6 | 21.8 | 0 | 976.8 | 963.6 | 52.8 | 39.6 | 581 | 581 | 0 | 0
Сумма | 353.72 | 9472.8 | 9472.8 | 2621.2 | 2621.2 | 0 | 2239.8 | 2239.7 | 1154.6 | 1154.5 | 2811.2 | 2811.1 | 578.4 | 578.4 | 0 | 52509.6 | 52509.6 | 1795.2 | 1782 | 16332.4 | 16331.7 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч