## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Палема ТСН 1 ао | 325019.558 | 325179.33 | 1 | 159.772 | 159.772 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 878.7576 | 878.9569 | 2000 | 398.6 | 398.4 | 0.2 | 0.05
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 1260.4842 | 1260.5296 | 2000 | 90.8 | 90.8 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 241.8152 | 241.8789 | 1000 | 63.7 | 63.8 | -0.1 | -0.16
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 477.7196 | 477.8487 | 1000 | 129.1 | 129.1 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 877.3214 | 877.59 | 1000 | 268.6 | 268.5 | 0.1 | 0.04
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 220.6745 | 220.7011 | 1000 | 26.6 | 27.3 | -0.7 | -2.63
35 Палема-Луза ао | 397.0222 | 397.0222 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 397.0225 | 397.0225 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 181.4954 | 181.5438 | 7000 | 338.8 | 338.8 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 183.1443 | 183.1927 | 7000 | 338.8 | 338.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1814.772 | 1815.272 | -0.5
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Палема ТСН 1 ао |  |  | 1
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 731.8474 | 731.9476 | 2000 | 200.4 | 200.2 | 0.2 | 0.1
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 1034.8226 | 1034.8914 | 2000 | 137.6 | 137.4 | 0.2 | 0.15
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 239.9955 | 240.0578 | 1000 | 62.3 | 62.3 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 567.344 | 567.4385 | 1000 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 551.2614 | 551.3559 | 1000 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 299.7115 | 299.7857 | 1000 | 74.2 | 74.3 | -0.1 | -0.13
35 Палема-Луза ао | 298.5576 | 298.5576 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 298.5584 | 298.5584 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 185.9736 | 186.037 | 7000 | 443.8 | 443.8 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 187.2475 | 187.3108 | 7000 | 443.1 | 443.8 | -0.7 | -0.16
|  |  |  | 1550.4 | 1550.8 | -0.4

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Палема ТСН 1 ао | 6.598 | 6.454 | 6.338 | 6.602 | 6.602 | 6.524 | 6.454 | 6.58 | 6.592 | 6.628 | 6.664 | 6.734 | 6.594 | 6.618 | 6.694 | 6.678 | 6.688 | 6.732 | 6.838 | 7.06 | 6.894 | 6.69 | 6.724 | 6.792 | 159.772
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 17.4 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.8 | 17.6 | 19.4 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 13 | 15 | 13.6 | 14.8 | 16 | 21.8 | 23.6 | 21.8 | 20.2 | 20.6 | 18.2 | 17.2 | 16.6 | 398.4
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 5 | 6 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 4 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 3 | 2.8 | 90.8
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 63.8
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 5 | 4.2 | 6 | 4.9 | 7.9 | 8 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 129.1
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 12.1 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 10.6 | 13.6 | 14.5 | 11.2 | 10.1 | 10 | 9 | 10.1 | 9.3 | 9 | 10.8 | 14.6 | 15.6 | 15.3 | 13.5 | 13.6 | 12.5 | 11.4 | 11.1 | 268.5
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 27.3
35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14 | 12.6 | 14 | 15.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.6 | 12.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.4 | 14 | 14 | 12.6 | 14 | 338.8
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 14.7 | 14 | 13.3 | 14 | 14.7 | 14 | 14.7 | 14 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 14 | 14 | 14.7 | 14 | 14 | 14.7 | 14 | 14 | 13.3 | 13.3 | 338.8
Сумма | 82.598 | 75.754 | 74.038 | 71.202 | 69.302 | 66.924 | 77.954 | 84.28 | 73.792 | 73.328 | 71.264 | 65.534 | 66.994 | 64.018 | 70.594 | 74.378 | 87.288 | 89.532 | 84.838 | 85.56 | 82.194 | 78.19 | 72.724 | 72.992 | 1815.272
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Палема ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 11.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 8 | 9.4 | 6.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 200.2
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 6 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 7 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 137.4
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 62.3
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 94.5
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 6.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 4.7 | 6.8 | 4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 94.5
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 3.3 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 74.3
35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 19.6 | 19.6 | 18.2 | 19.6 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 21 | 21 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 19.6 | 443.8
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 18.9 | 19.6 | 18.2 | 19.6 | 18.9 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 18.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 21 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 20.3 | 443.8
Сумма | 74.2 | 65.1 | 61.9 | 64.6 | 63.2 | 57.5 | 59.1 | 55.6 | 53.8 | 56.6 | 56.2 | 55.8 | 55.4 | 51.2 | 53.5 | 55.7 | 75.5 | 77.3 | 79.2 | 81.2 | 73 | 74.2 | 74.6 | 76.4 | 1550.8