## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Рослятино | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 14.548 | 14.548 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS |  |  | 60
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 32.0632 | 32.2536 | 60 | 11.424 | 11.424 | 0 | 0 |  | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS |  |  | 60
10 Рослятино Т 1 ао RS | 7.0761 | 7.0761 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 0.4842 | 0.4842 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 3261.6982 | 3263.1977 | 6000 | 8997 | 8997 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 2906.564 | 2907.8362 | 6000 | 7633.2 | 7633.2 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ао RS | 4.163 | 4.163 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 0.2599 | 0.2599 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 5896.5141 | 5898.996 | 6000 | 14891.4 | 14891.4 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 3885.2204 | 3886.3904 | 6000 | 7020 | 7020 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 475.8603 | 476.1048 | 1500 | 366.75 | 366.75 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 139.9946 | 140.0687 | 1500 | 111.15 | 111.15 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 76.9271 | 76.9332 | 1500 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 175.4841 | 175.5233 | 1500 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 2730.3383 | 2731.6089 | 3000 | 3811.8 | 3811.8 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 2598.4125 | 2599.6093 | 3000 | 3590.4 | 3590.4 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0.0657 | 0.0657 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0.2088 | 0.2088 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 2005.1234 | 2006.1727 | 3000 | 3147.9 | 3147.9 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 1017.2852 | 1017.6571 | 3000 | 1115.7 | 1115.7 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 7.0629 | 7.0629 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0.46 | 0.46 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 167.7019 | 167.7036 | 3000 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 126.105 | 126.105 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 4.7165 | 4.7165 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 225.3712 | 225.4502 | 3000 | 237 | 237 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 3542.4726 | 3543.6696 | 3000 | 3591 | 3591 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 3713.2418 | 3714.1526 | 3000 | 2732.4 | 2732.4 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 4.9095 | 4.9095 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0.3012 | 0.3012 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 4780.9539 | 4782.9284 | 3000 | 5923.5 | 5923.5 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 2069.5993 | 2070.1533 | 3000 | 1662 | 1662 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 7.0642 | 7.0642 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0.4696 | 0.4696 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 3328.3471 | 3329.9492 | 3000 | 4806.3 | 4806.3 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино-Смена ао RS | 3231.8849 | 3233.267 | 3000 | 4146.3 | 4146.3 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ап RS | 4.7434 | 4.7434 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино-Смена ап RS | 0.3566 | 0.3566 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 1472.3445 | 1473.088 | 3000 | 2230.5 | 2230.5 | 0 | 0 |  | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 913.4255 | 913.9214 | 3000 | 1487.7 | 1487.7 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 4.8667 | 4.8667 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0.2963 | 0.2963 | 3000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 844.7256 | 846.099 | 132000 | 181288.8 | 181288.8 | 0 | 0 |  | 110 Рослятино СВ ао RS | 856.1403 | 856.1403 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ап RS | 673.5876 | 673.5876 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Рослятино СВ ап RS | 331.8708 | 332.2791 | 132000 | 53895.6 | 53895.6 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0.7057 | 0.7057 | 44000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 0.1219 | 0.1219 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 453.9452 | 454.1526 | 44000 | 9125.6 | 9125.6 | 0 | 0 |  | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 372.3359 | 372.4904 | 44000 | 6798 | 6798 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0.4673 | 0.4673 | 44000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 0.1086 | 0.1086 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 816.6234 | 816.9662 | 44000 | 15083.2 | 15083.2 | 0 | 0 |  | 110 Рослятино Т 2 ап RS | 553.6141 | 553.7841 | 44000 | 7480 | 7480 | 0 | 0
|  |  |  | 253289.424 | 253289.424 | 0 | [6 empty] | 97968.25 | 97968.25 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.072 | 0 | 182.4 | 0 | 469.8 | 14.55 | 0.45 | 94.2 | 0 | 89.1 | 0 | 0.3 | 0 | 111.6 | 0 | 193.5 | 0 | 73.2 | 0 | 75.3 | 0 | 7141.2 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 479.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 0 | 465.6 | 13.95 | 0.75 | 98.7 | 0 | 91.8 | 0 | 0.3 | 0 | 109.8 | 0 | 190.5 | 0 | 106.8 | 0 | 72.6 | 0 | 7062 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 470.8
02 - 03 | 0 | 0.024 | 0 | 203.4 | 0 | 460.2 | 14.4 | 0.45 | 93.6 | 0 | 89.7 | 0 | 0.3 | 0 | 108 | 0 | 189.6 | 0 | 95.4 | 0 | 72.6 | 0 | 7154.4 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 466.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 458.4 | 14.1 | 0.6 | 92.7 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 190.8 | 0 | 92.7 | 0 | 69.3 | 0 | 7774.8 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 466.4
04 - 05 | 0 | 0.024 | 0 | 211.2 | 0 | 469.2 | 14.4 | 0.6 | 101.4 | 0 | 94.2 | 0 | 0.3 | 0 | 110.4 | 0 | 193.2 | 0 | 94.8 | 0 | 70.8 | 0 | 7576.8 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 475.2
05 - 06 | 0 | 0.048 | 0 | 230.4 | 0 | 522.6 | 14.55 | 0.6 | 108.9 | 0 | 101.7 | 0 | 0.3 | 0 | 118.2 | 0 | 222.6 | 0 | 106.8 | 0 | 79.5 | 0 | 9345.6 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 528
06 - 07 | 0 | 0.024 | 0 | 294 | 0 | 604.2 | 14.4 | 0.75 | 140.1 | 0 | 120.6 | 0 | 0.3 | 0 | 145.8 | 0 | 254.1 | 0 | 138.6 | 0 | 83.4 | 0 | 10230 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 611.6
07 - 08 | 0 | 0.048 | 0 | 282 | 0 | 687.6 | 15.45 | 0.45 | 166.8 | 0 | 136.8 | 0 | 0.3 | 0 | 156.9 | 0 | 298.2 | 0 | 99.3 | 0 | 95.4 | 0 | 10203.6 | 0 | 0 | 286 | 0 | 695.2
08 - 09 | 0 | 0.288 | 0 | 456 | 0 | 790.8 | 15.9 | 0.3 | 232.5 | 0 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 286.8 | 0 | 207.3 | 0 | 127.2 | 0 | 9332.4 | 0 | 0 | 462 | 0 | 800.8
09 - 10 | 0 | 0.6 | 0 | 762.6 | 0 | 766.8 | 15.75 | 0.15 | 238.5 | 0 | 173.4 | 0 | 0.3 | 0 | 202.5 | 0 | 273.9 | 0 | 507.6 | 0 | 117.9 | 0 | 8434.8 | 0 | 0 | 770 | 0 | 778.8
10 - 11 | 0 | 1.32 | 0 | 688.8 | 0 | 709.2 | 16.5 | 0 | 207.9 | 0 | 158.1 | 0 | 0.3 | 0 | 186.9 | 0 | 257.1 | 0 | 463.8 | 0 | 108 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 717.2
11 - 12 | 0 | 1.104 | 0 | 717 | 0 | 709.8 | 16.2 | 0 | 228.6 | 0 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 272.1 | 0 | 471 | 0 | 101.7 | 0 | 8342.4 | 0 | 0 | 726 | 0 | 721.6
12 - 13 | 0 | 1.536 | 0 | 503.4 | 0 | 585 | 16.95 | 0 | 157.5 | 0 | 130.5 | 0 | 0.3 | 0 | 121.5 | 0 | 252.3 | 0 | 328.5 | 0 | 82.2 | 0 | 6890.4 | 0 | 0 | 510.4 | 0 | 589.6
13 - 14 | 0 | 1.608 | 0 | 632.4 | 0 | 689.4 | 16.5 | 0 | 229.5 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 250.8 | 0 | 385.8 | 0 | 112.5 | 0 | 5834.4 | 0 | 0 | 638 | 0 | 699.6
14 - 15 | 0 | 0.864 | 0 | 751.2 | 0 | 679.2 | 15.15 | 0 | 234.9 | 0 | 165.9 | 0 | 0.3 | 0 | 159 | 0 | 242.4 | 0 | 500.1 | 0 | 113.1 | 0 | 5821.2 | 0 | 0 | 761.2 | 0 | 686.4
15 - 16 | 0 | 2.208 | 0 | 372.6 | 0 | 729.6 | 17.4 | 0 | 189.6 | 0 | 158.4 | 0 | 0.3 | 0 | 180.9 | 0 | 284.1 | 0 | 165 | 0 | 107.4 | 0 | 6336 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 739.2
16 - 17 | 0 | 1.272 | 0 | 372 | 0 | 748.2 | 16.05 | 0.3 | 215.1 | 0 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 290.1 | 0 | 140.4 | 0 | 108.6 | 0 | 5979.6 | 0 | 0 | 374 | 0 | 756.8
17 - 18 | 0 | 0.072 | 0 | 290.4 | 0 | 704.4 | 14.55 | 0.45 | 147 | 0 | 142.5 | 0 | 0.3 | 0 | 171 | 0 | 297.3 | 0 | 128.7 | 0 | 93.6 | 0 | 6296.4 | 0 | 0 | 294.8 | 0 | 712.8
18 - 19 | 0 | 0.048 | 0 | 294 | 0 | 690.6 | 14.55 | 0.6 | 155.7 | 0 | 143.4 | 0 | 0.3 | 0 | 163.5 | 0 | 287.4 | 0 | 123.3 | 0 | 95.4 | 0 | 7035.6 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 699.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 662.4 | 14.85 | 0.6 | 160.8 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 275.4 | 0 | 120.9 | 0 | 98.4 | 0 | 7986 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 668.8
20 - 21 | 0 | 0.024 | 0 | 301.8 | 0 | 636.6 | 14.7 | 0.6 | 155.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0.3 | 0 | 148.2 | 0 | 265.8 | 0 | 131.1 | 0 | 92.4 | 0 | 7510.8 | 0 | 0 | 308 | 0 | 646.8
21 - 22 | 0 | 0.024 | 0 | 277.8 | 0 | 597.6 | 15.3 | 0.75 | 149.7 | 0 | 126.9 | 0 | 0.3 | 0 | 138 | 0 | 244.8 | 0 | 112.5 | 0 | 87.9 | 0 | 6705.6 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 607.2
22 - 23 | 0 | 0.096 | 0 | 234 | 0 | 549.6 | 15.15 | 0.45 | 116.1 | 0 | 116.7 | 0 | 0.3 | 0 | 131.7 | 0 | 216 | 0 | 102.6 | 0 | 84.6 | 0 | 7246.8 | 0 | 0 | 242 | 0 | 554.4
23 - 00 | 0 | 0.12 | 0 | 222.6 | 0 | 504.6 | 15.45 | 0.3 | 96.9 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 194.7 | 0 | 110.1 | 0 | 80.7 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 510.4
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 156.6 | 0 | 238.8 | 4.2 | 3.15 | 96.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 9.9 | 87 | 0 | 65.1 | 0 | 64.8 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 136.4 | 0 | 246.4
01 - 02 |  |  | 0 | 208.8 | 0 | 247.8 | 4.65 | 3 | 104.4 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 9.9 | 89.7 | 0 | 69.9 | 0 | 109.5 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 180.4 | 0 | 259.6
02 - 03 |  |  | 0 | 184.8 | 0 | 240.6 | 4.65 | 2.85 | 93.6 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 9.9 | 86.1 | 0 | 68.1 | 0 | 95.7 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 162.8 | 0 | 246.4
03 - 04 |  |  | 0 | 177.6 | 0 | 232.2 | 4.35 | 3 | 92.1 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 9.9 | 82.8 | 0 | 66.3 | 0 | 90.9 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 154 | 0 | 242
04 - 05 |  |  | 0 | 188.4 | 0 | 235.8 | 4.35 | 2.85 | 100.8 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 10.2 | 87 | 0 | 63.6 | 0 | 93 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 162.8 | 0 | 246.4
05 - 06 |  |  | 0 | 200.4 | 0 | 253.8 | 4.65 | 3.3 | 103.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9.9 | 89.7 | 0 | 71.1 | 0 | 100.5 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 3022.8 | 0 | 171.6 | 0 | 264
06 - 07 |  |  | 0 | 243.6 | 0 | 251.4 | 4.2 | 3.3 | 116.1 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 9.9 | 91.2 | 0 | 72 | 0 | 132 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 211.2 | 0 | 268.4
07 - 08 |  |  | 0 | 214.8 | 0 | 234 | 3.45 | 3.3 | 137.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9.9 | 81.9 | 0 | 66.6 | 0 | 82.5 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 180.4 | 0 | 250.8
08 - 09 |  |  | 0 | 384 | 0 | 384 | 3.15 | 2.4 | 213.6 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 9.3 | 167.1 | 0 | 58.2 | 0 | 174.9 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 3154.8 | 0 | 352 | 0 | 418
09 - 10 |  |  | 0 | 619.8 | 0 | 409.8 | 6.45 | 1.05 | 228.9 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 9.6 | 182.1 | 0 | 63.9 | 0 | 394.5 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 576.4 | 0 | 444.4
10 - 11 |  |  | 0 | 579 | 0 | 375 | 7.05 | 0.6 | 206.7 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 9.9 | 175.5 | 0 | 63 | 0 | 375 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 2336.4 | 0 | 528 | 0 | 404.8
11 - 12 |  |  | 0 | 601.8 | 0 | 366.6 | 7.2 | 0.45 | 225.6 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 9.9 | 136.2 | 0 | 80.4 | 0 | 379.5 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 2151.6 | 0 | 554.4 | 0 | 391.6
12 - 13 |  |  | 0 | 439.2 | 0 | 256.8 | 7.95 | 1.2 | 166.2 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 10.5 | 89.4 | 0 | 70.5 | 0 | 275.4 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 378.4 | 0 | 272.8
13 - 14 |  |  | 0 | 532.8 | 0 | 393 | 6.6 | 0.75 | 231.3 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 9.6 | 165.3 | 0 | 80.7 | 0 | 304.8 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 484 | 0 | 422.4
14 - 15 |  |  | 0 | 627 | 0 | 359.4 | 6.3 | 0.3 | 234 | 0 | 87 | 0 | 0 | 9.9 | 125.1 | 0 | 72.9 | 0 | 395.7 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 576.4 | 0 | 382.8
15 - 16 |  |  | 0 | 362.4 | 0 | 342 | 3.45 | 2.1 | 182.1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 9.9 | 141 | 0 | 70.2 | 0 | 184.2 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 325.6 | 0 | 369.6
16 - 17 |  |  | 0 | 329.4 | 0 | 324.6 | 2.85 | 2.7 | 204.9 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 9.9 | 120 | 0 | 66.3 | 0 | 129.3 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 290.4 | 0 | 356.4
17 - 18 |  |  | 0 | 207.6 | 0 | 242.4 | 2.25 | 3 | 111 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 9.6 | 95.4 | 0 | 64.2 | 0 | 102 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 180.4 | 0 | 264
18 - 19 |  |  | 0 | 217.8 | 0 | 249.6 | 2.4 | 3 | 120.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 9.3 | 96.3 | 0 | 66.3 | 0 | 102 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 184.8 | 0 | 268.4
19 - 20 |  |  | 0 | 234.6 | 0 | 255.6 | 3 | 3.15 | 133.5 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 9.9 | 95.7 | 0 | 69.6 | 0 | 105.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 2785.2 | 0 | 202.4 | 0 | 277.2
20 - 21 |  |  | 0 | 262.2 | 0 | 276.6 | 3.75 | 3.15 | 140.1 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 9.9 | 108.6 | 0 | 73.5 | 0 | 127.2 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 233.2 | 0 | 294.8
21 - 22 |  |  | 0 | 250.8 | 0 | 274.2 | 4.5 | 3.45 | 145.5 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 9.9 | 107.7 | 0 | 72.6 | 0 | 109.8 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 215.6 | 0 | 290.4
22 - 23 |  |  | 0 | 213.6 | 0 | 288.6 | 4.5 | 3.3 | 110.4 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 10.2 | 113.7 | 0 | 74.7 | 0 | 108 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 184.8 | 0 | 299.2
23 - 00 |  |  | 0 | 196.2 | 0 | 287.4 | 5.25 | 3.45 | 90.6 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 10.2 | 117.9 | 0 | 72.3 | 0 | 109.8 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 171.6 | 0 | 299.2