## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Мосеево | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 39195.524 | 39302.506 | 1 | 106.982 | 106.98 | 0.002 | 0 |  | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 109816.706 | 109816.706 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ао RS | 0.0274 | 0.0274 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 3.2928 | 3.2928 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 3979.0892 | 3980.7455 | 2000 | 3312.6 | 3312.6 | 0 | 0 |  | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 1882.4479 | 1882.967 | 2000 | 1038.2 | 1038 | 0.2 | 0.02
10 Мосеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 2.1508 | 2.1556 | 2000 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 19.5124 | 19.5205 | 2000 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 6.2755 | 6.2756 | 2000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 1979.7427 | 1981.17 | 800 | 1141.84 | 1141.84 | 0 | 0 |  | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 1321.2633 | 1321.8271 | 800 | 451.04 | 451.04 | 0 | 0
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 298.7431 | 298.766 | 1000 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0 |  | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 140.3025 | 140.3025 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Часовное ао RS | 4776.8712 | 4779.0249 | 1000 | 2153.7 | 2153.7 | 0 | 0 |  | 10 Мосеево-Часовное ао RS | 2339.5334 | 2340.1084 | 1000 | 575 | 575 | 0 | 0
|  |  |  | 6754.222 | 6754.22 | 0.002 | [6 empty] | 2074.04 | 2073.84 | 0.2

## Лист1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 3.846 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0.2 | 39.04 | 0.6 | 78.6
01 - 02 | 4.07 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0.2 | 41.52 | 0.7 | 75
02 - 03 | 4.106 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0.2 | 38 | 0.6 | 60.8
03 - 04 | 4.47 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 0.2 | 40.16 | 0.6 | 62.7
04 - 05 | 4.636 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0.2 | 42.32 | 0.5 | 59.7
05 - 06 | 4.518 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 0.2 | 38.4 | 0.7 | 89.2
06 - 07 | 4.52 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 1.2 | 44.72 | 1.3 | 115.4
07 - 08 | 4.778 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 1 | 56.8 | 1.1 | 103.1
08 - 09 | 4.61 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 0.8 | 59.28 | 1.1 | 97.4
09 - 10 | 4.31 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0.4 | 53.04 | 0.8 | 86.9
10 - 11 | 4.734 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0.4 | 51.28 | 0.8 | 92
11 - 12 | 4.634 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 0.8 | 50.4 | 1.1 | 83.4
12 - 13 | 4.288 | 0 | 0 | 138.2 | 0 | 0.4 | 49.84 | 0.7 | 87.7
13 - 14 | 4.252 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0.4 | 48 | 0.7 | 100.5
14 - 15 | 4.444 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 1.2 | 48.4 | 1.2 | 94.2
15 - 16 | 4.69 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0.8 | 52.32 | 1.1 | 101.6
16 - 17 | 4.48 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 1 | 58.56 | 1 | 103.3
17 - 18 | 4.656 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 1.4 | 55.12 | 1.6 | 100.7
18 - 19 | 4.63 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 1.4 | 51.04 | 1.4 | 106.5
19 - 20 | 4.342 | 0 | 0 | 148.6 | 0 | 1.2 | 51.12 | 1.3 | 96.9
20 - 21 | 4.54 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 1.2 | 49.2 | 1.3 | 102.4
21 - 22 | 4.698 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0.8 | 40.56 | 1.1 | 88.4
22 - 23 | 4.552 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0.4 | 41.92 | 0.8 | 90.5
23 - 00 | 4.176 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0.2 | 40.8 | 0.8 | 76.8
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0.2 | 0 | 17.36 | 0 | 16
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.2 | 0 | 17.36 | 0 | 11.8
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.2 | 0 | 16.64 | 0 | 7.5
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.2 | 0 | 16.56 | 0 | 12.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 8.7
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0.4 | 0 | 17.44 | 0 | 32.4
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0.4 | 0 | 16.96 | 0 | 41.9
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.6 | 0 | 17.12 | 0 | 33.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0.6 | 0 | 20.4 | 0 | 30.3
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0.4 | 0 | 22.88 | 0 | 24.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0.2 | 0 | 23.44 | 0 | 25.6
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0.4 | 0.2 | 22.48 | 0 | 12.5
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0.4 | 0 | 22.08 | 0 | 10.8
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0.4 | 0 | 18.24 | 0 | 26.6
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.6 | 0 | 21.04 | 0 | 29.9
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0.6 | 0 | 20.08 | 0 | 43.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.6 | 0 | 20.8 | 0 | 30.1
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.6 | 0 | 16.64 | 0 | 23.9
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 26.1
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0.6 | 0 | 17.6 | 0 | 24.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 26
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0.2 | 0 | 18.32 | 0 | 20.6
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0.4 | 0 | 18.48 | 0 | 28.6
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0.2 | 0 | 18.56 | 0 | 27.4