## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Морозовица | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 407254.504 | 407662.166 | 1 | 407.662 | 407.663 | -0.001 | 0
10 Морозовица Т 1 ап RS | 9199.169 | 9203.1737 | 3000 | 12014.1 | 12013.8 | 0.3 | 0
10 Морозовица Т 2 ап RS | 5704.4442 | 5707.6383 | 3000 | 9582.3 | 9582.3 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ао RS | 1210.2872 | 1211.0826 | 3000 | 2386.2 | 2386.2 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ап RS | 1.6224 | 1.6224 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 964.6125 | 964.7893 | 1500 | 265.2 | 265.2 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 4526.4456 | 4528.5954 | 3000 | 6449.4 | 6449.4 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0.0428 | 0.0428 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 1507.0734 | 1508.722 | 4000 | 6594.4 | 6594.4 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 3058.8241 | 3058.9944 | 2000 | 340.6 | 340.6 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0.7693 | 0.7693 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 214.1458 | 214.1458 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 2.1751 | 2.1751 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 6521.2925 | 6524.062 | 2000 | 5539 | 5539 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ап RS | 3.0079 | 3.0079 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43578.862 | 43578.563 | 0.299
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Морозовица Т 1 ап RS | 5052.925 | 5054.595 | 3000 | 5010 | 5010 | 0 | 0
10 Морозовица Т 2 ап RS | 6069.0043 | 6072.3465 | 3000 | 10026.6 | 10026.6 | 0 | 0
10 Морозовица-ДРП ао RS | 988.5678 | 989.1076 | 3000 | 1619.4 | 1619.7 | -0.3 | -0.02
10 Морозовица-ДРП ап RS | 1.9711 | 1.9711 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 314.3182 | 314.3182 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 2517.8228 | 2518.7157 | 3000 | 2678.7 | 2678.7 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0.0351 | 0.0351 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 2031.9306 | 2034.1128 | 4000 | 8728.8 | 8728.8 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 3789.7378 | 3789.7609 | 2000 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 3.3864 | 3.3865 | 2000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 92.4759 | 92.4759 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 1.2167 | 1.2167 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 3541.6691 | 3542.8338 | 2000 | 2329.4 | 2329.4 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ап RS | 0.1625 | 0.1625 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30439.3 | 30439.6 | -0.3

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 17.206 | 17.41 | 17.37 | 17.268 | 17.349 | 17.532 | 17.125 | 16.691 | 16.485 | 16.671 | 16.745 | 16.668 | 17.015 | 16.465 | 16.58 | 16.657 | 16.963 | 16.965 | 16.912 | 17.104 | 17.004 | 17.257 | 17.03 | 17.191 | 407.663
10 Морозовица Т 1 ап RS | 416.1 | 400.5 | 388.8 | 380.4 | 408 | 456.6 | 517.5 | 544.5 | 606 | 581.7 | 545.7 | 555.6 | 519.3 | 583.2 | 567.9 | 572.4 | 582.9 | 496.5 | 506.1 | 511.8 | 498.6 | 495 | 453.6 | 425.1 | 12013.8
10 Морозовица Т 2 ап RS | 240.6 | 208.5 | 198.3 | 199.8 | 200.7 | 209.4 | 217.8 | 406.8 | 545.4 | 546.3 | 494.4 | 562.2 | 355.2 | 613.8 | 540.6 | 586.2 | 622.2 | 550.2 | 410.4 | 394.5 | 464.4 | 449.1 | 334.5 | 231 | 9582.3
10 Морозовица-ДРП ао RS | 70.5 | 70.5 | 67.8 | 69.3 | 70.5 | 73.5 | 76.2 | 79.5 | 104.1 | 116.4 | 103.8 | 112.2 | 87.6 | 129.3 | 179.4 | 173.4 | 169.8 | 138 | 85.8 | 88.5 | 82.2 | 84 | 78.9 | 75 | 2386.2
10 Морозовица-ДРП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 11.85 | 12.3 | 12.45 | 12.45 | 12.75 | 12.15 | 9.9 | 9 | 8.85 | 9.15 | 8.7 | 8.7 | 11.25 | 12.15 | 13.2 | 11.25 | 11.1 | 10.35 | 10.65 | 10.8 | 9.75 | 265.2
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 201.3 | 192.9 | 182.1 | 184.8 | 214.8 | 249.9 | 306.9 | 310.5 | 333.6 | 297.9 | 297 | 287.4 | 305.7 | 300 | 306.9 | 306.6 | 278.4 | 267.6 | 294.6 | 298.5 | 288.9 | 268.8 | 251.4 | 222.9 | 6449.4
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 144.8 | 112.4 | 104.4 | 105.6 | 104.4 | 109.6 | 115.2 | 300.4 | 415.2 | 406.8 | 367.2 | 427.6 | 244.8 | 462.8 | 338.8 | 388 | 426.8 | 384.4 | 299.2 | 279.2 | 355.6 | 338 | 230.8 | 132.4 | 6594.4
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 13.6 | 13.6 | 14 | 13.4 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14 | 13.6 | 14.2 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 14 | 13.6 | 13.8 | 14.8 | 14 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 14.8 | 13.8 | 340.6
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 213.6 | 207.2 | 205.6 | 195 | 192.4 | 205.8 | 209.4 | 232.8 | 271.2 | 282.4 | 247.6 | 267 | 212.6 | 282 | 259.4 | 264.8 | 303.6 | 227.6 | 210.6 | 212 | 208.6 | 225.2 | 201.2 | 201.4 | 5539
10 Морозовица-Скородум ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1329.856 | 1235.16 | 1190.52 | 1177.418 | 1233.849 | 1348.982 | 1486.775 | 1917.941 | 2318.135 | 2271.671 | 2095.645 | 2251.118 | 1765.165 | 2409.665 | 2232.28 | 2332.907 | 2426.613 | 2109.265 | 1848.862 | 1829.104 | 1941.854 | 1904.207 | 1593.03 | 1328.541 | 43578.563
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Морозовица Т 1 ап RS | 179.4 | 177.9 | 169.2 | 164.4 | 179.7 | 193.2 | 192.3 | 195.3 | 260.7 | 282.6 | 239.7 | 251.7 | 203.7 | 262.2 | 248.7 | 235.8 | 255.6 | 173.4 | 190.8 | 200.1 | 187.2 | 195.3 | 190.5 | 180.6 | 5010
10 Морозовица Т 2 ап RS | 258.3 | 212.1 | 199.2 | 195.3 | 198 | 220.2 | 211.8 | 434.4 | 569.4 | 585.6 | 535.5 | 585 | 346.8 | 625.8 | 530.7 | 616.5 | 641.4 | 582 | 445.2 | 414.3 | 522.9 | 512.1 | 350.1 | 234 | 10026.6
10 Морозовица-ДРП ао RS | 50.7 | 53.7 | 52.5 | 51.6 | 52.5 | 54.9 | 51 | 44.4 | 63.3 | 75.9 | 68.1 | 80.1 | 52.8 | 96.6 | 133.5 | 120.9 | 125.1 | 95.4 | 47.1 | 51.3 | 46.8 | 50.7 | 49.2 | 51.6 | 1619.7
10 Морозовица-ДРП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 87.6 | 82.2 | 76.8 | 81.3 | 109.2 | 111 | 109.8 | 111.9 | 140.7 | 124.8 | 120.3 | 114.9 | 132.3 | 134.1 | 132.3 | 121.8 | 105 | 93.3 | 114.3 | 123.6 | 119.7 | 119.1 | 112.5 | 100.2 | 2678.7
10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Патриот ао RS | 219.2 | 170 | 157.6 | 155.2 | 156.8 | 176 | 172.4 | 403.2 | 521.2 | 526 | 483.2 | 521.6 | 308.8 | 546 | 413.2 | 510 | 530 | 500.4 | 411.6 | 375.2 | 489.6 | 474 | 313.2 | 194.4 | 8728.8
10 Морозовица-Пеганово ао RS | 2.6 | 3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 46.2
10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
10 Морозовица-Пестово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Пестово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Морозовица-Скородум ао RS | 91.6 | 96 | 92.4 | 83 | 70.2 | 82.2 | 82 | 83.4 | 119.8 | 158.2 | 119 | 137.4 | 70.8 | 128.2 | 116.4 | 114.2 | 150.6 | 80 | 76.6 | 76.2 | 67.2 | 76.2 | 77.8 | 80 | 2329.4
10 Морозовица-Скородум ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 889.4 | 794.9 | 751.1 | 733.8 | 769.6 | 840.9 | 821.7 | 1274 | 1676.1 | 1754.1 | 1567 | 1691.9 | 1117.2 | 1793.7 | 1575.8 | 1720.4 | 1809.5 | 1525.7 | 1287.4 | 1242.5 | 1434.8 | 1429.2 | 1095.3 | 843.6 | 30439.6