## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Царева | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 262903.608 | 262999.95 | 1 | 96.342 | 96.342 | 0 | 0 |  | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Красный Бор ао RS | 1833.8116 | 1834.3276 | 2000 | 1032 | 1032 | 0 | 0 |  | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 1152.4282 | 1152.6038 | 2000 | 351.2 | 351.2 | 0 | 0
10 Царева- Красный Бор ап RS | 453.38 | 453.38 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 227.0996 | 227.0996 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ао RS | 2466.6981 | 2467.7795 | 2000 | 2162.8 | 2162.8 | 0 | 0 |  | 10 Царева- Орловка ао RS | 2183.3788 | 2183.9519 | 2000 | 1146.2 | 1146.2 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Царева- Орловка ап RS | 0.0424 | 0.0424 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Родина ао RS | 5125.3101 | 5127.6219 | 1000 | 2311.8 | 2311.8 | 0 | 0 |  | 10 Царева- Родина ао RS | 3655.8747 | 3656.864 | 1000 | 989.3 | 989.3 | 0 | 0
10 Царева- Родина ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Царева- Родина ап RS | 0.2305 | 0.2305 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Царева Т 1 ао RS | 0.1387 | 0.1387 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 3020.9563 | 3022.159 | 8000 | 9621.6 | 9621.6 | 0 | 0 |  | 10 Царева Т 1 ап RS | 2108.2823 | 2108.8411 | 8000 | 4470.4 | 4470.4 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ао RS | 5190.5305 | 5192.3652 | 2000 | 3669.4 | 3669.4 | 0 | 0 |  | 10 Царева-Исаево ао RS | 3114.1571 | 3114.8799 | 2000 | 1445.6 | 1445.6 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Царева-Исаево ап RS | 0.4265 | 0.4265 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 1077.3657 | 1077.8312 | 1000 | 465.5 | 465.5 | 0 | 0 |  | 10 Царева-Соколово ао RS | 384.901 | 385.2799 | 1000 | 378.9 | 378.9 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Царева-Соколово ап RS | 0.8138 | 0.8138 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19359.442 | 19359.442 | 0 | [6 empty] | 8781.6 | 8781.6 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 10 Царева- Орловка ао RS | 10 Царева- Орловка ап RS | 10 Царева- Родина ао RS | 10 Царева- Родина ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00 - 01 | 3.97 | 41.4 | 0 | 77.8 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 339.2 | 124.4 | 0 | 12.7 | 0
01 - 02 | 4.196 | 40.2 | 0 | 71 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 326.4 | 124 | 0 | 11.5 | 0
02 - 03 | 3.986 | 37.8 | 0 | 73.6 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 324 | 121.8 | 0 | 11.7 | 0
03 - 04 | 4.08 | 38.4 | 0 | 87 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 348.8 | 131 | 0 | 12.6 | 0
04 - 05 | 4.036 | 38.4 | 0 | 75.4 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 346.4 | 140.6 | 0 | 10.9 | 0
05 - 06 | 4.134 | 40.4 | 0 | 82.2 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 354.4 | 133.6 | 0 | 13.9 | 0
06 - 07 | 4.08 | 43.6 | 0 | 85.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 379.2 | 147.8 | 0 | 12.5 | 0
07 - 08 | 4.12 | 43.2 | 0 | 87.2 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 443.2 | 180.8 | 0 | 24.2 | 0
08 - 09 | 3.988 | 42.6 | 0 | 93.8 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 436.8 | 169.2 | 0 | 24.4 | 0
09 - 10 | 3.86 | 41 | 0 | 95.4 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 449.6 | 165.4 | 0 | 35.2 | 0
10 - 11 | 4.006 | 46.2 | 0 | 103 | 0 | 110.2 | 0 | 0 | 469.6 | 174 | 0 | 37.9 | 0
11 - 12 | 3.904 | 38.8 | 0 | 92.2 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 409.6 | 167 | 0 | 15.3 | 0
12 - 13 | 4.09 | 40.4 | 0 | 90.6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 417.6 | 174.6 | 0 | 24.4 | 0
13 - 14 | 3.778 | 38.4 | 0 | 109.8 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 458.4 | 161.2 | 0 | 38.5 | 0
14 - 15 | 3.998 | 41.4 | 0 | 100 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 450.4 | 167.6 | 0 | 31.3 | 0
15 - 16 | 3.874 | 43.8 | 0 | 119.4 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 467.2 | 170.4 | 0 | 16 | 0
16 - 17 | 4.012 | 48.6 | 0 | 99 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 460 | 170.6 | 0 | 29.3 | 0
17 - 18 | 3.906 | 54 | 0 | 97 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 440 | 160.8 | 0 | 29.5 | 0
18 - 19 | 4.046 | 52 | 0 | 85.6 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 408 | 161.2 | 0 | 16.3 | 0
19 - 20 | 3.976 | 49.2 | 0 | 98 | 0 | 92.7 | 0 | 0 | 411.2 | 160.4 | 0 | 11 | 0
20 - 21 | 4.168 | 46.4 | 0 | 72.2 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 394.4 | 166.6 | 0 | 12.6 | 0
21 - 22 | 3.996 | 44.4 | 0 | 85.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 372.8 | 139.8 | 0 | 10.8 | 0
22 - 23 | 4.066 | 41.6 | 0 | 98.4 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 365.6 | 128.8 | 0 | 9.9 | 0
23 - 00 | 4.072 | 39.8 | 0 | 83.8 | 0 | 85.1 | 0 | 0 | 348.8 | 127.8 | 0 | 13.1 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 10 Царева- Орловка ао RS | 10 Царева- Орловка ап RS | 10 Царева- Родина ао RS | 10 Царева- Родина ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00 - 01 | 0 | 16.2 | 0 | 42.2 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 156.8 | 50.8 | 0 | 2.7 | 0
01 - 02 | 0 | 16.2 | 0 | 38.8 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 153.6 | 50.4 | 0 | 2.5 | 0
02 - 03 | 0 | 15.8 | 0 | 38.8 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 150.4 | 49.2 | 0 | 2.5 | 0
03 - 04 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 154.4 | 55.4 | 0 | 2.6 | 0
04 - 05 | 0 | 15.2 | 0 | 38.4 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 156 | 56.6 | 0 | 2.4 | 0
05 - 06 | 0 | 16.4 | 0 | 46.4 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 165.6 | 53.8 | 0 | 2.8 | 0
06 - 07 | 0 | 16 | 0 | 45.4 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 162.4 | 53.8 | 0 | 2.6 | 0
07 - 08 | 0 | 13.4 | 0 | 44.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 206.4 | 66.8 | 0 | 23.8 | 0
08 - 09 | 0 | 21.2 | 0 | 47.6 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 216 | 68.6 | 0 | 25.3 | 0
09 - 10 | 0 | 16.2 | 0 | 40.2 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 228 | 69.6 | 0 | 46.5 | 0
10 - 11 | 0 | 27.6 | 0 | 52.4 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 261.6 | 73.8 | 0 | 55 | 0
11 - 12 | 0 | 9.8 | 0 | 50.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 184 | 67 | 0 | 5.8 | 0
12 - 13 | 0 | 11.4 | 0 | 51.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 210.4 | 77.2 | 0 | 27.3 | 0
13 - 14 | 0 | 8.6 | 0 | 71.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 244.8 | 68.4 | 0 | 45.5 | 0
14 - 15 | 0 | 7.6 | 0 | 59 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 232 | 65.6 | 0 | 44.6 | 0
15 - 16 | 0 | 9 | 0 | 60.8 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 194.4 | 59.6 | 0 | 6.9 | 0
16 - 17 | 0 | 10.4 | 0 | 44.8 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 193.6 | 58.2 | 0 | 30.5 | 0
17 - 18 | 0 | 12.8 | 0 | 52.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 200.8 | 59 | 0 | 34.5 | 0
18 - 19 | 0 | 12.4 | 0 | 49.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 166.4 | 62.6 | 0 | 2.5 | 0
19 - 20 | 0 | 13.8 | 0 | 54 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 173.6 | 61.8 | 0 | 2.1 | 0
20 - 21 | 0 | 15.2 | 0 | 37.4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 160.8 | 60.8 | 0 | 2.6 | 0
21 - 22 | 0 | 16.4 | 0 | 46.2 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 160 | 49.2 | 0 | 2.5 | 0
22 - 23 | 0 | 17 | 0 | 47.2 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 165.6 | 51.8 | 0 | 2.4 | 0
23 - 00 | 0 | 17.6 | 0 | 49.6 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 172.8 | 55.6 | 0 | 3 | 0