## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Ида | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ида ТСН ао RS | 14312.0372 | 14315.5696 | 15 | 52.986 | 52.986 | 0 | 0 |  | 0,4 Ида ТСН ао RS | 71.1268 | 71.1268 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Ида ТСН ап RS | 733.3624 | 733.3624 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Ида ТСН ап RS | 1799.8904 | 1800.4764 | 15 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0
10 Ида Т ао RS | 0.1783 | 0.1783 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Ида Т ао RS | 0.0936 | 0.0936 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 1005.5948 | 1005.8191 | 8000 | 1794.08 | 1794.08 | 0 | 0 |  | 10 Ида Т ап RS | 376.2047 | 376.2586 | 8000 | 431.04 | 431.04 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ао RS | 56.2855 | 56.2953 | 8000 | 78.56 | 78.56 | 0 | 0 |  | 10 Ида-Гараж ао RS | 57.3764 | 57.3771 | 8000 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ап RS | 0.01774 | 0.01774 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Ида-Гараж ап RS | 0.30084 | 0.30146 | 8000 | 4.96 | 4.96 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ао RS | 12.5614 | 12.5635 | 8000 | 16.32 | 16.32 | 0 | 0 |  | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 40.7728 | 40.7804 | 8000 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0.02812 | 0.02812 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 0.03856 | 0.03856 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 909.8063 | 910.0107 | 8000 | 1635.52 | 1635.52 | 0 | 0 |  | 10 Ида-Поселок ао RS | 257.9639 | 258.0046 | 8000 | 325.76 | 325.76 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ап RS | 0.13202 | 0.13202 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Ида-Поселок ап RS | 0.1706 | 0.1706 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3577.466 | 3577.466 | 0 | [6 empty] | 836.95 | 836.95 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00 - 01 | 1.8 | 0 | 0 | 77.12 | 3.68 | 0 | 0.8 | 0 | 70.4 | 0
01 - 02 | 1.782 | 0 | 0 | 76 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 69.28 | 0
02 - 03 | 3.012 | 0 | 0 | 79.04 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 70.88 | 0
03 - 04 | 1.782 | 0 | 0 | 74.72 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 68.16 | 0
04 - 05 | 1.932 | 0 | 0 | 74.72 | 3.68 | 0 | 0.8 | 0 | 67.84 | 0
05 - 06 | 2.856 | 0 | 0 | 65.76 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 57.92 | 0
06 - 07 | 1.782 | 0 | 0 | 67.04 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 60.16 | 0
07 - 08 | 2.382 | 0 | 0 | 68.48 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 61.28 | 0
08 - 09 | 2.406 | 0 | 0 | 70.88 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 63.68 | 0
09 - 10 | 1.758 | 0 | 0 | 68.8 | 2.72 | 0 | 0.64 | 0 | 63.36 | 0
10 - 11 | 2.88 | 0 | 0 | 66.88 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 60.32 | 0
11 - 12 | 1.92 | 0 | 0 | 66.24 | 2.4 | 0 | 0.64 | 0 | 60.96 | 0
12 - 13 | 1.8 | 0 | 0 | 76.48 | 2.72 | 0 | 0.64 | 0 | 70.72 | 0
13 - 14 | 3.006 | 0 | 0 | 75.04 | 2.4 | 0 | 0.64 | 0 | 68.64 | 0
14 - 15 | 1.776 | 0 | 0 | 75.52 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 70.24 | 0
15 - 16 | 1.806 | 0 | 0 | 75.68 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 70.24 | 0
16 - 17 | 3.03 | 0 | 0 | 82.88 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 76.16 | 0
17 - 18 | 1.83 | 0 | 0 | 86.56 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 81.28 | 0
18 - 19 | 2.646 | 0 | 0 | 84.64 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 77.92 | 0
19 - 20 | 2.262 | 0 | 0 | 85.12 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 78.08 | 0
20 - 21 | 1.812 | 0 | 0 | 80.16 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 73.44 | 0
21 - 22 | 3.078 | 0 | 0 | 77.44 | 3.68 | 0 | 0.8 | 0 | 69.44 | 0
22 - 23 | 1.83 | 0 | 0 | 71.84 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 64.96 | 0
23 - 00 | 1.818 | 0 | 0 | 67.04 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 60.16 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00 - 01 | 0 | 0.378 | 0 | 28.64 | 0.48 | 0 | 3.36 | 0 | 23.04 | 0
01 - 02 | 0 | 0.372 | 0 | 27.84 | 0.48 | 0 | 3.2 | 0 | 22.08 | 0
02 - 03 | 0 | 0.378 | 0 | 27.68 | 0.48 | 0 | 3.2 | 0 | 22.08 | 0
03 - 04 | 0 | 0.378 | 0 | 26.56 | 0.32 | 0 | 3.04 | 0 | 21.28 | 0
04 - 05 | 0 | 0.372 | 0 | 26.24 | 0.32 | 0.16 | 2.88 | 0 | 21.28 | 0
05 - 06 | 0 | 0.372 | 0 | 17.6 | 0.48 | 0 | 3.2 | 0 | 11.04 | 0
06 - 07 | 0 | 0.372 | 0 | 15.84 | 0.32 | 0 | 2.88 | 0 | 10.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0.366 | 0 | 13.76 | 0.32 | 0 | 2.4 | 0 | 9.44 | 0
08 - 09 | 0 | 0.36 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 11.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0.354 | 0 | 12.48 | 0 | 0.48 | 1.76 | 0 | 9.92 | 0
10 - 11 | 0 | 0.354 | 0 | 11.2 | 0 | 0.48 | 1.76 | 0 | 8.48 | 0
11 - 12 | 0 | 0.36 | 0 | 12 | 0 | 0.64 | 1.92 | 0 | 9.12 | 0
12 - 13 | 0 | 0.366 | 0 | 15.52 | 0.16 | 0.16 | 2.4 | 0 | 10.72 | 0
13 - 14 | 0 | 0.36 | 0 | 13.92 | 0 | 0.64 | 1.76 | 0 | 11.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0.354 | 0 | 14.88 | 0 | 0.48 | 1.76 | 0 | 11.68 | 0
15 - 16 | 0 | 0.36 | 0 | 14.56 | 0 | 0.48 | 1.92 | 0 | 11.36 | 0
16 - 17 | 0 | 0.354 | 0 | 15.68 | 0 | 0.64 | 1.6 | 0 | 12.96 | 0
17 - 18 | 0 | 0.36 | 0 | 15.2 | 0 | 0.48 | 2.08 | 0 | 11.84 | 0
18 - 19 | 0 | 0.36 | 0 | 15.2 | 0.16 | 0.32 | 2.08 | 0 | 12 | 0
19 - 20 | 0 | 0.366 | 0 | 16.48 | 0.16 | 0 | 2.56 | 0 | 12.32 | 0
20 - 21 | 0 | 0.372 | 0 | 16.8 | 0.32 | 0 | 2.88 | 0 | 12 | 0
21 - 22 | 0 | 0.372 | 0 | 18.56 | 0.48 | 0 | 3.2 | 0 | 12.96 | 0
22 - 23 | 0 | 0.372 | 0 | 20.16 | 0.48 | 0 | 3.52 | 0 | 14.08 | 0
23 - 00 | 0 | 0.378 | 0 | 19.84 | 0.64 | 0 | 3.52 | 0 | 13.28 | 0