## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 39452.9564 | 39486.18 | 10 | 332.236 | 332.236 | 0 | 0 |  | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 49.0796 | 49.0796 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Никольская Т 1 ао RS | 1.2277 | 1.2277 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Никольская Т 1 ао RS | 1.4669 | 1.4669 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 11412.1305 | 11418.0975 | 2000 | 11934 | 11934 | 0 | 0 |  | 10 Никольская Т 1 ап RS | 8214.2649 | 8218.2062 | 2000 | 7882.6 | 7882.6 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ао RS | 0.4516 | 0.4516 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Никольская Т 2 ао RS | 0.1844 | 0.1844 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 7.6042 | 7.6042 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Никольская Т 2 ап RS | 4.8001 | 4.8001 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 5102.4563 | 5105.6117 | 2000 | 6310.8 | 6310.8 | 0 | 0 |  | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 3142.3977 | 3144.4427 | 2000 | 4090 | 4090 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ап RS | 0.1337 | 0.1337 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 4.0805 | 4.0805 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 4814.102 | 4817.3604 | 1000 | 3258.4 | 3258.4 | 0 | 0 |  | 10 Никольская-Никольская ао RS | 4058.0814 | 4059.9666 | 1000 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0
10 Никольская-Сафониха ао RS | 497.9582 | 498.3531 | 1000 | 394.9 | 394.9 | 0 | 0 |  | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 105.1641 | 105.1972 | 1000 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ао RS | 3898.0839 | 3900.0021 | 1000 | 1918.2 | 1918.2 | 0 | 0 |  | 10 Никольская-Соколово ао RS | 3502.4094 | 3504.1162 | 1000 | 1706.8 | 1706.8 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ап RS | 62.8919 | 62.8919 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Никольская-Соколово ап RS | 35.865 | 35.865 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24148.536 | 24148.536 | 0 | [6 empty] | 15597.7 | 15597.7 | 0

## Лист1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 14.284 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 115.1 | 16.4 | 67.8 | 0
01 - 02 | 14.232 | 0 | 0 | 469.6 | 0 | 0 | 269.6 | 0 | 115.7 | 16.2 | 66.6 | 0
02 - 03 | 14.14 | 0 | 0 | 460.4 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 114.2 | 16.2 | 56 | 0
03 - 04 | 14.052 | 0 | 0 | 451.8 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 114.3 | 16.3 | 66.8 | 0
04 - 05 | 13.972 | 0 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 280.2 | 0 | 115.7 | 16.2 | 71.2 | 0
05 - 06 | 14.332 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 128.4 | 16.2 | 58.7 | 0
06 - 07 | 14.036 | 0 | 0 | 502.8 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 139.3 | 18.1 | 93.5 | 0
07 - 08 | 13.792 | 0 | 0 | 543.2 | 0 | 0 | 262 | 0 | 148 | 17.5 | 113.1 | 0
08 - 09 | 13.308 | 0 | 0 | 565.8 | 0 | 0 | 275.4 | 0 | 162.6 | 16.2 | 109.2 | 0
09 - 10 | 13.32 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 149.9 | 16.3 | 85.9 | 0
10 - 11 | 13.436 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 264.2 | 0 | 142.5 | 16.1 | 88.9 | 0
11 - 12 | 13.28 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 303.2 | 0 | 135.1 | 15.9 | 81.6 | 0
12 - 13 | 13.808 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 141.5 | 16.4 | 87.7 | 0
13 - 14 | 13.22 | 0 | 0 | 517.2 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 141.4 | 15.8 | 80.8 | 0
14 - 15 | 13.192 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 135.6 | 16.3 | 84.1 | 0
15 - 16 | 13.508 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 140.7 | 16.3 | 83.3 | 0
16 - 17 | 13.308 | 0 | 0 | 613.6 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 146.3 | 16.8 | 114.3 | 0
17 - 18 | 13.684 | 0 | 0 | 555.6 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 154.2 | 16 | 114.7 | 0
18 - 19 | 13.728 | 0 | 0 | 558.8 | 0 | 0 | 305.6 | 0 | 158.4 | 16.8 | 75.2 | 0
19 - 20 | 14.076 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 252 | 0 | 150.4 | 17.8 | 83.5 | 0
20 - 21 | 14.272 | 0 | 0 | 491.6 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 140 | 16.1 | 71.4 | 0
21 - 22 | 14.292 | 0 | 0 | 478.6 | 0 | 0 | 271.8 | 0 | 129.9 | 16.2 | 58.4 | 0
22 - 23 | 14.456 | 0 | 0 | 424.4 | 0 | 0 | 229.8 | 0 | 123.1 | 16.3 | 53.6 | 0
23 - 00 | 14.508 | 0 | 0 | 418.2 | 0 | 0 | 232.2 | 0 | 116.1 | 16.5 | 51.9 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 127 | 0 | 84.4 | 1.8 | 79.7 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 365.8 | 0 | 0 | 195.8 | 0 | 82.8 | 1.6 | 78.6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 339.8 | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 82.1 | 1.7 | 58.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 327.4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 81.4 | 1.5 | 77.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 353.4 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 79.2 | 1.5 | 76.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 273.4 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 83.5 | 1.8 | 47 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 80.5 | 1.5 | 91.3 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 78.3 | 1.2 | 108.2 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 328.2 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 76.3 | 1.2 | 102.9 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 177.4 | 0 | 74.3 | 1 | 72.1 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 326.2 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 76.8 | 1 | 79.7 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 386.2 | 0 | 0 | 235.8 | 0 | 73.6 | 1.2 | 68.3 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 294.2 | 0 | 0 | 114 | 0 | 82.5 | 1.4 | 89.4 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 352.2 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 72.5 | 1 | 67.2 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 366 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 70.3 | 1.1 | 74.8 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 71.7 | 1.1 | 63 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 401.8 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 70.1 | 1 | 97.8 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 334.4 | 0 | 0 | 150.2 | 0 | 75.5 | 1.2 | 100.1 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 335.4 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 75.3 | 1.2 | 45.2 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 282.6 | 0 | 0 | 145.4 | 0 | 79.8 | 1.6 | 48.7 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 306 | 0 | 0 | 174 | 0 | 80.2 | 1.4 | 43.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 338.2 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 82.5 | 1.7 | 43.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 314 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 86.1 | 1.7 | 46.4 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 341 | 0 | 0 | 200 | 0 | 85.5 | 1.7 | 47.2 | 0