## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [101 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Онега ао RS УСПД | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао RS УСПД | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец ОМВ ап RS УСПД | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ао RS УСПД | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS УСПД | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 32 | 31.96 | 30.72 | 30.72 | 0 | 4160 | 4162 | 0 | 2592 | 2592 | 363.2 | 363.2 | 136 | 136.8 | 1164.6 | 1164.6 | 1164.6 | 789.6 | 789.2 | 789.2 | 878.4 | 878.4 | 878.4 | 155.4 | 154.8 | 214.2 | 214.2 | 796.2 | 796.2 | 796.2 | 225.2 | 225.2 | 304.2 | 303.9 | 105.6 | 105.8 | 27.6 | 27.6 | 161.6 | 161.6 | 54.4 | 54.4 | 1268 | 1268 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349.2 | 6349.2 | 0 | 4422 | 4422 | 14625.6 | 14616.8 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6408.6 | 0 | 0 | 5359.2 | 5359.2 | 0 | 0 | 0 | 21964.8 | 21951.6 | 21951.6 | 8553.6 | 8553.6 | 8553.6 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 2240 | 0 | 1789.2 | 1789.2 | 1850.8 | 1849.4 | 0 | 154 | 152.6 | 0 | 2038.4 | 2039.8 | 0
01 - 02 | 35.12 | 35.16 | 39.04 | 39.08 | 0 | 4072 | 4072 | 0 | 2574 | 2577 | 360 | 360.4 | 131.2 | 131.2 | 1150.2 | 1150.2 | 1150.2 | 764 | 764.8 | 764.8 | 846.4 | 846.4 | 846.4 | 145.2 | 145.8 | 195.6 | 195.6 | 816 | 815.7 | 815.7 | 236 | 236.2 | 298.2 | 298.2 | 114 | 114 | 24 | 24.15 | 160 | 160 | 52.8 | 53.2 | 1227.2 | 1226.8 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217.2 | 6223.8 | 0 | 4422 | 4428.6 | 18427.2 | 18431.6 | 0 | 0 | 0 | 6085.2 | 6091.8 | 0 | 0 | 4831.2 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 22413.6 | 22413.6 | 22413.6 | 4540.8 | 4554 | 4554 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198 | 2212 | 0 | 1806 | 1810.2 | 1870.4 | 1871.8 | 0 | 154 | 155.4 | 0 | 1999.2 | 1999.2 | 0
02 - 03 | 35.04 | 35 | 34.4 | 34.36 | 0 | 3924 | 3922 | 0 | 2574 | 2568 | 355.2 | 355.2 | 144 | 143.2 | 1117.8 | 1118.1 | 1118.1 | 764.8 | 764.8 | 764.8 | 840 | 839.2 | 839.2 | 135.6 | 135.6 | 195 | 194.7 | 815.4 | 815.7 | 815.7 | 226 | 226 | 319.2 | 318.9 | 116.4 | 116.2 | 21.9 | 21.9 | 160.8 | 160.4 | 52.8 | 52.4 | 1112.8 | 1112.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138 | 6138 | 0 | 4422 | 4422 | 15919.2 | 15914.8 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4250.4 | 0 | 0 | 3088.8 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 23839.2 | 23839.2 | 23839.2 | 4936.8 | 4923.6 | 4923.6 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 2268 | 0 | 1806 | 1806 | 1873.2 | 1871.8 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 2055.2 | 2056.6 | 0
03 - 04 | 33.84 | 33.88 | 37.28 | 37.28 | 0 | 3968 | 3968 | 0 | 2592 | 2598 | 348 | 347.6 | 139.2 | 140 | 1135.2 | 1135.2 | 1135.2 | 780 | 780 | 780 | 828.8 | 828.8 | 828.8 | 141 | 141 | 217.2 | 217.5 | 832.2 | 832.2 | 832.2 | 200.4 | 200.4 | 310.8 | 311.4 | 111.2 | 111.2 | 21.9 | 21.9 | 157.6 | 158 | 51.2 | 51.2 | 1172 | 1172.4 | 37.2 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6329.4 | 0 | 4514.4 | 4507.8 | 14696 | 14700.4 | 0 | 0 | 0 | 4923.6 | 4923.6 | 0 | 0 | 3880.8 | 3867.6 | 0 | 0 | 0 | 22968 | 22954.8 | 22954.8 | 6415.2 | 6428.4 | 6428.4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 2415 | 0 | 1873.2 | 1873.2 | 1937.6 | 1937.6 | 0 | 165.2 | 163.8 | 0 | 2195.2 | 2193.8 | 0
04 - 05 | 31.52 | 31.56 | 25.6 | 25.64 | 0 | 3920 | 3920 | 0 | 2622 | 2622 | 351.2 | 351.2 | 131.2 | 131.2 | 1155 | 1155 | 1155 | 778.4 | 778.4 | 778.4 | 840 | 840 | 840 | 139.8 | 139.8 | 259.2 | 259.2 | 843.6 | 843.3 | 843.3 | 194.8 | 194.8 | 300 | 299.7 | 114 | 114.4 | 21.6 | 21.6 | 157.6 | 157.2 | 55.2 | 55.2 | 1092 | 1092 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.4 | 6362.4 | 0 | 4738.8 | 4738.8 | 18788 | 18788 | 0 | 0 | 0 | 7352.4 | 7352.4 | 0 | 0 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0 | 0 | 20724 | 20750.4 | 20750.4 | 4752 | 4738.8 | 4738.8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 2492 | 0 | 2074.8 | 2074.8 | 2147.6 | 2149 | 0 | 168 | 170.8 | 0 | 2268 | 2266.6 | 0
05 - 06 | 31.52 | 31.48 | 32.08 | 32.08 | 0 | 3952 | 3954 | 0 | 2724 | 2721 | 353.6 | 353.2 | 132.8 | 132 | 1223.4 | 1223.1 | 1223.1 | 886.4 | 886.4 | 886.4 | 940.8 | 940.8 | 940.8 | 159.6 | 159.3 | 265.2 | 265.2 | 799.8 | 799.8 | 799.8 | 195.2 | 195 | 301.2 | 300.9 | 126 | 125.8 | 21.9 | 21.9 | 166.4 | 166.8 | 57.6 | 58 | 929.6 | 929.2 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 6474.6 | 0 | 4936.8 | 4943.4 | 17916.8 | 17916.8 | 0 | 0 | 0 | 7669.2 | 7669.2 | 0 | 0 | 6626.4 | 6626.4 | 0 | 0 | 0 | 18268.8 | 18268.8 | 18268.8 | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 2583 | 0 | 2192.4 | 2188.2 | 2265.2 | 2265.2 | 0 | 176.4 | 173.6 | 0 | 2352 | 2352 | 0
06 - 07 | 39.84 | 39.8 | 27.84 | 27.84 | 0 | 4396 | 4394 | 0 | 2916 | 2913 | 402.4 | 402.8 | 129.6 | 129.6 | 1368.6 | 1368.9 | 1368.9 | 973.6 | 974 | 974 | 1044.8 | 1045.6 | 1045.6 | 179.4 | 179.7 | 271.8 | 271.8 | 826.2 | 826.5 | 826.5 | 213.6 | 213.8 | 324 | 324.3 | 130.4 | 130.4 | 26.4 | 26.25 | 192.8 | 192.4 | 74.4 | 74 | 1035.2 | 1036 | 37.2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 7121.4 | 0 | 5266.8 | 5266.8 | 16588 | 16592.4 | 0 | 0 | 0 | 9926.4 | 9933 | 0 | 0 | 9055.2 | 9055.2 | 0 | 0 | 0 | 16552.8 | 16539.6 | 16539.6 | 6784.8 | 6784.8 | 6784.8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2318.4 | 2322.6 | 2405.2 | 2403.8 | 0 | 187.6 | 187.6 | 0 | 2545.2 | 2545.2 | 0
07 - 08 | 43.76 | 43.76 | 42.4 | 42.4 | 0 | 4908 | 4910 | 0 | 3048 | 3051 | 415.2 | 415.6 | 152 | 152.8 | 1495.8 | 1495.8 | 1495.8 | 1059.2 | 1058.8 | 1058.8 | 1123.2 | 1124 | 1124 | 156 | 156.3 | 270 | 269.7 | 823.8 | 823.8 | 823.8 | 218.8 | 218.8 | 361.2 | 361.2 | 150.8 | 150.6 | 28.5 | 28.5 | 190.4 | 190.4 | 76 | 76 | 1295.2 | 1294.4 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788 | 7788 | 0 | 5530.8 | 5524.2 | 15092 | 15083.2 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 10764.6 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 15100.8 | 15114 | 15114 | 7603.2 | 7603.2 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 2961 | 0 | 2452.8 | 2448.6 | 2539.6 | 2539.6 | 0 | 210 | 210 | 0 | 2671.2 | 2672.6 | 0
08 - 09 | 46.08 | 46.16 | 44.56 | 44.56 | 0 | 5564 | 5562 | 0 | 3600 | 3600 | 503.2 | 502.8 | 134.4 | 133.6 | 1691.4 | 1691.7 | 1691.7 | 1308 | 1307.6 | 1307.6 | 1184 | 1182.4 | 1182.4 | 142.2 | 141.6 | 279.6 | 279.9 | 1056 | 1055.7 | 1055.7 | 226.8 | 226.6 | 426.6 | 426.6 | 169.2 | 169.4 | 30 | 30.15 | 190.4 | 190.8 | 73.6 | 74 | 1604 | 1604.8 | 58.8 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 8580 | 0 | 6098.4 | 6098.4 | 14977.6 | 14982 | 0 | 0 | 0 | 11906.4 | 11906.4 | 0 | 0 | 11088 | 11101.2 | 0 | 0 | 0 | 11220 | 11193.6 | 11193.6 | 4804.8 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094 | 3101 | 0 | 2469.6 | 2478 | 2562 | 2563.4 | 0 | 207.2 | 208.6 | 0 | 2830.8 | 2829.4 | 0
09 - 10 | 44.48 | 44.44 | 40.32 | 40.28 | 0 | 5488 | 5488 | 0 | 3624 | 3624 | 470.4 | 470.4 | 153.6 | 154.4 | 1585.2 | 1585.2 | 1585.2 | 1358.4 | 1358.8 | 1358.8 | 1206.4 | 1207.2 | 1207.2 | 132 | 132 | 300.6 | 300.3 | 1068 | 1068.3 | 1068.3 | 228.8 | 229.2 | 386.4 | 386.4 | 154 | 154 | 32.1 | 32.1 | 152 | 151.6 | 68 | 68 | 1678.4 | 1677.6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8342.4 | 8349 | 0 | 6151.2 | 6144.6 | 14361.6 | 14361.6 | 0 | 0 | 0 | 12447.6 | 12447.6 | 0 | 0 | 11668.8 | 11655.6 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 10454.4 | 10454.4 | 6045.6 | 6032.4 | 6032.4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954 | 2947 | 0 | 2494.8 | 2486.4 | 2578.8 | 2577.4 | 0 | 198.8 | 198.8 | 0 | 2690.8 | 2692.2 | 0
10 - 11 | 43.36 | 43.32 | 48.64 | 48.68 | 0 | 5288 | 5288 | 0 | 3570 | 3573 | 442.4 | 442.8 | 147.2 | 147.2 | 1609.8 | 1609.5 | 1609.5 | 1365.6 | 1365.6 | 1365.6 | 1206.4 | 1205.6 | 1205.6 | 122.4 | 122.7 | 281.4 | 281.7 | 1096.8 | 1096.8 | 1096.8 | 198.4 | 198 | 350.4 | 350.1 | 136 | 135.8 | 30.3 | 30.15 | 150.4 | 150.4 | 65.6 | 65.2 | 1519.2 | 1519.6 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7972.8 | 7966.2 | 0 | 5913.6 | 5920.2 | 14467.2 | 14462.8 | 0 | 0 | 0 | 12922.8 | 12916.2 | 0 | 0 | 12170.4 | 12183.6 | 0 | 0 | 0 | 10269.6 | 10269.6 | 10269.6 | 7286.4 | 7299.6 | 7299.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758 | 2765 | 0 | 2318.4 | 2318.4 | 2402.4 | 2402.4 | 0 | 193.2 | 194.6 | 0 | 2508.8 | 2507.4 | 0
11 - 12 | 41.44 | 41.52 | 38.4 | 38.4 | 0 | 5372 | 5374 | 0 | 3570 | 3570 | 460 | 459.6 | 145.6 | 144.8 | 1529.4 | 1529.1 | 1529.1 | 1313.6 | 1313.2 | 1313.2 | 1204.8 | 1205.6 | 1205.6 | 121.2 | 120.9 | 324.6 | 324.6 | 1123.8 | 1123.8 | 1123.8 | 182.4 | 182.4 | 355.8 | 356.1 | 130.4 | 130.4 | 28.5 | 28.5 | 148.8 | 149.2 | 65.6 | 66 | 1670.4 | 1670.4 | 58.8 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065.2 | 8065.2 | 0 | 5913.6 | 5920.2 | 13032.8 | 13037.2 | 0 | 0 | 0 | 13530 | 13536.6 | 0 | 0 | 12883.2 | 12883.2 | 0 | 0 | 0 | 10586.4 | 10573.2 | 10573.2 | 10190.4 | 10177.2 | 10177.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786 | 2779 | 0 | 2318.4 | 2322.6 | 2402.4 | 2402.4 | 0 | 182 | 179.2 | 0 | 2536.8 | 2538.2 | 0
12 - 13 | 42.24 | 42.16 | 39.28 | 39.28 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 3288 | 3288 | 428 | 428 | 142.4 | 143.2 | 1471.8 | 1471.8 | 1471.8 | 1248 | 1248.4 | 1248.4 | 1179.2 | 1179.2 | 1179.2 | 136.8 | 137.1 | 247.2 | 246.9 | 1005.6 | 1005.6 | 1005.6 | 213.6 | 213.6 | 303 | 302.7 | 126.8 | 127 | 28.8 | 28.95 | 148.8 | 148.8 | 69.6 | 69.2 | 1716.8 | 1716.8 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.4 | 8012.4 | 0 | 5623.2 | 5623.2 | 14168 | 14163.6 | 0 | 0 | 0 | 12104.4 | 12104.4 | 0 | 0 | 11352 | 11338.8 | 0 | 0 | 0 | 10348.8 | 10362 | 10362 | 6204 | 6217.2 | 6217.2 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786 | 2793 | 0 | 2301.6 | 2301.6 | 2385.6 | 2385.6 | 0 | 170.8 | 170.8 | 0 | 2584.4 | 2584.4 | 0
13 - 14 | 44.56 | 44.56 | 32.88 | 32.88 | 0 | 5520 | 5520 | 0 | 3468 | 3462 | 431.2 | 431.2 | 145.6 | 145.6 | 1495.2 | 1495.2 | 1495.2 | 1192 | 1192 | 1192 | 1142.4 | 1142.4 | 1142.4 | 135.6 | 135.6 | 316.2 | 316.5 | 1135.8 | 1135.8 | 1135.8 | 208.4 | 208.4 | 351 | 351 | 132.4 | 132.4 | 29.4 | 29.25 | 162.4 | 162 | 65.6 | 66 | 1928.8 | 1929.6 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8408.4 | 8408.4 | 0 | 5781.6 | 5768.4 | 14344 | 14348.4 | 0 | 0 | 0 | 14269.2 | 14269.2 | 0 | 0 | 13675.2 | 13675.2 | 0 | 0 | 0 | 8157.6 | 8157.6 | 8157.6 | 7867.2 | 7854 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982 | 2975 | 0 | 2284.8 | 2280.6 | 2360.4 | 2361.8 | 0 | 187.6 | 187.6 | 0 | 2732.8 | 2731.4 | 0
14 - 15 | 44.96 | 45 | 37.52 | 37.48 | 0 | 5668 | 5668 | 0 | 3450 | 3450 | 436 | 435.6 | 150.4 | 149.6 | 1493.4 | 1493.4 | 1493.4 | 1180 | 1180 | 1180 | 1134.4 | 1135.2 | 1135.2 | 138.6 | 138.3 | 316.8 | 316.8 | 1126.8 | 1126.8 | 1126.8 | 189.6 | 189.6 | 365.4 | 365.4 | 136.4 | 136.4 | 30 | 30.15 | 192 | 192.8 | 68.8 | 68.8 | 2046.4 | 2045.6 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | 5689.2 | 5695.8 | 14388 | 14388 | 0 | 0 | 0 | 15008.4 | 15015 | 0 | 0 | 14335.2 | 14348.4 | 0 | 0 | 0 | 6890.4 | 6890.4 | 6890.4 | 7972.8 | 7986 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 2912 | 0 | 2209.2 | 2213.4 | 2293.2 | 2293.2 | 0 | 184.8 | 186.2 | 0 | 2674 | 2675.4 | 0
15 - 16 | 44.16 | 44.16 | 43.12 | 43.16 | 0 | 5848 | 5848 | 0 | 3582 | 3585 | 447.2 | 447.6 | 137.6 | 138.4 | 1546.8 | 1547.1 | 1547.1 | 1216 | 1215.2 | 1215.2 | 1185.6 | 1184.8 | 1184.8 | 137.4 | 137.4 | 303 | 302.7 | 1160.4 | 1160.4 | 1160.4 | 216.8 | 217 | 399.6 | 399.6 | 138 | 138 | 30.9 | 30.9 | 193.6 | 192.8 | 64 | 63.6 | 2115.2 | 2115.2 | 60.6 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632.8 | 8632.8 | 0 | 5874 | 5880.6 | 15171.2 | 15171.2 | 0 | 0 | 0 | 16024.8 | 16018.2 | 0 | 0 | 15470.4 | 15457.2 | 0 | 0 | 0 | 5095.2 | 5082 | 5082 | 7128 | 7128 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2870 | 0 | 2268 | 2263.8 | 2346.4 | 2345 | 0 | 198.8 | 198.8 | 0 | 2595.6 | 2594.2 | 0
16 - 17 | 42.8 | 42.8 | 36.4 | 36.44 | 0 | 6012 | 6010 | 0 | 3660 | 3660 | 464.8 | 464.8 | 153.6 | 153.6 | 1705.8 | 1705.8 | 1705.8 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1281.6 | 1281.6 | 1281.6 | 152.4 | 152.7 | 325.8 | 326.1 | 1185 | 1184.7 | 1184.7 | 200.8 | 200.8 | 390 | 390 | 148.4 | 148.6 | 31.2 | 31.35 | 198.4 | 198.4 | 71.2 | 71.6 | 1976 | 1976 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8778 | 8778 | 0 | 5953.2 | 5946.6 | 14027.2 | 14022.8 | 0 | 0 | 0 | 14586 | 14586 | 0 | 0 | 14044.8 | 14058 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 5808 | 5808 | 5913.6 | 5913.6 | 5913.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 2849 | 0 | 2259.6 | 2259.6 | 2340.8 | 2342.2 | 0 | 198.8 | 198.8 | 0 | 2562 | 2563.4 | 0
17 - 18 | 43.92 | 43.92 | 32.08 | 32.04 | 0 | 5736 | 5738 | 0 | 3300 | 3300 | 457.6 | 457.6 | 137.6 | 136.8 | 1645.2 | 1645.2 | 1645.2 | 1220 | 1220.4 | 1220.4 | 1310.4 | 1310.4 | 1310.4 | 153 | 152.7 | 283.8 | 283.8 | 990.6 | 990.6 | 990.6 | 180.8 | 180.8 | 342 | 342.3 | 151.2 | 150.8 | 33 | 32.85 | 203.2 | 203.6 | 72 | 71.6 | 1749.6 | 1750 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8566.8 | 8573.4 | 0 | 5742 | 5742 | 11950.4 | 11950.4 | 0 | 0 | 0 | 12183.6 | 12183.6 | 0 | 0 | 11589.6 | 11589.6 | 0 | 0 | 0 | 8342.4 | 8342.4 | 8342.4 | 6019.2 | 6019.2 | 6019.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 | 2919 | 0 | 2410.8 | 2415 | 2500.4 | 2499 | 0 | 198.8 | 198.8 | 0 | 2640.4 | 2639 | 0
18 - 19 | 44.24 | 44.2 | 42.88 | 42.84 | 0 | 5868 | 5866 | 0 | 3396 | 3399 | 451.2 | 451.2 | 142.4 | 143.2 | 1678.2 | 1677.9 | 1677.9 | 1160.8 | 1160.8 | 1160.8 | 1344 | 1343.2 | 1343.2 | 171.6 | 171.9 | 259.8 | 259.5 | 1122.6 | 1122.9 | 1122.9 | 210.8 | 210.8 | 330 | 330 | 137.2 | 137.4 | 34.8 | 34.8 | 212.8 | 212.8 | 73.6 | 73.6 | 1810.4 | 1810 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659.2 | 8652.6 | 0 | 5887.2 | 5887.2 | 14423.2 | 14427.6 | 0 | 0 | 0 | 12922.8 | 12922.8 | 0 | 0 | 12223.2 | 12196.8 | 0 | 0 | 0 | 12434.4 | 12434.4 | 12434.4 | 8844 | 8844 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2877 | 0 | 2469.6 | 2465.4 | 2553.6 | 2553.6 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 2606.8 | 2608.2 | 0
19 - 20 | 46.32 | 46.32 | 36.24 | 36.28 | 0 | 5648 | 5648 | 0 | 3150 | 3150 | 450.4 | 450.8 | 124.8 | 124.8 | 1621.2 | 1621.5 | 1621.5 | 1084 | 1084.4 | 1084.4 | 1337.6 | 1337.6 | 1337.6 | 164.4 | 164.1 | 254.4 | 254.7 | 933.6 | 933.3 | 933.3 | 245.2 | 245.2 | 328.8 | 328.5 | 128 | 128 | 37.8 | 37.65 | 202.4 | 202.4 | 76.8 | 76.8 | 1680.8 | 1680.4 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382 | 8388.6 | 0 | 5530.8 | 5530.8 | 13428.8 | 13433.2 | 0 | 0 | 0 | 11734.8 | 11728.2 | 0 | 0 | 11061.6 | 11074.8 | 0 | 0 | 0 | 11325.6 | 11325.6 | 11325.6 | 7022.4 | 7009.2 | 7009.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 2814 | 0 | 2352 | 2356.2 | 2436 | 2437.4 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 2573.2 | 2571.8 | 0
20 - 21 | 47.84 | 47.92 | 41.28 | 41.28 | 0 | 5404 | 5404 | 0 | 3096 | 3093 | 449.6 | 449.2 | 132.8 | 132 | 1579.2 | 1579.2 | 1579.2 | 1016 | 1016 | 1016 | 1292.8 | 1294.4 | 1294.4 | 165.6 | 165.9 | 254.4 | 254.1 | 960 | 960.3 | 960.3 | 230.4 | 230.2 | 328.8 | 329.1 | 128.4 | 128.6 | 33.3 | 33.3 | 216 | 216 | 69.6 | 70 | 1501.6 | 1502.4 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999.2 | 7992.6 | 0 | 5398.8 | 5405.4 | 12504.8 | 12500.4 | 0 | 0 | 0 | 10005.6 | 10005.6 | 0 | 0 | 9372 | 9385.2 | 0 | 0 | 0 | 11932.8 | 11946 | 11946 | 5649.6 | 5662.8 | 5662.8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2667 | 0 | 2276.4 | 2276.4 | 2363.2 | 2361.8 | 0 | 170.8 | 169.4 | 0 | 2438.8 | 2438.8 | 0
21 - 22 | 44.8 | 44.76 | 39.2 | 39.2 | 0 | 5144 | 5146 | 0 | 2994 | 2991 | 436.8 | 436.4 | 131.2 | 132 | 1494 | 1494 | 1494 | 960.8 | 960.8 | 960.8 | 1214.4 | 1213.6 | 1213.6 | 163.2 | 162.9 | 255.6 | 255.9 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 217.6 | 217.6 | 315 | 315 | 132 | 131.8 | 33.3 | 33.3 | 211.2 | 211.2 | 64 | 64 | 1429.6 | 1428.8 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7642.8 | 7642.8 | 0 | 5227.2 | 5220.6 | 13314.4 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 10599.6 | 10606.2 | 0 | 0 | 9926.4 | 9913.2 | 0 | 0 | 0 | 12619.2 | 12606 | 12606 | 7233.6 | 7220.4 | 7220.4 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 2569 | 0 | 2200.8 | 2196.6 | 2273.6 | 2273.6 | 0 | 173.6 | 173.6 | 0 | 2329.6 | 2331 | 0
22 - 23 | 45.36 | 45.32 | 42.32 | 42.32 | 0 | 4748 | 4746 | 0 | 2880 | 2883 | 404.8 | 404.8 | 132.8 | 132 | 1396.2 | 1396.5 | 1396.5 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 1078.4 | 1077.6 | 1077.6 | 144 | 144 | 259.8 | 259.8 | 933 | 933 | 933 | 202.8 | 202.8 | 321.6 | 321.3 | 128.4 | 128.2 | 30.3 | 30.45 | 197.6 | 197.6 | 59.2 | 59.2 | 1308 | 1308 | 39.6 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7088.4 | 7088.4 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 18805.6 | 18814.4 | 0 | 0 | 0 | 11259.6 | 11259.6 | 0 | 0 | 10243.2 | 10256.4 | 0 | 0 | 0 | 16077.6 | 16077.6 | 16077.6 | 7048.8 | 7062 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2408 | 0 | 1982.4 | 1986.6 | 2055.2 | 2053.8 | 0 | 159.6 | 159.6 | 0 | 2189.6 | 2189.6 | 0
23 - 00 | 45.52 | 45.52 | 39.28 | 39.24 | 0 | 4328 | 4328 | 0 | 2700 | 2700 | 384 | 384.8 | 126.4 | 128 | 1281.6 | 1281.3 | 1281.3 | 810.4 | 809.6 | 809.6 | 964.8 | 965.6 | 965.6 | 144 | 144.3 | 242.4 | 242.4 | 858 | 858 | 858 | 191.2 | 191.6 | 313.8 | 314.1 | 110.8 | 110.8 | 28.5 | 28.5 | 165.6 | 165.2 | 54.4 | 54.4 | 1191.2 | 1191.2 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 6547.2 | 0 | 4554 | 4554 | 18999.2 | 18994.8 | 0 | 0 | 0 | 10045.2 | 10045.2 | 0 | 0 | 9002.4 | 8989.2 | 0 | 0 | 0 | 17846.4 | 17846.4 | 17846.4 | 7101.6 | 7101.6 | 7101.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 2275 | 0 | 1814.4 | 1814.4 | 1878.8 | 1881.6 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 2063.6 | 2063.6 | 0
Сумма | 994.72 | 994.68 | 903.76 | 903.76 | 0 | 120236 | 120236 | 0 | 74970 | 74970 | 10066.4 | 10066.8 | 3334.4 | 3336 | 34635 | 34635.3 | 34635.3 | 25389.6 | 25389.2 | 25389.2 | 26609.6 | 26609.6 | 26609.6 | 3536.4 | 3536.4 | 6393.6 | 6393.6 | 23259.6 | 23259.6 | 23259.6 | 5054.4 | 5054.8 | 8127 | 8126.7 | 3156 | 3156 | 696 | 696.15 | 4292.8 | 4292.4 | 1556 | 1556.4 | 36058.4 | 36058 | 1079.4 | 1079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182965.2 | 182965.2 | 0 | 128502 | 128502 | 364416.8 | 364412.4 | 0 | 0 | 0 | 258944.4 | 258944.4 | 0 | 0 | 239078.4 | 239065.2 | 0 | 0 | 0 | 331214.4 | 331201.2 | 331201.2 | 159482.4 | 159495.6 | 159495.6 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64498 | 64491 | 0 | 52743.6 | 52747.8 | 54622.4 | 54622.4 | 0 | 4323.2 | 4321.8 | 0 | 58682.4 | 58683.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч