## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Тотьма-2 | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 5451.4238 | 5455.855 | 12000 | 53174.4 | 53174.4 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2 Т 1 ап | 3063.811 | 3065.8444 | 12000 | 24400.8 | 24400.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 1518.371 | 1519.1532 | 20000 | 15644 | 15644 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2 Т 2 ап | 873.5024 | 873.9384 | 20000 | 8720 | 8720 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 39984.4702 | 39984.4702 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тотьма-2 ТСН 1 ао |  |  | 120
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 18212.2 | 18212.2 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Тотьма-2 ТСН 2 ао |  |  | 120
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 1855.265 | 1856.6474 | 4000 | 5529.6 | 5529.6 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-АБЗ ао | 1187.2284 | 1187.7186 | 4000 | 1960.8 | 1960.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 1089.4632 | 1089.8326 | 4000 | 1477.6 | 1477.6 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-База ТФ ао | 566.4016 | 566.5856 | 4000 | 736 | 736 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 4653.8224 | 4656.1228 | 3000 | 6901.2 | 6901.2 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-Камчуга ао | 4545.0628 | 4547.007 | 3000 | 5832.6 | 5832.6 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 2351.471 | 2353.8014 | 3000 | 6991.2 | 6991.2 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 1162.4622 | 1163.7522 | 3000 | 3870 | 3870 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 1816.6704 | 1818.2666 | 4000 | 6384.8 | 6384.8 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 1299.742 | 1300.7606 | 4000 | 4074.4 | 4074.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 7553.1466 | 7554.9406 | 4000 | 7176 | 7176 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 3887.8754 | 3888.8582 | 4000 | 3931.2 | 3931.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Промзона ао | 5552.3384 | 5553.9106 | 4000 | 6288.8 | 6288.8 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-Промзона ао | 3277.4952 | 3278.3668 | 4000 | 3486.4 | 3486.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 8715.0712 | 8718.2832 | 8000 | 25696 | 25696 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-РП 2 ао | 3958.216 | 3959.269 | 8000 | 8424 | 8424 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Север ао | 1420.8292 | 1421.4944 | 3000 | 1995.6 | 1995.6 | 0 | 0 |  | 10 Тотьма-2-Север ао | 852.7038 | 852.9036 | 3000 | 599.4 | 599.4 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ао | 55.4884 | 55.4884 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тотьма-2 ОВ ао | 22.8458 | 22.8458 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап | 68.582 | 68.582 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тотьма-2 ОВ ап | 45.8194 | 45.8194 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ао | 2873.4356 | 2875.7376 | 132000 | 303864 | 303864 | 0 | 0 |  | 110 Тотьма-2-Бабушкино ао | 460.5494 | 460.5494 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ап | 165.5072 | 165.5072 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Тотьма-2-Бабушкино ап | 1108.0566 | 1108.6294 | 132000 | 75609.6 | 75609.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ао | 2294.7854 | 2294.9726 | 132000 | 24710.4 | 24710.4 | 0 | 0 |  | 110 Тотьма-2-Власьевская ао | 1008.0858 | 1008.3198 | 132000 | 30888 | 30888 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ап | 2872.9426 | 2873.7206 | 132000 | 102696 | 102696 | 0 | 0 |  | 110 Тотьма-2-Власьевская ап | 1882.6816 | 1883.1046 | 132000 | 55836 | 55836 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао | 1174.5112 | 1174.5684 | 132000 | 7550.4 | 7550.4 | 0 | 0 |  | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао | 1834.0512 | 1834.7064 | 132000 | 86486.4 | 86486.4 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап | 1724.2146 | 1725.0068 | 132000 | 104570.4 | 104570.4 | 0 | 0 |  | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап | 539.3064 | 539.3642 | 132000 | 7629.6 | 7629.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ао | 645.004 | 645.0056 | 132000 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 |  | 110 Тотьма-2-Юбилейная ао | 361.1916 | 361.2512 | 132000 | 7867.2 | 7867.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ап | 3754.6 | 3756.1134 | 132000 | 199768.8 | 199768.8 | 0 | 0 |  | 110 Тотьма-2-Юбилейная ап | 1106.6798 | 1106.8638 | 132000 | 24288 | 24288 | 0 | 0
|  |  |  | 880630.4 | 880630.4 | 0 | [6 empty] | 354640.4 | 354640.4 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [22 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Тотьма-2 Т 1 ап | 10 Тотьма-2 Т 2 ап | 10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма-2-АБЗ ао | 10 Тотьма-2-База ТФ ао | 10 Тотьма-2-Камчуга ао | 10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма-2-Промзона ао | 10 Тотьма-2-РП 2 ао | 10 Тотьма-2-Север ао | 110 Тотьма-2 ОВ ао | 110 Тотьма-2 ОВ ап | 110 Тотьма-2-Бабушкино ао | 110 Тотьма-2-Бабушкино ап | 110 Тотьма-2-Власьевская ао | 110 Тотьма-2-Власьевская ап | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап | 110 Тотьма-2-Юбилейная ао | 110 Тотьма-2-Юбилейная ап
00 - 01 | 1780.8 | 540 | 0 | 0 | 189.6 | 44 | 209.4 | 274.2 | 198.4 | 257.6 | 192 | 856 | 79.8 | 0 | 0 | 11167.2 | 0 | 0 | 13912.8 | 1320 | 0 | 26.4 | 976.8
01 - 02 | 1639.2 | 520 | 0 | 0 | 188 | 44.8 | 208.2 | 178.2 | 192 | 240.8 | 182.4 | 825.6 | 81 | 0 | 0 | 11008.8 | 0 | 0 | 13886.4 | 1425.6 | 0 | 26.4 | 844.8
02 - 03 | 1596 | 516 | 0 | 0 | 188 | 44 | 202.8 | 168.6 | 187.2 | 244 | 179.2 | 800 | 80.4 | 0 | 0 | 11088 | 0 | 0 | 14784 | 1795.2 | 0 | 52.8 | 343.2
03 - 04 | 1639.2 | 504 | 0 | 0 | 189.6 | 44 | 187.2 | 171.6 | 184 | 244.8 | 184 | 846.4 | 72.6 | 0 | 0 | 11642.4 | 0 | 0 | 15232.8 | 1689.6 | 0 | 105.6 | 475.2
04 - 05 | 1684.8 | 544 | 0 | 0 | 190.4 | 44.8 | 195 | 173.4 | 188 | 275.2 | 186.4 | 883.2 | 77.4 | 0 | 0 | 11431.2 | 0 | 0 | 13886.4 | 1267.2 | 0 | 0 | 1135.2
05 - 06 | 1737.6 | 572 | 0 | 0 | 196.8 | 44 | 208.2 | 166.2 | 206.4 | 277.6 | 168.8 | 939.2 | 83.4 | 0 | 0 | 13701.6 | 0 | 0 | 8527.2 | 52.8 | 2032.8 | 0 | 5570.4
06 - 07 | 1915.2 | 632 | 0 | 0 | 198.4 | 58.4 | 276.6 | 180 | 238.4 | 304 | 184.8 | 1004.8 | 84 | 0 | 0 | 15364.8 | 0 | 79.2 | 2112 | 0 | 5517.6 | 0 | 10428
07 - 08 | 2181.6 | 668 | 0 | 0 | 201.6 | 67.2 | 427.8 | 198.6 | 276.8 | 301.6 | 202.4 | 1072 | 90 | 0 | 0 | 16104 | 0 | 1029.6 | 79.2 | 0 | 7260 | 0 | 12751.2
08 - 09 | 2599.2 | 752 | 0 | 0 | 271.2 | 108.8 | 432 | 404.4 | 360 | 300.8 | 248 | 1123.2 | 85.8 | 0 | 0 | 15391.2 | 0 | 3405.6 | 26.4 | 0 | 8263.2 | 0 | 13939.2
09 - 10 | 2611.2 | 792 | 0 | 0 | 260.8 | 108.8 | 430.8 | 403.2 | 358.4 | 344.8 | 249.6 | 1150.4 | 85.2 | 0 | 0 | 14097.6 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 8078.4 | 0 | 13569.6
10 - 11 | 2620.8 | 740 | 0 | 0 | 247.2 | 106.4 | 405 | 411.6 | 324 | 328.8 | 235.2 | 1203.2 | 86.4 | 0 | 0 | 13965.6 | 0 | 2877.6 | 52.8 | 0 | 7497.6 | 0 | 12777.6
11 - 12 | 2642.4 | 712 | 0 | 0 | 256.8 | 109.6 | 376.2 | 417 | 295.2 | 334.4 | 265.6 | 1208 | 76.2 | 0 | 0 | 13754.4 | 0 | 3590.4 | 52.8 | 0 | 7788 | 0 | 12936
12 - 13 | 2505.6 | 660 | 0 | 0 | 262.4 | 63.2 | 334.2 | 192.6 | 252 | 320 | 440 | 1203.2 | 84 | 0 | 0 | 11800.8 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 3168 | 0 | 7735.2
13 - 14 | 2892 | 692 | 0 | 0 | 299.2 | 77.6 | 399 | 459.6 | 309.6 | 300.8 | 464 | 1184 | 78.6 | 0 | 0 | 11088 | 0 | 52.8 | 1689.6 | 0 | 4461.6 | 0 | 8659.2
14 - 15 | 2745.6 | 696 | 0 | 0 | 276 | 86.4 | 400.8 | 401.4 | 325.6 | 294.4 | 384 | 1187.2 | 74.4 | 0 | 0 | 11035.2 | 0 | 1003.2 | 686.4 | 0 | 5253.6 | 0 | 9609.6
15 - 16 | 2630.4 | 696 | 0 | 0 | 280.8 | 62.4 | 317.4 | 395.4 | 308.8 | 300 | 316 | 1246.4 | 81.6 | 0 | 0 | 12064.8 | 0 | 2270.4 | 580.8 | 0 | 6256.8 | 0 | 10903.2
16 - 17 | 2613.6 | 716 | 0 | 0 | 276.8 | 62.4 | 301.8 | 327.6 | 312 | 313.6 | 309.6 | 1323.2 | 87.6 | 0 | 0 | 11959.2 | 0 | 1980 | 211.2 | 0 | 6072 | 0 | 11088
17 - 18 | 2431.2 | 692 | 0 | 0 | 240.8 | 45.6 | 238.8 | 310.2 | 271.2 | 325.6 | 300.8 | 1281.6 | 94.2 | 0 | 0 | 12328.8 | 0 | 475.2 | 765.6 | 0 | 5095.2 | 0 | 10111.2
18 - 19 | 2457.6 | 732 | 0 | 0 | 245.6 | 41.6 | 249 | 307.8 | 284.8 | 348 | 331.2 | 1270.4 | 93 | 0 | 0 | 12988.8 | 0 | 739.2 | 343.2 | 0 | 5860.8 | 0 | 10797.6
19 - 20 | 2344.8 | 684 | 0 | 0 | 244.8 | 41.6 | 243 | 294 | 285.6 | 304.8 | 303.2 | 1206.4 | 92.4 | 0 | 0 | 13648.8 | 0 | 1557.6 | 211.2 | 0 | 6441.6 | 0 | 11668.8
20 - 21 | 2220 | 680 | 0 | 0 | 228.8 | 42.4 | 225 | 309 | 280.8 | 308.8 | 288.8 | 1116.8 | 86.4 | 0 | 0 | 12962.4 | 0 | 1425.6 | 26.4 | 0 | 6045.6 | 0 | 11272.8
21 - 22 | 2011.2 | 704 | 0 | 0 | 197.6 | 43.2 | 208.2 | 253.2 | 276 | 337.6 | 261.6 | 1030.4 | 86.4 | 0 | 0 | 12012 | 0 | 158.4 | 1082.4 | 0 | 4567.2 | 0 | 9345.6
22 - 23 | 1910.4 | 632 | 0 | 0 | 197.6 | 43.2 | 219 | 308.4 | 245.6 | 303.2 | 215.2 | 915.2 | 78 | 0 | 0 | 12117.6 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 3062.4 | 0 | 7233.6
23 - 00 | 1764 | 568 | 0 | 0 | 200.8 | 43.2 | 205.8 | 285 | 224 | 264.8 | 196 | 819.2 | 76.8 | 0 | 0 | 11140.8 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 1848 | 0 | 5596.8
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [22 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Тотьма-2 Т 1 ап | 10 Тотьма-2 Т 2 ап | 10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма-2-АБЗ ао | 10 Тотьма-2-База ТФ ао | 10 Тотьма-2-Камчуга ао | 10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма-2-Промзона ао | 10 Тотьма-2-РП 2 ао | 10 Тотьма-2-Север ао | 110 Тотьма-2 ОВ ао | 110 Тотьма-2 ОВ ап | 110 Тотьма-2-Бабушкино ао | 110 Тотьма-2-Бабушкино ап | 110 Тотьма-2-Власьевская ао | 110 Тотьма-2-Власьевская ап | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап | 110 Тотьма-2-Юбилейная ао | 110 Тотьма-2-Юбилейная ап
00 - 01 | 876 | 344 |  |  | 48.8 | 26.4 | 183 | 133.8 | 147.2 | 164.8 | 116.8 | 363.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 5623.2 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 3168
01 - 02 | 806.4 | 344 |  |  | 52 | 27.2 | 185.4 | 70.2 | 148 | 166.4 | 108.8 | 356.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 5544 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 2983.2
02 - 03 | 787.2 | 344 |  |  | 51.2 | 27.2 | 178.2 | 66 | 147.2 | 168.8 | 112.8 | 344 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 6230.4 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 3273.6
03 - 04 | 789.6 | 336 |  |  | 48 | 26.4 | 162 | 65.4 | 144 | 163.2 | 128 | 355.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 6573.6 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 3352.8
04 - 05 | 796.8 | 344 |  |  | 49.6 | 26.4 | 160.8 | 67.8 | 144 | 168 | 132 | 353.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 5068.8 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 2402.4
05 - 06 | 799.2 | 348 |  |  | 52.8 | 27.2 | 166.8 | 64.8 | 149.6 | 167.2 | 116.8 | 363.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 1346.4 | 448.8 | 2666.4 | 26.4 | 264 | 633.6
06 - 07 | 847.2 | 348 |  |  | 52.8 | 27.2 | 230.4 | 64.2 | 148.8 | 168.8 | 108 | 355.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 3564 | 6072 | 0 | 1716 | 0
07 - 08 | 926.4 | 344 |  |  | 45.6 | 27.2 | 357.6 | 67.2 | 167.2 | 144.8 | 120.8 | 305.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 4989.6 | 0 | 5148 | 6916.8 | 0 | 1768.8 | 0
08 - 09 | 1272 | 376 |  |  | 98.4 | 51.2 | 387 | 288.6 | 204 | 142.4 | 147.2 | 297.6 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 5544 | 6441.6 | 0 | 686.4 | 26.4
09 - 10 | 1264.8 | 412 |  |  | 97.6 | 51.2 | 379.2 | 273.6 | 210.4 | 176 | 140.8 | 318.4 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 4936.8 | 5860.8 | 0 | 211.2 | 105.6
10 - 11 | 1291.2 | 392 |  |  | 91.2 | 54.4 | 357.6 | 277.8 | 199.2 | 166.4 | 132.8 | 372.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 4012.8 | 5174.4 | 0 | 26.4 | 422.4
11 - 12 | 1300.8 | 400 |  |  | 92.8 | 59.2 | 339.6 | 292.2 | 193.6 | 175.2 | 144.8 | 369.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 4144.8 | 5148 | 0 | 0 | 475.2
12 - 13 | 1137.6 | 364 |  |  | 108.8 | 24.8 | 308.4 | 87 | 152 | 180 | 212 | 393.6 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 79.2 | 976.8 | 2983.2 | 0 | 0 | 1056
13 - 14 | 1447.2 | 400 |  |  | 146.4 | 38.4 | 347.4 | 354 | 208 | 164.8 | 199.2 | 355.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 52.8 | 1188 | 2508 | 0 | 0 | 1742.4
14 - 15 | 1317.6 | 420 |  |  | 115.2 | 49.6 | 348.6 | 281.4 | 229.6 | 164 | 158.4 | 363.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 1927.2 | 105.6 | 1742.4 | 3062.4 | 0 | 0 | 1504.8
15 - 16 | 1192.8 | 400 |  |  | 117.6 | 22.4 | 252.6 | 245.4 | 213.6 | 161.6 | 164.8 | 384 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 52.8 | 2059.2 | 3669.6 | 0 | 0 | 1346.4
16 - 17 | 1096.8 | 372 |  |  | 120 | 23.2 | 231 | 174 | 182.4 | 161.6 | 163.2 | 388.8 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 2798.4 | 4303.2 | 0 | 26.4 | 739.2
17 - 18 | 938.4 | 340 |  |  | 87.2 | 18.4 | 159 | 142.8 | 144.8 | 164.8 | 166.4 | 364.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 52.8 | 2692.8 | 4276.8 | 0 | 79.2 | 448.8
18 - 19 | 991.2 | 344 |  |  | 92.8 | 16.8 | 181.2 | 145.8 | 150.4 | 166.4 | 172.8 | 380.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 3009.6 | 4540.8 | 0 | 105.6 | 237.6
19 - 20 | 964.8 | 316 |  |  | 97.6 | 18.4 | 195 | 133.2 | 150.4 | 132.8 | 156.8 | 363.2 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 4012.8 | 5570.4 | 0 | 739.2 | 132
20 - 21 | 933.6 | 332 |  |  | 92 | 20.8 | 180 | 150.6 | 156.8 | 144 | 159.2 | 329.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 4435.2 | 5808 | 0 | 1056 | 0
21 - 22 | 859.2 | 368 |  |  | 65.6 | 23.2 | 169.8 | 113.4 | 160 | 176.8 | 159.2 | 321.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 3141.6 | 4752 | 0 | 660 | 0
22 - 23 | 902.4 | 368 |  |  | 67.2 | 24 | 187.2 | 163.2 | 160.8 | 173.6 | 139.2 | 316.8 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 26.4 | 1452 | 3669.6 | 0 | 290.4 | 105.6
23 - 00 | 861.6 | 364 |  |  | 69.6 | 24.8 | 184.8 | 147.6 | 162.4 | 168.8 | 125.6 | 307.2 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 132 | 528 | 3062.4 | 0 | 237.6 | 132