## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Данилов Починок | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 61987.994 | 61988.034 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 1927.568 | 1927.568 | 1 | 0 | 0 | 0
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 91209.58 | 91442.578 | 1 | 232.998 | 232.998 | 0 | 0 |  | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 50.078 | 50.078 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 17.2458 | 17.2965 | 2000 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 1573.2777 | 1573.6791 | 2000 | 802.8 | 802.8 | 0 | 0 |  | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 526.8005 | 526.8037 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10.0695 | 10.0695 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 2.472 | 2.472 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 2.5094 | 2.5094 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 2.9089 | 2.9089 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 778.418 | 778.4295 | 1000 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |  | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 289.5264 | 289.5264 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 474.8136 | 474.8136 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 213.0263 | 213.1555 | 1000 | 129.2 | 129.2 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 280.1907 | 280.1907 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 227.935 | 227.935 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0.0292 | 0.0292 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0.0873 | 0.0873 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 807.5543 | 807.8275 | 1000 | 273.2 | 273.2 | 0 | 0 |  | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 118.2661 | 118.291 | 1000 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 0.069 | 0.069 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 9.9971 | 9.9973 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 483.4768 | 483.5832 | 1000 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 |  | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 343.3679 | 343.4602 | 1000 | 92.3 | 92.3 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0.0485 | 0.0485 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0.0572 | 0.0572 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 1246.2168 | 1246.6264 | 1000 | 409.6 | 409.6 | 0 | 0 |  | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 438.941 | 438.9415 | 1000 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 70.8397 | 70.9027 | 1000 | 63 | 63 | 0 | 0
|  |  |  | 1836.538 | 1836.538 | 0 | [6 empty] | 417.9 | 417.9 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 0 | 9.758 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 3.4 | 0 | 9.8 | 0
01 - 02 | 0.002 | 9.65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 3.2 | 0 | 17.3 | 0
02 - 03 | 0.002 | 9.712 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 3.3 | 0 | 15.5 | 0
03 - 04 | 0.002 | 9.792 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 3.4 | 0 | 12 | 0
04 - 05 | 0.002 | 9.746 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 3.4 | 0 | 17.4 | 0
05 - 06 | 0.002 | 9.898 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 3.8 | 0 | 15.3 | 0
06 - 07 | 0.002 | 9.882 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 3.6 | 0 | 13.6 | 0
07 - 08 | 0.002 | 9.718 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 6 | 0 | 21.2 | 0
08 - 09 | 0 | 9.508 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5.5 | 0 | 16.7 | 0
09 - 10 | 0.002 | 9.718 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 4.4 | 0 | 17.2 | 0
10 - 11 | 0.002 | 9.746 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 4.7 | 0 | 20.4 | 0
11 - 12 | 0.002 | 9.67 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 4.6 | 0 | 17 | 0
12 - 13 | 0.002 | 9.578 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 4.1 | 0 | 17.1 | 0
13 - 14 | 0.002 | 9.446 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 4.3 | 0 | 18.9 | 0
14 - 15 | 0.002 | 9.736 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 4.4 | 0 | 12.4 | 0
15 - 16 | 0 | 9.71 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 4.3 | 0 | 20.2 | 0
16 - 17 | 0.002 | 9.7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 6.4 | 0 | 23.7 | 0
17 - 18 | 0.002 | 9.564 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0
18 - 19 | 0.002 | 9.52 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 6 | 0 | 19.6 | 0
19 - 20 | 0.002 | 9.632 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.7 | 0 | 21.4 | 0
20 - 21 | 0.002 | 9.758 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 4.9 | 0 | 13.1 | 0
21 - 22 | 0 | 9.804 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 4.2 | 0 | 20.7 | 0
22 - 23 | 0.002 | 9.904 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 3.6 | 0 | 16.6 | 0
23 - 00 | 0.002 | 9.848 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 3.6 | 0 | 17.5 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 3.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0.1 | 2.7
01 - 02 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.7
02 - 03 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 2.5
03 - 04 | 0 | 0 | 5.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.4
04 - 05 | 0 | 0 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 2.9
05 - 06 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0.1 | 2.4
06 - 07 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2.4
07 - 08 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.3
08 - 09 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0 | 4
09 - 10 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3
10 - 11 | 0 | 0 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 2.5
11 - 12 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3
12 - 13 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.4
13 - 14 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 4.8
14 - 15 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 4.3
15 - 16 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.2
16 - 17 | 0 | 0 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4
17 - 18 | 0 | 0 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9
18 - 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | 2.7
19 - 20 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2.4
20 - 21 | 0 | 0 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.2
21 - 22 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.6
22 - 23 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.1
23 - 00 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2