## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 7.151 | 4.758 | 0 | 188.7 | 0 | 400.8 | 17.4 | 0 | 194.4 | 0 | 123.3 | 205.2 | 0 | 48.3
01 - 02 | 7.152 | 4.7495 | 0 | 184.8 | 0 | 392.1 | 17.25 | 0 | 191.6 | 0 | 120.6 | 199.2 | 0 | 47.6
02 - 03 | 7.195 | 4.7635 | 0 | 189.3 | 0 | 407.7 | 16.35 | 0 | 192.2 | 0 | 126.15 | 214 | 0 | 47.5
03 - 04 | 7.173 | 4.7365 | 0 | 189.9 | 0 | 411.9 | 16.05 | 0 | 198.2 | 0 | 125.25 | 212.4 | 0 | 49
04 - 05 | 7.065 | 4.6815 | 0 | 184.5 | 0 | 418.5 | 16.35 | 0 | 198.2 | 0 | 120.6 | 219 | 0 | 48.2
05 - 06 | 7.045 | 4.7175 | 0 | 189 | 0 | 420.3 | 17.85 | 0 | 201.6 | 0 | 124.95 | 217 | 0 | 46.7
06 - 07 | 7.038 | 4.604 | 0 | 221.4 | 0 | 445.2 | 20.4 | 0 | 201.6 | 0 | 148.8 | 242.2 | 0 | 52.9
07 - 08 | 7.022 | 4.5905 | 0 | 243.3 | 0 | 447.6 | 21 | 0 | 219.2 | 0 | 167.55 | 226.8 | 0 | 55.1
08 - 09 | 6.982 | 4.524 | 0 | 267.6 | 0 | 445.5 | 18.6 | 0 | 216.2 | 0 | 194.85 | 227.8 | 0 | 54.8
09 - 10 | 6.981 | 4.431 | 0 | 258.9 | 0 | 429 | 17.25 | 0 | 217.4 | 0 | 190.35 | 210.2 | 0 | 51.9
10 - 11 | 6.925 | 4.3705 | 0 | 243.6 | 0 | 476.4 | 18.45 | 0 | 251.6 | 0 | 173.25 | 223.4 | 0 | 52.6
11 - 12 | 6.978 | 4.366 | 0 | 240.3 | 0 | 455.1 | 18.9 | 0 | 240.4 | 0 | 171.9 | 213.2 | 0 | 50
12 - 13 | 7.017 | 4.3805 | 0 | 248.4 | 0 | 482.7 | 17.7 | 0 | 242.4 | 0 | 179.55 | 238.6 | 0 | 51.6
13 - 14 | 6.919 | 4.3835 | 0 | 243 | 0 | 489.9 | 18.15 | 0 | 253 | 0 | 177 | 235.2 | 0 | 48.5
14 - 15 | 6.865 | 4.321 | 0 | 247.8 | 0 | 467.1 | 17.55 | 0 | 239.2 | 0 | 172.95 | 226.4 | 0 | 57.9
15 - 16 | 6.898 | 4.3325 | 0 | 251.4 | 0 | 480.6 | 22.65 | 0 | 253.8 | 0 | 175.95 | 225.2 | 0 | 53.4
16 - 17 | 6.923 | 4.4535 | 0 | 249 | 0 | 520.5 | 22.5 | 0 | 270.6 | 0 | 175.35 | 248 | 0 | 51.8
17 - 18 | 6.98 | 4.3345 | 0 | 252 | 0 | 523.5 | 23.55 | 0 | 274.2 | 0 | 177.6 | 247.6 | 0 | 51.3
18 - 19 | 7.009 | 4.3055 | 0 | 258.6 | 0 | 456.3 | 23.4 | 0 | 249.4 | 0 | 184.5 | 205.6 | 0 | 51.3
19 - 20 | 7.051 | 4.3205 | 0 | 252.6 | 0 | 439.2 | 21.3 | 0 | 226 | 0 | 179.1 | 212 | 0 | 52.7
20 - 21 | 7.048 | 4.405 | 0 | 247.8 | 0 | 412.8 | 22.05 | 0 | 201.4 | 0 | 168.3 | 210 | 0 | 58.3
21 - 22 | 7.133 | 4.4255 | 0 | 233.7 | 0 | 389.1 | 19.8 | 0 | 189.4 | 0 | 160.5 | 198.2 | 0 | 53.7
22 - 23 | 7.149 | 4.2435 | 0 | 211.8 | 0 | 401.7 | 17.55 | 0 | 194.4 | 0 | 145.65 | 206 | 0 | 49.2
23 - 00 | 7.109 | 4.403 | 0 | 200.7 | 0 | 401.4 | 17.4 | 0 | 186.6 | 0 | 135.75 | 213.4 | 0 | 48.1
Сумма | 168.808 | 107.601 | 0 | 5498.1 | 0 | 10614.9 | 459.45 | 0 | 5303 | 0 | 3819.75 | 5276.6 | 0 | 1232.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч