## Лист1
Приложение 5
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  | дата: | 15 декабря 2021 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 13.1 | 22.6 | 22.6
|  | Q, Мвар | 6.6 | 11.3 | 11.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.6909 | 1.379 | 0.985
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.7 | 0.4925
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -7.0565 | -4.1399 | -1.8248
|  | Q, Мвар | -24.4541 | -22.8818 | -12.8919
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -7.0967 | -4.5299 | -1.7285
|  | Q, Мвар | -24.5585 | -23.1062 | -12.8626
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -6.2037 | -8.6812 | -11.1398
|  | Q, Мвар | -2.7188 | -3.9421 | -5.2926
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -8.44 | -14.3315 | -14.2042
|  | Q, Мвар | -3.9834 | -6.9526 | -6.938
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -4.2196 | -9.1581 | -8.1962
|  | Q, Мвар | -1.7073 | -4.3913 | -3.84
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -15.1547 | -19.0349 | -19.3819
|  | Q, Мвар | 5.8772 | 3.1312 | 3.8644
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -17.4807 | -21.8517 | -22.0834
|  | Q, Мвар | 3.9129 | 0.2072 | 1.0786
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -14.1633 | -17.0495 | -17.462
|  | Q, Мвар | 4.1245 | 1.007 | 1.8534
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.6228 | -2.0547 | -1.3838
|  | Q, Мвар | -0.38133 | -0.70533 | -0.33654
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -4.4507 | -9.3583 | -9.629
|  | Q, Мвар | -1.4261 | -4.2854 | -4.0319
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -8.4931 | -12.4891 | -12.2681
|  | Q, Мвар | 0.74658 | -2.612 | -1.54
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1522 | 115.2009 | 113.9704 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.1541 | 115.2031 | 113.9734 | 2ТН-110
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7438 | 2.2227 | 2.5422
|  | Q, Мвар | 0.87189 | 1.1114 | 1.2711
| Т-2 | Р, МВт | 1.0688 | 1.5446 | 1.8409
|  | Q, Мвар | 0.53439 | 0.7723 | 0.92044
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -8.0515 | -8.0406 | -7.8941
|  | Q, Мвар | 4.6348 | 3.0274 | 4.3008
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 10.8641 | 11.8078 | 12.2767
|  | Q, Мвар | -3.2348 | -1.1735 | -2.1341
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7001 | 114.0275 | 112.848 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.7001 | 114.0275 | 112.848 | 2ТН-110
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.78535 | 0.92014 | 0.94466
|  | Q, Мвар | 0.39268 | 0.46007 | 0.47233
| Т-2 | Р, МВт | 0.40458 | 0.56396 | 0.5548
|  | Q, Мвар | 0.20229 | 0.28198 | 0.2774
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 1.1899 | 1.4839 | 1.4993
|  | Q, Мвар | 0.64905 | 0.69545 | 0.80744
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7493 | 113.9029 | 113.3599 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.7493 | 113.9029 | 113.3599 | 2ТН-110
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.73559 | 0.95896 | 1.2399
|  | Q, Мвар | 0.3678 | 0.47948 | 0.61997
| Т-2 | Р, МВт | 1.1034 | 1.4384 | 1.6436
|  | Q, Мвар | 0.55169 | 0.71922 | 0.82182
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -5.7277 | -8.2203 | -8.2311
|  | Q, Мвар | 0.40218 | -0.86873 | -1.5292
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 7.5666 | 10.6177 | 11.1148
|  | Q, Мвар | 0.57139 | 2.143 | 2.9128
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.2391 | 113.4259 | 112.8906 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.2391 | 113.4259 | 112.8906 | 2ТН-110
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.4088 | 7.8771 | 10.0349
|  | Q, Мвар | 2.7044 | 3.9406 | 5.0751
| Т-2 | Р, МВт | 2.7044 | 5.3656 | 6.3439
|  | Q, Мвар | 1.2981 | 2.6657 | 3.2296
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | 5.4093 | 7.8752 | 10.0348
|  | Q, Мвар | 2.6752 | 3.9148 | 5.0506
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | 2.7045 | 5.3636 | 6.3432
|  | Q, Мвар | 1.2668 | 2.6374 | 3.2017
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.0031 | 114.9856 | 113.6826 | расчётное
|  | 2 с | 117.0704 | 115.0121 | 113.7684
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6875 | 2.2535 | 2.3876
|  | Q, Мвар | 0.84377 | 1.1268 | 1.1938
| Т-2 | Р, МВт | 1.5577 | 2.5412 | 2.8028
|  | Q, Мвар | 0.77886 | 1.2706 | 1.4014
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 5.7156 | 8.194 | 8.2037
|  | Q, Мвар | 0.27282 | 1.4965 | 2.1486
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2.4703 | -3.3997 | -3.0136
|  | Q, Мвар | 1.3498 | 0.93673 | 0.38843
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.0002 | 112.9828 | 112.3885 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.0002 | 112.9828 | 112.3885 | 2ТН-110
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5145 | 3.1965 | 2.6529
|  | Q, Мвар | 0.75723 | 1.6226 | 1.2688
| Т-2 | Р, МВт | 0.75723 | 1.1416 | 0.57672
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.59109 | 0.23069
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1.5145 | 3.1887 | 2.6502
|  | Q, Мвар | 0.75722 | 1.6276 | 1.2704
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.6227 | 2.0546 | 1.3838
|  | Q, Мвар | 0.43226 | 0.75448 | 0.38476
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1381 | 115.1621 | 113.9343 | расчётное
|  | 2 с | 117.1472 | 115.193 | 113.9671
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.20553 | 0.22832 | 0.23069
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.1159 | 0.11534
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 1.025e-07 | -0.00022341 | -0.00015592
|  | Q, Мвар | -3.6505e-08 | 9.4e-05 | 8.3829e-05
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0.20553 | 0.2281 | 0.23053
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.11595 | 0.11539
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.5953 | 114.0496 | 113.6117 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.5953 | 114.0496 | 113.6117 | 2ТН-110
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.95411 | 1.2912 | 1.3149
|  | Q, Мвар | 0.47705 | 0.64558 | 0.65746
| Т-2 | Р, МВт | 1.3176 | 2.0195 | 2.1454
|  | Q, Мвар | 0.65879 | 1.0098 | 1.0727
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 8.0089 | 8.0018 | 7.8513
|  | Q, Мвар | -3.6721 | -2.1066 | -3.4053
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -4.0021 | -2.399 | -2.0756
|  | Q, Мвар | 4.1739 | 3.5312 | 4.8425
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1.7351 | -2.2909 | -2.315
|  | Q, Мвар | 0.68811 | 0.31325 | 0.29268
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6457 | 113.8024 | 112.7563 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.6457 | 113.8024 | 112.7563 | 2ТН-110
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.678 | 6.1647 | 6.1132
|  | Q, Мвар | 1.839 | 3.1293 | 2.9989
| Т-2 | Р, МВт | 1.6226 | 2.955 | 2.5376
|  | Q, Мвар | 0.75723 | 1.5067 | 1.2972
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 3.678 | 6.152 | 6.1096
|  | Q, Мвар | 1.839 | 3.1356 | 3.0006
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.6226 | 2.9452 | 2.5361
|  | Q, Мвар | 0.75722 | 1.5121 | 1.2985
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.0991 | 115.1079 | 113.8755 | расчётное
|  | 2 с | 117.126 | 115.1362 | 113.9126
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.87189 | 1.274 | 1.2157
|  | Q, Мвар | 0.43595 | 0.63702 | 0.60786
| Т-2 | Р, МВт | 0.53439 | 0.78086 | 0.74512
|  | Q, Мвар | 0.26719 | 0.39043 | 0.37256
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 5.8603 | 9.3103 | 9.5196
|  | Q, Мвар | -0.39231 | 2.5953 | 1.7268
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -4.4541 | -7.2548 | -7.5584
|  | Q, Мвар | 1.1604 | -1.5525 | -0.68899
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6641 | 113.853 | 112.7264 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.6641 | 113.853 | 112.7264 | 2ТН-110
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2116 | 1.7581 | 1.9539
|  | Q, Мвар | 0.60578 | 0.87904 | 0.97696
| Т-2 | Р, МВт | 0.30289 | 0.52514 | 0.58364
|  | Q, Мвар | 0.15145 | 0.26257 | 0.29182
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 4.4429 | 7.2219 | 7.5238
|  | Q, Мвар | -0.095268 | 2.5243 | 1.6387
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -2.9285 | -4.9383 | -4.9861
|  | Q, Мвар | 0.85249 | -1.394 | -0.37013
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.4467 | 113.1444 | 112.0757 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.4467 | 113.1444 | 112.0757 | 2ТН-110
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31371 | 0.46007 | 0.50059
|  | Q, Мвар | 0.15685 | 0.23004 | 0.2503
| Т-2 | Р, МВт | 0.76804 | 1.024 | 1.1142
|  | Q, Мвар | 0.38402 | 0.51201 | 0.55711
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 11.9921 | 13.3449 | 13.9507
|  | Q, Мвар | -3.4062 | -1.1443 | -1.964
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -10.9103 | -11.8602 | -12.3358
|  | Q, Мвар | 3.947 | 1.839 | 2.771
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8617 | 114.4023 | 113.1839 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.8617 | 114.4023 | 113.1839 | 2ТН-110
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.75723 | 1.7124 | 1.4995
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.9272 | 0.69206
| Т-2 | Р, МВт | 1.9472 | 2.3974 | 2.0762
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.159 | 1.0381
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 0.75723 | 1.7121 | 1.4993
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.9273 | 0.69211
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -6.5346 | -10.0627 | -10.1646
|  | Q, Мвар | 1.3116 | -1.8234 | -0.86508
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1186 | 115.1115 | 113.8973 | расчётное
|  | 2 с | 116.9914 | 114.8567 | 113.6568
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7896 | 0.788 | 1.0835
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.4 | 0.591
| Т-2 | Р, МВт | 0.987 | 2.2655 | 1.773
|  | Q, Мвар | 0.54088 | 1.5 | 0.89635
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0.7896 | 0.78761 | 1.0832
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.40018 | 0.59107
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0.987 | 2.2648 | 1.7727
|  | Q, Мвар | 0.54088 | 1.5002 | 0.89643
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.005 | 114.9962 | 113.6934 | расчётное
|  | 2 с | 117.0593 | 114.976 | 113.7529
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2711 | 2.2261 | 2.2942
|  | Q, Мвар | 0.63553 | 1.1131 | 1.1471
| Т-2 | Р, МВт | 1.4333 | 2.2261 | 2.2042
|  | Q, Мвар | 0.71666 | 1.1131 | 1.1021
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 2.9207 | 4.9103 | 4.9606
|  | Q, Мвар | 0.88973 | 2.9943 | 1.9471
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.21637 | -0.45605 | -0.46104
|  | Q, Мвар | 0.40837 | 0.25004 | 0.24391
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.1362 | 112.2049 | 111.3002 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.1362 | 112.2049 | 111.3002 | 2ТН-110
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.75723 | 0.79913 | 0.8074
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.3477 | 0.46137
| Т-2 | Р, МВт | 1.9472 | 2.3974 | 2.3069
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.159 | 1.1531
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.75723 | 0.79872 | 0.80713
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.34808 | 0.46155
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.9472 | 2.3967 | 2.3065
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.1595 | 1.1533
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.0236 | 114.85 | 113.6952 | расчётное
|  | 2 с | 116.9398 | 114.7269 | 113.5817
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.0818 | 2.364 | 1.6148
|  | Q, Мвар | 0.54088 | 1.2 | 0.8074
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 5.4538 | 6.7977 | 6.251
|  | Q, Мвар | 2.8296 | 3.7703 | 2.7349
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -4.3544 | -4.4047 | -4.6137
|  | Q, Мвар | -3.3111 | -3.5346 | -2.8926
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4352 | 113.4152 | 112.7662 | расчётное
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54088 | 0.34248 | 0.69206
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.1159 | 0.34603
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.54088 | 0.34198 | 0.69175
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.1163 | 0.34623
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.0184 | 114.8422 | 113.5869 | расчётное
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.37645 | 0.15069 | 0.15571
|  | Q, Мвар | 0.18822 | 0.075347 | 0.077857
| Т-2 | Р, МВт | 0.2726 | 0.53428 | 0.421
|  | Q, Мвар | 0.1363 | 0.26714 | 0.2105
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 6.5212 | 10.0291 | 10.1306
|  | Q, Мвар | -0.7155 | 2.3603 | 1.3891
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -5.8721 | -9.3429 | -9.5531
|  | Q, Мвар | 1.04 | -2.0131 | -1.1588
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8468 | 114.3885 | 113.2271 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.8468 | 114.3885 | 113.2271 | 2ТН-110
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6946 | 2.5686 | 2.6021
|  | Q, Мвар | 1.3473 | 1.2843 | 1.3011
| Т-2 | Р, МВт | 2.3896 | 2.5686 | 2.819
|  | Q, Мвар | 1.1948 | 1.2843 | 1.4095
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 12.6729 | 15.7979 | 16.586
|  | Q, Мвар | 2.3736 | 4.2052 | 5.0447
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -7.5886 | -10.6636 | -11.1668
|  | Q, Мвар | 0.11438 | -1.519 | -2.3051
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.5912 | 114.0433 | 113.6043 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.5912 | 114.0433 | 113.6043 | 2ТН-110
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5792 | 2.0549 | 1.9475
|  | Q, Мвар | 0.75723 | 1.0431 | 1.0835
| Т-2 | Р, МВт | 0.8654 | 0.79913 | 1.0381
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.4636 | 0.57672
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.8654 | 0.79867 | 1.0378
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.46374 | 0.57677
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.5792 | 2.054 | 1.9471
|  | Q, Мвар | 0.75723 | 1.0433 | 1.0836
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8893 | 114.4952 | 113.4176 | расчётное
|  | 2 с | 116.9287 | 114.567 | 113.4802
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.1371 | 4.137 | 4.8444
|  | Q, Мвар | 1.5145 | 2.0862 | 2.4222
| Т-2 | Р, МВт | 3.1371 | 4.728 | 4.4984
|  | Q, Мвар | 1.6226 | 2.4339 | 2.3069
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 3.1371 | 4.1346 | 4.843
|  | Q, Мвар | 1.5145 | 2.0874 | 2.4227
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 3.1371 | 4.7254 | 4.4971
|  | Q, Мвар | 1.6226 | 2.4351 | 2.3073
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6225 | 114.7095 | 113.6822 | расчётное
|  | 2 с | 116.622 | 114.7038 | 113.6868
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 9.3031 | 14.156 | 13.8412
|  | Q, Мвар | 4.6515 | 7.1858 | 6.9206
| Т-2 | Р, МВт | 6.3823 | 10.617 | 10.4963
|  | Q, Мвар | 3.2453 | 5.4473 | 5.1905
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 3.8535 | -0.058096 | -3.032
|  | Q, Мвар | -3.852 | 4.7343 | 10.8806
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 3.8934 | -0.25993 | -2.7894
|  | Q, Мвар | 23.2062 | 20.9629 | 10.9665
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -5.4538 | -6.7977 | -6.251
|  | Q, Мвар | 23.2114 | 20.9322 | 10.8806
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 4.9514 | 14.0169 | 16.8461
|  | Q, Мвар | -17.2405 | -13.2337 | -4.6561
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 8.4408 | 17.8866 | 19.5763
|  | Q, Мвар | -18.4508 | -12.4226 | -2.3502
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.0642 | 114.2215 | 113.4503 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.0637 | 114.2212 | 113.4506 | 2ТН-110
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32453 | 0.34248 | 0.28827
|  | Q, Мвар | 0.11586 | 0.1159 | 0.11534
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -3.6445 | -2.0403 | -1.7605
|  | Q, Мвар | 3.0442 | 2.444 | 3.7839
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 3.969 | 2.3816 | 2.0479
|  | Q, Мвар | -2.9284 | -2.3296 | -3.6702
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6051 | 113.8928 | 113.0807 | расчётное
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7044 | 4.4523 | 4.037
|  | Q, Мвар | 1.4063 | 2.2021 | 2.0762
| Т-2 | Р, МВт | 1.4063 | 3.1965 | 2.6529
|  | Q, Мвар | 0.64905 | 1.6226 | 1.2688
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.7044 | 4.4523 | 4.037
|  | Q, Мвар | 1.4063 | 2.2021 | 2.0762
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.4063 | 3.1965 | 2.6529
|  | Q, Мвар | 0.64905 | 1.6226 | 1.2688
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.0997 | 115.109 | 113.8766 | расчётное
|  | 2 с | 117.1263 | 115.1367 | 113.9131
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7308 | 2.2832 | 2.3069
|  | Q, Мвар | 0.8654 | 1.159 | 1.1534
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1.7308 | 2.2828 | 2.3066
|  | Q, Мвар | 0.8654 | 1.1591 | 1.1535
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.3431 | 113.3387 | 112.2735 | расчётное
|  | 2 с | 116.3431 | 113.3387 | 112.2735
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.97358 | 1.1416 | 1.2688
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.5795 | 0.72067
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.97358 | 1.1415 | 1.2687
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.57953 | 0.72068
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.2788 | 113.237 | 112.5833 | расчётное
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21635 | 0.22832 | 0.21256
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.15912 | 0.16229
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.32458 | -0.57079 | -0.57677
|  | Q, Мвар | 0.32556 | 0.17728 | 0.16918
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.54093 | 0.79961 | 0.78965
|  | Q, Мвар | -0.21738 | -0.018513 | -0.0071141
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.4565 | 113.0685 | 112.2803 | 1ТН-110
|  | 2с | 116.4565 | 113.0685 | 112.2803 | 2ТН-110
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.21635 | 0.22832 | 0.34603
|  | Q, Мвар | 0.13045 | 0.15912 | 0.16229
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.21635 | 0.2282 | 0.34596
|  | Q, Мвар | 0.13045 | 0.1592 | 0.16233
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.8642 | 114.2994 | 113.2942 | расчётное
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32453 | 0.57081 | 0.57672
|  | Q, Мвар | 0.23171 | 0.3477 | 0.34603
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.32453 | 0.57061 | 0.57659
|  | Q, Мвар | 0.23171 | 0.34778 | 0.34608
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.4402 | 113.0282 | 112.2384 | расчётное
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.0553 | 3.6646 | 4.037
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.8544 | 2.0762
| Т-2 | Р, МВт | 1.1899 | 2.9682 | 2.9989
|  | Q, Мвар | 0.54088 | 1.5067 | 1.4995
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.0553 | 3.6637 | 4.0365
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.8546 | 2.0763
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.1899 | 2.9675 | 2.9986
|  | Q, Мвар | 0.54088 | 1.5068 | 1.4995
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.0659 | 115.0446 | 113.803 | расчётное
|  | 2 с | 117.1077 | 115.0847 | 113.8595
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5962 | 2.991 | 2.8836
|  | Q, Мвар | 1.2981 | 1.5067 | 1.3841
| Т-2 | Р, МВт | 3.2453 | 3.6532 | 3.4603
|  | Q, Мвар | 1.6226 | 1.8544 | 1.7302
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 3.3717 | 3.2532 | 3.3363
|  | Q, Мвар | 4.1024 | 4.1348 | 3.3413
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2.4698 | 3.3988 | 3.013
|  | Q, Мвар | -1.1817 | -0.77527 | -0.22816
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.0041 | 112.972 | 112.3705 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.0029 | 112.9709 | 112.3696 | 2ТН-110
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.8654 | 0.91329 | 0.8074
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.47737 | 0.46137
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.8654 | 0.91299 | 0.80729
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.47747 | 0.46143
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.1254 | 115.1685 | 113.9439 | расчётное
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.032453 | 0.036532 | 0.03691
|  | Q, Мвар | 0.016226 | 0.018266 | 0.018455
| Т-2 | Р, МВт | 0.1839 | 0.42011 | 0.42446
|  | Q, Мвар | 0.091949 | 0.21006 | 0.21223
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.21635 | 0.45599 | 0.46098
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.23199 | 0.23081
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.1375 | 112.1908 | 111.2852 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.1375 | 112.1908 | 111.2852 | 2ТН-110
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.2833 | 7.8566 | 7.4927
|  | Q, Мвар | 2.6416 | 3.9283 | 3.7464
| Т-2 | Р, МВт | 10.7267 | 17.4873 | 15.922
|  | Q, Мвар | 5.3633 | 8.7436 | 7.961
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 8.478 | 12.4485 | 12.2145
|  | Q, Мвар | 1.9924 | 3.6869 | 3.5227
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 7.443 | 11.2032 | 10.8466
|  | Q, Мвар | 1.5212 | 3.066 | 2.9066
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 5.3143 | 7.8516 | 7.4542
|  | Q, Мвар | 2.6121 | 5.1076 | 4.7103
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -3.1177 | -4.8979 | -4.7058
|  | Q, Мвар | 0.71904 | -0.22804 | -0.10316
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.9996 | -1.1248 | -2.2523
|  | Q, Мвар | 0.57656 | 0.68077 | 0.22997
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -0.1082 | -0.13914 | -0.14409
|  | Q, Мвар | 0.58368 | 0.55181 | 0.49875
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.2332 | 113.2079 | 112.537 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.2332 | 113.2079 | 112.537 | 2ТН-110
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.327 | 6.393 | 6.3439
|  | Q, Мвар | 2.1635 | 3.2452 | 3.2296
| Т-2 | Р, МВт | 1.9472 | 3.1965 | 3.1143
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.6226 | 1.4995
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 4.327 | 6.3921 | 6.3431
|  | Q, Мвар | 2.1635 | 3.2454 | 3.2298
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1.9472 | 3.196 | 3.1138
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.6227 | 1.4996
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.6476 | 114.1767 | 113.3857 | расчётное
|  | 2 с | 115.6739 | 114.2125 | 113.4235
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3799 | 1.3699 | 1.3841
|  | Q, Мвар | 1.1899 | 0.6954 | 0.69206
| Т-2 | Р, МВт | 1.7308 | 2.2832 | 2.6529
|  | Q, Мвар | 0.8654 | 1.159 | 1.2688
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 5.2014 | 6.6077 | 6.735
|  | Q, Мвар | 1.81 | 2.5971 | 2.5885
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 5.2934 | 6.7917 | 6.9187
|  | Q, Мвар | 1.8973 | 2.674 | 2.6693
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -4.3282 | -6.3948 | -6.3459
|  | Q, Мвар | -2.0718 | -3.1584 | -3.1439
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1.9474 | -3.1966 | -3.1145
|  | Q, Мвар | -0.88028 | -1.5325 | -1.4104
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | -0.10855 | -0.13953 | -0.14447
|  | Q, Мвар | 1.3001 | 1.2677 | 1.2522
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.6939 | 114.2467 | 113.4569 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.6945 | 114.2472 | 113.4574 | 2ТН-110
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.4893 | 7.763 | 7.382
|  | Q, Мвар | 2.2717 | 3.9406 | 3.691
| Т-2 | Р, МВт | 2.7044 | 5.3656 | 5.0751
|  | Q, Мвар | 1.4063 | 2.7816 | 2.5376
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2.7044 | 5.3641 | 5.074
|  | Q, Мвар | 1.4063 | 2.782 | 2.5378
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4.4893 | 7.7611 | 7.3806
|  | Q, Мвар | 2.2717 | 3.941 | 3.6913
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.3256 | 113.3621 | 112.6867 | расчётное
|  | 2 с | 115.3639 | 113.4135 | 112.7393
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5792 | 1.773 | 1.6745
|  | Q, Мвар | 0.7896 | 0.9 | 0.8865
| Т-2 | Р, МВт | 1.3818 | 1.8715 | 1.6745
|  | Q, Мвар | 0.6909 | 1 | 0.89635
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -3.3128 | 0.90187 | 0.24555
|  | Q, Мвар | 18.299 | -0.7896 | -0.52359
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -9.7838 | -15.8497 | -14.965
|  | Q, Мвар | -3.8469 | -7.718 | -7.0864
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -9.5911 | -15.4251 | -14.6418
|  | Q, Мвар | -3.54 | -6.9746 | -6.4315
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -12.4848 | -20.4514 | -19.2317
|  | Q, Мвар | -3.0615 | -6.9155 | -6.2426
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -12.7713 | -20.8086 | -19.5977
|  | Q, Мвар | -3.2429 | -7.1135 | -6.4411
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -8.747 | -11.2151 | -12.0801
|  | Q, Мвар | -1.7209 | -2.7892 | -3.4457
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -5.3512 | -10.2472 | -10.4962
|  | Q, Мвар | -1.8242 | -6.1885 | -6.9272
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -5.3299 | -6.8751 | -7.0057
|  | Q, Мвар | -0.61675 | -1.4827 | -1.4965
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -5.3138 | -6.8274 | -6.9561
|  | Q, Мвар | -0.60044 | -1.4335 | -1.4474
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.2851 | 115.0815 | 114.3245 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.2888 | 115.0818 | 114.3249 | 2ТН-110
41 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2961 | 0.61647 | 0.55365
|  | Q, Мвар | 0.14805 | 0.30824 | 0.27682
| Т-2 | Р, МВт | 1.6779 | 2.4659 | 2.2146
|  | Q, Мвар | 0.83895 | 1.2329 | 1.1073
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 5.6624 | 4.938 | 5.2115
|  | Q, Мвар | -0.44878 | -2.352 | -2.6615
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 2.1726 | 4.7924 | 5.0887
|  | Q, Мвар | 3.5009 | 6.4412 | 6.9873
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -5.861 | -6.6471 | -7.5314
|  | Q, Мвар | -2.0786 | -2.583 | -2.942
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.5996 | 111.2781 | 110.2874 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.5996 | 111.2781 | 110.2874 | 3ТН-110
42 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.0553 | 2.5116 | 2.7682
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.2749 | 1.3841
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 2.0553 | 2.5102 | 2.7671
|  | Q, Мвар | 0.97358 | 1.276 | 1.3849
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4413 | 113.9348 | 113.0078 | 1ТН-110
43 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.85675 | 1.0549 | 1.0658
|  | Q, Мвар | 0.42837 | 0.52743 | 0.53289
| Т-2 | Р, МВт | 1.0904 | 1.4567 | 1.4718
|  | Q, Мвар | 0.5452 | 0.72835 | 0.73589
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2.572 | 3.9724 | 3.8868
|  | Q, Мвар | 0.10181 | 0.85507 | 0.85927
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -0.6248 | -1.4608 | -1.3492
|  | Q, Мвар | 0.88259 | 0.4196 | 0.40933
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.0803 | 112.8386 | 112.1728 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.0803 | 112.8386 | 112.1728 | 2ТН-110
44 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.75723 | 1.5983 | 1.1534
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.8113 | 0.57653
| Т-2 | Р, МВт | 1.2224 | 2.3974 | 1.7302
|  | Q, Мвар | 0.64905 | 1.159 | 0.92275
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1.2224 | 2.3958 | 1.7291
|  | Q, Мвар | 0.64905 | 1.1595 | 0.9231
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 0.75723 | 1.5968 | 1.1524
|  | Q, Мвар | 0.4327 | 0.81178 | 0.57688
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.3066 | 113.3291 | 112.6583 | расчётное
|  | 2 с | 115.3186 | 113.3436 | 112.6746
45 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.10818 | 0.11416 | 0.16229
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1159 | 0.14413
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -3.8536 | -3.7241 | -3.7715
|  | Q, Мвар | 1.8865 | 2.465 | 2.8525
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 3.9617 | 3.839 | 3.9342
|  | Q, Мвар | -1.8865 | -2.3496 | -2.7087
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.0909 | 111.278 | 110.3433 | расчётное
46 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.593 | 4.0915 | 3.5607
|  | Q, Мвар | 1.2965 | 2.0458 | 1.7803
| Т-2 | Р, МВт | 2.4913 | 3.2148 | 3.706
|  | Q, Мвар | 1.2456 | 1.6074 | 1.853
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 7.0657 | 8.7991 | 8.9934
|  | Q, Мвар | 0.57727 | 0.73185 | 0.77889
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -5.6962 | -4.9747 | -5.254
|  | Q, Мвар | 2.2342 | 4.0203 | 4.289
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 3.8453 | 3.7146 | 3.7607
|  | Q, Мвар | -1.3035 | -1.922 | -2.3213
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.13057 | -0.22818 | -0.23063
|  | Q, Мвар | 0.98015 | 0.87665 | 0.85546
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.9854 | 111.2172 | 110.2825 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.9854 | 111.2172 | 110.2825 | 2ТН-110
47 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.0273 | 2.483 | 2.5387
|  | Q, Мвар | 1.0136 | 1.2415 | 1.2694
| Т-2 | Р, МВт | 0.5389 | 0.82767 | 1.0369
|  | Q, Мвар | 0.26945 | 0.41384 | 0.51847
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1.7785 | 0.89181 | 1.8977
|  | Q, Мвар | 0.73707 | 0.53901 | 0.96475
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0.7877 | 2.4189 | 1.678
|  | Q, Мвар | 0.56103 | 1.0833 | 0.88054
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.9394 | 113.0662 | 112.1545
|  | 2 с | 114.9394 | 113.0662 | 112.1545 | 2ТН-110
48 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21635 | 0.22832 | 0.34603
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.15912 | 0.16229
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1.7807 | -0.89239 | -1.9005
|  | Q, Мвар | -0.047414 | 0.1295 | -0.30727
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.9971 | 1.1204 | 2.2462
|  | Q, Мвар | 0.15559 | 0.029752 | 0.46967
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.1067 | 113.1521 | 112.3588 | расчётное
49 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11351 | 0.19978 | 0.1857
|  | Q, Мвар | 0.056753 | 0.099891 | 0.092852
| Т-2 | Р, МВт | 0.37999 | 0.59935 | 0.6217
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.29967 | 0.31085
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -2.2629 | 2.2759 | 1.6322
|  | Q, Мвар | 17.8046 | -1.4672 | -1.3054
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 2.7564 | -1.4759 | -0.82406
|  | Q, Мвар | -17.4801 | 1.9302 | 1.651
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.5824 | 114.9826 | 114.2051 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.5824 | 114.9826 | 114.2051 | 2ТН-110
50 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32453 | 0.45665 | 0.34603
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.2318 | 0.23069
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.32453 | 0.45605 | 0.3456
|  | Q, Мвар | 0.18589 | 0.20286 | 0.20194
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.092 | 112.789 | 112.1265 | 1ТН-110
51 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.488 | 3.539 | 3.691
|  | Q, Мвар | 1.7308 | 1.8544 | 1.8455
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -5.8772 | -10.1803 | -9.2401
|  | Q, Мвар | -2.3484 | -5.1969 | -4.6785
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | 8.3652 | 13.7238 | 12.9345
|  | Q, Мвар | 4.0792 | 7.0509 | 6.5237
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4974 | 113.6958 | 112.9975 | расчётное
52 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1899 | 1.5983 | 1.6148
|  | Q, Мвар | 0.54088 | 0.8113 | 0.8074
| Т-2 | Р, МВт | 0.56251 | 0.89046 | 0.80715
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.4636 | 0.46137
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.56251 | 0.89019 | 0.80695
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.46382 | 0.46153
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 1.1899 | 1.5979 | 1.6145
|  | Q, Мвар | 0.54088 | 0.81158 | 0.80761
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.6966 | 114.0405 | 113.3261 | расчётное
|  | 2 с | 115.6553 | 113.9566 | 113.2513
53 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.47597 | 0.87764 | 1.1707
|  | Q, Мвар | 0.23799 | 0.43882 | 0.58537
| Т-2 | Р, МВт | 1.6875 | 2.3729 | 2.1742
|  | Q, Мвар | 0.84377 | 1.1864 | 1.0871
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 6.1385 | 7.1044 | 7.2962
|  | Q, Мвар | -1.5489 | -1.304 | -1.6555
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -3.9749 | -3.8539 | -3.9514
|  | Q, Мвар | 2.6307 | 3.042 | 3.3853
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.1882 | 111.3309 | 110.4051 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.1882 | 111.3309 | 110.4051 | 2ТН-110
54 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32453 | 0.57081 | 0.57672
|  | Q, Мвар | 0.16226 | 0.2854 | 0.28836
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 3.1874 | -0.90269 | -0.24587
|  | Q, Мвар | -17.7706 | 1.5097 | 1.2359
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -2.8628 | 1.4742 | 0.8232
|  | Q, Мвар | 17.987 | -1.2784 | -1.0056
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.5049 | 115.0338 | 114.2655 | расчётное
|  | 2 с | 117.5049 | 115.0338 | 114.2655
55 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6919 | 2.5378 | 2.4107
|  | Q, Мвар | 0.84593 | 1.2689 | 1.2053
| Т-2 | Р, МВт | 0.79617 | 1.9145 | 1.9724
|  | Q, Мвар | 0.39808 | 0.95724 | 0.98619
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -2.1819 | -4.836 | -5.1406
|  | Q, Мвар | -2.1796 | -5.2473 | -5.8286
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 4.6699 | 9.2881 | 9.5234
|  | Q, Мвар | 3.3695 | 7.4493 | 8.0201
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.1831 | 112.539 | 111.6338 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.1831 | 112.539 | 111.6338 | 2ТН-110
56 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.30505 | 0.47822 | 0.46022
|  | Q, Мвар | 0.15253 | 0.23911 | 0.23011
| Т-2 | Р, МВт | 0.344 | 0.33232 | 0.34718
|  | Q, Мвар | 0.172 | 0.16616 | 0.17359
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 5.3346 | 10.1728 | 10.4131
|  | Q, Мвар | 2.7421 | 6.9822 | 7.6943
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -4.6855 | -9.3617 | -9.6053
|  | Q, Мвар | -2.4176 | -6.6347 | -7.2331
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.7586 | 113.8422 | 113.0057 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.7586 | 113.8422 | 113.0057 | 2ТН-110
57 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3366 | 3.1783 | 3.0739
|  | Q, Мвар | 1.1683 | 1.5891 | 1.537
| Т-2 | Р, МВт | 3.5049 | 3.4431 | 4.4234
|  | Q, Мвар | 1.7524 | 1.7216 | 2.2117
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 5.8415 | 6.62 | 7.4962
|  | Q, Мвар | 2.9207 | 3.3613 | 3.6912
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.0409 | 110.6118 | 109.5183 | расчётное
|  | 2 с | 114.0409 | 110.6118 | 109.5183
58 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.10818 | 0.27839 | 0.28827
|  | Q, Мвар | 0.054088 | 0.1392 | 0.14413
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -7.0752 | -8.8148 | -9.0101
|  | Q, Мвар | -0.2351 | -0.42363 | -0.47849
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 7.1834 | 9.0923 | 9.2978
|  | Q, Мвар | 0.34328 | 0.5396 | 0.5938
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.1546 | 111.4378 | 110.5221 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.1546 | 111.4378 | 110.5221 | 2ТН-110
59 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.10818 | 0.1392 | 0.14413
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0.10818 | 0.13917 | 0.14411
|  | Q, Мвар | -8.8703e-10 | 1.6322e-05 | 1.2658e-05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.7743 | 114.3227 | 113.5314 | расчётное
60 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.10818 | 0.1392 | 0.14413
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.1159 | 0.16229
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0.10818 | 0.13911 | 0.14407
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.11592 | 0.16231
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 3.7454e-07 | -0.0007314 | -0.0005559
|  | Q, Мвар | -1.6998e-07 | 0.00023021 | 0.00016786
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.1396 | 113.1696 | 112.4029 | расчётное
|  | 2 с | 115.2458 | 113.218 | 112.5429
61 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.4088 | 9.5896 | 9.2275
|  | Q, Мвар | 2.7044 | 4.8678 | 4.6137
| Т-2 | Р, МВт | 4.327 | 7.5347 | 6.5746
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 9.1808 | 14.8415 | 14.0529
|  | Q, Мвар | 4.6248 | 8.1368 | 7.525
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 5.8739 | 10.1691 | 9.2309
|  | Q, Мвар | 2.4574 | 5.2924 | 4.7753
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -5.3189 | -7.8636 | -7.4649
|  | Q, Мвар | -2.2143 | -4.7425 | -4.3459
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4123 | 113.5327 | 112.8466 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.4124 | 113.5325 | 112.8465 | 2ТН-110
62 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.54088 | 0.91329 | 0.8074
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.4636 | 0.32459
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 3.1154 | 4.8922 | 4.7005
|  | Q, Мвар | -0.29557 | 0.63042 | 0.50216
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2.5745 | -3.9788 | -3.893
|  | Q, Мвар | 0.62009 | -0.16705 | -0.17774
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.1745 | 113.058 | 112.3942 | расчётное
63 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.488 | 3.692 | 3.5987
|  | Q, Мвар | 1.244 | 1.846 | 1.7994
| Т-2 | Р, МВт | 2.9207 | 1.9019 | 3.3219
|  | Q, Мвар | 1.4604 | 0.95097 | 1.6609
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -0.78827 | -2.4247 | -1.6808
|  | Q, Мвар | 0.37579 | -0.1804 | 0.011937
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 6.197 | 8.0187 | 8.6013
|  | Q, Мвар | 2.3286 | 2.9619 | 3.4472
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.031 | 113.3901 | 112.3844 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.031 | 113.3901 | 112.3844 | 2ТН-110
64 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13045 | 0.22832 | 0.23069
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.14132 | 0.14413
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.13045 | 0.22806 | 0.23051
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.14139 | 0.14418
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.0268 | 111.245 | 110.3085 | расчётное
65 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.10818 | 0.22832 | 0.23069
|  | Q, Мвар | 0.11586 | 0.14132 | 0.14413
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.10818 | 0.22758 | 0.23012
|  | Q, Мвар | 0.11586 | 0.1421 | 0.14472
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.8344 | 114.4376 | 113.6545 | расчётное
66 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4327 | 0.57081 | 0.57653
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.2318 | 0.23069
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 8.7231 | 11.1743 | 12.0312
|  | Q, Мвар | 2.2579 | 3.2841 | 3.9197
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -8.2904 | -10.6026 | -11.4539
|  | Q, Мвар | -2.0415 | -3.0534 | -3.69
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.8694 | 114.5091 | 113.6664 | 1ТН-110
|  | 2с | 115.8694 | 114.5091 | 113.6664 | 2ТН-110
ПО Восточные электрические сети
67 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4766 | 5.0925 | 3.885
|  | Q, Мвар | 0.7383 | 2.5462 | 1.9425
| Т-2 | Р, МВт | 2.7422 | 5.7426 | 6.615
|  | Q, Мвар | 1.3711 | 2.8713 | 3.3075
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -10.2822 | -7.9056 | -8.3715
|  | Q, Мвар | 6.5609 | 6.2191 | 7.9002
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 12.1948 | 15.6522 | 15.8325
|  | Q, Мвар | -4.9519 | -2.6171 | -3.6719
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 12.7759 | 16.0439 | 16.2212
|  | Q, Мвар | -3.5493 | -0.84306 | -1.8581
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -10.4696 | -12.9575 | -13.1838
|  | Q, Мвар | 4.1038 | 2.7405 | 2.8293
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6135 | 113.4952 | 112.7468 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.6135 | 113.4952 | 112.7468 | 2ТН-110
68 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.363 | 1.8083 | 1.8824
|  | Q, Мвар | 0.6815 | 0.90416 | 0.9412
| Т-2 | Р, МВт | 2.4231 | 3.6714 | 3.6541
|  | Q, Мвар | 1.2116 | 1.8357 | 1.827
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 11.1172 | 14.756 | 15.0702
|  | Q, Мвар | 0.88225 | 2.0509 | 2.2685
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -7.3311 | -9.275 | -9.5328
|  | Q, Мвар | 1.0649 | 0.72936 | 0.49857
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.7273 | 112.2434 | 111.4191 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.7273 | 112.2434 | 111.4191 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.64905 | 0.91329 | 0.92275
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.4636 | 0.46137
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 3.6394 | 2.0381 | 1.7566
|  | Q, Мвар | -2.2666 | -1.6953 | -3.0488
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -2.9904 | -1.125 | -0.8343
|  | Q, Мвар | 2.5912 | 2.1585 | 3.5098
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6971 | 113.99 | 113.2901 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.6971 | 113.99 | 113.2901 | 2ТН-110
70 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1635 | 3.3107 | 3.4603
|  | Q, Мвар | 1.0818 | 1.6226 | 1.7302
| Т-2 | Р, МВт | 2.1635 | 2.9682 | 2.6529
|  | Q, Мвар | 1.0818 | 1.5067 | 1.2688
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 2.9841 | 1.1233 | 0.82982
|  | Q, Мвар | -0.97973 | -0.60941 | -1.982
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -2.0616 | -2.963 | -3.1239
|  | Q, Мвар | 2.2031 | 1.6186 | 1.4849
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 8.6127 | 14.4422 | 14.7344
|  | Q, Мвар | 2.1254 | 3.913 | 5.2842
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -5.2082 | -6.3044 | -6.311
|  | Q, Мвар | -1.1852 | -1.8009 | -1.7948
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7923 | 114.1384 | 113.6735 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.7918 | 114.1384 | 113.6737 | 2ТН-110
71 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6226 | 2.2832 | 2.3069
|  | Q, Мвар | 0.75723 | 1.159 | 1.1534
| Т-2 | Р, МВт | 1.3818 | 0.6895 | 1.576
|  | Q, Мвар | 0.6909 | 0.5 | 0.788
| Л.Св-2 | Р, МВт | 1.3818 | 0.6895 | 1.576
|  | Q, Мвар | 0.6909 | 0.5 | 0.788
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1.6226 | 2.2826 | 2.3063
|  | Q, Мвар | 0.75723 | 1.1591 | 1.1536
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.2181 | 113.3886 | 112.9238 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114 | 113 | 113 | 2ТН-110
72 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.416 | 1.748 | 1.6667
|  | Q, Мвар | 0.70801 | 0.87402 | 0.83336
| Т-2 | Р, МВт | 0.42297 | 0.49304 | 0.29413
|  | Q, Мвар | 0.21148 | 0.24652 | 0.14706
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -8.9913 | -15.061 | -15.3995
|  | Q, Мвар | -1.0755 | -3.113 | -4.5171
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 10.8302 | 17.3023 | 17.361
|  | Q, Мвар | 1.9409 | 4.2697 | 5.5531
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.7057 | 115.8124 | 115.6092 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.7057 | 115.8124 | 115.6092 | 2ТН-110
73 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2961 | 0.41759 | 0.4324
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.2318 | 0.23069
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -14.1462 | -13.8899 | -14.908
|  | Q, Мвар | 13.2502 | 3.14 | 1.8715
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 14.4423 | 14.3155 | 15.3481
|  | Q, Мвар | -13.0325 | -2.9141 | -1.9042
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.8528 | 115.7083 | 115.2878 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.8582 | 115.7096 | 115.2886 | 2ТН-110
74 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8178 | 1.3699 | 1.3149
|  | Q, Мвар | 0.4089 | 0.68497 | 0.65746
| Т-2 | Р, МВт | 0.69665 | 0.91329 | 0.99195
|  | Q, Мвар | 0.34832 | 0.45665 | 0.49598
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -2.325 | -0.23025 | -1.2916
|  | Q, Мвар | 29.5516 | 1.5478 | 1.0178
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 2.0799 | 5.1406 | 5.6987
|  | Q, Мвар | -11.7414 | -2.7964 | -2.0997
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 1.7596 | -2.6257 | -2.099
|  | Q, Мвар | -17.053 | 2.4067 | 2.2347
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120.5409 | 114.9146 | 114.1139 | 1ТН-110
|  | 2 с | 120.5409 | 114.9146 | 114.1139 | 2ТН-110
75 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54088 | 0.45665 | 0.46137
|  | Q, Мвар | 0.27044 | 0.22832 | 0.23069
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.54088 | 0.45625 | 0.4612
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.23198 | 0.23076
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8482 | 114.2794 | 113.285 | расчётное
76 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1304 | 1.3985 | 1.4418
|  | Q, Мвар | 0.56522 | 0.69924 | 0.7209
| Т-2 | Р, МВт | 0.9249 | 1.4556 | 1.4418
|  | Q, Мвар | 0.46245 | 0.72778 | 0.7209
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -9.2539 | -5.0419 | -5.4435
|  | Q, Мвар | 0.83099 | 0.057966 | -0.085531
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -2.2545 | -5.3861 | -5.948
|  | Q, Мвар | 12.4926 | 3.4988 | 2.7864
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 13.5636 | 13.284 | 14.2771
|  | Q, Мвар | -12.35 | -2.1674 | -1.2027
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.5525 | 114.9016 | 114.2034 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.5525 | 114.9016 | 114.2034 | 2ТН-110
77 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.77237 | 1.1188 | 1.2596
|  | Q, Мвар | 0.38619 | 0.55939 | 0.62978
| Т-2 | Р, МВт | 1.4993 | 2.0777 | 1.9701
|  | Q, Мвар | 0.74965 | 1.0389 | 0.98503
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 9.3459 | 11.3125 | 11.5544
|  | Q, Мвар | -1.5648 | -0.62226 | -0.83042
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -7.0742 | -8.114 | -8.3236
|  | Q, Мвар | 2.6465 | 2.2434 | 2.4442
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.9254 | 112.3266 | 111.4842 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.9254 | 112.3266 | 111.4842 | 2ТН-110
78 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.25313 | 0.14384 | 0.25606
|  | Q, Мвар | 0.12656 | 0.071922 | 0.12803
| Т-2 | Р, МВт | 0.071396 | 0.08448 | 0.089968
|  | Q, Мвар | 0.035698 | 0.04224 | 0.044984
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 2.1868 | 8.4353 | 8.4413
|  | Q, Мвар | 4.774 | 5.9135 | 7.9999
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 10.2029 | 7.8496 | 8.2966
|  | Q, Мвар | -5.5962 | -5.2717 | -7.0028
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -11.1994 | -14.9113 | -15.2355
|  | Q, Мвар | 0.25827 | -1.1057 | -1.3599
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.86574 | -1.1428 | -1.1545
|  | Q, Мвар | 0.78033 | 0.57884 | 0.5925
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6236 | 113.6258 | 112.9209 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.6236 | 113.6258 | 112.9209 | 2ТН-110
79 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4327 | 0.55679 | 0.69206
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.27839 | 0.34603
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -1.1907 | -1.4851 | -1.5006
|  | Q, Мвар | 0.43132 | 0.33225 | 0.2118
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 1.6234 | 2.042 | 2.1927
|  | Q, Мвар | -0.21497 | 0.015399 | 0.13419
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8366 | 114.0196 | 113.4941 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.8366 | 114.0196 | 113.4941 | 2ТН-110
80 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.037861 | 0.066214 | 0.066899
|  | Q, Мвар | 0.018931 | 0.033107 | 0.03345
| Т-2 | Р, МВт | 0.070314 | 0.16211 | 0.16379
|  | Q, Мвар | 0.035157 | 0.081055 | 0.081894
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -2.1189 | -5.1509 | -5.7098
|  | Q, Мвар | 12.2664 | 3.3199 | 2.6153
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 2.2271 | 5.3785 | 5.9399
|  | Q, Мвар | -12.1582 | -3.1606 | -2.453
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.9483 | 114.9091 | 114.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.9483 | 114.9091 | 114.17 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21635 | 0.22832 | 0.23069
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.14132 | 0.14413
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.21635 | 0.22816 | 0.23054
|  | Q, Мвар | 0.10817 | 0.14137 | 0.14418
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.8735 | 114.431 | 113.6595 | расчётное
81 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.10818 | 0.22832 | 0.28827
|  | Q, Мвар | 0.11586 | 0.14132 | 0.14413
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 1.4627 | 0.22915 | 1.2894
|  | Q, Мвар | -29.1175 | -0.37266 | 0.13945
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -1.3545 | 0.00020145 | -1.0002
|  | Q, Мвар | 29.2334 | 0.5131 | 0.00393
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 124.0308 | 115.0143 | 114.0038 | 1ТН-110
82 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.10818 | 0.22832 | 0.23069
|  | Q, Мвар | 0.11586 | 0.1159 | 0.11534
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.10818 | 0.22803 | 0.23047
|  | Q, Мвар | 0.11586 | 0.11601 | 0.11542
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.6216 | 113.5937 | 112.8879 | расчётное
83 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31046 | 0.38358 | 0.41524
|  | Q, Мвар | 0.15523 | 0.19179 | 0.20762
| Т-2 | Р, МВт | 0.44676 | 0.52971 | 0.50751
|  | Q, Мвар | 0.22338 | 0.26485 | 0.25376
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.86541 | 1.1423 | 1.1539
|  | Q, Мвар | -0.062812 | 0.10176 | 0.077503
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.10818 | -0.22804 | -0.23049
|  | Q, Мвар | 0.38734 | 0.36139 | 0.35458
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.618 | 113.5943 | 112.889 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.618 | 113.5943 | 112.889 | 2ТН-110
84 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4327 | 1.4841 | 1.3841
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.8113 | 0.69206
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.4327 | 1.4836 | 1.3836
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.813 | 0.69377
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.8657 | 116.097 | 115.9275 | расчётное
85 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.64905 | 0.91329 | 1.0381
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.4636 | 0.46137
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.64905 | 0.91328 | 1.038
|  | Q, Мвар | 0.32452 | 0.46414 | 0.46194
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.9119 | 116.1853 | 116.0242 | 1ТН-110
86 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21635 | 0.22832 | 0.23069
|  | Q, Мвар | 0.14481 | 0.1159 | 0.11534
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -2.3132 | -8.7165 | -8.7397
|  | Q, Мвар | -3.3501 | -4.7174 | -6.8636
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 2.5296 | 8.9456 | 8.9717
|  | Q, Мвар | 3.4949 | 4.8318 | 6.9778
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.3458 | 114.9229 | 114.4639 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.3458 | 114.9229 | 114.4639 | 2ТН-110
87 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.21635 | 0.34248 | 0.34603
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.17124 | 0.17302
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.80284 | -1.1439 | -1.1158
|  | Q, Мвар | 1.1931 | 0.92493 | 0.89494
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 10.426 | 12.8928 | 13.1154
|  | Q, Мвар | -3.4818 | -2.1924 | -2.2996
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -9.4068 | -11.4041 | -11.6521
|  | Q, Мвар | 2.4191 | 1.3823 | 1.5661
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.45 | 113.1261 | 112.3408 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.45 | 113.1261 | 112.3408 | 2ТН-110
88 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18822 | 0.21234 | 0.26298
|  | Q, Мвар | 0.094112 | 0.10617 | 0.13149
| Т-2 | Р, МВт | 0.1363 | 0.13014 | 0.19839
|  | Q, Мвар | 0.06815 | 0.065072 | 0.099195
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 2.1636 | -2.2787 | -1.6341
|  | Q, Мвар | -17.2899 | 2.102 | 1.9341
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -1.8391 | 2.6224 | 2.0965
|  | Q, Мвар | 17.5062 | -1.8709 | -1.704
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.6481 | 114.9506 | 114.158 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.6481 | 114.9506 | 114.158
89 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12007 | 0.13699 | 0.11996
|  | Q, Мвар | 0.060037 | 0.068497 | 0.059979
| Т-2 | Р, МВт | 0.20445 | 0.31965 | 0.34142
|  | Q, Мвар | 0.10223 | 0.15983 | 0.17071
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -13.6897 | -13.356 | -14.3592
|  | Q, Мвар | 12.922 | 2.7756 | 1.7866
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 14.0142 | 13.8135 | 14.8215
|  | Q, Мвар | -12.7057 | -2.5447 | -1.5569
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.2145 | 115.3145 | 114.7543 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.2145 | 115.3145 | 114.7543 | 2ТН-110
90 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | нагрузка <4А на 6кВ (меньше 0,035 МВт)
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 1.9103e-06 | 0.00042654 | 0.00027876
|  | Q, Мвар | -1.8628e-06 | 0.0010406 | 0.0010773
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.0179 | 116.3332 | 116.1817 | расчётное
91 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6936 | 1.2946 | 1.2976
|  | Q, Мвар | 1.3468 | 0.6473 | 0.64881
| Т-2 | Р, МВт | 6.285 | 3.5002 | 3.8928
|  | Q, Мвар | 3.1425 | 1.7501 | 1.9464
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 9.1951 | 5.0227 | 5.4208
|  | Q, Мвар | 0.56065 | 1.2903 | 1.412
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.2166 | -0.22838 | -0.23075
|  | Q, Мвар | 1.2783 | 1.1436 | 1.1255
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.8125 | 114.3801 | 113.6107 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.8125 | 114.3801 | 113.6107 | 2ТН-110
92 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54088 | 0.57081 | 0.57672
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.2318 | 0.34603
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 6.7149 | 7.7235 | 7.9261
|  | Q, Мвар | -2.0863 | -1.8621 | -2.0787
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -6.174 | -7.1532 | -7.3498
|  | Q, Мвар | 2.4108 | 2.0941 | 2.4248
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.5909 | 111.8755 | 110.989 | расчётное
93 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.26091 | 0.34248 | 0.32459
|  | Q, Мвар | 0.13045 | 0.17124 | 0.16229
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.80209 | 1.143 | 1.1149
|  | Q, Мвар | -0.64601 | -0.409 | -0.3886
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.54119 | -0.79998 | -0.79001
|  | Q, Мвар | 0.75418 | 0.52453 | 0.5037
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.4584 | 113.0986 | 112.312 | расчётное
|  | 2 с | 116.4584 | 113.0986 | 112.312
94 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11586 | 0.1392 | 0.14413
|  | Q, Мвар | 0.057928 | 0.069599 | 0.072067
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.11586 | 0.13884 | 0.14394
|  | Q, Мвар | -1.2951e-07 | 0.0002189 | 0.00011529
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.8536e-07 | -0.00040174 | -0.00020228
|  | Q, Мвар | -1.5151e-07 | 0.00024608 | 0.00011841
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7304 | 113.8601 | 112.9983 | расчётное
|  | 2 с | 116.7967 | 113.9617 | 113.0849
95 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32453 | 0.45665 | 0.48688
|  | Q, Мвар | 0.16226 | 0.22832 | 0.24344
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 8.9577 | 14.9611 | 15.2901
|  | Q, Мвар | 1.8489 | 3.7417 | 5.1257
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -8.6332 | -14.5035 | -14.8018
|  | Q, Мвар | -1.6326 | -3.5129 | -4.8978
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1568 | 114.7948 | 114.4313 | расчётное
|  | 2 с | 117.1568 | 114.7948 | 114.4313
96 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12656 | 0.11644 | 0.11073
|  | Q, Мвар | 0.063282 | 0.058222 | 0.055365
| Т-2 | Р, МВт | 0.19796 | 0.22604 | 0.2353
|  | Q, Мвар | 0.09898 | 0.11302 | 0.11765
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -6.7329 | -7.7479 | -7.9527
|  | Q, Мвар | 2.4502 | 2.1953 | 2.403
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 7.0575 | 8.0918 | 8.2995
|  | Q, Мвар | -2.342 | -1.9645 | -2.173
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.7718 | 112.1165 | 111.2536 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.7718 | 112.1165 | 111.2536 | 2ТН-110
97 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.051924 | 0.054798 | 0.055365
|  | Q, Мвар | 0.025962 | 0.027399 | 0.027682
| Т-2 | Р, МВт | 0.38078 | 0.85849 | 0.86738
|  | Q, Мвар | 0.19039 | 0.42925 | 0.43369
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 2.0586 | 2.9586 | 3.1192
|  | Q, Мвар | -1.41 | -0.86422 | -0.73661
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -1.6259 | -2.0454 | -2.1965
|  | Q, Мвар | 1.6264 | 1.3278 | 1.198
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8406 | 114.0979 | 113.6097 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.8406 | 114.0979 | 113.6097 | 2ТН-110
98 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.49328 | 0.61533 | 0.63995
|  | Q, Мвар | 0.24664 | 0.30767 | 0.31998
| Т-2 | Р, МВт | 0.15577 | 0.1838 | 0.22485
|  | Q, Мвар | 0.077886 | 0.0919 | 0.11242
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 5.2042 | 6.2981 | 6.3046
|  | Q, Мвар | 1.4535 | 2.0526 | 2.0446
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -4.5552 | -5.4988 | -5.4397
|  | Q, Мвар | -1.129 | -1.705 | -1.5833
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6697 | 113.9777 | 113.5093 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.6697 | 113.9777 | 113.5093 | 2ТН-110
99 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4327 | 0.79913 | 0.69206
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.3477 | 0.34603
| Т-2 | Р, МВт | 0.75723 | 0.79913 | 0.92275
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.4636 | 0.46137
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.4327 | 0.79756 | 0.6911
|  | Q, Мвар | 0.21635 | 0.34832 | 0.34641
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.75723 | 0.79749 | 0.92172
|  | Q, Мвар | 0.32453 | 0.46424 | 0.46178
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6438 | 113.5909 | 112.8109 | расчётное
|  | 2 с | 116.6684 | 113.6206 | 112.8389
100 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11586 | 0.22832 | 0.23069
|  | Q, Мвар | 0.10818 | 0.15912 | 0.16229
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 2.3091 | 8.6934 | 8.7104
|  | Q, Мвар | 4.0387 | 5.3279 | 7.4508
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -2.1932 | -8.4644 | -8.4788
|  | Q, Мвар | -3.9305 | -5.1695 | -7.289
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.047 | 114.3621 | 113.7938 | расчётное
101 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.10818 | 0.11416 | 0.16229
|  | Q, Мвар | 0.054088 | 0.057081 | 0.081147
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 7.3149 | 9.2476 | 9.5034
|  | Q, Мвар | -0.49745 | -0.21756 | 8.692e-05
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -7.2067 | -9.1323 | -9.3403
|  | Q, Мвар | 0.49745 | 0.2169 | 0.14351
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.5219 | 111.9428 | 111.0747 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.5219 | 111.9428 | 111.0747 | 2ТН-110
102 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.23041 | 0.25001 | 0.24222
|  | Q, Мвар | 0.11521 | 0.12501 | 0.12111
| Т-2 | Р, МВт | 0.094112 | 0.092471 | 0.10381
|  | Q, Мвар | 0.047056 | 0.046235 | 0.051905
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 14.9412 | 14.7592 | 15.8083
|  | Q, Мвар | -13.5683 | -3.5249 | -2.49
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -14.6166 | -14.4173 | -15.4623
|  | Q, Мвар | 13.6765 | 3.6403 | 2.6045
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.4085 | 116.1838 | 115.9381 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.4085 | 116.1838 | 115.9381 | 2ТН-110
103 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.9207 | 3.1965 | 3.1143
|  | Q, Мвар | 1.4604 | 1.5983 | 1.5571
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 4.5437 | 5.4808 | 5.4222
|  | Q, Мвар | 2.083 | 2.6024 | 2.475
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1.6229 | -2.2832 | -2.307
|  | Q, Мвар | -0.56859 | -0.98017 | -0.97585
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.2493 | 113.4362 | 112.9726
|  | 2 с | 116.2493 | 113.4362 | 112.9726 | 2ТН-110