## ГВО по Пск.обл.
Приложение 6
График временного отключения электрической мощности Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ по Псковской области по данным очередного контрольного замера 15.12.2021
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 264.53 | 0-5 | 7.5478 | 13.6958 | 19.0341 | 22.3679 | 22.4319 | 22.4319 | 22.4319 | 22.4319 | 22.4319 | 22.4319 | 40.86%
|  | 0-20 | 7.5478 | 13.8038 | 19.6611 | 23.7423 | 25.1671 | 26.3449 | 27.9699 | 31.1998 | 34.6265 | 35.0945 | 63.92%
|  | Всего: | 7.5478 | 13.9124 | 20.0108 | 26.6061 | 29.7318 | 34.0517 | 37.6019 | 44.6477 | 51.0082 | 54.9057 | 20.76%
в т.ч. Южный узел | 112.25 | 0-5 | 3.3012 | 7.8113 | 9.6705 | 12.8994 | 12.8994 | 12.8994 | 12.8994 | 12.8994 | 12.8994 | 12.8994 | 64.33%
|  | 0-20 | 3.3012 | 7.8193 | 9.6975 | 13.0404 | 13.6534 | 13.7915 | 13.9175 | 14.0025 | 14.1275 | 14.2015 | 70.82%
|  | Всего: | 3.3012 | 7.8279 | 9.7862 | 13.4701 | 14.651 | 15.6391 | 16.3406 | 18.4958 | 19.0368 | 20.0528 | 17.86% | 36.52%
2 | 258.28 | 0-5 | 7.5921 | 13.3765 | 18.8919 | 22.2965 | 22.9005 | 22.9005 | 22.9005 | 22.9005 | 22.9005 | 22.9005 | 42.05%
|  | 0-20 | 7.5921 | 13.4845 | 19.5179 | 23.6607 | 25.6921 | 26.8533 | 28.4593 | 31.61 | 35.1569 | 35.4049 | 65.01%
|  | Всего: | 7.5921 | 13.5926 | 19.8273 | 26.354 | 30.02 | 34.1865 | 37.6642 | 44.5981 | 50.8351 | 54.4634 | 21.09%
в т.ч. Южный узел | 110.5 | 0-5 | 3.5206 | 7.6985 | 9.7483 | 13.0519 | 13.0519 | 13.0519 | 13.0519 | 13.0519 | 13.0519 | 13.0519 | 65.18%
|  | 0-20 | 3.5206 | 7.7065 | 9.7743 | 13.1859 | 13.8039 | 13.9364 | 14.0514 | 14.1314 | 14.2454 | 14.3124 | 71.47%
|  | Всего: | 3.5206 | 7.7146 | 9.8617 | 13.6003 | 14.7586 | 15.6903 | 16.368 | 18.5354 | 19.0384 | 20.0254 | 18.12% | 36.77%
3 | 253.31 | 0-5 | 7.4942 | 13.2397 | 18.8524 | 21.4817 | 21.5447 | 21.5447 | 21.5447 | 21.5447 | 21.5447 | 21.5447 | 40.92%
|  | 0-20 | 7.4942 | 13.3487 | 19.4804 | 22.8419 | 24.7109 | 25.8609 | 27.2159 | 30.0357 | 33.335 | 33.798 | 64.19%
|  | Всего: | 7.4942 | 13.4584 | 19.7909 | 25.4621 | 28.9588 | 33.0951 | 36.3047 | 42.8739 | 48.8456 | 52.6569 | 20.79%
в т.ч. Южный узел | 108.64 | 0-5 | 3.4461 | 7.6048 | 9.7451 | 12.2714 | 12.2714 | 12.2714 | 12.2714 | 12.2714 | 12.2714 | 12.2714 | 64.01%
|  | 0-20 | 3.4461 | 7.6138 | 9.7731 | 12.4044 | 13.0054 | 13.1309 | 13.2449 | 13.3249 | 13.4299 | 13.4969 | 70.4%
|  | Всего: | 3.4461 | 7.6235 | 9.8606 | 12.8269 | 13.9668 | 14.8478 | 15.5262 | 17.7108 | 18.1938 | 19.1708 | 17.65% | 36.41%
4 | 250.35 | 0-5 | 7.3007 | 12.9041 | 18.2947 | 21.5001 | 21.5631 | 21.5631 | 21.5631 | 21.5631 | 21.5631 | 21.5631 | 41.54%
|  | 0-20 | 7.3007 | 13.0351 | 18.9447 | 22.881 | 24.098 | 25.2333 | 26.7043 | 29.6856 | 33.2068 | 33.5118 | 64.57%
|  | Всего: | 7.3007 | 13.1438 | 19.2448 | 25.3514 | 28.1711 | 32.2028 | 35.5461 | 42.2583 | 48.3653 | 51.904 | 20.73%
в т.ч. Южный узел | 109.64 | 0-5 | 3.0944 | 6.8376 | 8.73 | 11.8403 | 11.8403 | 11.8403 | 11.8403 | 11.8403 | 11.8403 | 11.8403 | 64.08%
|  | 0-20 | 3.0944 | 6.8686 | 8.78 | 11.9933 | 12.6023 | 12.7243 | 12.8363 | 12.9143 | 13.0123 | 13.0773 | 70.78%
|  | Всего: | 3.0944 | 6.8773 | 8.8671 | 12.2644 | 13.4013 | 14.2199 | 14.9193 | 17.0925 | 17.5045 | 18.4765 | 16.85% | 35.6%
5 | 263.35 | 0-5 | 7.2971 | 12.3614 | 17.7357 | 21.437 | 21.501 | 21.501 | 21.501 | 21.501 | 21.501 | 21.501 | 40.05%
|  | 0-20 | 7.2971 | 12.5264 | 18.4716 | 23.0237 | 24.7788 | 25.9355 | 27.1345 | 30.5305 | 34.124 | 34.8038 | 64.83%
|  | Всего: | 7.2971 | 12.6346 | 18.7665 | 25.4648 | 28.8385 | 32.8317 | 35.9629 | 43.5457 | 49.7721 | 53.687 | 20.39%
в т.ч. Южный узел | 110.76 | 0-5 | 3.1501 | 6.7713 | 8.7015 | 12.3068 | 12.3068 | 12.3068 | 12.3068 | 12.3068 | 12.3068 | 12.3068 | 62.96%
|  | 0-20 | 3.1501 | 6.8263 | 8.7774 | 12.5422 | 13.1923 | 13.3329 | 13.4528 | 13.5375 | 13.6464 | 13.7146 | 70.16%
|  | Всего: | 3.1501 | 6.8345 | 8.8633 | 12.764 | 13.9461 | 14.7649 | 15.527 | 18.1307 | 18.5646 | 19.5478 | 17.65% | 36.41%
6 | 268.99 | 0-5 | 7.7055 | 13.4547 | 18.861 | 22.5521 | 22.6231 | 22.6231 | 22.6231 | 22.6231 | 22.6231 | 22.6231 | 41.84%
|  | 0-20 | 7.7055 | 13.6047 | 19.53 | 24.0013 | 25.5651 | 26.7527 | 27.9027 | 31.1823 | 34.6016 | 34.9026 | 64.55%
|  | Всего: | 7.7055 | 13.7133 | 19.8396 | 26.5474 | 29.8087 | 33.8822 | 37.0121 | 44.2959 | 50.5596 | 54.0684 | 20.1%
в т.ч. Южный узел | 117.99 | 0-5 | 3.4363 | 7.7382 | 9.702 | 13.2861 | 13.2861 | 13.2861 | 13.2861 | 13.2861 | 13.2861 | 13.2861 | 65.74%
|  | 0-20 | 3.4363 | 7.7881 | 9.7711 | 13.5011 | 14.1301 | 14.283 | 14.394 | 14.472 | 14.571 | 14.632 | 72.4%
|  | Всего: | 3.4363 | 7.7967 | 9.8586 | 13.7277 | 14.9227 | 15.7319 | 16.4308 | 18.7644 | 19.2054 | 20.2104 | 17.13% | 37.38%
7 | 308.2 | 0-5 | 9.1365 | 15.6238 | 21.9957 | 26.4471 | 26.5439 | 26.5439 | 26.5439 | 26.5439 | 26.5439 | 26.5439 | 41.78%
|  | 0-20 | 9.1365 | 15.7938 | 22.7385 | 28.0675 | 29.9776 | 31.2726 | 32.6303 | 35.7999 | 39.5343 | 39.9788 | 62.93%
|  | Всего: | 9.1365 | 15.9135 | 23.0925 | 31.1225 | 35.0789 | 40.1054 | 43.7491 | 51.6405 | 58.7571 | 63.5295 | 20.61%
в т.ч. Южный узел | 132.23 | 0-5 | 4.3906 | 9.2363 | 11.6929 | 16.0365 | 16.0365 | 16.0365 | 16.0365 | 16.0365 | 16.0365 | 16.0365 | 64.57%
|  | 0-20 | 4.3906 | 9.2963 | 11.7757 | 16.2981 | 17.0973 | 17.3012 | 17.45 | 17.5496 | 17.6828 | 17.7632 | 71.53%
|  | Всего: | 4.3906 | 9.306 | 11.8866 | 16.5901 | 18.1851 | 19.1842 | 20.0578 | 22.8999 | 23.4759 | 24.8343 | 18.78% | 39.09%
8 | 344.4 | 0-5 | 9.7483 | 16.4328 | 23.1859 | 27.3944 | 28.3994 | 28.3994 | 28.3994 | 28.3994 | 28.3994 | 28.3994 | 40.95%
|  | 0-20 | 9.7483 | 16.5978 | 23.9218 | 29.0105 | 31.7054 | 33.4543 | 34.7402 | 38.0395 | 41.921 | 42.5249 | 61.32%
|  | Всего: | 9.7483 | 16.7175 | 24.3525 | 32.683 | 37.8988 | 44.1945 | 48.0767 | 56.4895 | 64.1206 | 69.3436 | 20.13%
в т.ч. Южный узел | 146.87 | 0-5 | 4.8342 | 9.839 | 12.3396 | 16.4546 | 16.4546 | 16.4546 | 16.4546 | 16.4546 | 16.4546 | 16.4546 | 65.58%
|  | 0-20 | 4.8342 | 9.894 | 12.4155 | 16.701 | 17.4787 | 17.7487 | 17.9137 | 18.0193 | 18.1502 | 18.2437 | 72.72%
|  | Всего: | 4.8342 | 9.9037 | 12.5217 | 16.9788 | 18.722 | 19.8541 | 20.7854 | 23.2039 | 23.7935 | 25.0893 | 17.08% | 36.18%
9 | 361.35 | 0-5 | 10.4174 | 17.2466 | 24.7727 | 29.122 | 30.3892 | 30.3892 | 30.3892 | 30.3892 | 30.3892 | 30.3892 | 41.58%
|  | 0-20 | 10.4174 | 17.4214 | 25.4676 | 30.7059 | 33.5752 | 35.5107 | 36.9407 | 40.2414 | 44.1908 | 44.7348 | 61.2%
|  | Всего: | 10.4174 | 17.5316 | 25.8872 | 34.4377 | 40.0779 | 46.4729 | 50.7557 | 59.7584 | 67.7674 | 73.0915 | 20.23%
в т.ч. Южный узел | 157.96 | 0-5 | 5.1054 | 9.8681 | 12.6532 | 16.866 | 16.866 | 16.866 | 16.866 | 16.866 | 16.866 | 16.866 | 65.48%
|  | 0-20 | 5.1054 | 9.943 | 12.7481 | 17.1677 | 17.9387 | 18.3826 | 18.5396 | 18.6376 | 18.7586 | 18.8676 | 73.25%
|  | Всего: | 5.1054 | 9.9532 | 12.8507 | 17.4704 | 19.2198 | 20.4826 | 21.5245 | 23.8371 | 24.4421 | 25.7571 | 16.31% | 35.24%
10 | 358.38 | 0-5 | 10.7502 | 17.51 | 25.5143 | 30.0036 | 31.3871 | 31.3871 | 31.3871 | 31.3871 | 31.3871 | 31.3871 | 40.92%
|  | 0-20 | 10.7502 | 17.6611 | 26.1854 | 31.6618 | 34.9347 | 36.9017 | 38.3131 | 41.6311 | 45.4721 | 46.2511 | 60.3%
|  | Всего: | 10.7502 | 17.7714 | 26.6222 | 35.5764 | 41.9634 | 48.5896 | 53.3231 | 62.7176 | 70.8944 | 76.6972 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 156.5 | 0-5 | 5.2422 | 9.8403 | 12.9656 | 17.3085 | 17.3085 | 17.3085 | 17.3085 | 17.3085 | 17.3085 | 17.3085 | 65.66%
|  | 0-20 | 5.2422 | 9.8913 | 13.0366 | 17.5722 | 18.3582 | 18.7624 | 18.9128 | 19.0128 | 19.1388 | 19.2598 | 73.06%
|  | Всего: | 5.2422 | 9.9016 | 13.1435 | 17.8812 | 19.7505 | 21.0412 | 22.0816 | 24.451 | 25.0766 | 26.3604 | 16.84% | 34.37%
11 | 359.1 | 0-5 | 10.8301 | 17.6675 | 25.5057 | 29.7356 | 31.0561 | 31.0561 | 31.0561 | 31.0561 | 31.0561 | 31.0561 | 39.53%
|  | 0-20 | 10.8301 | 17.8506 | 26.2588 | 31.6606 | 34.873 | 37.1112 | 38.7183 | 42.5044 | 46.7518 | 47.6254 | 60.63%
|  | Всего: | 10.8301 | 17.9616 | 26.6897 | 35.5584 | 42.0897 | 49.0021 | 53.9828 | 64.2058 | 72.6471 | 78.5562 | 21.88%
в т.ч. Южный узел | 153.74 | 0-5 | 5.2434 | 9.8441 | 12.8757 | 16.9593 | 16.9593 | 16.9593 | 16.9593 | 16.9593 | 16.9593 | 16.9593 | 64.24%
|  | 0-20 | 5.2434 | 9.9172 | 12.9688 | 17.2626 | 18.0806 | 18.5744 | 18.7273 | 18.8273 | 18.9493 | 19.0683 | 72.23%
|  | Всего: | 5.2434 | 9.9282 | 13.0717 | 17.5532 | 19.4809 | 20.8974 | 21.9572 | 24.4612 | 25.0729 | 26.3989 | 17.17% | 33.61%
12 | 349.06 | 0-5 | 11.2008 | 17.8449 | 25.5157 | 29.771 | 30.6647 | 30.6647 | 30.6647 | 30.6647 | 30.6647 | 30.6647 | 40.55%
|  | 0-20 | 11.2008 | 17.9949 | 26.1857 | 31.5188 | 34.3479 | 36.3377 | 37.7237 | 40.9399 | 44.5738 | 45.4158 | 60.05%
|  | Всего: | 11.2008 | 18.1043 | 26.6005 | 35.3724 | 41.4564 | 48.0258 | 52.6937 | 62.1547 | 69.8242 | 75.6238 | 21.66%
в т.ч. Южный узел | 150.38 | 0-5 | 5.264 | 9.7988 | 12.7359 | 16.8636 | 16.8636 | 16.8636 | 16.8636 | 16.8636 | 16.8636 | 16.8636 | 64.85%
|  | 0-20 | 5.264 | 9.8488 | 12.8059 | 17.1266 | 17.9846 | 18.4223 | 18.5673 | 18.6663 | 18.7963 | 18.9073 | 72.71%
|  | Всего: | 5.264 | 9.8582 | 12.9048 | 17.4157 | 19.2959 | 20.6286 | 21.598 | 24.1066 | 24.73 | 26.003 | 17.29% | 34.38%
13 | 344.13 | 0-5 | 10.8749 | 17.334 | 24.8143 | 28.9535 | 30.2989 | 30.2989 | 30.2989 | 30.2989 | 30.2989 | 30.2989 | 40.87%
|  | 0-20 | 10.8749 | 17.484 | 25.4843 | 30.7181 | 33.9508 | 35.8289 | 37.0863 | 40.915 | 44.0266 | 44.6486 | 60.23%
|  | Всего: | 10.8749 | 17.5934 | 25.9278 | 34.5521 | 40.9501 | 47.1559 | 51.5185 | 61.3654 | 68.6528 | 74.1324 | 21.54%
в т.ч. Южный узел | 148.59 | 0-5 | 4.846 | 9.2752 | 12.1588 | 16.1925 | 16.1925 | 16.1925 | 16.1925 | 16.1925 | 16.1925 | 16.1925 | 64.26%
|  | 0-20 | 4.846 | 9.3252 | 12.2288 | 16.452 | 17.23 | 17.5528 | 17.6972 | 17.7972 | 17.9312 | 18.0392 | 71.59%
|  | Всего: | 4.846 | 9.3346 | 12.3313 | 16.7137 | 18.5022 | 19.72 | 20.7425 | 23.2613 | 23.9339 | 25.1969 | 16.96% | 33.99%
14 | 349.32 | 0-5 | 10.6316 | 17.0491 | 24.8612 | 28.9601 | 30.0919 | 30.0919 | 30.0919 | 30.0919 | 30.0919 | 30.0919 | 39.69%
|  | 0-20 | 10.6316 | 17.2333 | 25.6153 | 30.9394 | 34.2775 | 36.4368 | 37.8532 | 41.1691 | 45.012 | 45.805 | 60.42%
|  | Всего: | 10.6316 | 17.3431 | 26.0493 | 34.672 | 41.1546 | 47.6618 | 52.2634 | 61.9164 | 69.9827 | 75.812 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 148.31 | 0-5 | 5.1698 | 9.3994 | 12.3934 | 16.3493 | 16.3493 | 16.3493 | 16.3493 | 16.3493 | 16.3493 | 16.3493 | 64.18%
|  | 0-20 | 5.1698 | 9.4736 | 12.4876 | 16.6716 | 17.4966 | 17.968 | 18.104 | 18.204 | 18.335 | 18.446 | 72.42%
|  | Всего: | 5.1698 | 9.4834 | 12.5915 | 16.9188 | 18.6789 | 20.1031 | 21.108 | 23.502 | 24.1784 | 25.4724 | 17.18% | 33.6%
15 | 340.63 | 0-5 | 10.446 | 16.9963 | 24.9502 | 29.0477 | 30.1256 | 30.1256 | 30.1256 | 30.1256 | 30.1256 | 30.1256 | 39.85%
|  | 0-20 | 10.446 | 17.1646 | 25.6885 | 31.0003 | 34.2814 | 36.403 | 37.8609 | 40.9371 | 44.8495 | 45.5394 | 60.24%
|  | Всего: | 10.446 | 17.2754 | 26.122 | 34.6865 | 41.213 | 47.666 | 52.3622 | 61.8981 | 69.8713 | 75.5907 | 22.19%
в т.ч. Южный узел | 145.47 | 0-5 | 4.9683 | 9.219 | 12.3056 | 16.2557 | 16.2557 | 16.2557 | 16.2557 | 16.2557 | 16.2557 | 16.2557 | 63.65%
|  | 0-20 | 4.9683 | 9.2773 | 12.3839 | 16.5553 | 17.3463 | 17.7987 | 17.9377 | 18.0597 | 18.1857 | 18.2937 | 71.63%
|  | Всего: | 4.9683 | 9.2881 | 12.4894 | 16.8464 | 18.6115 | 19.9786 | 20.9621 | 23.5469 | 24.2098 | 25.5378 | 17.56% | 33.78%
16 | 341.95 | 0-5 | 10.4094 | 16.6702 | 24.0825 | 28.4433 | 29.1013 | 29.1013 | 29.1013 | 29.1013 | 29.1013 | 29.1013 | 39.12%
|  | 0-20 | 10.4094 | 16.863 | 24.8433 | 30.4731 | 33.063 | 35.1477 | 36.8332 | 39.9999 | 43.9793 | 44.7384 | 60.14%
|  | Всего: | 10.4094 | 16.9731 | 25.269 | 34.4127 | 40.0303 | 46.4346 | 51.2305 | 60.7032 | 68.7586 | 74.3883 | 21.75%
в т.ч. Южный узел | 145.06 | 0-5 | 5.095 | 9.4426 | 12.62 | 16.8468 | 16.8468 | 16.8468 | 16.8468 | 16.8468 | 16.8468 | 16.8468 | 63.95%
|  | 0-20 | 5.095 | 9.5253 | 12.7208 | 17.2194 | 18.0514 | 18.4841 | 18.6241 | 18.7581 | 18.8861 | 18.9951 | 72.1%
|  | Всего: | 5.095 | 9.5354 | 12.8265 | 17.6916 | 19.3559 | 20.7502 | 21.6535 | 24.3047 | 24.9708 | 26.3458 | 18.16% | 35.42%
17 | 341.27 | 0-5 | 10.4221 | 16.6774 | 24.3937 | 28.8214 | 29.2353 | 29.2353 | 29.2353 | 29.2353 | 29.2353 | 29.2353 | 40.02%
|  | 0-20 | 10.4221 | 16.8374 | 25.1207 | 30.7659 | 33.068 | 34.8644 | 36.3259 | 39.5491 | 43.565 | 44.2627 | 60.59%
|  | Всего: | 10.4221 | 16.9467 | 25.5212 | 34.6139 | 39.601 | 45.8164 | 50.2535 | 59.3975 | 67.464 | 73.0475 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 149.87 | 0-5 | 4.7169 | 9.0983 | 12.5037 | 16.7752 | 16.7752 | 16.7752 | 16.7752 | 16.7752 | 16.7752 | 16.7752 | 64.88%
|  | 0-20 | 4.7169 | 9.1483 | 12.5707 | 17.0582 | 17.8212 | 18.1481 | 18.2951 | 18.4281 | 18.5571 | 18.6641 | 72.18%
|  | Всего: | 4.7169 | 9.1576 | 12.6782 | 17.5367 | 19.0417 | 20.4088 | 21.2844 | 23.8606 | 24.5146 | 25.8576 | 17.25% | 35.4%
18 | 358.56 | 0-5 | 10.4502 | 16.926 | 24.8975 | 29.571 | 29.8143 | 29.8143 | 29.8143 | 29.8143 | 29.8143 | 29.8143 | 41.25%
|  | 0-20 | 10.4502 | 17.05 | 25.5915 | 31.4693 | 33.5728 | 35.2217 | 36.637 | 39.9811 | 43.9963 | 44.6759 | 61.82%
|  | Всего: | 10.4502 | 17.1603 | 26.0194 | 35.313 | 39.8984 | 45.4565 | 49.4896 | 58.5101 | 66.4898 | 72.2711 | 20.16%
в т.ч. Южный узел | 152.44 | 0-5 | 4.3757 | 8.9431 | 12.5687 | 17.0827 | 17.0827 | 17.0827 | 17.0827 | 17.0827 | 17.0827 | 17.0827 | 64.83%
|  | 0-20 | 4.3757 | 8.9571 | 12.6027 | 17.3127 | 18.1047 | 18.3466 | 18.5046 | 18.6416 | 18.7786 | 18.8906 | 71.69%
|  | Всего: | 4.3757 | 8.9674 | 12.7166 | 17.7686 | 19.2993 | 20.403 | 21.2664 | 24.2216 | 24.8396 | 26.3506 | 17.29% | 36.46%
19 | 347.05 | 0-5 | 10.3648 | 16.8704 | 24.3615 | 29.1928 | 29.3369 | 29.3369 | 29.3369 | 29.3369 | 29.3369 | 29.3369 | 41.44%
|  | 0-20 | 10.3648 | 16.9924 | 25.0415 | 31.0162 | 33.3218 | 34.8052 | 36.1248 | 39.5659 | 43.3334 | 43.7835 | 61.85%
|  | Всего: | 10.3648 | 17.102 | 25.453 | 34.9986 | 39.7039 | 45.1832 | 48.9263 | 57.5254 | 65.37 | 70.7912 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 150 | 0-5 | 4.4444 | 9.0866 | 12.4552 | 17.1171 | 17.1171 | 17.1171 | 17.1171 | 17.1171 | 17.1171 | 17.1171 | 65.45%
|  | 0-20 | 4.4444 | 9.0986 | 12.4752 | 17.2811 | 18.0811 | 18.3281 | 18.4861 | 18.6261 | 18.7751 | 18.8831 | 72.2%
|  | Всего: | 4.4444 | 9.1082 | 12.5877 | 17.7446 | 19.3099 | 20.5145 | 21.2943 | 24.1049 | 24.7559 | 26.1529 | 17.44% | 36.94%
20 | 337.4 | 0-5 | 10.1516 | 16.4951 | 23.7409 | 28.238 | 28.3675 | 28.3675 | 28.3675 | 28.3675 | 28.3675 | 28.3675 | 41.37%
|  | 0-20 | 10.1516 | 16.6131 | 24.4219 | 30.0629 | 32.2138 | 33.7418 | 35.0213 | 38.2893 | 42.1527 | 42.8766 | 62.53%
|  | Всего: | 10.1516 | 16.7232 | 24.8427 | 34.0285 | 38.4522 | 43.6988 | 47.0167 | 55.0912 | 62.9635 | 68.5658 | 20.32%
в т.ч. Южный узел | 144.69 | 0-5 | 4.3096 | 8.9023 | 11.8133 | 16.1476 | 16.1476 | 16.1476 | 16.1476 | 16.1476 | 16.1476 | 16.1476 | 65.05%
|  | 0-20 | 4.3096 | 8.9103 | 11.8343 | 16.3126 | 17.1586 | 17.4053 | 17.5683 | 17.7093 | 17.8733 | 17.9823 | 72.44%
|  | Всего: | 4.3096 | 8.9204 | 11.9471 | 16.7524 | 18.3391 | 19.5216 | 20.0954 | 22.7602 | 23.4372 | 24.8242 | 17.16% | 36.2%
21 | 325.38 | 0-5 | 9.2001 | 15.5341 | 22.3727 | 26.7196 | 26.8905 | 26.8905 | 26.8905 | 26.8905 | 26.8905 | 26.8905 | 40.74%
|  | 0-20 | 9.2001 | 15.6531 | 23.0567 | 28.5165 | 30.8015 | 32.2458 | 33.6273 | 37.07 | 40.6276 | 41.1253 | 62.3%
|  | Всего: | 9.2001 | 15.7623 | 23.4694 | 32.4195 | 36.7774 | 41.9366 | 45.233 | 53.2468 | 60.6689 | 66.0128 | 20.29%
в т.ч. Южный узел | 140.82 | 0-5 | 4.0629 | 8.5859 | 11.2188 | 15.4237 | 15.4237 | 15.4237 | 15.4237 | 15.4237 | 15.4237 | 15.4237 | 65.1%
|  | 0-20 | 4.0629 | 8.5949 | 11.2428 | 15.5917 | 16.3697 | 16.5821 | 16.7371 | 16.8721 | 17.0201 | 17.1251 | 72.28%
|  | Всего: | 4.0629 | 8.6041 | 11.3545 | 15.9925 | 17.4696 | 18.6989 | 19.2631 | 21.7671 | 22.3761 | 23.6911 | 16.82% | 35.89%
22 | 296.35 | 0-5 | 8.1933 | 13.5599 | 19.6405 | 23.4115 | 23.5154 | 23.5154 | 23.5154 | 23.5154 | 23.5154 | 23.5154 | 38.21%
|  | 0-20 | 8.1933 | 13.6759 | 20.3225 | 25.0094 | 27.1018 | 28.5543 | 29.9367 | 33.1388 | 36.8391 | 37.2796 | 60.57%
|  | Всего: | 8.1933 | 13.7852 | 20.7261 | 28.7817 | 32.8313 | 37.9074 | 41.1795 | 48.9734 | 56.4943 | 61.5481 | 20.77%
в т.ч. Южный узел | 133.45 | 0-5 | 3.6686 | 7.2844 | 9.6633 | 13.3284 | 13.3284 | 13.3284 | 13.3284 | 13.3284 | 13.3284 | 13.3284 | 62.14%
|  | 0-20 | 3.6686 | 7.2904 | 9.6853 | 13.4914 | 14.2914 | 14.5031 | 14.6491 | 14.7821 | 14.9211 | 15.0151 | 70%
|  | Всего: | 3.6686 | 7.2997 | 9.791 | 13.887 | 15.3638 | 16.5174 | 17.0675 | 19.6411 | 20.2341 | 21.4491 | 16.07% | 34.85%
23 | 294.74 | 0-5 | 8.2601 | 13.704 | 19.9943 | 23.9017 | 23.9767 | 23.9767 | 23.9767 | 23.9767 | 23.9767 | 23.9767 | 40.12%
|  | 0-20 | 8.2601 | 13.814 | 20.6203 | 25.3183 | 27.1471 | 28.4179 | 29.9919 | 33.0009 | 36.1777 | 36.6057 | 61.25%
|  | Всего: | 8.2601 | 13.9233 | 21.0214 | 28.757 | 32.4587 | 37.2508 | 40.6917 | 48.1946 | 54.9508 | 59.7613 | 20.28%
в т.ч. Южный узел | 126.06 | 0-5 | 3.8708 | 7.4497 | 10.0606 | 13.8739 | 13.8739 | 13.8739 | 13.8739 | 13.8739 | 13.8739 | 13.8739 | 63.64%
|  | 0-20 | 3.8708 | 7.4597 | 10.0866 | 14.0319 | 14.7529 | 14.9428 | 15.0858 | 15.2158 | 15.3458 | 15.4308 | 70.78%
|  | Всего: | 3.8708 | 7.469 | 10.1907 | 14.42 | 15.7661 | 16.8568 | 17.4112 | 20.0672 | 20.6582 | 21.8012 | 17.29% | 36.48%
24 | 264.73 | 0-5 | 7.872 | 13.7285 | 19.7212 | 23.4355 | 23.5065 | 23.5065 | 23.5065 | 23.5065 | 23.5065 | 23.5065 | 40.56%
|  | 0-20 | 7.872 | 13.8375 | 20.3472 | 24.8327 | 26.5743 | 27.7817 | 29.4387 | 32.3809 | 35.6937 | 36.1597 | 62.39%
|  | Всего: | 7.872 | 13.9472 | 20.7467 | 27.9104 | 31.4527 | 36.0803 | 39.8554 | 47.0838 | 53.5724 | 57.9579 | 21.89%
в т.ч. Южный узел | 115.52 | 0-5 | 3.7244 | 7.7808 | 10.1456 | 13.7739 | 13.7739 | 13.7739 | 13.7739 | 13.7739 | 13.7739 | 13.7739 | 63.93%
|  | 0-20 | 3.7244 | 7.7898 | 10.1716 | 13.9289 | 14.6099 | 14.7687 | 14.9027 | 15.0167 | 15.1317 | 15.2087 | 70.59%
|  | Всего: | 3.7244 | 7.7995 | 10.2721 | 14.3324 | 15.6064 | 16.5959 | 17.4201 | 19.8877 | 20.4787 | 21.5437 | 18.65% | 37.17%