## Прил.3 Потери
Приложение 7
Сводные данные по потерям 15.12.2021
| 04.00 | 10.00 | 18.00
Потребление Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | 250 | 358 | 359
(с потерями в сети ФСК), МВт
Суммарные потери Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад", МВт | 29.3 | 42 | 42
Потери по классам напряжения, МВт:
110кВ | 8.2 | 11.7 | 11.7
35кВ | 1.8 | 2.5 | 2.5
10кВ-6кВ | 8.3 | 11.8 | 11.8
0,4кВ | 11.1 | 15.9 | 15.9