## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.121 | 0.15 | 139.2 | 115.2 | 76.8 | 0 | 10.6 | 33.84 | 53.2 | 51.75 | 0 | 27.45
01 - 02 | 0.119 | 0.14 | 124 | 112.5 | 74.6 | 0 | 12.2 | 32.46 | 48.3 | 43.05 | 0 | 25.65
02 - 03 | 0.119 | 0.15 | 118.4 | 107.7 | 71.2 | 0 | 11.2 | 32.94 | 44.6 | 40.65 | 0 | 25.2
03 - 04 | 0.12 | 0.14 | 109.2 | 102.9 | 69 | 0 | 9.8 | 30.06 | 41.6 | 37.35 | 0 | 23.7
04 - 05 | 0.121 | 0.15 | 114.4 | 107.7 | 71.8 | 0 | 10.6 | 30.12 | 44.5 | 39.6 | 0 | 25.35
05 - 06 | 0.121 | 0.14 | 134.8 | 134.4 | 91.6 | 0 | 10.6 | 32.88 | 55.3 | 46.2 | 0 | 31.95
06 - 07 | 0.119 | 0.15 | 151.2 | 162.6 | 111.2 | 0 | 10.8 | 37.14 | 57.7 | 56.4 | 0 | 40.65
07 - 08 | 0.119 | 0.14 | 191.6 | 177.3 | 124 | 0 | 9.6 | 49.14 | 75.3 | 67.05 | 0 | 43.2
08 - 09 | 0.116 | 0.15 | 231.6 | 182.1 | 128.2 | 0 | 9 | 52.92 | 100.6 | 78 | 0 | 44.85
09 - 10 | 0.114 | 0.15 | 232.8 | 196.2 | 137.2 | 0 | 11.4 | 62.04 | 93.9 | 76.8 | 0 | 47.25
10 - 11 | 0.114 | 0.14 | 226 | 180.6 | 128.4 | 0 | 9.8 | 55.5 | 90.3 | 80.1 | 0 | 42.3
11 - 12 | 0.115 | 0.15 | 223.6 | 170.4 | 120.2 | 0 | 7.8 | 43.56 | 93.4 | 86.25 | 0 | 42.15
12 - 13 | 0.116 | 0.14 | 214.8 | 177.6 | 111.2 | 0 | 17.6 | 37.68 | 94.1 | 83.25 | 0 | 48.3
13 - 14 | 0.114 | 0.15 | 218 | 171.9 | 119.6 | 0 | 5.4 | 48.6 | 92.2 | 76.5 | 0 | 47.1
14 - 15 | 0.115 | 0.29 | 228.4 | 166.5 | 116.4 | 0 | 4.8 | 56.28 | 93.5 | 78.6 | 0 | 44.55
15 - 16 | 0.115 | 0.36 | 224.8 | 162.3 | 111 | 0 | 5 | 57.66 | 87.3 | 79.65 | 0 | 46.2
16 - 17 | 0.116 | 0.39 | 210 | 172.5 | 115.2 | 0 | 6.4 | 49.62 | 85.5 | 74.7 | 0 | 50.55
17 - 18 | 0.116 | 0.43 | 220.8 | 174.9 | 117.6 | 0 | 6 | 46.02 | 92.5 | 81.9 | 0 | 51.15
18 - 19 | 0.117 | 0.42 | 236 | 167.7 | 107.2 | 0 | 5.2 | 50.88 | 97.8 | 87.45 | 0 | 54.75
19 - 20 | 0.118 | 0.48 | 244 | 168.3 | 110 | 0 | 5.2 | 49.5 | 104.9 | 89.55 | 0 | 52.8
20 - 21 | 0.119 | 0.47 | 264 | 188.1 | 125.6 | 0 | 5.8 | 56.76 | 113.7 | 93.45 | 0 | 56.7
21 - 22 | 0.119 | 0.47 | 248.4 | 181.5 | 119 | 0 | 5.8 | 52.2 | 110.9 | 85.2 | 0 | 56.25
22 - 23 | 0.118 | 0.44 | 208.8 | 165.6 | 108.4 | 0 | 6.4 | 51.96 | 86.2 | 71.1 | 0 | 50.4
23 - 00 | 0.119 | 0.37 | 172 | 144.6 | 90.2 | 0 | 7.8 | 47.22 | 66.3 | 58.5 | 0 | 46.5
Сумма | 2.82 | 6.16 | 4686.8 | 3791.1 | 2555.6 | 0 | 204.8 | 1096.98 | 1923.6 | 1663.05 | 0 | 1024.95
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 148.8 | 158.4 | 98 | 0 | 22.6 | 26.82 | 71.1 | 52.05 | 0 | 37.5
01 - 02 |  |  | 140.4 | 157.5 | 95 | 0 | 25.6 | 25.62 | 67.6 | 48.45 | 0 | 36.15
02 - 03 |  |  | 138.8 | 154.8 | 92.2 | 0 | 26.2 | 26.04 | 66.7 | 47.25 | 0 | 35.85
03 - 04 |  |  | 133.6 | 154.2 | 94.8 | 0 | 23.6 | 26.1 | 63.8 | 45 | 0 | 35.4
04 - 05 |  |  | 139.6 | 158.1 | 95.4 | 0 | 26 | 26.34 | 67.1 | 47.4 | 0 | 36
05 - 06 |  |  | 130.8 | 155.4 | 94 | 0 | 25.8 | 23.94 | 63.7 | 44.25 | 0 | 35.1
06 - 07 |  |  | 133.6 | 156.6 | 96.4 | 0 | 25.4 | 26.16 | 63.9 | 44.7 | 0 | 34.5
07 - 08 |  |  | 155.2 | 157.5 | 99.6 | 0 | 21.6 | 46.32 | 64.9 | 45.6 | 0 | 35.85
08 - 09 |  |  | 158.8 | 168.6 | 111.8 | 0 | 19.8 | 45.6 | 70.2 | 44.55 | 0 | 36.75
09 - 10 |  |  | 147.2 | 173.1 | 112.2 | 0 | 24 | 41.64 | 62.9 | 44.55 | 0 | 36.3
10 - 11 |  |  | 151.6 | 170.4 | 108.4 | 0 | 22.2 | 41.58 | 66 | 45.3 | 0 | 39.45
11 - 12 |  |  | 152 | 166.2 | 108.6 | 0 | 19.2 | 37.08 | 67.1 | 49.2 | 0 | 38.25
12 - 13 |  |  | 140.4 | 166.2 | 101.6 | 0 | 24.4 | 25.62 | 66.4 | 49.8 | 0 | 39.3
13 - 14 |  |  | 154 | 192.3 | 135.2 | 0 | 18.4 | 36.18 | 71.3 | 48 | 0 | 38.25
14 - 15 |  |  | 150 | 177.9 | 122.4 | 0 | 17.6 | 41.88 | 65.2 | 44.55 | 0 | 37.8
15 - 16 |  |  | 154 | 176.1 | 122.4 | 0 | 17.2 | 42.66 | 65.5 | 47.1 | 0 | 36
16 - 17 |  |  | 147.2 | 176.4 | 118.2 | 0 | 18.4 | 31.26 | 66.9 | 50.4 | 0 | 39.45
17 - 18 |  |  | 154.4 | 162 | 103.2 | 0 | 18.2 | 27.84 | 74 | 54 | 0 | 40.05
18 - 19 |  |  | 161.2 | 160.2 | 100.2 | 0 | 17.4 | 29.58 | 77.4 | 55.95 | 0 | 42.15
19 - 20 |  |  | 163.6 | 161.1 | 102.2 | 0 | 17.8 | 29.28 | 78.4 | 57.15 | 0 | 40.8
20 - 21 |  |  | 153.2 | 163.5 | 103.6 | 0 | 18.2 | 27.78 | 73.9 | 53.7 | 0 | 41.4
21 - 22 |  |  | 145.6 | 159.3 | 101.2 | 0 | 18.2 | 27 | 71.2 | 48.75 | 0 | 39.45
22 - 23 |  |  | 136.8 | 151.5 | 96.4 | 0 | 18.4 | 24.84 | 67.1 | 46.35 | 0 | 36.3
23 - 00 |  |  | 136.8 | 150.3 | 92 | 0 | 21.2 | 24.9 | 67.3 | 46.2 | 0 | 36.3
Сумма | 0 | 0 | 3527.6 | 3927.6 | 2505 | 0 | 507.4 | 762.06 | 1639.6 | 1160.25 | 0 | 904.35

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч