## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00 - 01 | 1.506 | 0 | 0 | 34.88 | 1.92 | 0 | 0.8 | 0 | 30.4 | 0
01 - 02 | 1.482 | 0 | 0 | 30.08 | 1.6 | 0 | 0.64 | 0 | 25.76 | 0
02 - 03 | 1.476 | 0 | 0 | 29.76 | 0.48 | 0 | 0.8 | 0 | 26.56 | 0
03 - 04 | 1.482 | 0 | 0 | 30.88 | 0.48 | 0 | 0.64 | 0 | 27.52 | 0
04 - 05 | 1.482 | 0 | 0 | 30.08 | 0.48 | 0 | 0.64 | 0 | 26.88 | 0
05 - 06 | 1.482 | 0 | 0 | 33.12 | 0.64 | 0 | 0.8 | 0 | 29.76 | 0
06 - 07 | 1.47 | 0 | 0 | 37.76 | 0.8 | 0 | 0.64 | 0 | 34.4 | 0
07 - 08 | 1.464 | 0 | 0 | 45.6 | 0.48 | 0 | 0.64 | 0 | 42.4 | 0
08 - 09 | 1.446 | 0 | 0 | 40.64 | 0.8 | 0 | 0.64 | 0 | 37.44 | 0
09 - 10 | 1.44 | 0 | 0 | 46.24 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 43.2 | 0
10 - 11 | 1.452 | 0 | 0 | 42.72 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 39.36 | 0
11 - 12 | 1.464 | 0 | 0 | 40.48 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 37.28 | 0
12 - 13 | 1.5 | 0 | 0 | 40.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 37.28 | 0
13 - 14 | 1.464 | 0 | 0 | 39.04 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 35.68 | 0
14 - 15 | 1.47 | 0 | 0 | 38.24 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 35.04 | 0
15 - 16 | 1.476 | 0 | 0 | 38.88 | 0.8 | 0 | 0.64 | 0 | 35.36 | 0
16 - 17 | 1.488 | 0 | 0 | 42.24 | 0.64 | 0 | 0.8 | 0 | 38.88 | 0
17 - 18 | 1.512 | 0 | 0 | 47.84 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 44.16 | 0
18 - 19 | 1.476 | 0 | 0 | 44.48 | 0.8 | 0 | 0.64 | 0 | 41.12 | 0
19 - 20 | 1.494 | 0 | 0 | 47.04 | 0.64 | 0 | 0.8 | 0 | 43.52 | 0
20 - 21 | 1.464 | 0 | 0 | 42.88 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 39.68 | 0
21 - 22 | 1.458 | 0 | 0 | 41.6 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 38.08 | 0
22 - 23 | 1.464 | 0 | 0 | 35.36 | 1.92 | 0 | 0.64 | 0 | 31.04 | 0
23 - 00 | 1.464 | 0 | 0 | 30.72 | 1.76 | 0 | 0.64 | 0 | 26.4 | 0
Сумма | 35.376 | 0 | 0 | 931.36 | 20.64 | 0 | 16.48 | 0 | 847.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч