## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 3.356 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 52.3 | 0.9 | 52.6 | 0
01 - 02 | 2.908 | 0 | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 48.5 | 0.8 | 49.7 | 0
02 - 03 | 3.244 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 43 | 0.7 | 49.4 | 0
03 - 04 | 2.668 | 0 | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 135 | 0 | 37.8 | 0.7 | 29.4 | 0
04 - 05 | 2.612 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 40.5 | 0.8 | 31.5 | 0
05 - 06 | 2.732 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 50.5 | 0.7 | 37.5 | 0
06 - 07 | 2.664 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 0 | 201.8 | 0 | 61 | 1.1 | 71.6 | 0
07 - 08 | 2.612 | 0 | 0 | 370.2 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 80.4 | 0.6 | 85.4 | 0
08 - 09 | 2.668 | 0 | 0 | 342.8 | 0 | 0 | 183 | 0 | 76.4 | 0.7 | 81.8 | 0
09 - 10 | 2.58 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 66.5 | 0.9 | 104.2 | 0
10 - 11 | 2.504 | 0 | 0 | 362.6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 64.2 | 1.2 | 117.2 | 0
11 - 12 | 2.54 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 70.9 | 0.7 | 111.4 | 0
12 - 13 | 2.688 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 74.9 | 0.8 | 80.6 | 0
13 - 14 | 2.556 | 0 | 0 | 407.2 | 0 | 0 | 217.4 | 0 | 69.4 | 0.7 | 119.4 | 0
14 - 15 | 2.736 | 0 | 0 | 344.6 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 62.6 | 0.7 | 97.5 | 0
15 - 16 | 2.024 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 60.9 | 0.9 | 119.9 | 0
16 - 17 | 1.416 | 0 | 0 | 347.8 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 68.4 | 1.2 | 93.2 | 0
17 - 18 | 2.332 | 0 | 0 | 312.2 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 74.6 | 0.9 | 79.1 | 0
18 - 19 | 2.6 | 0 | 0 | 353.8 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 78.2 | 0.8 | 80.9 | 0
19 - 20 | 2.652 | 0 | 0 | 323.8 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 74.5 | 0.8 | 73 | 0
20 - 21 | 2.568 | 0 | 0 | 319.6 | 0 | 0 | 176.6 | 0 | 71.3 | 0.8 | 69.9 | 0
21 - 22 | 3.108 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 59.4 | 0.8 | 62.5 | 0
22 - 23 | 3.728 | 0 | 0 | 261.4 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 56.8 | 1.2 | 45.8 | 0
23 - 00 | 3.7 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 135 | 0 | 52.2 | 0.8 | 59 | 0
Сумма | 65.196 | 0 | 0 | 7403.6 | 0 | 0 | 4083.2 | 0 | 1495.2 | 20.2 | 1802.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч