## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 34.2 | 0 | 26 | 0 | 125 | 0 | 333.2 | 0
01 - 02 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 477.9 | 30.2 | 0 | 25 | 0 | 118.8 | 0 | 305.4 | 0
02 - 03 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 25 | 0 | 19 | 0 | 89.8 | 0 | 316.8 | 0
03 - 04 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 524.4 | 24 | 0 | 18.4 | 0 | 99.8 | 0 | 384.2 | 0
04 - 05 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 564 | 24.4 | 0 | 19 | 0 | 99.8 | 0 | 423.2 | 0
05 - 06 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 564.6 | 25 | 0 | 21 | 0 | 99.6 | 0 | 421 | 0
06 - 07 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 628.5 | 32.4 | 0 | 23.4 | 0 | 118 | 0 | 456.6 | 0
07 - 08 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 633.9 | 34.6 | 0 | 34.2 | 0 | 112.6 | 0 | 454.4 | 0
08 - 09 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 679.8 | 40.8 | 0 | 41.2 | 0 | 121.8 | 0 | 477.4 | 0
09 - 10 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 641.4 | 38.4 | 0 | 37.8 | 0 | 129.4 | 0 | 438 | 0
10 - 11 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 607.5 | 39 | 0 | 33.4 | 0 | 138.6 | 0 | 398.2 | 0
11 - 12 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 669 | 39.6 | 0 | 29.6 | 0 | 162 | 0 | 439.6 | 0
12 - 13 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 718.8 | 42.6 | 0 | 34.4 | 0 | 159.6 | 0 | 483.8 | 0
13 - 14 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 715.2 | 43.4 | 0 | 36.8 | 0 | 166 | 0 | 471.2 | 0
14 - 15 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 687 | 44.2 | 0 | 29.4 | 0 | 158.4 | 0 | 457 | 0
15 - 16 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 693.3 | 50.4 | 0 | 30.2 | 0 | 142.4 | 0 | 472.4 | 0
16 - 17 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 646.5 | 49.2 | 0 | 28.8 | 0 | 133.6 | 0 | 436.8 | 0
17 - 18 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 596.1 | 44.2 | 0 | 33.8 | 0 | 136.4 | 0 | 383.4 | 0
18 - 19 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 666.6 | 43.6 | 0 | 37.6 | 0 | 143.6 | 0 | 443.6 | 0
19 - 20 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 673.8 | 46.4 | 0 | 34.2 | 0 | 148.2 | 0 | 447.2 | 0
20 - 21 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 674.4 | 46.8 | 0 | 38.4 | 0 | 147 | 0 | 443.8 | 0
21 - 22 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 685.2 | 51.2 | 0 | 38 | 0 | 156.2 | 0 | 441.6 | 0
22 - 23 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 602.4 | 42.2 | 0 | 38 | 0 | 152.4 | 0 | 371.4 | 0
23 - 00 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 39.2 | 0 | 33.4 | 0 | 128.2 | 0 | 345.6 | 0
Сумма | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 14860.8 | 931 | 0 | 741 | 0 | 3187.2 | 0 | 10045.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч