## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.56 | 0.4 | 0.52 | 0.36 | 0.56 | [6 empty] | 0.12 | 0.76 | 0.52 | 0.68 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.64 | 9.2
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.184 | 0.25 | 0.206 | 0.228 | 0.12 | 0.294 | 0.166 | 0.25 | 0.14 | 0.282 | 0.19 | 0.192 | 0.212 | 0.232 | 0.228 | 0.158 | 0.274 | 0.288 | 0.134 | 0.256 | 0.234 | 0.21 | 0.176 | 0.206 | 5.11
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 336 | 306 | 292.8 | 284.4 | 330 | 379.2 | 474 | 522 | 588 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 508.8 | 513.6 | 549.6 | 534 | 517.2 | 446.4 | 390 | 7494
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 531.6 | 537.6 | 566.4 | 554.4 | 526.8 | 500.4 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.4
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 81.3 | 75.3 | 71.7 | 71.1 | 72.9 | 79.8 | 103.5 | 124.2 | 134.4 | 144.6 | 131.7 | 138.9 | 135.6 | 133.5 | 132.3 | 127.5 | 134.1 | 138.3 | 128.4 | 134.7 | 144.6 | 126.9 | 112.2 | 89.7 | 2767.2
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 124.4 | 109.2 | 102.4 | 97.2 | 122.2 | 160.4 | 188.8 | 206.8 | 239 | 197 | 200.4 | 188 | 209.6 | 212.8 | 206 | 198 | 179.6 | 173.6 | 179.8 | 205.8 | 192.4 | 199.2 | 170 | 158 | 4220.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 31.4 | 30.4 | 28 | 26.4 | 27.2 | 27.6 | 29.4 | 35.2 | 39.6 | 39 | 38 | 42.6 | 42.2 | 37.8 | 36.8 | 36.8 | 37.2 | 36.6 | 40 | 43 | 37.8 | 36.6 | 33.6 | 31.4 | 844.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 11.1 | 14.1 | 14.7 | 15 | 15.3 | 13.2 | 13.5 | 16.2 | 18 | 15 | 16.8 | 15 | 16.2 | 19.8 | 18.3 | 19.5 | 15.3 | 12.9 | 331.5
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 32.4 | 32 | 30.2 | 33.2 | 50 | 52.2 | 82 | 58.4 | 55.2 | 53 | 40.6 | 54.4 | 64 | 54.4 | 49.2 | 39.4 | 46.4 | 65 | 58.2 | 56.2 | 49.4 | 40.4 | 35 | 35 | 1166.2
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 53.6 | 47 | 48.2 | 44.6 | 46 | 45.8 | 54.8 | 80.4 | 100.6 | 98.8 | 100 | 94.2 | 95.4 | 92.8 | 79 | 77 | 73.8 | 77 | 87.2 | 85.4 | 88.8 | 90.2 | 76.4 | 59.2 | 1796.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 6.6 | 13.2 | 33 | 33 | 323.4 | 118.8 | 39.6 | 310.2 | 970.2 | 138.6 | 290.4 | 0 | 13.2 | 382.8 | 72.6 | 6.6 | 0 | 0 | 46.2 | 13.2 | 316.8 | 198 | 66 | 0 | 3392.4
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 1095.6 | 1161.6 | 706.2 | 600.6 | 211.2 | 679.8 | 924 | 217.8 | 19.8 | 409.2 | 495 | 1267.2 | 1293.6 | 158.4 | 943.8 | 1432.2 | 1762.2 | 2204.4 | 1452 | 1287 | 349.8 | 184.8 | 686.4 | 1478.4 | 21021
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 765.6 | 871.2 | 462 | 369.6 | 99 | 429 | 541.2 | 52.8 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 1009.8 | 805.2 | 151.8 | 33 | 389.4 | 1095.6 | 8560.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 26.4 | 26.4 | 99 | 99 | 547.8 | 257.4 | 145.2 | 673.2 | 1551 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 79.2 | 673.2 | 567.6 | 237.6 | 6.6 | 5240.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 217.8 | 745.8 | 772.2 | 39.6 | 541.2 | 943.8 | 1267.2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8 | 567.6 | 19.8 | 52.8 | 838.2 | 191.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.4
| Сумма | 2563.224 | 2681.47 | 1882.586 | 1667.908 | 1838.28 | 2240.154 | 2594.166 | 2295.87 | 3713 | 2174.842 | 2628.59 | 3101.892 | 3258.712 | 2521.132 | 2797.328 | 3396.658 | 4012.094 | 4909.348 | 3657.454 | 3280.036 | 2557.774 | 2014.21 | 2269.036 | 3357.646 | 67413.41
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч