## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [22 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Нефедово ТСН 1 ао RS | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Владычное ап RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ап RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 0.85 | 163.2 | 163.2 | 32 | 32.2 | 0 | 25.2 | 25.2 | 40.8 | 40.9 | 36.6 | 36.6 | 26 | 26 | 0 | 1135.2 | 1148.4 | 0 | 0 | 282.8 | 282.1 | 0 | 0
01 - 02 | 0.86 | 139.2 | 139.2 | 29.6 | 29.4 | 0 | 24.6 | 24.5 | 40 | 40 | 32.4 | 32.4 | 12.4 | 12.2 | 0 | 1240.8 | 1227.6 | 26.4 | 13.2 | 260.4 | 259.7 | 0 | 0
02 - 03 | 0.86 | 141.6 | 141.6 | 28.4 | 28.6 | 0 | 22.8 | 22.9 | 40.2 | 40.1 | 35.2 | 35.1 | 12.8 | 12.8 | 0 | 765.6 | 778.8 | 26.4 | 26.4 | 242.2 | 242.9 | 0 | 0
03 - 04 | 0.83 | 144 | 142.8 | 26 | 25.8 | 0 | 18.4 | 18.3 | 41 | 41.1 | 34.6 | 34.6 | 21.2 | 21.4 | 0 | 660 | 646.8 | 26.4 | 26.4 | 273 | 273 | 0 | 0
04 - 05 | 0.82 | 175.2 | 175.2 | 28 | 28.2 | 0 | 17.8 | 17.9 | 42 | 41.9 | 55 | 55 | 30.4 | 30.4 | 0 | 237.6 | 250.8 | 290.4 | 277.2 | 291.2 | 291.2 | 0 | 0
05 - 06 | 0.8 | 208.8 | 210 | 32.8 | 32.8 | 0 | 19.8 | 19.7 | 46.4 | 46.4 | 72.2 | 72.3 | 36.8 | 36.8 | 0 | 739.2 | 726 | 79.2 | 105.6 | 315 | 315 | 0 | 0
06 - 07 | 1.31 | 232.8 | 231.6 | 45.2 | 45 | 0 | 21.6 | 21.6 | 53 | 53.1 | 80 | 79.8 | 30.4 | 30.2 | 0 | 976.8 | 976.8 | 52.8 | 39.6 | 326.2 | 326.2 | 0 | 0
07 - 08 | 1 | 268.8 | 268.8 | 56 | 56 | 0 | 26.6 | 26.6 | 52.8 | 52.7 | 96.4 | 96.6 | 34.8 | 35 | 0 | 237.6 | 250.8 | 290.4 | 290.4 | 421.4 | 420.7 | 0 | 0
08 - 09 | 1.08 | 276 | 277.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 33.2 | 33.2 | 53.4 | 53.5 | 100.2 | 100.1 | 36.4 | 36.4 | 0 | 26.4 | 13.2 | 924 | 924 | 477.4 | 477.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0.85 | 266.4 | 265.2 | 52 | 52.2 | 0 | 33.8 | 33.9 | 57.6 | 57.5 | 87.4 | 87.5 | 32 | 31.8 | 0 | 422.4 | 435.6 | 132 | 145.2 | 515.2 | 515.2 | 0 | 0
10 - 11 | 1.5 | 237.6 | 237.6 | 53.6 | 53.6 | 0 | 38.8 | 38.7 | 50.6 | 50.6 | 68.2 | 68.2 | 24.4 | 24.6 | 0 | 501.6 | 501.6 | 290.4 | 277.2 | 494.2 | 494.2 | 0 | 0
11 - 12 | 1.03 | 232.8 | 232.8 | 58 | 57.8 | 0 | 39 | 39.1 | 49.4 | 49.5 | 59.6 | 59.6 | 24 | 24 | 0 | 1293.6 | 1280.4 | 0 | 0 | 490 | 490.7 | 0 | 0
12 - 13 | 1.32 | 261.6 | 261.6 | 56 | 56 | 0 | 35.8 | 35.7 | 50.4 | 50.3 | 83.8 | 83.7 | 34.8 | 34.8 | 0 | 1293.6 | 1293.6 | 0 | 13.2 | 469 | 468.3 | 0 | 0
13 - 14 | 1.24 | 264 | 265.2 | 53.2 | 53.2 | 0 | 38.4 | 38.4 | 49.4 | 49.5 | 86.2 | 86.3 | 35.2 | 35 | 0 | 158.4 | 158.4 | 396 | 382.8 | 459.2 | 458.5 | 0 | 0
14 - 15 | 0.86 | 256.8 | 256.8 | 50.4 | 50.4 | 0 | 32.8 | 32.8 | 51.6 | 51.6 | 89.6 | 89.5 | 30.8 | 30.8 | 0 | 950.4 | 950.4 | 52.8 | 66 | 414.4 | 415.1 | 0 | 0
15 - 16 | 0.85 | 261.6 | 260.4 | 54 | 54 | 0 | 34 | 34 | 52 | 52 | 83.2 | 83.3 | 34.4 | 34.6 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 26.4 | 13.2 | 411.6 | 410.9 | 0 | 0
16 - 17 | 1.45 | 237.6 | 237.6 | 55.6 | 55.8 | 0 | 32.4 | 32.5 | 50 | 49.9 | 64.6 | 64.5 | 33.2 | 33.2 | 0 | 1768.8 | 1782 | 0 | 0 | 424.2 | 425.6 | 0 | 0
17 - 18 | 1.01 | 235.2 | 235.2 | 56 | 55.8 | 0 | 37.2 | 37.2 | 51 | 51.1 | 57.4 | 57.5 | 31.2 | 31.2 | 0 | 2217.6 | 2217.6 | 0 | 0 | 407.4 | 407.4 | 0 | 0
18 - 19 | 1.49 | 256.8 | 258 | 51.6 | 51.6 | 0 | 39.2 | 39.1 | 49.2 | 49.2 | 75.4 | 75.3 | 41.2 | 41.2 | 0 | 1478.4 | 1465.2 | 26.4 | 39.6 | 414.4 | 413.7 | 0 | 0
19 - 20 | 1.11 | 259.2 | 258 | 56.4 | 56.4 | 0 | 39.8 | 39.8 | 51.8 | 51.7 | 71 | 71.1 | 36.8 | 36.6 | 0 | 1293.6 | 1293.6 | 26.4 | 13.2 | 401.8 | 401.8 | 0 | 0
20 - 21 | 1.13 | 268.8 | 268.8 | 58 | 58 | 0 | 38.4 | 38.5 | 50.4 | 50.5 | 77.2 | 77.1 | 43.2 | 43.2 | 0 | 369.6 | 369.6 | 290.4 | 290.4 | 435.4 | 435.4 | 0 | 0
21 - 22 | 1.34 | 244.8 | 244.8 | 61.6 | 61.6 | 0 | 40.4 | 40.4 | 48.4 | 48.3 | 59.8 | 59.8 | 32.4 | 32.6 | 0 | 211.2 | 224.4 | 158.4 | 158.4 | 436.8 | 437.5 | 0 | 0
22 - 23 | 0.99 | 201.6 | 202.8 | 43.6 | 44 | 0 | 37.4 | 37.3 | 44.6 | 44.7 | 46 | 46.1 | 29.2 | 29.2 | 0 | 739.2 | 739.2 | 52.8 | 52.8 | 394.8 | 394.1 | 0 | 0
23 - 00 | 0.78 | 172.8 | 171.6 | 33.6 | 33.2 | 0 | 31.6 | 31.7 | 41.4 | 41.4 | 37.6 | 37.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 1557.6 | 1557.6 | 0 | 0 | 322 | 322.7 | 0 | 0
Сумма | 25.36 | 5407.2 | 5406 | 1124.4 | 1124.4 | 0 | 759 | 759 | 1157.4 | 1157.5 | 1589.6 | 1589.6 | 730.4 | 730.4 | 0 | 21700.8 | 21714 | 3168 | 3154.8 | 9380 | 9379.3 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч