## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 0.104 | 0.07 | 0 | 541.8 | 0 | 303.6 | 30.9 | 336 | 0 | 121.2 | 90.6 | 103.7 | 82.2 | 78.8
01 - 02 | 0.103 | 0.068 | 0 | 495 | 0 | 295.8 | 30 | 309.6 | 0 | 110.4 | 85 | 103.7 | 69 | 82
02 - 03 | 0.104 | 0.066 | 0 | 502.8 | 0 | 287.4 | 27.9 | 318.4 | 0 | 109.8 | 88.4 | 103.7 | 66.9 | 74
03 - 04 | 0.104 | 0.068 | 0 | 552.6 | 0 | 297 | 26.3 | 380 | 0 | 123.4 | 80.4 | 103.8 | 65.1 | 70
04 - 05 | 0.103 | 0.068 | 0 | 647.4 | 0 | 310.8 | 27.3 | 429.6 | 0 | 119.6 | 125 | 103.7 | 63 | 87.4
05 - 06 | 0.102 | 0.066 | 0 | 706.2 | 0 | 325.2 | 32 | 483.2 | 0 | 123.8 | 123 | 103.7 | 64.8 | 97.8
06 - 07 | 0.102 | 0.066 | 0 | 796.2 | 0 | 356.4 | 38.4 | 531.2 | 0 | 151.8 | 129.2 | 103.6 | 93.9 | 100
07 - 08 | 0.101 | 0.066 | 0 | 870.6 | 0 | 389.4 | 47.4 | 540.8 | 0 | 175.2 | 144 | 103.7 | 134.7 | 110.4
08 - 09 | 0.097 | 0.064 | 0 | 888.6 | 0 | 417 | 57.4 | 524.8 | 0 | 173.4 | 153.2 | 103.6 | 148.5 | 139.6
09 - 10 | 0.096 | 0.06 | 0 | 876.6 | 0 | 419.4 | 53.7 | 483.2 | 0 | 174.4 | 135.6 | 103.7 | 200.4 | 140.2
10 - 11 | 0.095 | 0.062 | 0 | 812.4 | 0 | 398.4 | 41.2 | 466.8 | 0 | 164.4 | 127.8 | 103.4 | 172.8 | 130.2
11 - 12 | 0.098 | 0.062 | 0 | 819.6 | 0 | 378.6 | 40.6 | 487.2 | 0 | 157.6 | 124.4 | 103.5 | 163.8 | 117.2
12 - 13 | 0.098 | 0.064 | 0 | 842.4 | 0 | 375.6 | 45.4 | 502 | 0 | 171.6 | 155 | 103.9 | 135.9 | 99.4
13 - 14 | 0.097 | 0.062 | 0 | 904.2 | 0 | 383.4 | 52.4 | 510.8 | 0 | 163 | 156.2 | 104.1 | 180.6 | 115.8
14 - 15 | 0.096 | 0.062 | 0 | 880.8 | 0 | 378.6 | 43.2 | 502 | 0 | 165 | 147.8 | 103.6 | 184.5 | 109.4
15 - 16 | 0.098 | 0.062 | 0 | 808.8 | 0 | 381.6 | 44.2 | 471.6 | 0 | 163.8 | 139.4 | 103.9 | 149.7 | 113.6
16 - 17 | 0.098 | 0.064 | 0 | 787.8 | 0 | 382.8 | 42.4 | 447.2 | 0 | 170.2 | 180 | 103.5 | 113.4 | 108.6
17 - 18 | 0.099 | 0.062 | 0 | 829.8 | 0 | 404.4 | 55.5 | 461.2 | 0 | 184.6 | 191.6 | 103.5 | 117 | 115.2
18 - 19 | 0.099 | 0.064 | 0 | 909.6 | 0 | 405.6 | 57.2 | 520 | 0 | 180.2 | 199.2 | 103.5 | 128.7 | 121.4
19 - 20 | 0.1 | 0.066 | 0 | 898.8 | 0 | 410.4 | 53 | 496.8 | 0 | 185.2 | 207.8 | 103.5 | 137.1 | 121.4
20 - 21 | 0.1 | 0.064 | 0 | 848.4 | 0 | 413.4 | 55.1 | 460.4 | 0 | 187.4 | 200 | 103.8 | 128.4 | 121.6
21 - 22 | 0.1 | 0.064 | 0 | 775.2 | 0 | 423.6 | 50.8 | 428 | 0 | 195 | 181 | 103.8 | 112.5 | 124.4
22 - 23 | 0.1 | 0.066 | 0 | 723 | 0 | 366.6 | 45.5 | 406.4 | 0 | 161.8 | 155.4 | 103.8 | 111.6 | 99.8
23 - 00 | 0.101 | 0.066 | 0 | 648.6 | 0 | 335.4 | 37.9 | 369.2 | 0 | 135 | 134.2 | 103.8 | 105 | 96.4
Сумма | 2.395 | 1.552 | 0 | 18367.2 | 0 | 8840.4 | 1035.7 | 10866.4 | 0 | 3767.8 | 3454.2 | 2488.5 | 2929.5 | 2574.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч