## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  | 0.408 | 0 | 302.4 | 82.5 | 55.4 | 33 | 0 | 103.4 | 31 | 0
01 - 02 |  | 0.408 | 0 | 275.7 | 75.6 | 52.4 | 31 | 0 | 91.8 | 27.8 | 0
02 - 03 |  | 0.408 | 0 | 270.6 | 75.3 | 56.2 | 30.2 | 0 | 86.4 | 25 | 0
03 - 04 |  | 0.408 | 0 | 296.7 | 105.3 | 53.2 | 29.4 | 0 | 85.2 | 25.9 | 0
04 - 05 |  | 0.416 | 0 | 305.1 | 118.05 | 52.6 | 29.4 | 0 | 82.2 | 25.6 | 0
05 - 06 |  | 0.4 | 0 | 343.8 | 110.7 | 88.2 | 31.6 | 0 | 88.2 | 28 | 0
06 - 07 |  | 0.392 | 0 | 404.7 | 134.7 | 94 | 37.4 | 0 | 108.8 | 32.9 | 0
07 - 08 |  | 0.4 | 0 | 474.9 | 137.1 | 90.8 | 44.2 | 0 | 162.8 | 43.3 | 0
08 - 09 |  | 0.392 | 0 | 522.9 | 127.8 | 112.6 | 53.4 | 0 | 184 | 48.4 | 0
09 - 10 |  | 0.4 | 0 | 506.4 | 125.1 | 87.2 | 53.2 | 0 | 186 | 58.6 | 0
10 - 11 |  | 0.4 | 0 | 462.9 | 124.2 | 56.2 | 52.2 | 0 | 190.2 | 43.4 | 0
11 - 12 |  | 0.416 | 0 | 427.8 | 123.9 | 38.6 | 51.6 | 0 | 178.8 | 37.1 | 0
12 - 13 |  | 0.416 | 0 | 423.3 | 126 | 41.6 | 48.8 | 0 | 170.4 | 39.4 | 0
13 - 14 |  | 0.408 | 0 | 438.9 | 126.3 | 45 | 53.2 | 0 | 175.2 | 42 | 0
14 - 15 |  | 0.4 | 0 | 432.6 | 120 | 53.8 | 51.2 | 0 | 171 | 39.6 | 0
15 - 16 |  | 0.4 | 0 | 454.8 | 142.65 | 56 | 47.6 | 0 | 169.6 | 41.8 | 0
16 - 17 |  | 0.408 | 0 | 442.5 | 146.85 | 50.4 | 50.8 | 0 | 157 | 39.8 | 0
17 - 18 |  | 0.408 | 0 | 469.8 | 146.85 | 88.4 | 51.6 | 0 | 145.6 | 40.4 | 0
18 - 19 |  | 0.4 | 0 | 495.6 | 157.35 | 93 | 54.4 | 0 | 153.8 | 39.7 | 0
19 - 20 |  | 0.408 | 0 | 516.9 | 144 | 112.8 | 59.8 | 0 | 157.2 | 46.6 | 0
20 - 21 |  | 0.4 | 0 | 490.8 | 125.4 | 94.6 | 62 | 0 | 168.4 | 43.3 | 0
21 - 22 |  | 0.4 | 0 | 469.5 | 125.4 | 85 | 54.8 | 0 | 171.2 | 36.3 | 0
22 - 23 |  | 0.4 | 0 | 423.3 | 112.95 | 71.2 | 52.8 | 0 | 155.2 | 34.1 | 0
23 - 00 |  | 0.4 | 0 | 353.7 | 93.75 | 68 | 41.4 | 0 | 122 | 31.3 | 0
Сумма | 0 | 9.696 | 0 | 10005.6 | 2907.75 | 1697.2 | 1105 | 0 | 3464.4 | 901.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 284.1 | 87.9 | 48.6 | 33.4 | 0 | 87.8 | 25.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 282.9 | 87.15 | 50.2 | 33 | 0 | 86.8 | 25.1 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 276 | 86.4 | 48.2 | 31.8 | 0 | 84.8 | 24.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 282.3 | 96.9 | 46.6 | 31.8 | 0 | 82.4 | 24 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 293.1 | 110.55 | 42 | 32.4 | 0 | 83.2 | 24.3 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 302.4 | 104.7 | 61.2 | 31.4 | 0 | 80.8 | 23 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 304.2 | 102.15 | 67.2 | 31.6 | 0 | 78.4 | 23.9 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 294.3 | 91.65 | 59.6 | 33.6 | 0 | 86.4 | 22.2 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 327 | 94.95 | 67.2 | 34.6 | 0 | 107.8 | 20.7 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 325.5 | 93.75 | 57.8 | 35 | 0 | 116.6 | 21.2 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 324.9 | 90 | 38 | 37 | 0 | 138.2 | 21.4 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 297.9 | 95.55 | 20.8 | 35.6 | 0 | 124.6 | 21.2 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 274.5 | 95.85 | 21.4 | 35.6 | 0 | 98.8 | 21.6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 307.2 | 96 | 27.4 | 35.2 | 0 | 126.4 | 21.2 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 301.8 | 96.45 | 32.6 | 35.8 | 0 | 115.6 | 20.5 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 306.6 | 102.3 | 24.8 | 37.6 | 0 | 115.8 | 24.9 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 308.1 | 113.85 | 24.8 | 38 | 0 | 107.2 | 23.2 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 314.1 | 113.7 | 47.4 | 38.4 | 0 | 90.2 | 23.1 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 319.5 | 110.7 | 54 | 38.6 | 0 | 91.4 | 23 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 318 | 101.25 | 55.6 | 40.8 | 0 | 94.4 | 24.3 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 288.6 | 89.25 | 50.4 | 37.2 | 0 | 87.8 | 22.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 285 | 88.8 | 52.4 | 34.2 | 0 | 86.2 | 22.2 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 270.9 | 85.5 | 47.2 | 32 | 0 | 84.8 | 20.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 266.4 | 84.45 | 45.8 | 32.2 | 0 | 83.6 | 19.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 7155.3 | 2319.75 | 1091.2 | 836.8 | 0 | 2340 | 542.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч