## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 0.1632 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 61.3 | 4.7 | 25 | 0 | 41.3 | 0 | 9.76 | 0 | 0.9
01 - 02 | 0.1664 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 58.8 | 4.7 | 21.7 | 0 | 35.3 | 0 | 9.52 | 0 | 0.9
02 - 03 | 0.1632 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 55.1 | 4.3 | 23.5 | 0 | 34.9 | 0 | 9.76 | 0 | 0.8
03 - 04 | 0.1664 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 49.2 | 4.5 | 22.3 | 0 | 36.7 | 0 | 9.76 | 0 | 0.9
04 - 05 | 0.1632 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 51.7 | 5.1 | 24.1 | 0 | 38.1 | 0 | 10.88 | 0 | 0.9
05 - 06 | 0.1632 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0 | 61.3 | 5 | 27.4 | 0 | 41.2 | 0 | 13.04 | 0 | 1.1
06 - 07 | 0.1664 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 75.8 | 7.2 | 40.7 | 0 | 50.1 | 0 | 16.32 | 0 | 1.8
07 - 08 | 0.1632 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 88.9 | 9.3 | 45 | 0 | 61.6 | 0 | 21.28 | 0 | 1.1
08 - 09 | 0.1632 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0 | 98.1 | 7.7 | 61.9 | 0 | 70.3 | 0 | 23.68 | 0 | 2.1
09 - 10 | 0.16 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 0 | 95.6 | 6.8 | 60 | 0 | 62.6 | 0 | 18 | 0 | 2
10 - 11 | 0.16 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 85.3 | 7 | 54 | 0 | 58.2 | 0 | 19.12 | 0 | 1.6
11 - 12 | 0.1632 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 79.7 | 7.2 | 62 | 0 | 59.7 | 0 | 21.2 | 0 | 1.1
12 - 13 | 0.16 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 85.9 | 5.9 | 46.5 | 0 | 58.2 | 0 | 14.96 | 0 | 1.4
13 - 14 | 0.16 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 0 | 77.2 | 6.6 | 44.8 | 0 | 67.1 | 0 | 17.68 | 0 | 1.3
14 - 15 | 0.1632 | 0 | 0 | 207.8 | 0 | 0 | 73.3 | 8 | 40.5 | 0 | 65.5 | 0 | 19.2 | 0 | 1
15 - 16 | 0.16 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 71.9 | 7.7 | 38.2 | 0 | 62.8 | 0 | 17.84 | 0 | 1.4
16 - 17 | 0.1632 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 81.6 | 8.5 | 42.3 | 0 | 61 | 0 | 19.04 | 0 | 1.5
17 - 18 | 0.1632 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | 0 | 88.5 | 8.9 | 47 | 0 | 59.8 | 0 | 18.56 | 0 | 1.4
18 - 19 | 0.16 | 0 | 0 | 229.8 | 0 | 0 | 83 | 8.2 | 53.3 | 0 | 65.3 | 0 | 17.84 | 0 | 1.7
19 - 20 | 0.1632 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 87.2 | 8.3 | 50.3 | 0 | 59.3 | 0 | 19.04 | 0 | 1.7
20 - 21 | 0.1632 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 84.3 | 7.5 | 40.7 | 0 | 58.6 | 0 | 18 | 0 | 1.7
21 - 22 | 0.16 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 72.4 | 6.5 | 40.7 | 0 | 57.9 | 0 | 17.76 | 0 | 2.4
22 - 23 | 0.1632 | 0 | 0 | 177.4 | 0 | 0 | 67.4 | 5.9 | 35 | 0 | 51.8 | 0 | 15.44 | 0 | 1.8
23 - 00 | 0.16 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 62.8 | 5.2 | 27.1 | 0 | 49.6 | 0 | 15.6 | 0 | 1.7
Сумма | 3.9008 | 0 | 0 | 4674 | 0 | 0 | 1796.3 | 160.7 | 974 | 0 | 1306.9 | 0 | 393.28 | 0 | 34.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч