## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 0.002 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 49.6 | 121.5 | 16.6 | 9.4 | 0 | 39.3 | 36.4 | 40.6 | 0 | 65 | 0
01 - 02 | 0.004 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 318.6 | 47 | 85.4 | 15.2 | 7.8 | 0 | 36.6 | 33.6 | 34.2 | 0 | 60.8 | 0
02 - 03 | 0.002 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 44.4 | 133.7 | 15.4 | 7.4 | 0 | 35.7 | 30.8 | 29 | 0 | 58.6 | 0
03 - 04 | 0.004 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 45.7 | 127.5 | 16.3 | 7.6 | 0 | 34.9 | 29.8 | 29.2 | 0 | 60.8 | 0
04 - 05 | 0.002 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 352.2 | 45.7 | 100.2 | 16.4 | 7.8 | 0 | 34.5 | 31.6 | 47.2 | 0 | 70 | 0
05 - 06 | 0.004 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 49.3 | 131.1 | 16.7 | 7.4 | 0 | 37.7 | 39.4 | 48.6 | 0 | 82 | 0
06 - 07 | 0.002 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 462.6 | 69.5 | 122.5 | 22.5 | 8.8 | 0 | 51.4 | 44 | 53.2 | 0 | 92 | 0
07 - 08 | 0.002 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 95.1 | 102.7 | 25.2 | 11.4 | 0 | 63.3 | 55 | 57.6 | 0 | 105.8 | 0
08 - 09 | 0.004 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 96.5 | 199.7 | 26 | 11.6 | 0 | 62.4 | 57.6 | 52.4 | 0 | 115.8 | 0
09 - 10 | 0.002 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 653.4 | 94.1 | 226.8 | 25.7 | 11 | 0 | 55.4 | 50.6 | 79.4 | 0 | 110.4 | 0
10 - 11 | 0.002 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 95.8 | 202 | 23.9 | 11.4 | 0 | 56.2 | 57 | 34.6 | 0 | 132.4 | 0
11 - 12 | 0.004 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 91.1 | 201.1 | 23.1 | 10.4 | 0 | 61.9 | 59.6 | 64.6 | 0 | 103.6 | 0
12 - 13 | 0.002 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 550.2 | 100.6 | 139.7 | 23.1 | 13 | 0 | 68.5 | 57 | 45.4 | 0 | 104.6 | 0
13 - 14 | 0.004 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 97 | 169.8 | 25.5 | 12.4 | 0 | 63.3 | 50 | 61.6 | 0 | 99 | 0
14 - 15 | 0.002 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 618 | 93 | 215.4 | 22.4 | 12.6 | 0 | 61.6 | 48 | 70.4 | 0 | 95 | 0
15 - 16 | 0.004 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 84.5 | 151.7 | 25.5 | 12.8 | 0 | 58.4 | 47.8 | 57.2 | 0 | 105 | 0
16 - 17 | 0.002 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 594.6 | 80.8 | 188.4 | 22.1 | 11.4 | 0 | 60 | 53.2 | 64.4 | 0 | 115 | 0
17 - 18 | 0.004 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | 92.2 | 163.2 | 24.4 | 14.2 | 0 | 64.8 | 56.6 | 63.4 | 0 | 119.2 | 0
18 - 19 | 0.002 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 91.6 | 152.6 | 25.9 | 10.4 | 0 | 67.7 | 56.4 | 59.8 | 0 | 127.4 | 0
19 - 20 | 0.004 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 86.4 | 110.4 | 29.8 | 14 | 0 | 72.6 | 60.4 | 38.8 | 0 | 136.6 | 0
20 - 21 | 0.002 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 548.4 | 78.7 | 135.4 | 28.1 | 12 | 0 | 68.4 | 54.4 | 48.8 | 0 | 123.4 | 0
21 - 22 | 0.002 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 543 | 84.4 | 160.3 | 26.5 | 11.6 | 0 | 62.6 | 53.6 | 40.8 | 0 | 104.8 | 0
22 - 23 | 0.004 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 447.6 | 71.6 | 120 | 24.1 | 10.6 | 0 | 52.5 | 46 | 36 | 0 | 88.8 | 0
23 - 00 | 0.002 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 423 | 57 | 140.9 | 19 | 11.2 | 0 | 42.5 | 40.2 | 38.6 | 0 | 75.6 | 0
Сумма | 0.068 | 10.276 | 0 | 0 | 0 | 12215.4 | 1841.6 | 3602 | 539.4 | 258.2 | 0 | 1312.2 | 1149 | 1195.8 | 0 | 2351.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч