## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | 0.696 | 0.664 | 0.668 | 0.668 | 0.68 | 0.692 | 0.684 | 0.688 | 0.672 | 0.652 | 0.652 | 0.644 | 0.656 | 0.636 | 0.648 | 0.66 | 0.644 | 0.668 | 0.664 | 0.676 | 0.668 | 0.668 | 0.664 | 0.664 | 15.976
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 984.6 | 1086 | 1235.4 | 1080.6 | 1158 | 882 | 917.4 | 928.2 | 1011 | 1081.2 | 1107 | 1231.8 | 1220.4 | 1459.8 | 1259.4 | 1284.6 | 1399.2 | 1110.6 | 1369.2 | 1272 | 1428.6 | 1335.6 | 1410 | 1462.8 | 28715.4
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 526.5 | 635.1 | 872.7 | 722.1 | 798.6 | 484.2 | 486 | 481.2 | 500.1 | 533.7 | 574.5 | 669.9 | 736.8 | 898.5 | 729.3 | 783 | 900.3 | 603.6 | 843.3 | 808.5 | 919.2 | 937.8 | 910.5 | 979.5 | 17334.9
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 379.8 | 382.2 | 298.5 | 293.4 | 295.2 | 317.7 | 332.4 | 327.3 | 363.6 | 397.8 | 387.9 | 422.1 | 341.7 | 426 | 385.5 | 366.9 | 371.4 | 370.2 | 381 | 320.1 | 360.3 | 261.6 | 383.1 | 392.1 | 8557.8
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 78.2 | 69.2 | 64 | 65 | 64.8 | 79.4 | 98.8 | 118.6 | 147.4 | 148.2 | 143.2 | 139 | 141.2 | 134.2 | 142.8 | 133.6 | 126 | 136 | 144 | 142.8 | 148.2 | 135.4 | 116 | 91 | 2807
| Сумма | 1969.796 | 2173.164 | 2471.268 | 2161.768 | 2317.28 | 1763.992 | 1835.284 | 1855.988 | 2022.772 | 2161.552 | 2213.252 | 2463.444 | 2440.756 | 2919.136 | 2517.648 | 2568.76 | 2797.544 | 2221.068 | 2738.164 | 2544.076 | 2856.968 | 2671.068 | 2820.264 | 2926.064 | 57431.076
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч