## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [59 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 540 | 546 | 0 | 1032 | 1020 | 4.4 | 0 | 75.6 | 3.4 | 0 | 20.4 | 0 | 214.8 | 0 | 439.2 | 440.4 | 621.6 | 622.8 | 90 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 237.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 387.2 | 388 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 50.4 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.2 | 1621.2 | 1646.4 | 1642.2
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 432 | 438 | 0 | 792 | 792 | 4.2 | 0 | 70.4 | 1.4 | 0 | 19.8 | 0 | 272.4 | 0 | 384 | 382.8 | 532.8 | 534 | 75 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 38.4 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 1486.8 | 1495.2
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 372 | 366 | 0 | 756 | 756 | 4 | 0 | 67.6 | 1.2 | 0 | 19.8 | 0 | 296.4 | 0 | 350.4 | 350.4 | 489.6 | 490.8 | 70.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 217.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 0 | 0 | 11.2 | 10.4 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.2 | 1369.2 | 1394.4 | 1394.4
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 348 | 348 | 0 | 732 | 732 | 3.9 | 0 | 66 | 0.6 | 0 | 19.8 | 0 | 261.6 | 0 | 345.6 | 346.8 | 487.2 | 487.2 | 69.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 190.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 34.8 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | 1411.2 | 1407
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 384 | 384 | 0 | 708 | 714 | 4.2 | 0 | 68.4 | 0.6 | 0 | 19.8 | 0 | 283.2 | 0 | 348 | 348 | 492 | 490.8 | 70.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 200.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 329.6 | 330.4 | 0 | 0 | 17.6 | 18.4 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.2 | 1411.2 | 1436.4 | 1436.4
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 408 | 408 | 0 | 720 | 714 | 4.1 | 0 | 68.4 | 0.6 | 0 | 19.8 | 0 | 344.4 | 0 | 355.2 | 354 | 487.2 | 487.2 | 69 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 200.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 339.2 | 339.2 | 1.6 | 0 | 17.6 | 18.4 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.8 | 1398.6 | 1419.6 | 1419.6
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 468 | 450 | 0 | 768 | 768 | 4.1 | 0 | 95.2 | 2.8 | 0 | 19.8 | 0 | 336 | 0 | 364.8 | 367.2 | 518.4 | 517.2 | 78 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 199.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 0 | 22.4 | 20.8 | 49.2 | 48.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.4 | 1444.8 | 1461.6 | 1465.8
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1536 | 1518 | 0 | 1392 | 1398 | 4.4 | 0 | 128 | 5 | 0 | 20.4 | 0 | 256.8 | 0 | 516 | 513.6 | 832.8 | 830.4 | 99.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 169.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 443.2 | 441.6 | 117.6 | 0 | 36.8 | 38.4 | 76.8 | 77.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 1701 | 1738.8 | 1734.6
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 1992 | 1992 | 0 | 2328 | 2322 | 4.5 | 0 | 235.2 | 29.6 | 0 | 20.4 | 34.8 | 110.4 | 0 | 643.2 | 642 | 1041.6 | 1040.4 | 101.4 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 177.6 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0.8 | 769.6 | 764.8 | 203.2 | 0 | 43.2 | 42.4 | 75.6 | 75.6 | 61.2 | 0 | 0 | 101.6 | 936.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.2 | 1873.2 | 1898.4 | 1902.6
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 1908 | 1914 | 0 | 2220 | 2226 | 4.6 | 0 | 242.8 | 38.4 | 0 | 20.4 | 21.6 | 120 | 0 | 688.8 | 690 | 909.6 | 912 | 94.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 189.6 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 221 | 6.4 | 6.4 | 860.8 | 863.2 | 217.6 | 0 | 78.4 | 76.8 | 68.4 | 68.4 | 60 | 0 | 0 | 75.2 | 734.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 3322.2 | 3376.8 | 3376.8
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 2052 | 2028 | 0 | 2088 | 2088 | 4.4 | 0 | 235.6 | 23 | 0 | 19.8 | 34.8 | 187.2 | 0 | 688.8 | 688.8 | 964.8 | 963.6 | 92.4 | 13.6 | 6.6 | 0 | 0 | 49.8 | 141.6 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 190.8 | 12.8 | 12 | 800 | 796.8 | 228 | 0 | 70.4 | 71.2 | 66 | 65.4 | 62.4 | 0 | 0 | 48.8 | 916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.8 | 3213 | 3267.6 | 3263.4
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1896 | 1920 | 0 | 2184 | 2184 | 4.6 | 0 | 137.6 | 40.2 | 0 | 19.8 | 73.2 | 40.8 | 0 | 739.2 | 736.8 | 928.8 | 928.8 | 94.8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 52.8 | 170.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 876.8 | 880.8 | 222.4 | 0 | 73.6 | 74.4 | 67.2 | 67.8 | 67.2 | 0 | 0 | 54.4 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.2 | 3213 | 3259.2 | 3263.4
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 1704 | 1692 | 0 | 1752 | 1746 | 4.3 | 0 | 246.4 | 3 | 0 | 20.4 | 33.6 | 194.4 | 0 | 650.4 | 651.6 | 950.4 | 949.2 | 103.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 189.6 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 640 | 638.4 | 72.8 | 0 | 70.4 | 71.2 | 76.8 | 76.8 | 49.2 | 0 | 0 | 8.8 | 810.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334.8 | 3339 | 3393.6 | 3389.4
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 2148 | 2142 | 0 | 2376 | 2382 | 4.5 | 0 | 246.4 | 46.4 | 0 | 19.8 | 16.8 | 168 | 0 | 698.4 | 698.4 | 1010.4 | 1011.6 | 97.8 | 15.4 | 8.4 | 0 | 0 | 109.2 | 182.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 250.6 | 0 | 0 | 852.8 | 852 | 242.4 | 0 | 83.2 | 82.4 | 67.2 | 67.8 | 72 | 0 | 0 | 103.2 | 944.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.8 | 3288.6 | 3334.8 | 3339
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 2004 | 2016 | 0 | 2244 | 2244 | 5.5 | 0 | 194.4 | 44.4 | 0 | 20.4 | 21.6 | 127.2 | 0 | 688.8 | 687.6 | 957.6 | 958.8 | 91.2 | 14.8 | 4.2 | 0 | 0 | 63.6 | 174 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 894.4 | 895.2 | 228 | 0 | 68.8 | 68.8 | 63.6 | 62.4 | 54 | 0 | 0 | 77.6 | 942.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.2 | 3217.2 | 3267.6 | 3267.6
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 1812 | 1812 | 0 | 1836 | 1830 | 4.9 | 0 | 128.8 | 25.8 | 0 | 19.8 | 6 | 193.2 | 0 | 729.6 | 730.8 | 919.2 | 919.2 | 99 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 65.4 | 190.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 804.8 | 803.2 | 188.8 | 0 | 48 | 47.2 | 64.8 | 66 | 50.4 | 0 | 0 | 79.2 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.2 | 3263.4 | 3318 | 3313.8
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 1824 | 1830 | 0 | 1668 | 1668 | 4.6 | 0 | 93.2 | 41.2 | 0 | 20.4 | 0 | 372 | 0 | 686.4 | 686.4 | 847.2 | 847.2 | 102 | 14.8 | 5.4 | 0 | 0 | 30 | 202.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 176.2 | 1.6 | 0.8 | 878.4 | 881.6 | 63.2 | 0 | 36.8 | 38.4 | 70.8 | 70.2 | 36 | 0 | 0 | 53.6 | 997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 3187.8 | 3234 | 3234
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 1584 | 1584 | 0 | 1344 | 1344 | 4.5 | 0 | 88.4 | 45 | 0 | 20.4 | 0 | 451.2 | 0 | 667.2 | 668.4 | 804 | 805.2 | 112.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 166.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 745.6 | 744.8 | 50.4 | 0 | 17.6 | 17.6 | 82.8 | 81.6 | 40.8 | 0 | 0 | 29.6 | 825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.2 | 3091.2 | 3141.6 | 3137.4
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 1752 | 1740 | 0 | 1284 | 1290 | 4.8 | 0 | 84.8 | 24.6 | 0 | 20.4 | 0 | 522 | 0 | 604.8 | 602.4 | 796.8 | 796.8 | 125.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 177.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 0 | 680 | 680 | 55.2 | 0 | 78.4 | 77.6 | 92.4 | 93.6 | 36 | 0 | 0 | 43.2 | 1005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.8 | 3003 | 3040.8 | 3049.2
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 1692 | 1710 | 0 | 1284 | 1284 | 4.7 | 0 | 83.2 | 3.2 | 0 | 21 | 0 | 559.2 | 0 | 628.8 | 631.2 | 794.4 | 793.2 | 126 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 200.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 633.6 | 635.2 | 32 | 0 | 76.8 | 76.8 | 140.4 | 139.8 | 8.4 | 0 | 0 | 37.6 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.4 | 2986.2 | 3032.4 | 3032.4
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 1272 | 1278 | 0 | 888 | 888 | 4.3 | 0 | 81.6 | 4.8 | 0 | 20.4 | 0 | 572.4 | 0 | 588 | 588 | 741.6 | 744 | 119.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 177.6 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 496 | 496.8 | 44.8 | 0 | 49.6 | 50.4 | 88.8 | 88.8 | 1.2 | 0 | 0 | 8.8 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.8 | 2923.2 | 2965.2 | 2961
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 1356 | 1350 | 0 | 516 | 510 | 3.6 | 0 | 73.6 | 3 | 0 | 19.2 | 0 | 636 | 0 | 463.2 | 465.6 | 607.2 | 607.2 | 92.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 163.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 363.2 | 364.8 | 33.6 | 0 | 40 | 39.2 | 60 | 60.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.2 | 2541 | 2578.8 | 2583
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 1260 | 1266 | 0 | 600 | 606 | 3.9 | 0 | 69.6 | 3.2 | 0 | 19.8 | 0 | 640.8 | 0 | 410.4 | 409.2 | 583.2 | 582 | 78 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 166.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 344 | 342.4 | 22.4 | 0 | 52.8 | 52 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 919.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.2 | 2377.2 | 2419.2 | 2415
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 1044 | 1062 | 0 | 864 | 858 | 4 | 0 | 70.8 | 4.8 | 0 | 19.2 | 0 | 380.4 | 0 | 379.2 | 379.2 | 554.4 | 555.6 | 72.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 172.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 321.6 | 323.2 | 4.8 | 0 | 36.8 | 36.8 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 783.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2310 | 2343.6 | 2347.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31788 | 31794 | 0 | 32376 | 32364 | 105 | 0 | 2952 | 396.2 | 0 | 481.2 | 242.4 | 7540.8 | 0 | 13058.4 | 13059.6 | 17872.8 | 17875.2 | 2223.6 | 342.8 | 34.8 | 0 | 0 | 875.4 | 4482 | 0 | 0 | 313.8 | 0 | 0 | 3184.8 | 20.8 | 20 | 13774.4 | 13776 | 2028.8 | 0 | 1052.8 | 1051.2 | 1592.4 | 1591.8 | 637.2 | 0 | 0 | 791.2 | 16124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58951.2 | 58951.2 | 59866.8 | 59871

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч