## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 0.13 | 0.3005 | 0 | 93.9 | 0 | 191.7 | 10.05 | 0 | 57.6 | 0 | 62.85 | 132.8 | 0 | 21.7
01 - 02 | 0.129 | 0.3025 | 0 | 79.8 | 0 | 180 | 9.75 | 0 | 52.2 | 0 | 50.7 | 127.2 | 0 | 19.8
02 - 03 | 0.129 | 0.302 | 0 | 71.1 | 0 | 163.5 | 6.9 | 0 | 46 | 0 | 45.45 | 116.4 | 0 | 19.5
03 - 04 | 0.128 | 0.3025 | 0 | 66.6 | 0 | 157.5 | 6.75 | 0 | 42.4 | 0 | 40.95 | 114.4 | 0 | 19.3
04 - 05 | 0.13 | 0.3035 | 0 | 71.4 | 0 | 148.5 | 6.15 | 0 | 43.6 | 0 | 46.35 | 104 | 0 | 19.7
05 - 06 | 0.129 | 0.3025 | 0 | 78.9 | 0 | 151.2 | 7.5 | 0 | 46.6 | 0 | 50.4 | 103.8 | 0 | 21.5
06 - 07 | 0.129 | 0.3025 | 0 | 114.9 | 0 | 204.3 | 7.8 | 0 | 55.6 | 0 | 81 | 147.8 | 0 | 26.5
07 - 08 | 0.129 | 0.3025 | 0 | 127.2 | 0 | 241.2 | 9.15 | 0 | 83.2 | 0 | 88.05 | 156.8 | 0 | 30.6
08 - 09 | 0.129 | 0.3005 | 0 | 127.8 | 0 | 301.5 | 9.9 | 0 | 94.6 | 0 | 86.1 | 205.4 | 0 | 32.4
09 - 10 | 0.129 | 0.3015 | 0 | 125.7 | 0 | 354.6 | 10.35 | 0 | 110 | 0 | 81.6 | 243 | 0 | 34.7
10 - 11 | 0.128 | 0.3005 | 0 | 136.5 | 0 | 375.9 | 11.85 | 0 | 128.2 | 0 | 90.45 | 246.2 | 0 | 34.8
11 - 12 | 0.128 | 0.3015 | 0 | 127.2 | 0 | 402.6 | 11.4 | 0 | 159 | 0 | 86.85 | 241.8 | 0 | 30
12 - 13 | 0.129 | 0.303 | 0 | 121.8 | 0 | 372.3 | 11.7 | 0 | 153 | 0 | 86.7 | 217.2 | 0 | 24
13 - 14 | 0.129 | 0.301 | 0 | 118.5 | 0 | 368.1 | 11.85 | 0 | 115 | 0 | 79.95 | 251.2 | 0 | 27.5
14 - 15 | 0.127 | 0.301 | 0 | 127.2 | 0 | 353.4 | 12.45 | 0 | 109.6 | 0 | 77.85 | 242.6 | 0 | 37.8
15 - 16 | 0.128 | 0.3015 | 0 | 125.4 | 0 | 345.3 | 11.85 | 0 | 123.6 | 0 | 80.4 | 219.8 | 0 | 33.8
16 - 17 | 0.128 | 0.302 | 0 | 126.9 | 0 | 346.8 | 13.2 | 0 | 117 | 0 | 77.55 | 228.2 | 0 | 37
17 - 18 | 0.13 | 0.3015 | 0 | 111.9 | 0 | 306 | 13.35 | 0 | 121 | 0 | 74.85 | 183.6 | 0 | 24.3
18 - 19 | 0.129 | 0.301 | 0 | 124.8 | 0 | 293.1 | 15.9 | 0 | 114.6 | 0 | 74.7 | 176.8 | 0 | 34.9
19 - 20 | 0.13 | 0.302 | 0 | 121.8 | 0 | 285.3 | 14.85 | 0 | 106.6 | 0 | 75.3 | 177.2 | 0 | 32.3
20 - 21 | 0.129 | 0.3015 | 0 | 127.2 | 0 | 262.8 | 13.65 | 0 | 93.4 | 0 | 82.65 | 168 | 0 | 31.6
21 - 22 | 0.129 | 0.301 | 0 | 133.8 | 0 | 276.3 | 11.4 | 0 | 93.2 | 0 | 95.4 | 182 | 0 | 27.6
22 - 23 | 0.128 | 0.3015 | 0 | 117.9 | 0 | 262.2 | 12.6 | 0 | 83.6 | 0 | 78.15 | 177.4 | 0 | 27.8
23 - 00 | 0.128 | 0.302 | 0 | 94.2 | 0 | 224.7 | 11.25 | 0 | 72 | 0 | 61.95 | 151.6 | 0 | 21.6
Сумма | 3.091 | 7.2415 | 0 | 2672.4 | 0 | 6568.8 | 261.6 | 0 | 2221.6 | 0 | 1756.2 | 4315.2 | 0 | 670.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч