## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 2.336 | 1.352 | 0 | 2240 | 1315.2 | 7.6 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 390.8 | 202.6 | 116.6 | 245.6 | 161.4 | 71 | 601.2 | 578.8 | 85.6 | 140.4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 573.2 | 235.4 | 0 | 0 | 2242.8 | 0 | 1318.8 | 0 | 0 | 1324.4 | 0 | 0 | 0 | 2245.6
01 - 02 | 2.208 | 1.376 | 0 | 2019.2 | 1276.8 | 7.2 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 438.4 | 195.2 | 103.6 | 212.4 | 148.4 | 61.4 | 540.6 | 513.6 | 79.6 | 123.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 516 | 224.8 | 0 | 0 | 2024.4 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 0 | 2027.2
02 - 03 | 1.608 | 1.384 | 0 | 1862.4 | 1132.8 | 5.4 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 354.4 | 178.4 | 98.6 | 191 | 139.2 | 64 | 520.2 | 460.4 | 60.8 | 114.8 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 462.6 | 223 | 0 | 0 | 1864.8 | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0 | 1867.6
03 - 04 | 1.088 | 1.376 | 0 | 1782.4 | 1120 | 3.8 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 385.6 | 150.4 | 107.8 | 158 | 133.4 | 55.8 | 496.8 | 449.2 | 63.6 | 110.4 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 443.6 | 216.2 | 0 | 0 | 1786.4 | 0 | 1125.6 | 0 | 0 | 1125.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1786.4
04 - 05 | 1.112 | 1.376 | 0 | 1878.4 | 1148.8 | 3.8 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 383.6 | 178.2 | 99.8 | 166.4 | 135 | 56 | 507.6 | 494 | 80.8 | 105.6 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 462 | 215.8 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 1156.4 | 0 | 0 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 1884.4
05 - 06 | 1.136 | 1.376 | 0 | 2102.4 | 1331.2 | 3.8 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 468 | 228 | 109.8 | 193 | 151 | 99.6 | 591.6 | 545.2 | 75.2 | 131.2 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 475.6 | 210.6 | 0 | 0 | 2105.6 | 0 | 1335.6 | 0 | 0 | 1338.4 | 0 | 0 | 0 | 2108.4
06 - 07 | 1.128 | 1.384 | 0 | 2457.6 | 1443.2 | 3.8 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 494 | 246.2 | 133.4 | 236.4 | 188.8 | 119.4 | 751.2 | 662 | 68.4 | 164.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 477 | 210 | 0 | 0 | 2461.2 | 0 | 1450.4 | 0 | 0 | 1453.2 | 0 | 0 | 0 | 2464
07 - 08 | 1.112 | 1.376 | 0 | 2764.8 | 1670.4 | 4 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 590 | 249.2 | 151 | 264 | 226.8 | 129.2 | 838.8 | 802.4 | 63.2 | 176.4 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 497.2 | 262 | 0 | 0 | 2766.4 | 0 | 1677.2 | 0 | 0 | 1677.2 | 0 | 0 | 0 | 2772
08 - 09 | 1.232 | 1.784 | 0 | 3219.2 | 1824 | 4.2 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 588.8 | 256 | 153.6 | 265 | 241.8 | 127.6 | 872.4 | 904.4 | 64.4 | 219.6 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 789.4 | 341 | 0 | 0 | 3217.2 | 0 | 1828.4 | 0 | 0 | 1831.2 | 0 | 0 | 0 | 3220
09 - 10 | 1.296 | 2.192 | 0 | 3344 | 1971.2 | 4.2 | 7.2 | 0.6 | 0.4 | 604.8 | 231.8 | 151.8 | 283.6 | 242.4 | 130 | 841.2 | 982.8 | 95.2 | 231.2 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 896.4 | 414.8 | 0 | 0 | 3348.8 | 0 | 1974 | 0 | 0 | 1976.8 | 0 | 0 | 0 | 3351.6
10 - 11 | 1.352 | 2.016 | 0 | 3148.8 | 1913.6 | 4.6 | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 566.8 | 222.6 | 162 | 299.6 | 238.4 | 136.6 | 855.6 | 965.2 | 91.2 | 251.6 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 705.4 | 365.2 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 1920.8 | 0 | 0 | 1920.8 | 0 | 0 | 0 | 3155.6
11 - 12 | 1.424 | 1.976 | 0 | 2953.6 | 1980.8 | 4.8 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 722 | 215.2 | 155.6 | 299.4 | 242.8 | 125.2 | 856.2 | 915.6 | 78.8 | 204 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 568.2 | 347.8 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 1985.2 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 2959.6
12 - 13 | 1.536 | 1.992 | 0 | 2963.2 | 2000 | 5 | 6.4 | 0.4 | 0.6 | 726.8 | 262.4 | 165.8 | 292.6 | 237.4 | 132 | 856.8 | 927.6 | 88.8 | 212.4 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 510 | 325.6 | 0 | 0 | 2962.4 | 0 | 2004.8 | 0 | 0 | 2004.8 | 2.8 | 0 | 0 | 2968
13 - 14 | 1.632 | 2.056 | 0 | 2976 | 2035.2 | 5.4 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 770.4 | 255.8 | 160 | 269.2 | 227.6 | 126 | 864.6 | 932.8 | 89.6 | 238.4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 533.6 | 323.6 | 0 | 0 | 2976.4 | 0 | 2041.2 | 0 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 2979.2
14 - 15 | 1.704 | 2.056 | 0 | 3062.4 | 2144 | 5.8 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 751.6 | 246.6 | 149 | 332.8 | 227.8 | 123.8 | 836.4 | 849.2 | 102.8 | 240 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 753.2 | 394.6 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 2147.6 | 0 | 0 | 2147.6 | 0 | 0 | 0 | 3068.8
15 - 16 | 1.704 | 2.064 | 0 | 3001.6 | 2137.6 | 5.6 | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 729.2 | 242.2 | 149.2 | 306.2 | 231.6 | 126.2 | 792.6 | 800.8 | 89.6 | 237.2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 783.2 | 469.8 | 0 | 0 | 3001.6 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 2144.8 | 0 | 0 | 0 | 3007.2
16 - 17 | 1.696 | 2.144 | 0 | 2921.6 | 1996.8 | 5.6 | 7 | 0.6 | 0.4 | 695.2 | 235.2 | 155.8 | 293 | 255.2 | 141 | 829.8 | 782 | 75.2 | 206.8 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 664.8 | 403.4 | 0 | 0 | 2926 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 2004.8 | 0 | 0 | 0 | 2928.8
17 - 18 | 1.704 | 2.096 | 0 | 3033.6 | 2051.2 | 5.6 | 6.8 | 0.6 | 0.6 | 738 | 224 | 166 | 291 | 257 | 118.4 | 850.8 | 779.2 | 77.6 | 193.6 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 752.8 | 437.8 | 0 | 0 | 3032.4 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 3035.2
18 - 19 | 1.6 | 2.048 | 0 | 3027.2 | 1977.6 | 5.2 | 6.6 | 0.4 | 0.6 | 725.2 | 225.2 | 183 | 294.4 | 258.8 | 122.8 | 902.4 | 788 | 81.2 | 200.4 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 667.8 | 360 | 0 | 0 | 3029.6 | 0 | 1979.6 | 0 | 0 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 3032.4
19 - 20 | 1.584 | 1.96 | 0 | 3104 | 2092.8 | 5.4 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 806 | 270.8 | 200 | 314.8 | 262.6 | 139.2 | 962.4 | 783.6 | 97.2 | 206.8 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 624 | 341.4 | 0 | 0 | 3105.2 | 0 | 2097.2 | 0 | 0 | 2100 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3108
20 - 21 | 1.52 | 1.784 | 0 | 3024 | 2035.2 | 5 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 803.6 | 271.4 | 196.4 | 326 | 265.6 | 123.8 | 974.4 | 771.6 | 90 | 206 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 543.6 | 295.6 | 0 | 0 | 3024 | 0 | 2041.2 | 0 | 0 | 2041.2 | 0 | 0 | 0 | 3029.6
21 - 22 | 1.368 | 1.352 | 0 | 2988.8 | 1939.2 | 4.6 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 753.2 | 258.4 | 193.8 | 326.4 | 261.4 | 123.4 | 970.2 | 768.4 | 89.2 | 203.6 | 149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 537.8 | 257.6 | 0 | 0 | 2993.2 | 0 | 1943.2 | 0 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 2996
22 - 23 | 1.912 | 1.368 | 0 | 2780.8 | 1840 | 6.2 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 678 | 247.8 | 185.2 | 342.8 | 230.2 | 128.4 | 873.6 | 710.4 | 43.2 | 190.4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 532 | 276.4 | 0 | 0 | 2783.2 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 2788.8
23 - 00 | 2.216 | 1.368 | 0 | 2406.4 | 1603.2 | 7.2 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 570 | 207.8 | 159.2 | 278.4 | 195.8 | 107.8 | 730.8 | 640 | 52 | 170.8 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 466.2 | 253.6 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 2410.8
Сумма | 37.208 | 41.256 | 0 | 65062.4 | 41980.8 | 123.8 | 135.4 | 12.6 | 12 | 14734.4 | 5501.4 | 3607 | 6482 | 5160.4 | 2688.6 | 18718.2 | 17807.2 | 1883.2 | 4480 | 3592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.6 | 0 | 14235.6 | 7406 | 0 | 0 | 65114 | 0 | 42112 | 0 | 0 | 42148.4 | 8.4 | 5.6 | 0 | 65195.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч