## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 1674 | 1677 | 0 | 2610 | 2610 | 79.68 | 79.68 | 0 | 0 | 875.52 | 874.8 | 868.32 | 867.6 | 168.48 | 168.48 | 465.6 | 465.12 | 418.56 | 419.04 | 28.08 | 28.08 | 50.88 | 50.88 | 52.56 | 52.74 | 136.8 | 136.08 | 176.64 | 176.88 | 245.76 | 245.76 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 725.76 | 725.04
01 - 02 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.492 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 2624.4 | 2626.2 | 67.68 | 67.68 | 0 | 0 | 810.72 | 811.44 | 832.32 | 833.76 | 156.96 | 156.96 | 429.12 | 429.12 | 385.92 | 385.44 | 27.36 | 27.36 | 50.16 | 50.04 | 51.48 | 51.48 | 132.48 | 132.48 | 173.28 | 173.04 | 231.36 | 231.36 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 840.96 | 840.96
02 - 03 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 2296.8 | 2296.8 | 60 | 59.76 | 0 | 0 | 756 | 756 | 734.4 | 734.4 | 146.88 | 146.88 | 373.44 | 373.44 | 364.8 | 364.32 | 28.08 | 28.08 | 46.56 | 46.56 | 51.12 | 50.94 | 128.16 | 128.88 | 160.8 | 160.8 | 211.2 | 210.72 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 666.72 | 666.72
03 - 04 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1398 | 1398 | 0 | 2253.6 | 2253.6 | 70.08 | 70.08 | 0 | 0 | 745.92 | 745.2 | 760.32 | 759.6 | 141.84 | 141.84 | 362.88 | 363.36 | 343.68 | 344.64 | 21.6 | 21.96 | 46.32 | 46.32 | 51.84 | 51.84 | 129.6 | 128.88 | 149.28 | 149.52 | 203.52 | 204 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 626.4 | 627.12
04 - 05 | 0.064 | 0.072 | 0.48 | 0.504 | 0 | 1422 | 1422 | 0 | 2228.4 | 2228.4 | 73.44 | 73.68 | 0 | 0 | 756 | 756 | 743.04 | 743.76 | 144.72 | 145.08 | 372.48 | 372.48 | 353.28 | 352.8 | 20.88 | 20.52 | 46.32 | 46.32 | 48.96 | 49.14 | 129.6 | 130.32 | 153.12 | 152.88 | 206.4 | 205.92 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 606.24 | 606.24
05 - 06 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.492 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 2458.8 | 2458.8 | 87.36 | 87.36 | 0 | 0 | 842.4 | 842.4 | 807.84 | 807.84 | 174.24 | 174.24 | 399.36 | 398.88 | 423.36 | 422.88 | 19.44 | 19.8 | 45.36 | 45.48 | 50.04 | 50.22 | 133.92 | 133.2 | 163.68 | 163.68 | 213.12 | 213.6 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 660.96 | 660.96
06 - 07 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1866 | 1869 | 0 | 2923.2 | 2921.4 | 117.6 | 117.36 | 0 | 0 | 967.68 | 967.68 | 944.64 | 943.92 | 180 | 179.28 | 489.6 | 489.6 | 521.28 | 521.76 | 26.64 | 26.64 | 47.28 | 47.28 | 51.12 | 50.76 | 168.48 | 168.48 | 219.84 | 220.08 | 261.12 | 261.12 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 804.96 | 804.24
07 - 08 | 0.064 | 0.072 | 0.528 | 0.516 | 0 | 2646 | 2640 | 0 | 3769.2 | 3771 | 191.04 | 191.04 | 0 | 0 | 1254.24 | 1254.24 | 1177.92 | 1177.92 | 237.6 | 238.32 | 787.2 | 787.68 | 714.24 | 713.76 | 30.96 | 30.96 | 58.8 | 58.68 | 64.8 | 64.8 | 277.92 | 278.64 | 317.28 | 317.28 | 302.4 | 301.92 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 1005.12 | 1005.84
08 - 09 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3474 | 3480 | 0 | 5076 | 5076 | 304.8 | 305.04 | 0 | 0 | 1644.48 | 1644.48 | 1664.64 | 1665.36 | 309.6 | 309.6 | 973.44 | 973.44 | 967.68 | 968.16 | 33.84 | 33.48 | 71.28 | 71.28 | 83.88 | 84.06 | 397.44 | 396.72 | 451.2 | 450.96 | 404.16 | 404.16 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 1264.32 | 1263.6
09 - 10 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 3948 | 3945 | 0 | 5659.2 | 5657.4 | 377.28 | 377.28 | 0 | 0 | 1825.92 | 1825.2 | 1859.04 | 1859.04 | 383.04 | 383.04 | 1096.32 | 1096.32 | 1102.08 | 1102.08 | 43.2 | 43.2 | 77.04 | 77.04 | 84.6 | 84.42 | 429.12 | 429.84 | 526.56 | 526.56 | 457.92 | 458.4 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 1362.24 | 1362.24
10 - 11 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.492 | 0 | 3984 | 3981 | 0 | 5911.2 | 5909.4 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0 | 1836 | 1837.44 | 2018.88 | 2018.16 | 398.16 | 397.44 | 1161.6 | 1161.6 | 1184.64 | 1184.64 | 50.4 | 50.76 | 75.6 | 75.6 | 85.32 | 85.5 | 433.44 | 432.72 | 511.68 | 511.92 | 467.52 | 467.04 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 1344.96 | 1344.96
11 - 12 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.516 | 0 | 4104 | 4107 | 0 | 5698.8 | 5700.6 | 363.84 | 363.84 | 0 | 0 | 1897.92 | 1897.2 | 1942.56 | 1943.28 | 385.92 | 386.28 | 1201.92 | 1201.44 | 1202.88 | 1202.4 | 45.36 | 45.36 | 73.92 | 74.04 | 90.72 | 90.54 | 432 | 432 | 524.16 | 524.16 | 488.64 | 488.64 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 1176.48 | 1176.48
12 - 13 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3900 | 3903 | 0 | 5828.4 | 5828.4 | 305.76 | 305.76 | 0 | 0 | 1833.12 | 1833.84 | 2020.32 | 2019.6 | 385.2 | 385.2 | 1144.32 | 1144.8 | 1240.32 | 1240.8 | 45.36 | 45 | 69.6 | 69.6 | 85.68 | 85.86 | 414.72 | 415.44 | 504 | 503.76 | 501.12 | 501.6 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 1199.52 | 1199.52
13 - 14 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3894 | 3894 | 0 | 5781.6 | 5783.4 | 350.88 | 350.64 | 0 | 0 | 1801.44 | 1801.44 | 2000.16 | 2000.88 | 381.6 | 381.96 | 1148.16 | 1147.68 | 1234.56 | 1234.56 | 48.24 | 48.6 | 70.8 | 70.8 | 83.88 | 83.88 | 429.12 | 429.12 | 474.72 | 474.72 | 489.6 | 489.6 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 1182.24 | 1182.24
14 - 15 | 0.08 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3954 | 3951 | 0 | 5684.4 | 5684.4 | 401.76 | 402 | 0 | 0 | 1840.32 | 1840.32 | 1935.36 | 1935.36 | 382.32 | 381.96 | 1103.04 | 1103.04 | 1193.28 | 1192.8 | 46.08 | 46.08 | 72.48 | 72.48 | 74.88 | 74.88 | 439.2 | 439.2 | 488.16 | 488.16 | 465.6 | 465.12 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 1213.92 | 1213.92
15 - 16 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3816 | 3816 | 0 | 5724 | 5725.8 | 329.28 | 329.04 | 0 | 0 | 1847.52 | 1846.8 | 1879.2 | 1879.2 | 368.64 | 368.64 | 1058.88 | 1059.36 | 1195.2 | 1195.68 | 47.52 | 47.16 | 72.72 | 72.6 | 74.88 | 74.7 | 434.88 | 434.88 | 460.8 | 460.8 | 440.64 | 441.12 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 1350.72 | 1351.44
16 - 17 | 0.064 | 0.072 | 0.528 | 0.516 | 0 | 3606 | 3609 | 0 | 5518.8 | 5517 | 294.24 | 294 | 0 | 0 | 1788.48 | 1789.2 | 1818.72 | 1818.72 | 354.24 | 354.6 | 973.44 | 973.44 | 1157.76 | 1157.28 | 48.96 | 48.96 | 71.52 | 71.64 | 74.16 | 74.34 | 404.64 | 403.92 | 432.48 | 432.72 | 433.92 | 433.92 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 1290.24 | 1290.96
17 - 18 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 3102 | 3096 | 0 | 4935.6 | 4937.4 | 195.36 | 195.6 | 0 | 0 | 1591.2 | 1590.48 | 1612.8 | 1613.52 | 315.36 | 315 | 844.8 | 844.8 | 1004.16 | 1004.64 | 45.36 | 45.72 | 59.52 | 59.52 | 64.8 | 64.8 | 331.2 | 331.2 | 359.52 | 359.28 | 395.52 | 395.04 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 1228.32 | 1227.6
18 - 19 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 2688 | 2691 | 0 | 4410 | 4408.2 | 169.44 | 169.44 | 0 | 0 | 1373.76 | 1373.76 | 1470.24 | 1470.24 | 285.84 | 285.84 | 750.72 | 750.24 | 846.72 | 846.24 | 54.72 | 54.72 | 51.12 | 51.24 | 58.68 | 58.68 | 241.92 | 241.92 | 288.96 | 289.2 | 359.04 | 359.04 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 1162.08 | 1162.08
19 - 20 | 0.08 | 0.072 | 0.528 | 0.516 | 0 | 2484 | 2487 | 0 | 3808.8 | 3807 | 167.52 | 167.52 | 0 | 0 | 1265.76 | 1265.76 | 1288.8 | 1287.36 | 273.6 | 273.6 | 695.04 | 695.52 | 719.04 | 719.04 | 55.44 | 55.08 | 49.2 | 49.08 | 56.16 | 55.98 | 188.64 | 188.64 | 253.92 | 253.92 | 363.84 | 364.32 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 927.36 | 928.08
20 - 21 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 2280 | 2280 | 0 | 3582 | 3582 | 150.72 | 150.72 | 0 | 0 | 1150.56 | 1150.56 | 1190.88 | 1192.32 | 258.48 | 258.48 | 657.6 | 657.6 | 640.32 | 640.32 | 60.48 | 60.48 | 49.44 | 49.56 | 52.2 | 52.2 | 162.72 | 163.44 | 208.8 | 208.56 | 368.64 | 369.12 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 917.28 | 916.56
21 - 22 | 0.064 | 0.072 | 0.504 | 0.504 | 0 | 2100 | 2097 | 0 | 3312 | 3313.8 | 96.96 | 96.96 | 0 | 0 | 1098.72 | 1098.72 | 1080 | 1079.28 | 254.16 | 254.52 | 613.44 | 613.44 | 571.2 | 571.68 | 59.04 | 59.4 | 49.2 | 48.96 | 51.48 | 51.48 | 138.24 | 137.52 | 178.08 | 178.32 | 327.36 | 326.88 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 900 | 899.28
22 - 23 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.504 | 0 | 1968 | 1968 | 0 | 3106.8 | 3106.8 | 76.32 | 76.56 | 0 | 0 | 1026.72 | 1026.72 | 1008 | 1007.28 | 219.6 | 219.6 | 589.44 | 589.44 | 512.64 | 512.16 | 51.12 | 51.12 | 50.64 | 50.76 | 50.4 | 50.4 | 135.36 | 135.36 | 172.8 | 172.8 | 314.88 | 314.4 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 875.52 | 875.52
23 - 00 | 0.08 | 0.072 | 0.48 | 0.492 | 0 | 1806 | 1809 | 0 | 2898 | 2896.2 | 75.84 | 75.6 | 0 | 0 | 956.16 | 956.88 | 982.08 | 982.8 | 194.4 | 194.04 | 520.32 | 519.84 | 463.68 | 463.68 | 34.56 | 34.2 | 49.44 | 49.44 | 51.12 | 51.3 | 135.36 | 135.36 | 170.88 | 170.64 | 286.08 | 286.08 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 789.12 | 789.84
Сумма | 1.824 | 1.824 | 12.12 | 12.132 | 0 | 64662 | 64668 | 0 | 98100 | 98100 | 4752.48 | 4752.24 | 0 | 0 | 31786.56 | 31786.56 | 32640.48 | 32641.2 | 6500.88 | 6500.88 | 18212.16 | 18211.68 | 18761.28 | 18760.8 | 972.72 | 972.72 | 1405.2 | 1405.2 | 1544.76 | 1544.94 | 6384.96 | 6384.24 | 7520.64 | 7520.64 | 8439.36 | 8438.88 | 16.32 | 16.08 | 0 | 0 | 24121.44 | 24121.44

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч