## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Мочала ТСН ао RS | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 0.528 | 217.2 | 96.32 | 44.6 | 30.1 | 46.65 | 0
01 - 02 | 0.432 | 207.3 | 94.96 | 42.4 | 30.4 | 40.05 | 0
02 - 03 | 0.498 | 219 | 106.88 | 37 | 28.1 | 47.55 | 0
03 - 04 | 0.456 | 210 | 108.88 | 37.7 | 27.5 | 36.6 | 0
04 - 05 | 0.522 | 228.6 | 109.36 | 38.9 | 28 | 52.65 | 0
05 - 06 | 0.528 | 314.1 | 155.04 | 42.2 | 30.5 | 87.45 | 0
06 - 07 | 0.444 | 380.4 | 177.84 | 52.1 | 33.4 | 117.9 | 0
07 - 08 | 0.582 | 449.1 | 204.56 | 69.3 | 36.5 | 140.1 | 0
08 - 09 | 1.014 | 500.4 | 226.8 | 91.8 | 48.4 | 134.85 | 0
09 - 10 | 1.128 | 443.4 | 191.92 | 94.6 | 43.8 | 114.45 | 0
10 - 11 | 0.534 | 364.8 | 153.84 | 85.8 | 47.2 | 78.75 | 0
11 - 12 | 0.936 | 332.1 | 145.36 | 81 | 43.9 | 63 | 0
12 - 13 | 0.858 | 337.8 | 139.68 | 89 | 45.6 | 64.5 | 0
13 - 14 | 0.516 | 313.5 | 125.2 | 76.8 | 43.7 | 68.55 | 0
14 - 15 | 0.528 | 219.9 | 24.96 | 88.1 | 37 | 70.2 | 0
15 - 16 | 1.692 | 246.3 | 71.28 | 78 | 39.8 | 57.9 | 0
16 - 17 | 0.936 | 360 | 174.08 | 77.4 | 39.1 | 70.05 | 0
17 - 18 | 1.074 | 385.2 | 167.92 | 79.7 | 40.2 | 98.85 | 0
18 - 19 | 0.522 | 439.8 | 173.68 | 93.9 | 49.1 | 123.9 | 0
19 - 20 | 1.716 | 437.1 | 165.36 | 97.8 | 49.1 | 126.45 | 0
20 - 21 | 0.582 | 409.8 | 134.96 | 102.2 | 49.3 | 124.5 | 0
21 - 22 | 0.504 | 375.9 | 148.32 | 87.8 | 49.8 | 90.75 | 0
22 - 23 | 0.48 | 326.1 | 130.8 | 74.7 | 43.4 | 78 | 0
23 - 00 | 0.45 | 271.2 | 117.2 | 60.6 | 35.5 | 58.8 | 0
Сумма | 17.46 | 7989 | 3345.2 | 1723.4 | 949.4 | 1992.45 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Мочала ТСН ао RS | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч