## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.06.2021 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. Анисимово | 4-00 | 109/109 | 1.5 | 1.2
| 10-00 | 108/108 | 1.6 | 1.3
| 22-00 | 108/108 | 1.6 | 1.2
2. Бабаево | 4-00 | 118/118 | 3.9 | 2.8
| 10-00 | 114/115 | 7 | 3.3
| 22-00 | 118/117 | 6.2 | 3
3. Батран | 4-00 | - | 1.9 | 1.3
| 10-00 | - | 3.2 | 1.4
| 22-00 | - | 3.3 | 1.3
4. Енюково | 4-00 | - | 0.6 | 0.5
| 10-00 | - | 1.1 | 0.6
| 22-00 | - | 1.2 | 0.7
5. Желябово | 4-00 | - | 0.4 | 0.4
| 10-00 | - | 0.9 | 0.4
| 22-00 | - | 0.9 | 0.4
6. Загородная | 4-00 | - | 0.7 | 0.5
| 10-00 | - | 1.1 | 0.6
| 22-00 | - | 1 | 0.5
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.2
| 10-00 | - | 0.4 | 0.2
| 22-00 | - | 0.4 | 0.2
8. Заягорба | 4-00 | 116/116 | 5.9 | 2.3
| 10-00 | 113/113 | 11.3 | 5.4
| 22-00 | 115/115 | 9.5 | 3.4
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.2 | 0.3
| 10-00 | - | 0.3 | 0.2
| 22-00 | - | 0.3 | 0.3
10 Искра | 4-00 | - | 15 | 5.7
| 10-00 | - | 20.7 | 7.9
| 22-00 | - | 19 | 6.7
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.2 | 0.8
| 10-00 | - | 2.4 | 1.2
| 22-00 | - | 2.3 | 0.9
12. Климовская | 4-00 | - | 1.2 | 1
| 10-00 | - | 2.1 | 1.3
| 22-00 | - | 1.8 | 1
13. Коротово | 4-00 | 114/114 | 0.9 | 0.7
| 10-00 | 109/109 | 1.8 | 0.8
| 22-00 | 112/112 | 1.8 | 0.7
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.4 | 0.4
| 10-00 | - | 0.7 | 0.4
| 22-00 | - | 0.7 | 0.4
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.3 | 4.3
| 10-00 | - | 5.2 | 4.3
| 22-00 | - | 4.2 | 3.4
16. Новые Углы | 4-00 | - | 1.2 | 0.8
| 10-00 | - | 2.6 | 1.7
| 22-00 | - | 1.7 | 0.9
17. Петринево | 4-00 | 120/120 | 0.5 | 0.5
| 10-00 | 117/117 | 1 | 0.6
| 22-00 | 119/119 | 1.1 | 0.5
18. Покровское | 4-00 | 109/109 | 0.05 | 0.04
| 10-00 | 108/108 | 0.1 | 0.04
| 22-00 | 108/108 | 0.1 | 0.04
19. Поселковая | 4-00 | - | 0.9 | 0.5
| 10-00 | - | 1.6 | 0.6
| 22-00 | - | 1.7 | 0.6
20. Стеклозавод | 4-00 | 110/110 | 3 | 1.1
| 10-00 | 102/102 | 3.9 | 1.3
| 22-00 | 107/107 | 3.4 | 1.2
21. Суда | 4-00 | 120/120 | 1.5 | 0.5
| 10-00 | 117/117 | 3.4 | 2.2
| 22-00 | 118/119 | 2.8 | 0.6
22. Устюжна | 4-00 | 116/116 | 2.7 | 2.2
| 10-00 | 112/112 | 5.3 | 2.5
| 22-00 | 114/114 | 4.9 | 2.3
23. Чагода | 4-00 | 110/110 | 6.2 | 2
| 10-00 | 102/102 | 7.2 | 2.8
| 22-00 | 107/107 | 7.3 | 2.7
24. Шексна | 4-00 | 116/116 | 20 | 18.5
| 10-00 | 113/113 | 20 | 17
| 22-00 | 114/114 | 19.3 | 16.6
25. Южная | 4-00 | 116/116 | 1.7 | 1.3
| 10-00 | 113/113 | 2.7 | 1.3
| 22-00 | 115/115 | 2.9 | 1.3

## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день 16.06.2021 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1.ПС Грязовец | 4-00 | 117,8/118,5 | 11.8 | 11.8
| 10-00 | 115,3/114,7 | 19 | 11.2
| 22-00 | 116,4/116,3 | 14.8 | 10
2.ПС Западная | 4-00 | 112,8/113,6 | 10.7 | 5.5
| 10-00 | 111,8/111,8 | 17.3 | 8.5
| 22-00 | 111,6/111,8 | 12.8 | 5.2
3.ПС Центральная | 4-00 | - | 4.4 | 0.9
| 10-00 | - | 12 | 2.2
| 22-00 | - | 6.5 | 1
4.ПС Восточная | 4-00 | - | 8.1 | 2.5
| 10-00 | - | 21.5 | 7.5
| 22-00 | - | 17.4 | 4.4
5.ПС Харовск | 4-00 | 117,7/119,3 | 3.7 | 2.2
| 10-00 | 115,4/116,5 | 6.2 | 3.5
| 22-00 | 118,2/118,6 | 4.5 | 2.2
6.ПС Вожега | 4-00 | 116,6/117,1 | 1.2 | 0.7
| 10-00 | 113,3/113,8 | 2.9 | 1.3
| 22-00 | 116,3/116,8 | 2.5 | 1
7.ПС Сямжа | 4-00 | 117,7/117,8 | 1.1 | 0.9
| 10-00 | 114,3/114,4 | 2.5 | 1.5
| 22-00 | 117/117 | 2 | 0.9
8.ПС Кипелово | 4-00 | 113,5/111,9 | 0.9 | 0.2
| 10-00 | 112,5/111,4 | 1.8 | 0.3
| 22-00 | 111,7/110 | 1.6 | 0.2
9.ПС Кубенское | 4-00 | 114,3/114,2 | 3.9 | 2.5
| 10-00 | 112,1/112 | 8 | 3.6
| 22-00 | 112/112,1 | 6.4 | 2.5
10.ПС Новленское | 4-00 | 114,8/112,2 | 0.5 | 0.5
| 10-00 | 112,4/110 | 1 | 0.6
| 22-00 | 113,4/110,9 | 0.8 | 0.5
11.ПС Нефедово | 4-00 | 115,1/114,8 | 0.4 | 0.3
| 10-00 | 112,7/112,4 | 0.8 | 0.5
| 22-00 | 113/112,7 | 0.7 | 0.4
12.ПС Ананьино | 4-00 | - | 3.8 | 1.9
| 10-00 | - | 4.6 | 2.3
| 22-00 | - | 3.8 | 1.9
13.ПС Луговая | 4-00 | - | 7 | 2.5
| 10-00 | - | 13.4 | 4
| 22-00 | - | 13.4 | 2.8
14.ПС Воробьево | 4-00 | 116.4 | 0.1 | 0.2
| 10-00 | 113.3 | 0.2 | 0.2
| 22-00 | 113.5 | 0.2 | 0.2
15.ПС Биряково | 4-00 | 115,9/116,3 | 0.2 | 0.2
| 10-00 | 112,9/113,4 | 0.3 | 0.2
| 22-00 | 113,6/113,9 | 0.3 | 0.2
16.ПС Чекшино | 4-00 | - | 0.1 | 0.2
| 10-00 | - | 0.2 | 0.2
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2
17.ПС ГДЗ | 4-00 | - | 0.7 | 0.6
| 10-00 | - | 2.1 | 1.3
| 22-00 | - | 1.4 | 0.9
18.ПС Кадников | 4-00 | 117/117,7 | 1.4 | 1.2
| 10-00 | 114/115 | 2.4 | 1.6
| 22-00 | 114,7/115,2 | 2.2 | 1.4
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 117,7/118,2 | 0.06 | 0.07
| 10-00 | 115,7/115,5 | 0.1 | 0.07
| 22-00 | 118,3/118 | 0.1 | 0.07
20.ПС Пундуга | 4-00 | - | 0.1 | 0.1
| 10-00 | - | 0.2 | 0.1
| 22-00 | - | 0.2 | 0.2
21.ПС Вохтога | 4-00 | - | 2.3 | 2.6
| 10-00 | - | 3.2 | 2.5
| 22-00 | - | 3 | 2.4
22.ПС Плоское | 4-00 | - | 0.2 | 0.3
| 10-00 | - | 0.3 | 0.3
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2
23.ПС Жернаково | 4-00 | - | 0.3 | 0.3
| 10-00 | - | 0.5 | 0.4
| 22-00 | - | 0.4 | 0.4
24.ПС Шуйское | 4-00 | - | 0.3 | 0.3
| 10-00 | - | 0.4 | 0.3
| 22-00 | - | 0.7 | 0.3
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 117 | 0.09 | 0.1
| 10-00 | 114.5 | 0.2 | 0.1
| 22-00 | 114.3 | 0.2 | 0.1
26.ПС Ермаково | 4-00 | 113,1/113,4 | 3.8 | 2.8
| 10-00 | 112,6/112,6 | 6.4 | 3.7
| 22-00 | 111,3/111,5 | 5.8 | 2.8
26.ПС Ява | 4-00 | - | 2.7 | 0.9
| 10-00 | - | 3.6 | 1.3
| 22-00 | - | 2.8 | 1
26.ПС Верховажье | 4-00 | - | 1.1 | 0.7
| 10-00 | - | 2.9 | 1.5
| 22-00 | - | 2.1 | 0.9
26.ПС Чушевицы | 4-00 | - | 1.8 | 1.5
| 10-00 | - | 2.8 | 2
| 22-00 | - | 2.1 | 1.3

## ВУЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день 16.06.2021 года по ПО "Великоустюгские электрические сети"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 04-00 | 115,91 / 115,88 | 3.854 | 2.347
| 10-00 | 111,74 / 111,80 | 8.867 | 4.274
| 22-00 | 114,24 /114,28 | 6.097 | 2.777
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 04-00 | 115,38 / 114,73 | 4.157 | 4.006
| 10-00 | 111,25 / 110,53 | 6.248 | 5.75
| 22-00 | 113,89 / 113,07 | 4.768 | 4.244
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 04-00 | 115,64 / 115,30 | 1.427 | 1.031
| 10-00 | 111,49 / 111,16 | 3.134 | 1.615
| 22-00 | 114,06 / 113,67 | 2.289 | 1.134
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 04-00 | 116,19 / 116,19 | 8.241 | 2.164
| 10-00 | 113,16 / 112,61 | 9.209 | 2.649
| 22-00 | 114,54/ 114,40 | 9.033 | 2.495
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 04-00 | 116,05 / 114,95 | 0.099 | 0.112
| 10-00 | 110,96 / 110,55 | 0.238 | 0.158
| 22-00 | 114,68 / 114,13 | 0.172 | 0.112
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 04-00 | 116,05 / 116,60 | 0.7488 | 0.4376
| 10-00 | 112,20 / 4,13 | 1.0328 | 0.5504
| 22-00 | 114,81 / 4,13 | 0.8824 | 0.4544
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 04-00 | 114,6 / 10,21 | 0.056 | 0.051
| 10-00 | 111,42 / 10,06 | 0.103 | 0.055
| 22-00 | 113,46 / 10,29 | 0.08 | 0.054
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 04-00 | 112,20 / 109,72 | 2.18 | 1.98
| 10-00 | 105,46 / 107,11 | 5.61 | 4.18
| 22-00 | 112,89 / 111,10 | 3.669 | 2.319
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 04-00 | 109,72 / 110,55 | 1.814 | 1.264
| 10-00 | 109,04 / 109,86 | 5.411 | 2.721
| 22-00 | 113,16 / 113,99 | 3.44 | 3.325
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 04-00 | 112,10 / 112,29 | 0.195 | 0.208
| 10-00 | 110,47 / 110,77 | 0.422 | 0.33
| 22-00 | 114,26 / 114,49 | 0.337 | 0.254
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 04-00 | 112,75 / 113,16 | 0.142 | 0.17
| 10-00 | 110,00 / 110,96 | 0.37 | 0.199
| 22-00 | 114,26 / 114,68 | 0.248 | 0.197
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 04-00 | 115,65 / 115,43 | 4.422 | 1.1748
| 10-00 | 111,18 / 111,04 | 5.953 | 1.8018
| 22-00 | 115,40 / 115,21 | 4.072 | 1.2474
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 04-00 | 116,60 / 116,32 | 0.096 | 0.11
| 10-00 | 112,34 / 112,06 | 0.192 | 0.17
| 22-00 | 115,91 / 115,64 | 0.173 | 0.186

## ВУЭС (Участок)
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.06.2021 года по
участку Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.2224 | 0.292
| 10-00 | - | 0.6256 | 0.6144
| 22-00 | - | 0.3652 | 0.342
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.132 | 0.1984
| 10-00 | - | 0.3184 | 0.2768
| 22-00 | - | 0.2504 | 0.2384
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.1928 | 0.1472
| 10-00 | - | 0.3432 | 0.2264
| 22-00 | - | 0.2264 | 0.1368
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 115,2/115 | 1.2432 | 1.0536
| 10-00 | 111,82/111,64 | 2.724 | 1.9368
| 22-00 | 114,09/113,99 | 1.8072 | 1.1304
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 113,78/113,82 | 0.323 | 0.382
| 10-00 | 111,3/111,31 | 1.001 | 0.908
| 22-00 | 114,27/114,31 | 0.547 | 0.478
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.1758 | 0.2442
| 10-00 | - | 0.537 | 0.4434
| 22-00 | - | 0.2838 | 0.2706
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 117,56/115,68 | 1.336 | 0.7968
| 10-00 | 114,27/112,16 | 3.004 | 1.36
| 22-00 | 116,38/114,47 | 2.1839 | 0.8288
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 115,38/115,91 | 7.2088 | 1.914
| 10-00 | 111,95/112,73 | 8.4546 | 2.424
| 22-00 | 113,36/113,97 | 8.0284 | 2.058
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 112,02/112,14 | 1.3078 | 1.3035
| 10-00 | 108,62/108,24 | 3.2746 | 2.7324
| 22-00 | 112,27/111,85 | 2.2844 | 1.6863
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 116,6/115,5 | 1.5357 | 1.65
| 10-00 | 111,1/111,1 | 4.4827 | 4.176
| 22-00 | 116,6/116,6 | 2.3729 | 1.826

## ЧЭС (Участок)
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.06.2021 года по Череповецким электрическим сетям (КЭС).
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Кириллов | 4-00 | 117,01/ 177,55 | 1.524 | 1.221
| 10-00 | 114,31/ 114,31 | 4.257 | 2.29
| 22-00 | 115,93/ 115,93 | 3.062 | 1.353
ПС Н. Торжок | 4-00 | 115.93 | 0.37 | 0.38
| 10-00 | 112.16 | 0.55 | 0.37
| 22-00 | 113.77 | 0.57 | 0.38
ПС Ферапонтово | 4-00 | 116.47 | 0.27 | 0.29
| 10-00 | 114.31 | 0.5 | 0.31
| 22-00 | 114.31 | 0.36 | 0.28
ПС Коварзино | 4-00 | 116.47 | 0.09 | 0.13
| 10-00 | 113.24 | 0.17 | 0.13
| 22-00 | 114.31 | 0.14 | 0.13
ПС Белозерск | 4-00 | 119,5/ 118,96 | 2.18 | 1.73
| 10-00 | 116,61/ 116,01 | 3.68 | 1.9
| 22-00 | 118,69/ 118,49 | 3.58 | 1.79
ПС Антушево | 4-00 | 119,64/ 119,56 | 1.65 | 1.35
| 10-00 | 116,59/ 116,45 | 2.22 | 1.08
| 22-00 | 118,23/ 118,18 | 2.3 | 1.47
ПС Бечевинка | 4-00 |  | 0.11 | 0.19
| 10-00 |  | 0.18 | 0.16
| 22-00 |  | 0.19 | 0.18
ПС Вашки | 4-00 |  | 0.95 | 0.66
| 10-00 |  | 2.02 | 0.78
| 22-00 |  | 1.79 | 0.69
ПС Белоусово | 4-00 | 117,55/ 116,47 | -2.67 | 3.37
| 10-00 | 115,39/ 114,85 | -1.66 | 1.63
| 22-00 | 114,85/ 114,85 | -1.56 | 2.11
ПС Восточная | 4-00 | 118,09/ 115,93 | 1.53 | 1.79
| 10-00 | 115,93/ 113,77 | 3.82 | 2.18
| 22-00 | 114,85/ 114,31 | 4.02 | 2.27
ПС Мегра | 4-00 | 118.09 | 0.21 | 0.16
| 10-00 | 115.93 | 0.42 | 0.17
| 22-00 | 115.39 | 0.35 | 0.14
ПС Андома | 4-00 | 118.63 | 0.24 | 0.31
| 10-00 | 114.85 | 0.45 | 0.32
| 22-00 | 116.47 | 0.42 | 0.24
ПС Устье | 4-00 | 119.67 | 0.23 | 0.1
| 10-00 | 117.85 | 0.34 | 0.08
| 22-00 | 114.43 | 0.32 | 0.09