## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 1696 | 8.52 | 3.12 | 201.3 | 0 | 81.4 | 0 | 260.85 | 0 | 310.4 | 0 | 508.4 | 0 | 426 | 0 | 0.9 | 0 | 367.2 | 0 | 555.2 | 0 | 7035.6 | 0 | 0 | 9147.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.4 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 1261.05 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 1538 | 7.35 | 3.81 | 188.1 | 0 | 70.2 | 0 | 227.7 | 0 | 290 | 0 | 454.4 | 0 | 376.2 | 0 | 0.9 | 0 | 325.2 | 0 | 504.8 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 8870.4 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.6 | 0 | 392 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 1200.15 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 1410 | 6.78 | 3.33 | 178.5 | 0 | 70.4 | 0 | 201.6 | 0 | 277.2 | 0 | 424.8 | 0 | 342.6 | 0 | 0.9 | 0 | 286.4 | 0 | 463.6 | 0 | 5121.6 | 0 | 0 | 6903.6 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 1152.9 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 1326 | 6.9 | 2.79 | 176.1 | 0 | 59 | 0 | 194.25 | 0 | 322 | 0 | 388.8 | 0 | 293.7 | 0 | 0.9 | 0 | 222 | 0 | 410.4 | 0 | 5319.6 | 0 | 0 | 7035.6 | 3418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.6 | 0 | 392 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 1143.45 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 1416 | 6.18 | 2.64 | 184.8 | 0 | 60 | 0 | 210.45 | 0 | 309.8 | 0 | 407.6 | 0 | 298.2 | 0 | 1.05 | 0 | 213.2 | 0 | 496.4 | 0 | 3946.8 | 0 | 0 | 5808 | 2019.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1167.6 | 0 | 434 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 1173.9 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 1520 | 5.79 | 2.64 | 188.1 | 0 | 60.2 | 0 | 235.2 | 0 | 329.6 | 0 | 418.4 | 0 | 356.1 | 0 | 0.9 | 0 | 236 | 0 | 530.8 | 0 | 6309.6 | 0 | 0 | 8289.6 | 4144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 456.4 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 1306.2 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 1748 | 5.79 | 2.7 | 192.3 | 0 | 76.2 | 0 | 286.95 | 0 | 373 | 0 | 486.8 | 0 | 416.7 | 0 | 1.05 | 0 | 271.2 | 0 | 623.2 | 0 | 8038.8 | 0 | 0 | 10309.2 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.6 | 0 | 523.6 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 1495.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 2072 | 6.72 | 2.52 | 222.9 | 0 | 88.4 | 0 | 383.55 | 0 | 438.4 | 0 | 564.4 | 0 | 558.3 | 0 | 0.9 | 0 | 332.4 | 0 | 694 | 0 | 5002.8 | 0 | 0 | 7669.2 | 2217.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1615.6 | 0 | 588 | 0 | 0 | 581.7 | 0 | 1623.3 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 2430 | 11.13 | 0.72 | 289.5 | 0 | 91.4 | 0 | 464.55 | 0 | 461.4 | 0 | 632 | 0 | 634.5 | 0 | 1.05 | 0 | 466.8 | 0 | 750 | 0 | 3313.2 | 0 | 0 | 6388.8 | 528 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 1775.2 | 0 | 649.6 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 1782.9 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 2486 | 7.68 | 2.25 | 306 | 0 | 185.2 | 0 | 386.4 | 0 | 498.8 | 0 | 627.2 | 0 | 644.1 | 0 | 0.9 | 0 | 500 | 0 | 794 | 0 | 4923.6 | 0 | 0 | 8131.2 | 1702.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1786.4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 1794.45 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 2240 | 6.75 | 2.73 | 294 | 0 | 198.4 | 0 | 371.7 | 0 | 427.4 | 0 | 609.6 | 0 | 626.4 | 0 | 0.9 | 0 | 396.4 | 0 | 750 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 8342.4 | 2204.4 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 725.2 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 1766.1 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 2352 | 7.74 | 2.43 | 291.6 | 0 | 193.2 | 0 | 353.25 | 0 | 450.2 | 0 | 605.6 | 0 | 638.4 | 0 | 0.9 | 0 | 498.4 | 0 | 757.6 | 0 | 6111.6 | 0 | 0 | 9226.8 | 2877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 758.8 | 0 | 0 | 749.7 | 0 | 1764 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 2198 | 7.38 | 2.73 | 298.8 | 0 | 220.6 | 0 | 327 | 0 | 432.2 | 0 | 608.4 | 0 | 625.5 | 0 | 0.9 | 0 | 413.6 | 0 | 727.6 | 0 | 5636.4 | 0 | 0 | 8553.6 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.6 | 0 | 725.2 | 0 | 0 | 718.2 | 0 | 1648.5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 2276 | 7.68 | 2.37 | 295.5 | 0 | 211 | 0 | 345.3 | 0 | 431.8 | 0 | 604 | 0 | 622.2 | 0 | 0.9 | 0 | 520.4 | 0 | 681.6 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 7088.4 | 910.8 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 1769.6 | 0 | 733.6 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 1777.65 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2226 | 7.5 | 2.4 | 312.3 | 0 | 226.8 | 0 | 311.4 | 0 | 416.8 | 0 | 575.6 | 0 | 591.6 | 0 | 0.45 | 0 | 500 | 0 | 685.6 | 0 | 5425.2 | 0 | 0 | 8342.4 | 2283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 0 | 686 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 1738.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 2146 | 7.95 | 2.43 | 310.5 | 0 | 232.2 | 0 | 316.2 | 0 | 391 | 0 | 574 | 0 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 451.6 | 0 | 677.6 | 0 | 5926.8 | 0 | 0 | 8778 | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.6 | 0 | 705.6 | 0 | 0 | 695.1 | 0 | 1638 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 2176 | 8.55 | 2.13 | 312.6 | 0 | 193.8 | 0 | 331.5 | 0 | 375 | 0 | 596.4 | 0 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 514.4 | 0 | 643.2 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 9992.4 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.6 | 0 | 694.4 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 1607.55 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 1500 | 9.57 | 0.75 | 303.9 | 0 | 182.4 | 0 | 329.25 | 0 | 410.6 | 0 | 604.4 | 0 | 1195.8 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 20.4 | 0 | 8210.4 | 0 | 0 | 10348.8 | 4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.2 | 0 | 641.2 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 1642.2 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2104 | 0 | 1512 | 9.87 | 0.09 | 285.9 | 0 | 186.8 | 0 | 315.45 | 0 | 407 | 0 | 660 | 0 | 1253.1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 7986 | 0 | 0 | 10137.6 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.8 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1687.35 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 1550 | 10.47 | 0.3 | 254.4 | 0 | 192 | 0 | 330.45 | 0 | 464.4 | 0 | 706 | 0 | 1308.3 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 23.6 | 0 | 6837.6 | 0 | 0 | 9015.6 | 2904 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 0 | 630 | 0 | 0 | 623.7 | 0 | 1702.05 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1670 | 6.42 | 3.96 | 241.8 | 0 | 177.6 | 0 | 340.5 | 0 | 426.6 | 0 | 715.6 | 0 | 1072.2 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 232.4 | 0 | 6190.8 | 0 | 0 | 8461.2 | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.2 | 0 | 599.2 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 1655.85 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 2150 | 6.75 | 2.91 | 211.2 | 0 | 166.4 | 0 | 337.8 | 0 | 445 | 0 | 712.8 | 0 | 549.6 | 0 | 2.25 | 0 | 406.8 | 0 | 746.8 | 0 | 5676 | 0 | 0 | 8421.6 | 2653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 0 | 590.8 | 0 | 0 | 588 | 0 | 1584.45 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 2084 | 6.33 | 3.87 | 191.4 | 0 | 150.6 | 0 | 297.15 | 0 | 403.2 | 0 | 735.6 | 0 | 575.1 | 0 | 3.45 | 0 | 446 | 0 | 740.4 | 0 | 7220.4 | 0 | 0 | 9834 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.8 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 1550.85 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1842 | 6.15 | 4.2 | 179.7 | 0 | 134.8 | 0 | 241.05 | 0 | 330.2 | 0 | 650.8 | 0 | 499.2 | 0 | 3.45 | 0 | 434.8 | 0 | 652.8 | 0 | 8896.8 | 0 | 0 | 11193.6 | 6177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 459.2 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 1408.05 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 32608 | 0 | 45564 | 181.95 | 59.82 | 5911.2 | 0 | 3509 | 0 | 7399.5 | 0 | 9422 | 0 | 13871.6 | 0 | 15118.8 | 0 | 22.65 | 0 | 9651.6 | 0 | 13162 | 0 | 146638.8 | 0 | 0 | 206289.6 | 77114.4 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 36951.6 | 0 | 14044.8 | 0 | 0 | 13874.7 | 0 | 37104.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч