## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0.272 | 0.06 | 1077.6 | 0 | 483.4 | 244.2 | 0 | 0 | 96 | 130.8 | 139.4
01 - 02 | 0.264 | 0.048 | 908.8 | 0 | 424.6 | 189.6 | 0 | 0 | 87.6 | 100.4 | 121.8
02 - 03 | 0.272 | 0.048 | 900.8 | 0 | 398 | 186.6 | 0 | 0 | 122.4 | 91.4 | 118.2
03 - 04 | 0.272 | 0.06 | 880.8 | 0 | 388 | 185.4 | 0 | 0 | 118.6 | 89 | 115.2
04 - 05 | 0.272 | 0.048 | 878.4 | 0 | 389.2 | 172.2 | 0 | 0 | 125.8 | 96.8 | 110
05 - 06 | 0.272 | 0.084 | 931.2 | 0 | 417.6 | 198 | 0 | 0 | 107 | 108.2 | 115.4
06 - 07 | 0.264 | 0.144 | 1120 | 0 | 483.4 | 282.9 | 0 | 0 | 104.2 | 138.6 | 128.6
07 - 08 | 0.272 | 0.048 | 1279.2 | 0 | 545 | 307.2 | 0 | 0 | 105 | 177.2 | 161.8
08 - 09 | 0.264 | 0.06 | 1431.2 | 0 | 587.6 | 324 | 0 | 0 | 135.4 | 196.2 | 205.2
09 - 10 | 0.256 | 0.048 | 1436 | 0 | 638 | 320.4 | 0 | 0 | 126.8 | 170.8 | 198.2
10 - 11 | 0.264 | 0.048 | 1420 | 0 | 622.4 | 291.6 | 0 | 0 | 162 | 162 | 199.8
11 - 12 | 0.264 | 0.048 | 1394.4 | 0 | 611.8 | 302.7 | 0 | 0 | 139.2 | 164.4 | 194
12 - 13 | 0.264 | 0.06 | 1367.2 | 0 | 619.2 | 267.9 | 0 | 0 | 146 | 172.8 | 179
13 - 14 | 0.264 | 0.048 | 1346.4 | 0 | 600.4 | 285.9 | 0 | 0 | 166.2 | 167.6 | 143
14 - 15 | 0.264 | 0.048 | 1369.6 | 0 | 621 | 279.6 | 0 | 0 | 171 | 172.4 | 142.8
15 - 16 | 0.256 | 0.06 | 1415.2 | 0 | 675.4 | 281.4 | 0 | 0 | 160.2 | 175 | 140.8
16 - 17 | 0.264 | 0.048 | 1377.6 | 0 | 654.8 | 288 | 0 | 0 | 133.4 | 178.2 | 141
17 - 18 | 0.264 | 0.048 | 1401.6 | 0 | 631.6 | 320.4 | 0 | 0 | 118.4 | 193.2 | 154.6
18 - 19 | 0.264 | 0.06 | 1405.6 | 0 | 599 | 348 | 0 | 0 | 108.2 | 198.6 | 168.4
19 - 20 | 0.264 | 0.048 | 1453.6 | 0 | 618.6 | 354.9 | 0 | 0 | 108.8 | 216.2 | 172.4
20 - 21 | 0.272 | 0.048 | 1458.4 | 0 | 607.4 | 366 | 0 | 0 | 100 | 230 | 171.6
21 - 22 | 0.264 | 0.06 | 1509.6 | 0 | 614.8 | 399.6 | 0 | 0 | 99.8 | 238.6 | 173.8
22 - 23 | 0.264 | 0.048 | 1510.4 | 0 | 649 | 365.4 | 0 | 0 | 121.2 | 209.6 | 181.2
23 - 00 | 0.272 | 0.048 | 1340.8 | 0 | 593.2 | 319.8 | 0 | 0 | 121.4 | 165.6 | 157.8
Сумма | 6.384 | 1.368 | 30614.4 | 0 | 13473.4 | 6881.7 | 0 | 0 | 2984.6 | 3943.6 | 3734
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 647.2 | 0 | 222 | 127.5 | 0 | 0 | 50.6 | 100.2 | 148.8
01 - 02 |  |  | 619.2 | 0 | 212 | 121.8 | 0 | 0 | 49.4 | 97.4 | 143.6
02 - 03 |  |  | 615.2 | 0 | 209.6 | 118.5 | 0 | 0 | 54.4 | 95.6 | 142
03 - 04 |  |  | 628 | 0 | 215.2 | 121.5 | 0 | 0 | 58 | 94.6 | 144.2
04 - 05 |  |  | 640 | 0 | 223.2 | 123.6 | 0 | 0 | 56.6 | 97 | 145.8
05 - 06 |  |  | 620 | 0 | 218.6 | 121.2 | 0 | 0 | 48.6 | 93.4 | 142
06 - 07 |  |  | 615.2 | 0 | 210 | 120 | 0 | 0 | 54 | 93.6 | 139.2
07 - 08 |  |  | 638.4 | 0 | 216.2 | 120.9 | 0 | 0 | 60.2 | 99.2 | 140.2
08 - 09 |  |  | 709.6 | 0 | 234.2 | 119.7 | 0 | 0 | 84.8 | 99 | 169
09 - 10 |  |  | 703.2 | 0 | 242.6 | 121.5 | 0 | 0 | 78.8 | 96 | 161.4
10 - 11 |  |  | 713.6 | 0 | 240.2 | 113.4 | 0 | 0 | 84.4 | 97.2 | 176.2
11 - 12 |  |  | 728 | 0 | 248.2 | 117.3 | 0 | 0 | 81 | 98.8 | 180.2
12 - 13 |  |  | 707.2 | 0 | 238 | 121.2 | 0 | 0 | 77.8 | 104.8 | 163.6
13 - 14 |  |  | 684.8 | 0 | 248.2 | 118.5 | 0 | 0 | 88.2 | 101 | 127
14 - 15 |  |  | 684.8 | 0 | 252 | 113.7 | 0 | 0 | 95.8 | 97.4 | 124.6
15 - 16 |  |  | 693.6 | 0 | 258 | 115.5 | 0 | 0 | 92 | 100.2 | 125.2
16 - 17 |  |  | 697.6 | 0 | 267.4 | 118.5 | 0 | 0 | 76 | 105.6 | 128
17 - 18 |  |  | 700 | 0 | 265.2 | 135 | 0 | 0 | 56.6 | 109 | 131
18 - 19 |  |  | 699.2 | 0 | 253.6 | 141 | 0 | 0 | 52.6 | 113.2 | 135
19 - 20 |  |  | 692 | 0 | 258.6 | 127.5 | 0 | 0 | 54.4 | 113.8 | 134.4
20 - 21 |  |  | 653.6 | 0 | 221.8 | 127.5 | 0 | 0 | 51 | 110.6 | 138.4
21 - 22 |  |  | 624 | 0 | 209.2 | 122.1 | 0 | 0 | 53.2 | 103.2 | 132.4
22 - 23 |  |  | 604.8 | 0 | 213.2 | 113.1 | 0 | 0 | 53.4 | 95.2 | 125
23 - 00 |  |  | 592 | 0 | 206.8 | 111.3 | 0 | 0 | 55.2 | 91.6 | 124.2
Сумма | 0 | 0 | 15911.2 | 0 | 5584 | 2911.8 | 0 | 0 | 1567 | 2407.6 | 3421.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч