## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [101 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Онега ао RS УСПД | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао RS УСПД | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец ОМВ ап RS УСПД | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ао RS УСПД | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS УСПД | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 2.08 | 2.04 | 3.36 | 3.36 | 0 | 2680 | 2684 | 0 | 2160 | 2157 | 164.8 | 165.2 | 4.8 | 4.8 | 623.4 | 623.4 | 623.4 | 540.8 | 541.2 | 541.2 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 48.6 | 48.3 | 332.4 | 332.7 | 692.4 | 692.4 | 692.4 | 214 | 214.2 | 272.4 | 272.4 | 48 | 48 | 25.2 | 25.05 | 84 | 84.8 | 41.6 | 41.6 | 1189.6 | 1189.6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 2712.6 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 11096.8 | 11096.8 | 0 | 0 | 0 | 12685.2 | 12685.2 | 0 | 0 | 12276 | 12262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 7233.6 | 7246.8 | 7246.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2209.2 | 2205 | 2310 | 2308.6 | 0 | 0 |  |  | 0
01 - 02 | 2 | 2 | 3.28 | 3.24 | 0 | 2544 | 2540 | 0 | 2214 | 2214 | 146.4 | 146 | 6.4 | 5.6 | 541.8 | 541.8 | 541.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 494.4 | 493.6 | 493.6 | 55.2 | 55.2 | 322.2 | 321.9 | 817.2 | 817.5 | 817.5 | 205.6 | 205.2 | 267.6 | 267.3 | 48.8 | 49 | 24 | 24.15 | 79.2 | 79.2 | 38.4 | 38.4 | 1205.6 | 1205.2 | 21 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2567.4 | 0 | 4369.2 | 4369.2 | 9873.6 | 9873.6 | 0 | 0 | 0 | 11022 | 11022 | 0 | 0 | 10480.8 | 10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5161.2 | 5161.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2074.8 | 2074.8 | 2170 | 2172.8 | 0 | 0 |  |  | 0
02 - 03 | 2 | 2 | 3.44 | 3.48 | 0 | 2376 | 2378 | 0 | 2052 | 2049 | 137.6 | 138 | 3.2 | 3.2 | 454.8 | 455.1 | 455.1 | 422.4 | 422.8 | 422.8 | 454.4 | 455.2 | 455.2 | 50.4 | 50.7 | 308.4 | 308.4 | 781.8 | 781.8 | 781.8 | 170 | 170.2 | 261 | 261.3 | 51.2 | 50.8 | 23.1 | 23.1 | 78.4 | 78 | 38.4 | 38.4 | 1176.8 | 1177.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 2409 | 0 | 4144.8 | 4151.4 | 12724.8 | 12724.8 | 0 | 0 | 0 | 12276 | 12276 | 0 | 0 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5306.4 | 5319.6 | 5319.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2032.8 | 2032.8 | 2128 | 2126.6 | 0 | 0 |  |  | 0
03 - 04 | 1.76 | 1.8 | 3.04 | 3.04 | 0 | 2152 | 2152 | 0 | 1926 | 1926 | 131.2 | 130.8 | 1.6 | 2.4 | 439.8 | 439.8 | 439.8 | 402.4 | 402 | 402 | 443.2 | 444 | 444 | 34.2 | 34.2 | 292.8 | 293.1 | 750.6 | 750.3 | 750.3 | 146.4 | 146.2 | 245.4 | 245.4 | 37.6 | 38 | 21.3 | 21.3 | 72.8 | 73.2 | 37.6 | 37.6 | 1006.4 | 1006.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 2178 | 0 | 4276.8 | 4270.2 | 12830.4 | 12826 | 0 | 0 | 0 | 13134 | 13134 | 0 | 0 | 12751.2 | 12738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 7048.8 | 7062 | 7062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2268 | 2268 | 2374.4 | 2375.8 | 0 | 0 |  |  | 0
04 - 05 | 1.84 | 1.84 | 3.28 | 3.24 | 0 | 2336 | 2338 | 0 | 1956 | 1959 | 130.4 | 130.8 | 3.2 | 3.2 | 494.4 | 494.1 | 494.1 | 419.2 | 419.2 | 419.2 | 470.4 | 469.6 | 469.6 | 37.8 | 37.8 | 326.4 | 325.8 | 741 | 741 | 741 | 158 | 158.2 | 221.4 | 221.4 | 46.4 | 46.4 | 21.9 | 21.75 | 76 | 76 | 37.6 | 38 | 1099.2 | 1099.2 | 19.8 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.8 | 2369.4 | 0 | 4554 | 4567.2 | 13384.8 | 13384.8 | 0 | 0 | 0 | 12117.6 | 12117.6 | 0 | 0 | 11616 | 11629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 3880.8 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2536.8 | 2532.6 | 2651.6 | 2650.2 | 0 | 0 |  |  | 0
05 - 06 | 1.84 | 1.84 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2388 | 2386 | 0 | 1932 | 1935 | 143.2 | 142.8 | 3.2 | 3.2 | 543.6 | 543.9 | 543.9 | 505.6 | 505.6 | 505.6 | 492.8 | 492 | 492 | 53.4 | 53.4 | 321.6 | 321.6 | 619.8 | 619.5 | 619.5 | 152 | 152 | 222 | 222 | 44.4 | 44.2 | 24.3 | 24.15 | 77.6 | 77.6 | 44.8 | 44.4 | 1062.4 | 1062.8 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 2409 | 0 | 4804.8 | 4791.6 | 14564 | 14568.4 | 0 | 0 | 0 | 13543.2 | 13543.2 | 0 | 0 | 12936 | 12936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 5200.8 | 5200.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2797.2 | 2801.4 | 2923.2 | 2923.2 | 0 | 0 |  |  | 0
06 - 07 | 1.92 | 1.92 | 3.2 | 3.24 | 0 | 2720 | 2722 | 0 | 2292 | 2286 | 179.2 | 179.2 | 4.8 | 4.8 | 682.2 | 681.9 | 681.9 | 585.6 | 585.2 | 585.2 | 574.4 | 575.2 | 575.2 | 66.6 | 66.3 | 357.6 | 357.6 | 736.8 | 736.8 | 736.8 | 217.6 | 217.6 | 251.4 | 251.1 | 79.2 | 79 | 24.6 | 24.75 | 83.2 | 83.2 | 53.6 | 54 | 1097.6 | 1097.2 | 22.8 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 2739 | 0 | 5504.4 | 5511 | 10348.8 | 10353.2 | 0 | 0 | 0 | 12685.2 | 12685.2 | 0 | 0 | 12355.2 | 12342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6837.6 | 6850.8 | 6850.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3166.8 | 3162.6 | 3304 | 3302.6 | 0 | 0 |  |  | 0
07 - 08 | 2.32 | 2.32 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3048 | 3048 | 0 | 2442 | 2448 | 191.2 | 191.2 | 4.8 | 4.8 | 754.2 | 753.9 | 753.9 | 704 | 703.6 | 703.6 | 624 | 623.2 | 623.2 | 69.6 | 69.3 | 369 | 369 | 719.4 | 719.4 | 719.4 | 244.8 | 244.6 | 258.6 | 259.2 | 68.8 | 69.2 | 29.7 | 29.7 | 88.8 | 88.8 | 51.2 | 50.8 | 1295.2 | 1294.8 | 38.4 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 5979.6 | 5973 | 9583.2 | 9583.2 | 0 | 0 | 0 | 12381.6 | 12381.6 | 0 | 0 | 11985.6 | 11998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6124.8 | 6124.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3469.2 | 3473.4 | 3620.4 | 3620.4 | 0 | 0 |  |  | 0
08 - 09 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3720 | 3718 | 0 | 2982 | 2982 | 265.6 | 265.6 | 6.4 | 5.6 | 801.6 | 801.9 | 801.9 | 868.8 | 869.2 | 869.2 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 61.2 | 61.8 | 422.4 | 422.4 | 963.6 | 963.9 | 963.9 | 257.6 | 257.6 | 325.2 | 324.6 | 58.4 | 58.4 | 28.2 | 28.35 | 84.8 | 84.4 | 50.4 | 50.4 | 1766.4 | 1766.8 | 39 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.4 | 3722.4 | 0 | 6626.4 | 6633 | 10190.4 | 10181.6 | 0 | 0 | 0 | 13384.8 | 13391.4 | 0 | 0 | 12962.4 | 12949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 6204 | 6204 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3603.6 | 3599.4 | 3749.2 | 3749.2 | 0 | 0 |  |  | 0
09 - 10 | 1.84 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | 0 | 3696 | 3694 | 0 | 3078 | 3075 | 280 | 280.4 | 4.8 | 4.8 | 799.8 | 799.8 | 799.8 | 910.4 | 910 | 910 | 756.8 | 757.6 | 757.6 | 49.2 | 48.9 | 405 | 405 | 1045.2 | 1044.9 | 1044.9 | 258.8 | 259 | 330 | 330.3 | 63.6 | 63.2 | 27.6 | 27.45 | 55.2 | 55.6 | 48.8 | 49.2 | 1716 | 1715.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 0 | 6956.4 | 6956.4 | 7920 | 7924.4 | 0 | 0 | 0 | 13464 | 13457.4 | 0 | 0 | 13147.2 | 13160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8342.4 | 8329.2 | 8329.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3830.4 | 3834.6 | 3995.6 | 3995.6 | 0 | 0 |  |  | 0
10 - 11 | 1.76 | 1.8 | 3.68 | 3.68 | 0 | 3740 | 3742 | 0 | 2868 | 2871 | 268.8 | 268 | 4.8 | 4.8 | 800.4 | 800.1 | 800.1 | 932 | 932 | 932 | 756.8 | 756 | 756 | 49.2 | 49.2 | 321 | 321.6 | 881.4 | 881.1 | 881.1 | 245.2 | 245 | 360.6 | 360.6 | 54.8 | 55 | 28.8 | 28.8 | 48 | 47.6 | 50.4 | 50.4 | 1792 | 1792 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.6 | 3742.2 | 0 | 6626.4 | 6619.8 | 6239.2 | 6234.8 | 0 | 0 | 0 | 13952.4 | 13952.4 | 0 | 0 | 13622.4 | 13622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11299.2 | 11299.2 | 11299.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3704.4 | 3704.4 | 3861.2 | 3861.2 | 0 | 0 |  |  | 0
11 - 12 | 2.16 | 2.12 | 3.44 | 3.44 | 0 | 3976 | 3976 | 0 | 3012 | 3009 | 290.4 | 290.8 | 4.8 | 4.8 | 754.2 | 754.2 | 754.2 | 898.4 | 898.8 | 898.8 | 753.6 | 754.4 | 754.4 | 52.2 | 52.2 | 357 | 356.7 | 1019.4 | 1019.7 | 1019.7 | 246.8 | 247 | 357.6 | 357.9 | 59.2 | 59.2 | 27.3 | 27.3 | 47.2 | 47.6 | 48.8 | 48.4 | 2048 | 2047.6 | 38.4 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 3973.2 | 0 | 6388.8 | 6395.4 | 8439.2 | 8434.8 | 0 | 0 | 0 | 12289.2 | 12295.8 | 0 | 0 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 5702.4 | 5702.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3334.8 | 3330.6 | 3474.8 | 3473.4 | 0 | 0 |  |  | 0
12 - 13 | 2.16 | 2.2 | 4.08 | 4.04 | 0 | 4064 | 4062 | 0 | 2652 | 2652 | 244 | 244 | 3.2 | 4 | 762 | 761.7 | 761.7 | 842.4 | 842.4 | 842.4 | 764.8 | 764 | 764 | 59.4 | 59.1 | 271.2 | 271.2 | 853.8 | 853.8 | 853.8 | 246.4 | 246.2 | 319.8 | 319.5 | 44.4 | 44.4 | 28.5 | 28.5 | 48 | 48 | 44.8 | 45.2 | 2176.8 | 2177.2 | 23.4 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 4052.4 | 0 | 6164.4 | 6164.4 | 8157.6 | 8162 | 0 | 0 | 0 | 11576.4 | 11583 | 0 | 0 | 11299.2 | 11299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 4765.2 | 4765.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3460.8 | 3465 | 3606.4 | 3609.2 | 0 | 0 |  |  | 0
13 - 14 | 3.12 | 3.08 | 3.68 | 3.72 | 0 | 4144 | 4146 | 0 | 2946 | 2943 | 248 | 248 | 4.8 | 4 | 763.8 | 764.4 | 764.4 | 806.4 | 806 | 806 | 737.6 | 738.4 | 738.4 | 52.2 | 51.9 | 288 | 288 | 1131 | 1131 | 1131 | 251.6 | 251.6 | 354.6 | 354.3 | 47.2 | 47 | 29.1 | 29.1 | 102.4 | 102.4 | 44 | 44 | 2222.4 | 2221.2 | 24.6 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.6 | 4144.8 | 0 | 6626.4 | 6619.8 | 7735.2 | 7735.2 | 0 | 0 | 0 | 12368.4 | 12355.2 | 0 | 0 | 11985.6 | 11985.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6151.2 | 6151.2 | 6151.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3620.4 | 3620.4 | 3777.2 | 3774.4 | 0 | 0 |  |  | 0
14 - 15 | 2.48 | 2.52 | 3.52 | 3.52 | 0 | 4404 | 4406 | 0 | 2826 | 2826 | 282.4 | 282 | 4.8 | 4.8 | 777.6 | 777.3 | 777.3 | 793.6 | 794 | 794 | 720 | 719.2 | 719.2 | 61.8 | 61.5 | 312 | 311.7 | 1002 | 1002 | 1002 | 241.2 | 241.2 | 356.4 | 356.7 | 77.2 | 77.4 | 28.5 | 28.65 | 88.8 | 88 | 40.8 | 40.8 | 2441.6 | 2442 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 4402.2 | 0 | 6349.2 | 6355.8 | 8492 | 8496.4 | 0 | 0 | 0 | 14097.6 | 14104.2 | 0 | 0 | 13780.8 | 13794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9002.4 | 9002.4 | 9002.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3477.6 | 3481.8 | 3626 | 3628.8 | 0 | 0 |  |  | 0
15 - 16 | 1.84 | 1.8 | 3.84 | 3.8 | 0 | 4280 | 4276 | 0 | 2922 | 2922 | 268.8 | 269.2 | 4.8 | 4.8 | 796.8 | 797.1 | 797.1 | 805.6 | 805.2 | 805.2 | 724.8 | 724.8 | 724.8 | 60.6 | 60.9 | 341.4 | 341.4 | 1059 | 1058.7 | 1058.7 | 236.8 | 236.8 | 348.6 | 348.6 | 75.6 | 75.8 | 28.8 | 28.65 | 93.6 | 93.6 | 42.4 | 42 | 2293.6 | 2294 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 4270.2 | 0 | 6296.4 | 6296.4 | 6459.2 | 6459.2 | 0 | 0 | 0 | 11748 | 11741.4 | 0 | 0 | 11457.6 | 11431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3326.4 | 3322.2 | 3466.4 | 3466.4 | 0 | 0 |  |  | 0
16 - 17 | 1.92 | 1.92 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4084 | 4086 | 0 | 2898 | 2901 | 241.6 | 242 | 4.8 | 5.6 | 805.2 | 804.9 | 804.9 | 772.8 | 773.6 | 773.6 | 721.6 | 721.6 | 721.6 | 65.4 | 65.1 | 346.2 | 346.2 | 1060.8 | 1061.4 | 1061.4 | 262 | 262 | 330.6 | 330.9 | 60 | 59.8 | 31.2 | 31.2 | 91.2 | 92 | 48 | 48 | 2137.6 | 2137.6 | 21.6 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078.8 | 4085.4 | 0 | 6151.2 | 6138 | 10023.2 | 10023.2 | 0 | 0 | 0 | 13068 | 13061.4 | 0 | 0 | 12592.8 | 12606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5781.6 | 5768.4 | 5768.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3192 | 3192 | 3323.6 | 3323.6 | 0 | 0 |  |  | 0
17 - 18 | 2.16 | 2.16 | 4.08 | 4.08 | 0 | 3808 | 3808 | 0 | 2550 | 2550 | 206.4 | 206.4 | 4.8 | 4.8 | 737.4 | 737.4 | 737.4 | 703.2 | 703.2 | 703.2 | 734.4 | 734.4 | 734.4 | 61.2 | 58.5 | 343.2 | 343.2 | 804 | 803.7 | 803.7 | 258.4 | 258.4 | 307.2 | 306.6 | 52 | 51.8 | 30.9 | 30.9 | 92 | 92 | 48.8 | 49.2 | 1955.2 | 1955.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 3808.2 | 0 | 5860.8 | 5867.4 | 9935.2 | 9930.8 | 0 | 0 | 0 | 12949.2 | 12955.8 | 0 | 0 | 12540 | 12540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 6309.6 | 6309.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3267.6 | 3267.6 | 3404.8 | 3404.8 | 0 | 0 |  |  | 0
18 - 19 | 3.12 | 3.16 | 5.36 | 5.36 | 0 | 3772 | 3774 | 0 | 2514 | 2514 | 206.4 | 206.4 | 4.8 | 4 | 718.8 | 718.8 | 718.8 | 644.8 | 644.8 | 644.8 | 736 | 736 | 736 | 59.4 | 55.8 | 335.4 | 335.7 | 864.6 | 864.9 | 864.9 | 264.4 | 264.4 | 280.2 | 280.5 | 66.8 | 67 | 30 | 30.15 | 96 | 96 | 44.8 | 44.8 | 1925.6 | 1925.2 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.2 | 3768.6 | 0 | 6019.2 | 6025.8 | 7444.8 | 7453.6 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 11299.2 | 11299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 5992.8 | 5979.6 | 5979.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3460.8 | 3460.8 | 3609.2 | 3607.8 | 0 | 0 |  |  | 0
19 - 20 | 1.76 | 1.72 | 5.44 | 5.44 | 0 | 3656 | 3656 | 0 | 2376 | 2379 | 218.4 | 217.6 | 3.2 | 4 | 732 | 732 | 732 | 636.8 | 636.8 | 636.8 | 740.8 | 740.8 | 740.8 | 63 | 60 | 316.8 | 316.8 | 765.6 | 765.6 | 765.6 | 258 | 257.8 | 273 | 273 | 73.6 | 73.6 | 30 | 29.85 | 100.8 | 100.4 | 50.4 | 50.4 | 1765.6 | 1766 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656.4 | 3663 | 0 | 5834.4 | 5827.8 | 8122.4 | 8122.4 | 0 | 0 | 0 | 11814 | 11820.6 | 0 | 0 | 11510.4 | 11510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3393.6 | 3389.4 | 3536.4 | 3537.8 | 0 | 0 |  |  | 0
20 - 21 | 1.68 | 1.72 | 4.4 | 4.4 | 0 | 3592 | 3590 | 0 | 2346 | 2346 | 206.4 | 206.8 | 4.8 | 4 | 731.4 | 731.4 | 731.4 | 619.2 | 618.8 | 618.8 | 753.6 | 753.6 | 753.6 | 67.2 | 67.5 | 325.2 | 325.2 | 727.2 | 726.9 | 726.9 | 254.4 | 254.8 | 284.4 | 284.4 | 61.2 | 61 | 31.5 | 31.35 | 95.2 | 95.2 | 52.8 | 52 | 1717.6 | 1717.2 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.6 | 3597 | 0 | 5517.6 | 5524.2 | 7603.2 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 11325.6 | 11325.6 | 0 | 0 | 10982.4 | 10982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 5847.6 | 5847.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3133.2 | 3137.4 | 3267.6 | 3266.2 | 0 | 0 |  |  | 0
21 - 22 | 1.76 | 1.72 | 4 | 4 | 0 | 3392 | 3392 | 0 | 2322 | 2319 | 196.8 | 197.2 | 4.8 | 4.8 | 754.2 | 754.5 | 754.5 | 604 | 604.4 | 604.4 | 748.8 | 749.6 | 749.6 | 70.2 | 69.9 | 312.6 | 312.3 | 723 | 723.3 | 723.3 | 271.2 | 271 | 275.4 | 275.7 | 50 | 50.2 | 30 | 30.15 | 96.8 | 96.4 | 47.2 | 47.6 | 1519.2 | 1519.6 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392.4 | 3392.4 | 0 | 5385.6 | 5379 | 9037.6 | 9033.2 | 0 | 0 | 0 | 11919.6 | 11913 | 0 | 0 | 11536.8 | 11536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 5992.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3007.2 | 3011.4 | 3136 | 3136 | 0 | 0 |  |  | 0
22 - 23 | 1.84 | 1.88 | 6 | 6.04 | 0 | 3180 | 3180 | 0 | 2256 | 2259 | 188.8 | 188.4 | 3.2 | 4 | 737.4 | 737.4 | 737.4 | 578.4 | 577.6 | 577.6 | 689.6 | 689.6 | 689.6 | 70.8 | 71.1 | 290.4 | 290.4 | 721.8 | 721.8 | 721.8 | 262.8 | 263 | 269.4 | 269.1 | 62.4 | 62.6 | 26.1 | 26.1 | 94.4 | 95.2 | 43.2 | 43.2 | 1385.6 | 1386 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 3187.8 | 0 | 5016 | 5016 | 8826.4 | 8826.4 | 0 | 0 | 0 | 11510.4 | 11517 | 0 | 0 | 11088 | 11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 5900.4 | 5900.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2713.2 | 2704.8 | 2822.4 | 2823.8 | 0 | 0 |  |  | 0
23 - 00 | 1.92 | 1.92 | 5.6 | 5.52 | 0 | 3072 | 3070 | 0 | 2142 | 2139 | 168.8 | 168.4 | 6.4 | 5.6 | 698.4 | 698.4 | 698.4 | 578.4 | 578.8 | 578.8 | 604.8 | 605.6 | 605.6 | 58.8 | 58.5 | 273.6 | 273.6 | 658.2 | 658.2 | 658.2 | 238.8 | 238.6 | 263.4 | 263.4 | 54.4 | 54.2 | 28.5 | 28.5 | 82.4 | 82 | 36.8 | 36.8 | 1433.6 | 1432.8 | 34.8 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6 | 3088.8 | 0 | 4646.4 | 4646.4 | 8192.8 | 8188.4 | 0 | 0 | 0 | 9292.8 | 9292.8 | 0 | 0 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 2692.8 | 2692.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2444.4 | 2444.4 | 2550.8 | 2549.4 | 0 | 0 |  |  | 0
Сумма | 49.28 | 49.28 | 95.6 | 95.52 | 0 | 80824 | 80824 | 0 | 59664 | 59661 | 5005.6 | 5005.2 | 107.2 | 106.4 | 16705.2 | 16705.2 | 16705.2 | 16068 | 16068 | 16068 | 15760 | 15760.8 | 15760.8 | 1377.6 | 1367.1 | 7891.8 | 7891.5 | 20139.6 | 20139.6 | 20139.6 | 5562.8 | 5562.6 | 7036.2 | 7036.2 | 1385.2 | 1385.2 | 659.1 | 658.95 | 1956.8 | 1957.2 | 1085.6 | 1085.6 | 39429.6 | 39428.8 | 636.6 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81034.8 | 81041.4 | 0 | 134534.4 | 134534.4 | 227224.8 | 227220.4 | 0 | 0 | 0 | 296221.2 | 296227.8 | 0 | 0 | 286888.8 | 286888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 149265.6 | 149278.8 | 149278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.2 | 73516.8 | 76689.2 | 76687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч