## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 426 | 0 | 474 | 0 | 3.2 | 59.2 | 0 | 0.8 | 0 | 75.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.6 | 0 | 3128.4
01 - 02 | 0 | 402 | 0 | 444 | 0 | 2.4 | 40.8 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 36 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 3115.2
02 - 03 | 0 | 360 | 0 | 420 | 0 | 2.4 | 38.4 | 0 | 0.8 | 0 | 67.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 2758.8
03 - 04 | 0 | 348 | 0 | 402 | 0 | 2.4 | 39.2 | 0 | 0.8 | 0 | 70.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 2706
04 - 05 | 0 | 360 | 0 | 414 | 0 | 2.4 | 36 | 0 | 0.8 | 0 | 84 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 2692.8
05 - 06 | 0 | 390 | 0 | 450 | 0 | 2.4 | 35.2 | 0 | 0.8 | 0 | 107.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 248.8 | 0 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 2943.6
06 - 07 | 0 | 468 | 0 | 588 | 0 | 2.4 | 40 | 0 | 0.8 | 0 | 128.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 298.4 | 0 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 3564
07 - 08 | 0 | 618 | 0 | 798 | 0 | 2.4 | 56 | 0 | 0.8 | 0 | 160 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.2 | 0 | 4620
08 - 09 | 0 | 852 | 0 | 1134 | 0 | 2.4 | 84.8 | 0 | 0.8 | 0 | 163.2 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 601.6 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 6270
09 - 10 | 0 | 996 | 0 | 1386 | 0 | 3.2 | 104.8 | 0 | 0.8 | 0 | 159.2 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 736.8 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.8 | 0 | 7114.8
10 - 11 | 0 | 1104 | 0 | 1422 | 0 | 2.4 | 140 | 0 | 0.8 | 0 | 149.6 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 819.2 | 0 | 1304.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 7392
11 - 12 | 0 | 1116 | 0 | 1452 | 0 | 3.2 | 134.4 | 0 | 0.8 | 0 | 152.8 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 828 | 0 | 1330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 7220.4
12 - 13 | 0 | 1128 | 0 | 1470 | 0 | 2.4 | 131.2 | 0 | 0.8 | 0 | 165.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 831.2 | 0 | 1351.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.2 | 0 | 7365.6
13 - 14 | 0 | 1140 | 0 | 1470 | 0 | 3.2 | 125.6 | 0 | 0.8 | 0 | 169.6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 849.6 | 0 | 1350.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5095.2 | 0 | 7312.8
14 - 15 | 0 | 1116 | 0 | 1452 | 0 | 2.4 | 124 | 0 | 0.8 | 0 | 140.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 854.4 | 0 | 1332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.8 | 0 | 7194
15 - 16 | 0 | 1092 | 0 | 1446 | 0 | 3.2 | 124.8 | 0 | 0.8 | 0 | 133.6 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 835.2 | 0 | 1332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 0 | 7246.8
16 - 17 | 0 | 1062 | 0 | 1398 | 0 | 3.2 | 124.8 | 0 | 0.8 | 0 | 128.8 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 809.6 | 0 | 1288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.6 | 0 | 6969.6
17 - 18 | 0 | 960 | 0 | 1236 | 0 | 2.4 | 113.6 | 0 | 1.6 | 0 | 124 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 720 | 0 | 1143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105.2 | 0 | 6243.6
18 - 19 | 0 | 834 | 0 | 1104 | 0 | 3.2 | 104.8 | 0 | 0.8 | 0 | 110.4 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 623.2 | 0 | 1022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577.2 | 0 | 5557.2
19 - 20 | 0 | 738 | 0 | 972 | 0 | 2.4 | 98.4 | 0 | 0.8 | 0 | 99.2 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.6 | 0 | 4844.4
20 - 21 | 0 | 624 | 0 | 636 | 0 | 2.4 | 87.2 | 0 | 0.8 | 0 | 100.8 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 440 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943.6 | 0 | 4263.6
21 - 22 | 0 | 564 | 0 | 552 | 0 | 2.4 | 85.6 | 0 | 0.8 | 0 | 92.8 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 3920.4
22 - 23 | 0 | 522 | 0 | 510 | 0 | 2.4 | 80 | 0 | 0.8 | 0 | 73.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 366.4 | 0 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 3669.6
23 - 00 | 0 | 450 | 0 | 480 | 0 | 2.4 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 315.2 | 0 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 3418.8
Сумма | 0 | 17670 | 0 | 22110 | 0 | 63.2 | 2072 | 0 | 19.2 | 0 | 2800 | 0 | 1985.6 | 0 | 0 | 12815.2 | 0 | 20112 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 83503.2 | 0 | 121532.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч