## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 88.8 | 31.2 | 0 | 12.4 | 0 | 33 | 0 | 12.9 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 78.9 | 27.8 | 0 | 11.2 | 0 | 27.9 | 0 | 12.3 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 77.7 | 25.8 | 0 | 11 | 0 | 29.1 | 0 | 12 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 72.3 | 24.8 | 0 | 11 | 0 | 24.6 | 0 | 12.3 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 73.5 | 25 | 0 | 10.8 | 0 | 26.55 | 0 | 11.25 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 83.1 | 27.2 | 0 | 12.2 | 0 | 29.1 | 0 | 14.85 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 108.3 | 31.8 | 0 | 19.4 | 0 | 35.1 | 0 | 22.5 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 137.1 | 39.2 | 0 | 21.2 | 0 | 43.8 | 0 | 32.7 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 153.3 | 41.6 | 0 | 24 | 0 | 58.2 | 0 | 29.55 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 146.4 | 44.6 | 0 | 26.2 | 0 | 54.75 | 0 | 21.45 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 135.3 | 42.4 | 0 | 23.4 | 0 | 46.65 | 0 | 22.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 132 | 39.6 | 0 | 25 | 0 | 46.5 | 0 | 21.45 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 143.7 | 42 | 0 | 23 | 0 | 46.35 | 0 | 32.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 139.5 | 43.6 | 0 | 20.2 | 0 | 46.5 | 0 | 29.7 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 141.6 | 45.2 | 0 | 21.8 | 0 | 47.4 | 0 | 27.15 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 139.2 | 42.2 | 0 | 20.8 | 0 | 48.45 | 0 | 28.05 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 134.4 | 40.6 | 0 | 21.2 | 0 | 46.65 | 0 | 26.1 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 157.8 | 46.8 | 0 | 25.2 | 0 | 51.15 | 0 | 34.95 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 161.4 | 51.2 | 0 | 23.8 | 0 | 52.65 | 0 | 33.9 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 171.6 | 47 | 0 | 27.2 | 0 | 58.65 | 0 | 39.3 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 172.8 | 45.2 | 0 | 31.8 | 0 | 62.55 | 0 | 33.45 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 150.3 | 42.6 | 0 | 28.2 | 0 | 50.85 | 0 | 28.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 126 | 36.8 | 0 | 19.4 | 0 | 45.6 | 0 | 24.45 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 103.2 | 31 | 0 | 15.2 | 0 | 38.25 | 0 | 19.05 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 3028.2 | 915.2 | 0 | 485.6 | 0 | 1050.3 | 0 | 583.35 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 66.6 | 26.2 | 0 | 9.8 | 0 | 14.85 | 0 | 14.85 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 64.2 | 25 | 0 | 9.4 | 0 | 13.5 | 0 | 14.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 64.8 | 25.6 | 0 | 9.2 | 0 | 14.4 | 0 | 14.1 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 63 | 24.6 | 0 | 9.2 | 0 | 14.7 | 0 | 13.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 63.6 | 24.6 | 0 | 9.4 | 0 | 14.55 | 0 | 14.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 61.8 | 24.6 | 0 | 8.6 | 0 | 13.65 | 0 | 13.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 62.7 | 23.8 | 0 | 9 | 0 | 14.7 | 0 | 13.95 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 69 | 25.8 | 0 | 9.8 | 0 | 17.1 | 0 | 15.15 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 72.3 | 26.6 | 0 | 10.6 | 0 | 18.3 | 0 | 15.9 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 74.4 | 27 | 0 | 11.6 | 0 | 20.1 | 0 | 14.85 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 75.3 | 27.8 | 0 | 12.6 | 0 | 18.3 | 0 | 15 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 75 | 27 | 0 | 12.8 | 0 | 18.75 | 0 | 15.45 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 74.7 | 27.2 | 0 | 11.2 | 0 | 18 | 0 | 17.1 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 74.7 | 27.6 | 0 | 10.8 | 0 | 18.45 | 0 | 16.5 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 74.1 | 28.2 | 0 | 11.2 | 0 | 17.4 | 0 | 15.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 75.3 | 27.8 | 0 | 12.4 | 0 | 17.7 | 0 | 16.05 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 76.8 | 28.4 | 0 | 13 | 0 | 18.45 | 0 | 15.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 83.1 | 29.6 | 0 | 14.8 | 0 | 19.65 | 0 | 17.4 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 84.6 | 30.4 | 0 | 13.6 | 0 | 21.45 | 0 | 17.55 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 80.7 | 29.2 | 0 | 12.6 | 0 | 20.55 | 0 | 17.25 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 75 | 27.8 | 0 | 11.4 | 0 | 18.6 | 0 | 16.05 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 69.6 | 25.8 | 0 | 10.6 | 0 | 16.8 | 0 | 14.85 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 63 | 24.4 | 0 | 9.2 | 0 | 14.1 | 0 | 14.25 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 61.8 | 24 | 0 | 9.4 | 0 | 13.5 | 0 | 13.65 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 1706.1 | 639 | 0 | 262.2 | 0 | 407.55 | 0 | 367.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч