## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 39.4 | 64.7 | 31.95 | 38.9 | 8.25 | 24.5 | 0
01 - 02 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 37.6 | 62.1 | 28.95 | 38.5 | 8.1 | 23 | 0
02 - 03 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 38.6 | 58.3 | 23.85 | 39.3 | 7.65 | 22.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 38.4 | 57.8 | 44.4 | 47.7 | 7.65 | 22.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 270.8 | 0 | 0 | 39.2 | 64.7 | 82.35 | 54.7 | 7.65 | 21.8 | 0
05 - 06 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0 | 39.6 | 83.7 | 77.55 | 54.7 | 9 | 22.7 | 0
06 - 07 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 33.2 | 93.8 | 83.7 | 59.5 | 8.85 | 23.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 326.6 | 0 | 0 | 48.2 | 113.6 | 66.3 | 60.5 | 9.3 | 28.1 | 0
08 - 09 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 329.8 | 0 | 0 | 56.2 | 116.2 | 53.85 | 56.7 | 11.4 | 35.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 59.4 | 110.3 | 55.5 | 46.3 | 10.65 | 40.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 326.8 | 0 | 0 | 60.4 | 115.6 | 55.5 | 46 | 11.25 | 37.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 0 | 61 | 120.2 | 64.05 | 43.3 | 10.8 | 34.6 | 0
12 - 13 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 330.8 | 0 | 0 | 64.6 | 116.7 | 62.55 | 43.3 | 10.5 | 32.7 | 0
13 - 14 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 341.2 | 0 | 0 | 69.2 | 110 | 68.55 | 50.4 | 8.7 | 33.9 | 0
14 - 15 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 57.4 | 106.5 | 52.5 | 51.2 | 10.5 | 34.4 | 0
15 - 16 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 57.4 | 110.1 | 72.75 | 50.2 | 9.75 | 37.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 69.6 | 109.4 | 39.9 | 63.2 | 12.6 | 29.1 | 0
17 - 18 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 0 | 0 | 72.6 | 105.9 | 33.3 | 66.4 | 9.9 | 25.7 | 0
18 - 19 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 0 | 65.8 | 118.7 | 43.05 | 60.4 | 12.15 | 25 | 0
19 - 20 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 326.8 | 0 | 0 | 71.4 | 115.7 | 37.2 | 59.8 | 13.5 | 28.7 | 0
20 - 21 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 315.8 | 0 | 0 | 72.6 | 114.3 | 39.15 | 46.8 | 13.05 | 29.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 0 | 61.6 | 112.5 | 39 | 43.7 | 13.8 | 27.6 | 0
22 - 23 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 43.6 | 96.1 | 33.75 | 42.3 | 11.85 | 28.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 0 | 34.2 | 74.2 | 32.1 | 43.8 | 9.3 | 25.4 | 0
Сумма | 0 | 9.528 | 0 | 0 | 0 | 7021 | 0 | 0 | 1291.2 | 2351.1 | 1221.75 | 1207.6 | 246.15 | 694.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч