## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.808 | 2.832 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.832 | 2.784 | 2.784 | 2.736 | 2.736 | 2.712 | 2.688 | 2.76 | 2.712 | 2.76 | 2.736 | 2.712 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.736 | 2.688 | 2.736 | 2.712 | 66.096
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 232.05 | 224.7 | 214.2 | 232.05 | 212.1 | 238.35 | 203.7 | 239.4 | 204.75 | 238.35 | 231 | 219.45 | 210 | 231 | 227.85 | 228.9 | 212.1 | 213.15 | 223.65 | 205.8 | 220.5 | 191.1 | 191.1 | 185.85 | 5231.1
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 3.15 | 3.15 | 5.25 | 3.15 | 2.1 | 3.15 | 1.05 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 57.75
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 931 | 1128.4 | 1190 | 1269.8 | 828.8 | 1079.4 | 890.4 | 529.2 | 415.8 | 393.4 | 155.4 | 98 | 372.4 | 324.8 | 413 | 281.4 | 147 | 0 | 50.4 | 175 | 5.6 | 81.2 | 194.6 | 128.8 | 11083.8
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 50.4 | 141.4 | 0 | 14 | 0 | 19.6 | 50.4 | 418.6 | 126 | 11.2 | 317.8 | 114.8 | 70 | 40.6 | 1376.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 229.44 | 224.64 | 212.16 | 230.4 | 210.24 | 236.16 | 203.52 | 236.16 | 204.48 | 235.2 | 230.4 | 217.92 | 208.32 | 229.44 | 225.6 | 227.52 | 210.24 | 212.16 | 221.76 | 204.48 | 217.92 | 190.08 | 190.08 | 184.32 | 5192.64
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 53.76 | 49.44 | 53.28 | 50.4 | 52.32 | 53.28 | 48.96 | 51.36 | 50.4 | 51.84 | 50.4 | 50.88 | 55.68 | 50.4 | 58.56 | 54.24 | 49.92 | 49.92 | 50.4 | 49.44 | 47.04 | 44.64 | 49.92 | 47.52 | 1224
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 115.68 | 114.48 | 117.6 | 114.48 | 114.96 | 113.28 | 111.84 | 114 | 114.96 | 118.08 | 117.6 | 113.52 | 117.84 | 114.96 | 114.96 | 111.6 | 109.2 | 113.04 | 109.92 | 111.36 | 108 | 106.8 | 107.28 | 108.72 | 2714.16
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 25.08 | 24.96 | 25.44 | 25.92 | 25.68 | 25.2 | 25.92 | 26.52 | 23.88 | 22.92 | 23.28 | 23.64 | 24.6 | 22.68 | 24.48 | 23.4 | 22.68 | 22.56 | 23.28 | 25.56 | 24.36 | 22.44 | 22.68 | 22.8 | 579.96
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 31.68 | 30.24 | 12.24 | 36 | 12.72 | 41.04 | 12.72 | 41.04 | 10.8 | 39.36 | 34.8 | 26.64 | 6.48 | 37.68 | 24.48 | 34.8 | 25.44 | 23.04 | 34.8 | 14.16 | 35.28 | 12.72 | 5.76 | 1.92 | 585.84
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 1.44 | 1.2 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 30
| Сумма | 1626.088 | 1804.042 | 1834.706 | 1966.256 | 1462.976 | 1793.892 | 1502.094 | 1244.004 | 1032.156 | 1106.586 | 898.242 | 897.438 | 1001.38 | 1030.972 | 1094.99 | 987.736 | 833.232 | 1059.508 | 847.488 | 802.988 | 982.296 | 769.768 | 836.166 | 726.782 | 28141.786
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч