## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [101 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Онега ао RS УСПД | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао RS УСПД | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец ОМВ ап RS УСПД | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ао RS УСПД | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS УСПД | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  | 3.52 |  | 0.84 | 0 | 1448 | 1452 | 0 | 1716 | 1719 | 162.4 | 162.4 | 6.4 | 5.6 | 459 | 459 | 459 | 404 | 404.4 | 404.4 | 328 | 328 | 328 | 60.6 | 61.2 | 206.4 | 206.4 | 630.6 | 630.9 | 630.9 | 112 | 112 | 258.6 | 259.2 | 92.4 | 92.4 | 12.9 | 12.9 | 78.4 | 78 | 50.4 | 50.4 | 337.6 | 336.8 | 16.8 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 1524.6 | 0 | 3603.6 | 3603.6 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 0 | 10652.4 | 10645.8 | 0 | 0 | 11721.6 | 11734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6520.8 | 6520.8 | 6520.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1755.6 | 1755.6 | 1775.2 | 1775.2 | 0 | 0 |  |  | 0
01 - 02 |  | 3.44 |  | 0.84 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1746 | 1746 | 152.8 | 152.4 | 4.8 | 5.6 | 427.8 | 428.4 | 428.4 | 367.2 | 366.8 | 366.8 | 305.6 | 304.8 | 304.8 | 60 | 59.4 | 202.2 | 202.2 | 726.6 | 726.6 | 726.6 | 106.8 | 106.8 | 243.6 | 243.3 | 94.8 | 94.8 | 12.3 | 12.3 | 76 | 76 | 48 | 48 | 348 | 348.4 | 16.2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.2 | 1465.2 | 0 | 3577.2 | 3577.2 | 8791.2 | 8791.2 | 0 | 0 | 0 | 9477.6 | 9471 | 0 | 0 | 10375.2 | 10388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 5253.6 | 5253.6 | 5253.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1705.2 | 1705.2 | 1727.6 | 1726.2 | 0 | 0 |  |  | 0
02 - 03 |  | 3.48 |  | 0.84 | 0 | 1280 | 1278 | 0 | 1626 | 1626 | 148 | 148.4 | 4.8 | 4 | 346.2 | 345.9 | 345.9 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 272 | 272.8 | 272.8 | 55.2 | 55.2 | 187.2 | 187.2 | 723 | 723.3 | 723.3 | 97.2 | 97.2 | 242.4 | 242.4 | 99.2 | 99.2 | 12.3 | 12.15 | 76.8 | 77.2 | 47.2 | 47.6 | 340.8 | 340.8 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 1339.8 | 0 | 3405.6 | 3405.6 | 9944 | 9939.6 | 0 | 0 | 0 | 9649.2 | 9655.8 | 0 | 0 | 10771.2 | 10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4936.8 | 4936.8 | 4936.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1663.2 | 1667.4 | 1685.6 | 1687 | 0 | 0 |  |  | 0
03 - 04 |  | 3.52 |  | 0.64 | 0 | 1220 | 1218 | 0 | 1590 | 1587 | 147.2 | 147.2 | 3.2 | 3.2 | 340.8 | 341.1 | 341.1 | 276.8 | 277.2 | 277.2 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 55.2 | 55.8 | 181.8 | 181.8 | 709.8 | 709.5 | 709.5 | 94 | 94.2 | 225 | 225 | 81.6 | 81.6 | 11.4 | 11.4 | 76.8 | 76.4 | 48.8 | 48.8 | 305.6 | 305.6 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 1280.4 | 0 | 3458.4 | 3458.4 | 9028.8 | 9028.8 | 0 | 0 | 0 | 10177.2 | 10183.8 | 0 | 0 | 11431.2 | 11444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6996 | 7009.2 | 7009.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1755.6 | 1755.6 | 1772.4 | 1773.8 | 0 | 0 |  |  | 0
04 - 05 |  | 3.56 |  | 0.76 | 0 | 1260 | 1262 | 0 | 1578 | 1581 | 148 | 147.2 | 3.2 | 3.2 | 359.4 | 358.8 | 358.8 | 277.6 | 277.6 | 277.6 | 275.2 | 276 | 276 | 57.6 | 57.6 | 194.4 | 194.1 | 706.8 | 706.8 | 706.8 | 96 | 96 | 204 | 204.3 | 96.8 | 96.8 | 12.6 | 12.6 | 78.4 | 78.8 | 51.2 | 50.8 | 306.4 | 306.8 | 17.4 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.2 | 1326.6 | 0 | 3630 | 3630 | 9222.4 | 9231.2 | 0 | 0 | 0 | 9055.2 | 9048.6 | 0 | 0 | 10269.6 | 10256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4210.8 | 4210.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1923.6 | 1923.6 | 1943.2 | 1943.2 | 0 | 0 |  |  | 0
05 - 06 |  | 3.48 |  | 0.72 | 0 | 1196 | 1194 | 0 | 1434 | 1431 | 140.8 | 141.2 | 3.2 | 3.2 | 340.2 | 340.8 | 340.8 | 276.8 | 276.4 | 276.4 | 262.4 | 260.8 | 260.8 | 53.4 | 53.1 | 198 | 198.6 | 573 | 573.3 | 573.3 | 90.8 | 90.4 | 195.6 | 195.3 | 88 | 88.2 | 12.9 | 13.05 | 74.4 | 74.4 | 46.4 | 46.8 | 294.4 | 294 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1260.6 | 0 | 3471.6 | 3471.6 | 10472 | 10467.6 | 0 | 0 | 0 | 10269.6 | 10269.6 | 0 | 0 | 11536.8 | 11536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5755.2 | 5755.2 | 5755.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1906.8 | 1906.8 | 1926.4 | 1925 | 0 | 0 |  |  | 0
06 - 07 |  | 3.44 |  | 0.8 | 0 | 1276 | 1276 | 0 | 1542 | 1539 | 146.4 | 146.4 | 1.6 | 1.6 | 357 | 357 | 357 | 284 | 284 | 284 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 54.6 | 54.3 | 201.6 | 201 | 620.4 | 619.8 | 619.8 | 124.8 | 125 | 208.2 | 208.5 | 91.6 | 91.4 | 13.2 | 13.05 | 72.8 | 72.4 | 48.8 | 48.4 | 339.2 | 339.6 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.2 | 1339.8 | 0 | 3801.6 | 3801.6 | 7964 | 7968.4 | 0 | 0 | 0 | 9464.4 | 9471 | 0 | 0 | 10586.4 | 10586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6151.2 | 6151.2 | 6151.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2100 | 2100 | 2119.6 | 2119.6 | 0 | 0 |  |  | 0
07 - 08 |  | 3.36 |  | 0.6 | 0 | 1336 | 1338 | 0 | 1566 | 1572 | 149.6 | 149.2 | 1.6 | 1.6 | 363 | 362.7 | 362.7 | 308.8 | 308.8 | 308.8 | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 52.8 | 53.4 | 204.6 | 204.6 | 613.8 | 614.1 | 614.1 | 128.8 | 128.8 | 210 | 209.7 | 92 | 92 | 12.9 | 12.9 | 72.8 | 73.2 | 44.8 | 44.8 | 395.2 | 394.8 | 24 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.4 | 1405.8 | 0 | 3841.2 | 3841.2 | 6978.4 | 6978.4 | 0 | 0 | 0 | 8989.2 | 8982.6 | 0 | 0 | 10084.8 | 10084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6019.2 | 6019.2 | 6019.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2100 | 2095.8 | 2108.4 | 2109.8 | 0 | 0 |  |  | 0
08 - 09 |  | 3.16 |  | 0.72 | 0 | 1496 | 1496 | 0 | 1902 | 1899 | 210.4 | 210.8 | 3.2 | 4 | 363.6 | 363.9 | 363.9 | 336.8 | 337.2 | 337.2 | 262.4 | 263.2 | 263.2 | 43.2 | 42.9 | 298.2 | 298.5 | 795.6 | 795.6 | 795.6 | 125.2 | 125.2 | 262.8 | 262.5 | 85.6 | 85.4 | 13.2 | 13.35 | 69.6 | 69.6 | 36.8 | 37.2 | 512.8 | 512.8 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 1577.4 | 0 | 4171.2 | 4171.2 | 7744 | 7739.6 | 0 | 0 | 0 | 9226.8 | 9226.8 | 0 | 0 | 10243.2 | 10243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 5214 | 5214 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2049.6 | 2049.6 | 2066.4 | 2063.6 | 0 | 0 |  |  | 0
09 - 10 |  | 3.04 |  | 0.4 | 0 | 1436 | 1436 | 0 | 1920 | 1923 | 209.6 | 209.6 | 4.8 | 4 | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 340.8 | 340.8 | 340.8 | 254.4 | 254.4 | 254.4 | 39 | 39.3 | 305.4 | 305.7 | 823.8 | 823.8 | 823.8 | 126 | 125.8 | 255 | 255 | 84.4 | 84.8 | 11.7 | 11.55 | 46.4 | 46 | 33.6 | 33.6 | 509.6 | 509.2 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 1504.8 | 0 | 4422 | 4415.4 | 6450.4 | 6454.8 | 0 | 0 | 0 | 8870.4 | 8870.4 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 5412 | 5412 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2242.8 | 2242.8 | 2259.6 | 2262.4 | 0 | 0 |  |  | 0
10 - 11 |  | 3.04 |  | 0.44 | 0 | 1468 | 1468 | 0 | 1770 | 1767 | 205.6 | 205.6 | 1.6 | 1.6 | 331.8 | 331.5 | 331.5 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 39 | 38.7 | 265.8 | 265.5 | 690 | 689.7 | 689.7 | 122 | 122 | 267.6 | 267.6 | 78 | 78 | 12.3 | 12.45 | 40.8 | 41.2 | 35.2 | 34.4 | 562.4 | 562.8 | 22.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.4 | 1537.8 | 0 | 4131.6 | 4131.6 | 5561.6 | 5557.2 | 0 | 0 | 0 | 10177.2 | 10177.2 | 0 | 0 | 11035.2 | 11035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 9372 | 9372 | 9372 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2150.4 | 2150.4 | 2170 | 2168.6 | 0 | 0 |  |  | 0
11 - 12 |  | 3.12 |  | 0.48 | 0 | 1508 | 1510 | 0 | 1998 | 2001 | 221.6 | 221.2 | 3.2 | 4 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 346.4 | 346 | 346 | 272 | 272 | 272 | 40.8 | 40.5 | 306.6 | 306.6 | 864 | 864 | 864 | 124 | 124.2 | 284.4 | 285 | 74.8 | 74.8 | 12 | 11.85 | 41.6 | 41.6 | 34.4 | 35.2 | 577.6 | 577.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.2 | 1590.6 | 0 | 4105.2 | 4105.2 | 7356.8 | 7356.8 | 0 | 0 | 0 | 8857.2 | 8863.8 | 0 | 0 | 9688.8 | 9688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4672.8 | 4699.2 | 4699.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1898.4 | 1894.2 | 1906.8 | 1908.2 | 0 | 0 |  |  | 0
12 - 13 |  | 3.12 |  | 0.64 | 0 | 1504 | 1502 | 0 | 1752 | 1752 | 165.6 | 166 | 3.2 | 2.4 | 334.2 | 334.5 | 334.5 | 355.2 | 355.2 | 355.2 | 281.6 | 280.8 | 280.8 | 45.6 | 44.7 | 214.2 | 214.5 | 748.8 | 749.1 | 749.1 | 127.2 | 127.4 | 231.6 | 231 | 72 | 71.8 | 12.6 | 12.6 | 38.4 | 38 | 38.4 | 38.4 | 620 | 620.4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 1597.2 | 0 | 3920.4 | 3927 | 6239.2 | 6243.6 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 7735.2 | 0 | 0 | 8553.6 | 8553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 3643.2 | 3643.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1982.4 | 1986.6 | 2002 | 2000.6 | 0 | 0 |  |  | 0
13 - 14 |  | 2.88 |  | 0.44 | 0 | 1544 | 1544 | 0 | 2004 | 2004 | 183.2 | 183.6 | 3.2 | 3.2 | 342.6 | 342.6 | 342.6 | 332.8 | 332.8 | 332.8 | 264 | 265.6 | 265.6 | 40.2 | 40.5 | 255.6 | 255.3 | 961.2 | 960.9 | 960.9 | 124.4 | 124.2 | 264 | 264 | 68.4 | 68.6 | 11.7 | 11.7 | 64.8 | 64.8 | 35.2 | 35.2 | 628.8 | 628.4 | 14.4 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 1630.2 | 0 | 4342.8 | 4342.8 | 6767.2 | 6762.8 | 0 | 0 | 0 | 8566.8 | 8560.2 | 0 | 0 | 9292.8 | 9292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4210.8 | 4210.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2108.4 | 2112.6 | 2130.8 | 2132.2 | 0 | 0 |  |  | 0
14 - 15 |  | 2.92 |  | 0.56 | 0 | 1648 | 1648 | 0 | 1854 | 1851 | 212 | 211.6 | 3.2 | 3.2 | 330.6 | 330.3 | 330.3 | 317.6 | 318 | 318 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 39 | 38.1 | 237 | 236.7 | 839.4 | 839.7 | 839.7 | 119.6 | 119.4 | 273.6 | 273.9 | 76.4 | 76.4 | 10.8 | 10.95 | 58.4 | 58.4 | 32.8 | 32.4 | 733.6 | 733.6 | 16.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 1749 | 0 | 4092 | 4085.4 | 7304 | 7308.4 | 0 | 0 | 0 | 9847.2 | 9853.8 | 0 | 0 | 10797.6 | 10810.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 6890.4 | 6890.4 | 6890.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2032.8 | 2028.6 | 2046.8 | 2045.4 | 0 | 0 |  |  | 0
15 - 16 |  | 3.08 |  | 0.4 | 0 | 1644 | 1644 | 0 | 1926 | 1926 | 200.8 | 201.2 | 1.6 | 2.4 | 354.6 | 354.9 | 354.9 | 324.8 | 324.8 | 324.8 | 256 | 256 | 256 | 40.8 | 41.1 | 227.4 | 227.7 | 895.2 | 894.6 | 894.6 | 120 | 120.4 | 282 | 282 | 86.4 | 86.4 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.4 | 35.2 | 35.6 | 698.4 | 698.8 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 1735.8 | 0 | 4065.6 | 4065.6 | 5561.6 | 5561.6 | 0 | 0 | 0 | 8302.8 | 8296.2 | 0 | 0 | 9055.2 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5174.4 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1940.4 | 1940.4 | 1951.6 | 1951.6 | 0 | 0 |  |  | 0
16 - 17 |  | 3.04 |  | 0.48 | 0 | 1532 | 1532 | 0 | 1932 | 1932 | 176 | 175.6 | 3.2 | 2.4 | 360 | 360 | 360 | 324 | 324 | 324 | 259.2 | 258.4 | 258.4 | 42 | 41.7 | 221.4 | 221.4 | 893.4 | 893.7 | 893.7 | 132.8 | 132.6 | 288 | 288 | 83.2 | 83 | 12 | 11.85 | 61.6 | 61.6 | 39.2 | 38.8 | 608.8 | 608.8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.6 | 1623.6 | 0 | 3907.2 | 3907.2 | 8104.8 | 8096 | 0 | 0 | 0 | 8883.6 | 8883.6 | 0 | 0 | 9715.2 | 9715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 4092 | 4092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1789.2 | 1785 | 1794.8 | 1796.2 | 0 | 0 |  |  | 0
17 - 18 |  | 3.12 |  | 0.48 | 0 | 1436 | 1436 | 0 | 1698 | 1698 | 147.2 | 147.2 | 1.6 | 2.4 | 351.6 | 351.3 | 351.3 | 308.8 | 308.8 | 308.8 | 272 | 272 | 272 | 39 | 36.9 | 217.2 | 217.2 | 702.6 | 702.3 | 702.3 | 131.6 | 131.4 | 256.8 | 257.1 | 80 | 80 | 12.6 | 12.6 | 61.6 | 61.2 | 40.8 | 41.2 | 532 | 532.4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 1511.4 | 0 | 3696 | 3702.6 | 8870.4 | 8874.8 | 0 | 0 | 0 | 9306 | 9306 | 0 | 0 | 10216.8 | 10216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4540.8 | 4554 | 4554 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1839.6 | 1843.8 | 1850.8 | 1849.4 | 0 | 0 |  |  | 0
18 - 19 |  | 3 |  | 0.76 | 0 | 1452 | 1452 | 0 | 1686 | 1689 | 138.4 | 138.4 | 1.6 | 0.8 | 345 | 345.3 | 345.3 | 292.8 | 292.4 | 292.4 | 283.2 | 284 | 284 | 44.4 | 41.4 | 208.2 | 208.2 | 742.8 | 743.1 | 743.1 | 132.4 | 132.6 | 230.4 | 230.1 | 96 | 96 | 12.9 | 13.05 | 60 | 60 | 41.6 | 41.2 | 538.4 | 537.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 0 | 3867.6 | 3867.6 | 6916.8 | 6921.2 | 0 | 0 | 0 | 8632.8 | 8626.2 | 0 | 0 | 9398.4 | 9398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4989.6 | 4976.4 | 4976.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1999.2 | 1999.2 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0
19 - 20 |  | 3.2 |  | 0.68 | 0 | 1476 | 1478 | 0 | 1548 | 1545 | 144 | 144 | 1.6 | 1.6 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 295.2 | 294.8 | 294.8 | 296 | 295.2 | 295.2 | 48.6 | 46.8 | 204.6 | 204.9 | 624 | 624 | 624 | 132.4 | 132.2 | 201.6 | 201.6 | 95.6 | 95.8 | 13.8 | 13.65 | 60.8 | 60.8 | 44 | 44.4 | 536 | 536 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 1551 | 0 | 3696 | 3696 | 6908 | 6908 | 0 | 0 | 0 | 9147.6 | 9147.6 | 0 | 0 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 6164.4 | 6164.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1990.8 | 1995 | 2007.6 | 2009 | 0 | 0 |  |  | 0
20 - 21 |  | 3.2 |  | 0.72 | 0 | 1456 | 1454 | 0 | 1524 | 1521 | 149.6 | 150 | 0 | 0.8 | 354 | 354 | 354 | 294.4 | 295.2 | 295.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 52.8 | 53.1 | 201 | 200.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 133.2 | 133.6 | 201.6 | 201.6 | 92 | 92 | 13.8 | 13.95 | 60.8 | 60.4 | 44 | 44 | 508 | 508.4 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 1537.8 | 0 | 3458.4 | 3465 | 6063.2 | 6063.2 | 0 | 0 | 0 | 8038.8 | 8052 | 0 | 0 | 8817.6 | 8830.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1789.2 | 1789.2 | 1803.2 | 1801.8 | 0 | 0 |  |  | 0
21 - 22 |  | 3.12 |  | 0.56 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 1482 | 1485 | 132 | 131.6 | 1.6 | 0.8 | 333 | 332.7 | 332.7 | 280 | 279.6 | 279.6 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 46.8 | 46.8 | 193.8 | 194.4 | 580.8 | 581.1 | 581.1 | 139.6 | 139.6 | 208.8 | 208.8 | 84.8 | 84.6 | 12.9 | 12.9 | 56 | 56.8 | 40 | 39.6 | 451.2 | 450.8 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | 0 | 3234 | 3220.8 | 7638.4 | 7629.6 | 0 | 0 | 0 | 8698.8 | 8698.8 | 0 | 0 | 9583.2 | 9570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 5346 | 5346 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1612.8 | 1608.6 | 1612.8 | 1612.8 | 0 | 0 |  |  | 0
22 - 23 |  | 3.16 |  | 0.92 | 0 | 1308 | 1308 | 0 | 1536 | 1536 | 135.2 | 135.2 | 3.2 | 3.2 | 364.2 | 363.9 | 363.9 | 310.4 | 310.4 | 310.4 | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 49.2 | 48.9 | 195.6 | 195.3 | 594 | 593.7 | 593.7 | 139.2 | 139 | 210.6 | 210.9 | 81.2 | 81.2 | 9.6 | 9.45 | 61.6 | 61.2 | 40 | 40.4 | 408 | 408.4 | 16.8 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 1372.8 | 0 | 3194.4 | 3194.4 | 6987.2 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 8751.6 | 8745 | 0 | 0 | 9583.2 | 9596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 5979.6 | 5979.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1545.6 | 1541.4 | 1542.8 | 1544.2 | 0 | 0 |  |  | 0
23 - 00 |  | 3.2 |  | 1.04 | 0 | 1408 | 1408 | 0 | 1596 | 1596 | 141.6 | 141.6 | 4.8 | 4.8 | 416.4 | 416.7 | 416.7 | 371.2 | 371.2 | 371.2 | 297.6 | 296.8 | 296.8 | 49.2 | 49.5 | 193.8 | 193.5 | 595.2 | 595.2 | 595.2 | 122.4 | 122.4 | 222 | 221.7 | 78.8 | 78.8 | 10.5 | 10.65 | 60 | 60 | 40 | 40 | 425.6 | 426 | 22.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 1471.8 | 0 | 3260.4 | 3273.6 | 6916.8 | 6908 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 7735.2 | 0 | 0 | 8527.2 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 3828 | 3828 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1562.4 | 1562.4 | 1570.8 | 1570.8 | 0 | 0 |  |  | 0
Сумма | 0 | 77.2 | 0 | 15.76 | 0 | 34052 | 34054 | 0 | 40926 | 40926 | 3968 | 3967.6 | 70.4 | 69.6 | 8601.6 | 8601.9 | 8601.9 | 7648.8 | 7648.8 | 7648.8 | 6624 | 6623.2 | 6623.2 | 1149 | 1140.9 | 5322 | 5321.7 | 17254.2 | 17254.2 | 17254.2 | 2902.4 | 2902.4 | 5728.2 | 5728.5 | 2054 | 2054 | 294 | 294 | 1508.8 | 1508.4 | 996.8 | 997.2 | 11518.4 | 11518.4 | 430.2 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35851.2 | 35851.2 | 0 | 90354 | 90360.6 | 183823.2 | 183818.8 | 0 | 0 | 0 | 218512.8 | 218506.2 | 0 | 0 | 241084.8 | 241098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4765.2 | 4765.2 | 0 | 0 | 0 | 130416 | 130429.2 | 130429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45444 | 45439.8 | 45791.2 | 45792.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч