## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.008 | 0.096 | 90.4 | 92.8 | 68 | 20.4 | 7.6 | 5.8 | 9.6 | 7.6 | 14.4 | 48 | 620.4 | 613.8 | 105.6 | 112.2 | 99 | 99 | 95.7
01 - 02 | 0.96 | 0.144 | 81.6 | 92 | 59.2 | 19 | 8 | 5.8 | 9 | 7.6 | 13.2 | 50 | 39.6 | 39.6 | 2349.6 | 2349.6 | 92.4 | 92.4 | 95.7
02 - 03 | 0.96 | 0.144 | 72.8 | 84.8 | 51.8 | 17.8 | 6.8 | 5.6 | 8.8 | 7.2 | 12 | 46 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 79.2 | 92.4 | 89.1
03 - 04 | 0.96 | 0.144 | 71.2 | 92.8 | 50.8 | 16 | 6.8 | 5.6 | 8.6 | 7.2 | 12.4 | 55.6 | 13.2 | 13.2 | 1095.6 | 1095.6 | 79.2 | 92.4 | 95.7
04 - 05 | 1.008 | 0.096 | 72 | 154.4 | 51.6 | 16.6 | 6.8 | 5.4 | 8.6 | 6.8 | 12.4 | 115.6 | 343.2 | 349.8 | 145.2 | 145.2 | 85.8 | 158.4 | 158.4
05 - 06 | 0.96 | 0.096 | 80.8 | 161.6 | 58 | 21.4 | 8.4 | 6.2 | 9.2 | 7.6 | 14.4 | 116 | 1095.6 | 1089 | 0 | 0 | 85.8 | 165 | 165
06 - 07 | 1.008 | 0.096 | 114.4 | 181.6 | 88.8 | 26.2 | 10.4 | 6.2 | 10.2 | 7.6 | 20.8 | 124.8 | 2824.8 | 2824.8 | 0 | 0 | 125.4 | 184.8 | 184.8
07 - 08 | 0.96 | 0.096 | 132 | 218.4 | 104.2 | 30.6 | 8.8 | 8 | 11.6 | 10.8 | 19.6 | 155.6 | 5689.2 | 5689.2 | 0 | 0 | 138.6 | 224.4 | 221.1
08 - 09 | 1.344 | 0.192 | 126.4 | 216.8 | 99.6 | 34.2 | 8.4 | 8.2 | 11 | 9.6 | 22.4 | 149.2 | 6877.2 | 6883.8 | 0 | 0 | 132 | 217.8 | 217.8
09 - 10 | 1.488 | 0.192 | 119.2 | 204.8 | 95.2 | 54.4 | 8.4 | 6.4 | 10.2 | 8.4 | 23.2 | 116.4 | 6494.4 | 6487.8 | 0 | 0 | 132 | 204.6 | 207.9
10 - 11 | 1.296 | 0.144 | 116 | 173.6 | 88.8 | 55.4 | 12.8 | 6 | 10 | 8.4 | 22 | 85.6 | 9847.2 | 9847.2 | 0 | 0 | 118.8 | 178.2 | 178.2
11 - 12 | 1.344 | 0.192 | 121.6 | 171.2 | 93.2 | 60.6 | 12.4 | 6.2 | 11.4 | 8.8 | 24 | 75.2 | 10678.8 | 10678.8 | 0 | 0 | 132 | 178.2 | 174.9
12 - 13 | 1.344 | 0.096 | 130.4 | 189.6 | 99.4 | 39 | 12.4 | 7.4 | 11.4 | 10 | 23.6 | 115.6 | 9200.4 | 9207 | 0 | 0 | 138.6 | 191.4 | 191.4
13 - 14 | 1.344 | 0.192 | 115.2 | 181.6 | 85.6 | 37 | 11.6 | 6 | 11.2 | 11.2 | 22.4 | 110 | 11299.2 | 11292.6 | 0 | 0 | 125.4 | 184.8 | 184.8
14 - 15 | 1.296 | 0.144 | 124 | 200 | 88.8 | 42.2 | 13.6 | 6.2 | 11.2 | 15.2 | 25.2 | 120.8 | 10269.6 | 10269.6 | 0 | 0 | 125.4 | 204.6 | 204.6
15 - 16 | 1.344 | 0.144 | 116 | 208.8 | 88.2 | 61.4 | 12.8 | 5.8 | 10.8 | 8.8 | 26.4 | 109.6 | 8778 | 8784.6 | 0 | 0 | 125.4 | 211.2 | 211.2
16 - 17 | 1.296 | 0.144 | 119.2 | 191.2 | 87.4 | 61 | 13.2 | 8.2 | 11 | 10 | 28.4 | 90.8 | 7352.4 | 7345.8 | 0 | 0 | 132 | 191.4 | 194.7
17 - 18 | 1.344 | 0.096 | 126.4 | 159.2 | 90.6 | 40.4 | 14 | 9 | 12 | 11.6 | 24.4 | 81.6 | 5240.4 | 5247 | 0 | 0 | 132 | 165 | 161.7
18 - 19 | 1.296 | 0.096 | 119.2 | 183.2 | 84.4 | 41.2 | 14.4 | 8 | 11.4 | 11.6 | 24.8 | 106.4 | 6402 | 6395.4 | 0 | 0 | 125.4 | 184.8 | 188.1
19 - 20 | 1.392 | 0.144 | 125.6 | 185.6 | 90.4 | 40 | 16 | 7.4 | 13.8 | 10.4 | 27.2 | 103.6 | 7761.6 | 7761.6 | 0 | 0 | 138.6 | 191.4 | 188.1
20 - 21 | 1.296 | 0.096 | 120 | 191.2 | 86.6 | 38.2 | 14.4 | 6.6 | 13.8 | 11.2 | 26.4 | 112 | 5676 | 5682.6 | 0 | 0 | 125.4 | 191.4 | 194.7
21 - 22 | 1.248 | 0.096 | 118.4 | 164.8 | 89 | 33.6 | 11.2 | 7 | 12.4 | 11.2 | 19.2 | 99.6 | 3141.6 | 3141.6 | 0 | 0 | 125.4 | 171.6 | 168.3
22 - 23 | 1.248 | 0.144 | 115.2 | 140.8 | 90.6 | 27.6 | 8.8 | 6.6 | 11.6 | 8.8 | 18.8 | 82.4 | 726 | 726 | 264 | 264 | 125.4 | 145.2 | 145.2
23 - 00 | 1.248 | 0.096 | 96.8 | 116.8 | 76 | 22.4 | 6.8 | 5.8 | 11.4 | 7.2 | 16 | 67.2 | 0 | 0 | 2838 | 2831.4 | 105.6 | 118.8 | 122.1
Сумма | 28.992 | 3.12 | 2624.8 | 3957.6 | 1966.2 | 856.6 | 254.8 | 159.4 | 260.2 | 224.8 | 493.6 | 2337.6 | 120370.8 | 120370.8 | 9121.2 | 9121.2 | 2824.8 | 4039.2 | 4039.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч