## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [47 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чушевицы ТСН ао | 0,4 Чушевицы ТСН 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ап | 10 Чушевицы Т 1 ап RS | 10 Чушевицы Т 2 ао RS | 10 Чушевицы Т 2 ап | 10 Чушевицы Т 2 ап RS | 10 Чушевицы-Верховье ао | 10 Чушевицы-Верховье ао RS | 10 Чушевицы-Зерноток ао | 10 Чушевицы-Зерноток ао RS | 10 Чушевицы-Каменка ао | 10 Чушевицы-Каменка ао RS | 10 Чушевицы-Ковда ао | 10 Чушевицы-Ковда ао RS | 10 Чушевицы-Комплекс ао | 10 Чушевицы-Комплекс ао RS | 10 Чушевицы-Липки ао | 10 Чушевицы-Липки ао RS | 10 Чушевицы-Липки ап | 10 Чушевицы-Липки ап RS | 10 Чушевицы-Олюшино ао | 10 Чушевицы-Олюшино ао RS | 10 Чушевицы-Россия ао | 10 Чушевицы-Россия ао RS | 10 Чушевицы-Чушевицы ао | 10 Чушевицы-Чушевицы ао RS | 110 Чушевицы СМВ ао | 110 Чушевицы СМВ ао RS | 110 Чушевицы СМВ ап | 110 Чушевицы СМВ ап RS | 110 Чушевицы-Сямжа ао | 110 Чушевицы-Сямжа ао RS | 110 Чушевицы-Сямжа ап | 110 Чушевицы-Сямжа ап RS | 35 Чушевицы Т 1 ао RS | 35 Чушевицы Т 1 ап | 35 Чушевицы Т 1 ап RS | 35 Чушевицы Т 2 ао RS | 35 Чушевицы Т 2 ап | 35 Чушевицы Т 2 ап RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап RS | 35 Чушевицы-Шелота ао | 35 Чушевицы-Шелота ао RS
00 - 01 | 2.912 | 2.92 | 0 | 73.6 | 72 | 0 | 1675.2 | 1675.2 | 7.2 | 7.2 | 247.2 | 247.2 | 1145.4 | 1145.1 | 11.6 | 11.6 | 7.6 | 7.8 | 124 | 123.6 | 0 | 0 | 57.2 | 57.2 | 65.2 | 65 | 89.4 | 89.4 | 3194.4 | 3207.6 | 0 | 0 | 3115.2 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 301.35 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 2.848 | 2.84 | 0 | 60.8 | 62.4 | 0 | 1735.2 | 1735.2 | 6.6 | 6.6 | 356.8 | 356.8 | 1134 | 1134.3 | 10.8 | 10.8 | 7.6 | 7.4 | 104.8 | 104.8 | 0 | 0 | 48.8 | 48.6 | 62.8 | 62.8 | 70.8 | 70.5 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 0 | 5966.4 | 5979.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 274.4 | 275.1 | 275.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 2.8 | 2.808 | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 1636.8 | 1635.6 | 6.6 | 6.6 | 308 | 308.4 | 1099.8 | 1099.5 | 11 | 11 | 7.2 | 7.4 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 47.2 | 47.4 | 60.8 | 61 | 65.4 | 65.7 | 6758.4 | 6758.4 | 0 | 0 | 6679.2 | 6672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 193.2 | 191.1 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 2.768 | 2.76 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 1579.2 | 1580.4 | 6.6 | 6.9 | 346.4 | 346 | 1014.6 | 1014.6 | 10.6 | 10.6 | 7.6 | 7.6 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 52.4 | 52.4 | 58.8 | 58.8 | 60.6 | 60.6 | 6547.2 | 6547.2 | 0 | 0 | 6481.2 | 6474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 2.768 | 2.776 | 0 | 92.8 | 91.2 | 0 | 1593.6 | 1593.6 | 7.2 | 7.2 | 364 | 364.4 | 961.8 | 962.1 | 16.4 | 16.4 | 9.2 | 9.2 | 124 | 124.4 | 0 | 0 | 74.4 | 74.4 | 68 | 67.8 | 64.2 | 63.9 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 0 | 5926.8 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 195.3 | 196.35 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 2.848 | 2.848 | 0 | 118.4 | 120 | 0 | 1598.4 | 1598.4 | 7.2 | 6.9 | 330.4 | 330 | 959.4 | 959.4 | 22.6 | 22.7 | 12 | 11.8 | 131.2 | 130.8 | 0 | 0 | 102 | 101.8 | 86.8 | 86.8 | 72.6 | 73.2 | 5438.4 | 5438.4 | 0 | 0 | 5306.4 | 5299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 204.4 | 203.7 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 2.864 | 2.864 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 2011.2 | 2012.4 | 7.8 | 7.8 | 376.8 | 376.8 | 1240.2 | 1240.2 | 27.6 | 27.5 | 12.8 | 12.8 | 157.6 | 158 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 104 | 104.2 | 111 | 110.4 | 3537.6 | 3524.4 | 0 | 0 | 3366 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 238 | 237.3 | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 3.056 | 3.048 | 0 | 147.2 | 145.6 | 0 | 1939.2 | 1936.8 | 7.8 | 7.8 | 288.8 | 288.8 | 1156.8 | 1157.1 | 25 | 25.1 | 18 | 18 | 184 | 184 | 0 | 0 | 119.6 | 120 | 103.6 | 103.6 | 184.2 | 184.8 | 1320 | 1333.2 | 26.4 | 26.4 | 1188 | 1181.4 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 299.6 | 296.1 | 296.1 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 3.488 | 3.504 | 0 | 144 | 145.6 | 0 | 2076 | 2076 | 9.6 | 9.6 | 491.2 | 491.6 | 1029 | 1029 | 18.6 | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 265.6 | 265.6 | 0 | 0 | 118.4 | 118.4 | 92.8 | 93 | 184.2 | 184.2 | 264 | 264 | 316.8 | 316.8 | 184.8 | 184.8 | 396 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 610.4 | 609 | 610.05 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 3.248 | 3.232 | 0 | 134.4 | 132.8 | 0 | 2054.4 | 2055.6 | 8.4 | 8.7 | 438.4 | 438.4 | 1030.8 | 1030.2 | 19 | 19 | 20.4 | 20.4 | 260.8 | 260.8 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4 | 90.4 | 90.4 | 222 | 221.7 | 79.2 | 66 | 3590.4 | 3603.6 | 52.8 | 52.8 | 3735.6 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 571.2 | 571.2 | 570.15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 3.296 | 3.296 | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 | 1888.8 | 1888.8 | 7.8 | 7.8 | 472 | 472 | 889.2 | 888.9 | 14.2 | 14.4 | 19.6 | 19.6 | 226.4 | 226.8 | 0 | 0 | 94.8 | 94.4 | 86.8 | 86.6 | 205.8 | 205.8 | 0 | 0 | 5253.6 | 5253.6 | 0 | 0 | 5385.6 | 5392.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 557.2 | 554.4 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 3.296 | 3.304 | 0 | 134.4 | 136 | 0 | 1965.6 | 1966.8 | 9 | 8.7 | 488 | 488 | 915.6 | 915.9 | 26 | 25.9 | 22 | 22.2 | 240.8 | 240.4 | 0 | 0 | 104 | 104.2 | 98.4 | 98.6 | 203.4 | 203.4 | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 0 | 0 | 5530.8 | 5537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 560 | 560.7 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 3.408 | 3.408 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 1869.6 | 1867.2 | 8.4 | 8.4 | 372 | 371.6 | 1005 | 1005.3 | 26.6 | 26.5 | 21.6 | 21.4 | 198.4 | 198 | 0 | 0 | 127.6 | 127.8 | 104.8 | 104.4 | 167.4 | 167.1 | 0 | 0 | 4540.8 | 4540.8 | 0 | 0 | 4725.6 | 4712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 352.8 | 350.7 | 350.7 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 3.504 | 3.504 | 0 | 144 | 142.4 | 0 | 1884 | 1885.2 | 7.8 | 8.1 | 456.8 | 456.8 | 909 | 908.7 | 17 | 17.1 | 18.4 | 18.6 | 245.6 | 245.6 | 0 | 0 | 116.4 | 116.2 | 100.8 | 101 | 162 | 162 | 0 | 0 | 5280 | 5266.8 | 0 | 0 | 5425.2 | 5431.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 509.6 | 510.3 | 510.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 3.472 | 3.472 | 0 | 131.2 | 132.8 | 0 | 1881.6 | 1881.6 | 8.4 | 8.4 | 421.6 | 422 | 979.2 | 979.5 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 107.6 | 107.6 | 101.2 | 101.4 | 142.8 | 143.4 | 0 | 0 | 5121.6 | 5134.8 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.4 | 529.2 | 527.1 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 3.696 | 3.688 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 1807.2 | 1807.2 | 9.6 | 9.3 | 457.6 | 457.6 | 925.2 | 924.9 | 13.2 | 13.1 | 20.8 | 20.6 | 192.8 | 193.2 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2 | 90.4 | 90 | 134.4 | 133.8 | 0 | 0 | 4857.6 | 4857.6 | 0 | 0 | 4989.6 | 4989.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 506.8 | 506.1 | 506.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 3.488 | 3.496 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 1778.4 | 1779.6 | 8.4 | 8.4 | 459.2 | 459.2 | 838.8 | 839.1 | 13.8 | 13.8 | 22.4 | 22.6 | 216.8 | 216.8 | 0 | 0 | 83.6 | 83.6 | 96 | 96.4 | 159 | 159.3 | 0 | 0 | 4778.4 | 4778.4 | 0 | 0 | 4897.2 | 4897.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 445.2 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 3.6 | 3.6 | 0 | 131.2 | 131.2 | 0 | 1768.8 | 1768.8 | 7.8 | 8.1 | 411.2 | 411.2 | 846 | 845.7 | 24.6 | 24.7 | 22.4 | 22.2 | 193.6 | 193.2 | 0 | 0 | 100.8 | 101 | 110.8 | 110.6 | 187.8 | 187.5 | 0 | 0 | 4593.6 | 4593.6 | 0 | 0 | 4738.8 | 4738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 414.4 | 411.6 | 412.65 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 3.312 | 3.312 | 0 | 144 | 144 | 0 | 1874.4 | 1874.4 | 9 | 8.7 | 501.6 | 500.8 | 830.4 | 830.7 | 25.6 | 25.6 | 17.6 | 17.6 | 216.8 | 217.2 | 0 | 0 | 119.6 | 119.4 | 118 | 117.8 | 187.2 | 187.8 | 0 | 0 | 4620 | 4606.8 | 0 | 0 | 4778.4 | 4778.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 411.6 | 413.7 | 411.6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 3.328 | 3.328 | 0 | 147.2 | 147.2 | 0 | 1797.6 | 1796.4 | 7.8 | 8.1 | 372 | 372 | 922.8 | 922.5 | 14.8 | 14.8 | 19.6 | 19.8 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 115.6 | 116 | 151.2 | 150.6 | 0 | 0 | 4461.6 | 4461.6 | 0 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 417.9 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 3.216 | 3.216 | 0 | 137.6 | 137.6 | 0 | 1653.6 | 1654.8 | 7.8 | 7.8 | 361.6 | 362 | 827.4 | 827.7 | 13.8 | 13.8 | 18.4 | 18.4 | 175.2 | 174.8 | 0 | 0 | 112 | 112.2 | 109.6 | 109.4 | 171 | 171 | 0 | 0 | 4224 | 4237.2 | 0 | 0 | 4382.4 | 4375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 425.6 | 426.3 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 2.928 | 2.92 | 0 | 128 | 128 | 0 | 1564.8 | 1562.4 | 7.8 | 7.8 | 365.6 | 365.6 | 769.8 | 769.8 | 13.4 | 13.3 | 19.6 | 19.6 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 101.2 | 101 | 96.8 | 97 | 154.8 | 155.4 | 0 | 0 | 4012.8 | 4012.8 | 0 | 0 | 4158 | 4164.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 375.2 | 371.7 | 372.75 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 2.816 | 2.816 | 0 | 102.4 | 100.8 | 0 | 1512 | 1512 | 7.8 | 7.8 | 307.2 | 307.6 | 852.6 | 852.6 | 11 | 11 | 17.6 | 17.6 | 148 | 148 | 0 | 0 | 75.2 | 75.4 | 86 | 85.8 | 111.6 | 111 | 0 | 0 | 3775.2 | 3775.2 | 0 | 0 | 3880.8 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 383.6 | 384.3 | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 2.816 | 2.824 | 0 | 83.2 | 83.2 | 0 | 1495.2 | 1495.2 | 7.2 | 7.2 | 365.6 | 365.2 | 832.8 | 832.5 | 9.2 | 9.2 | 12.4 | 12.2 | 116.8 | 116.8 | 0 | 0 | 64 | 63.6 | 70.8 | 70.6 | 105.6 | 105.9 | 0 | 0 | 3405.6 | 3392.4 | 0 | 0 | 3498 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4 | 333.2 | 331.8 | 332.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 75.776 | 75.784 | 0 | 2825.6 | 2824 | 0 | 42640.8 | 42639.6 | 189.6 | 189.9 | 9360 | 9360 | 23115.6 | 23115.3 | 414.2 | 414.2 | 390 | 390 | 4328.8 | 4328.8 | 0 | 0 | 2249.6 | 2249.4 | 2179.2 | 2179 | 3368.4 | 3368.4 | 39230.4 | 39230.4 | 68244 | 68244 | 38266.8 | 38253.6 | 70461.6 | 70468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9296 | 9296 | 9271.5 | 9272.55 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч