## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 |  | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 4.8 | 0 | 33.2 | 0 | 7.5 | 21.2 | 7.6 | 65.4 | 0
01 - 02 |  | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 4.9 | 0 | 30.5 | 0 | 7 | 26.8 | 6.6 | 63.2 | 0
02 - 03 |  | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 4.7 | 0 | 33.9 | 0 | 6.7 | 15.2 | 6 | 64.8 | 0
03 - 04 |  | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 4.2 | 0 | 40 | 0 | 5.7 | 17.6 | 6.4 | 63.6 | 0
04 - 05 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 5.9 | 24.6 | 6.4 | 89.4 | 0
05 - 06 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5.4 | 0 | 48.5 | 0 | 5.7 | 21.8 | 7.8 | 92.6 | 0
06 - 07 |  | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 5.6 | 0 | 58 | 0 | 5.6 | 40.2 | 10.2 | 112.4 | 0
07 - 08 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 277.6 | 6.2 | 0 | 73.4 | 0 | 5.6 | 56.8 | 11.8 | 126.8 | 0
08 - 09 |  | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 6.8 | 0 | 63.9 | 0 | 5.7 | 47.2 | 14.6 | 140 | 0
09 - 10 |  | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 6.5 | 0 | 63.3 | 0 | 4.5 | 47.6 | 15.4 | 120.4 | 0
10 - 11 |  | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 6 | 0 | 60.9 | 0 | 5.4 | 37.8 | 12.6 | 109.4 | 0
11 - 12 |  | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 7.2 | 0 | 62.2 | 0 | 6 | 46.4 | 12.8 | 109.6 | 0
12 - 13 |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 6 | 0 | 59.2 | 0 | 6 | 41.8 | 10.6 | 115.4 | 0
13 - 14 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 6.3 | 0 | 66.1 | 0 | 6 | 41.2 | 15 | 111.2 | 0
14 - 15 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 5.4 | 0 | 69.8 | 0 | 5.3 | 41 | 16.2 | 107.8 | 0
15 - 16 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 7 | 0 | 64.6 | 0 | 5.1 | 41 | 12.8 | 115 | 0
16 - 17 |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 6 | 0 | 52 | 0 | 5.1 | 53.4 | 10.2 | 110.8 | 0
17 - 18 |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 248 | 6 | 0 | 53.9 | 0 | 5.8 | 54.2 | 9.2 | 121.4 | 0
18 - 19 |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 6.8 | 0 | 55.2 | 0 | 5.3 | 46.8 | 8.8 | 126 | 0
19 - 20 |  | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 256 | 6.3 | 0 | 65.5 | 0 | 5.6 | 47.8 | 12 | 120.4 | 0
20 - 21 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 5.2 | 0 | 61.5 | 0 | 6.1 | 53.2 | 12.6 | 123.8 | 0
21 - 22 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 5.8 | 0 | 53.5 | 0 | 5.5 | 49 | 10.8 | 115.6 | 0
22 - 23 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 4.8 | 0 | 43 | 0 | 6 | 32.6 | 10.2 | 102 | 0
23 - 00 |  | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 4.5 | 0 | 34 | 0 | 5.8 | 34.2 | 8.6 | 75.6 | 0
Сумма | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 5224 | 136.4 | 0 | 1300.1 | 0 | 138.9 | 939.4 | 255.2 | 2502.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч