## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 1.584 | 0 | 394 | 0 | 160 | 75.2 | 0 | 92 | 59.2 | 3.2 | 85.4 | 17.8 | 0 | 35.8 | 28.6 | 35 | 14.8 | 60.8 | 43 | 0 | 1590.6
01 - 02 | 1.416 | 0 | 368 | 0 | 156 | 69.2 | 0 | 85.2 | 58 | 2.8 | 81.2 | 16.4 | 0 | 31.6 | 24.4 | 33 | 15.6 | 56.4 | 43.4 | 0 | 1603.8
02 - 03 | 1.44 | 0 | 342 | 0 | 148 | 66 | 0 | 81.2 | 57.2 | 2.8 | 77.2 | 15.4 | 0 | 28 | 22.6 | 31.2 | 13.2 | 53.6 | 40.2 | 6.6 | 1108.8
03 - 04 | 1.296 | 0 | 340 | 0 | 162 | 56 | 0 | 89.6 | 62.2 | 3.2 | 76.4 | 15.4 | 0 | 27.8 | 24.4 | 31.2 | 17.2 | 45.6 | 48.8 | 0 | 1042.8
04 - 05 | 1.608 | 0 | 364 | 0 | 188 | 56.4 | 0 | 91.2 | 83.6 | 3.6 | 90 | 15.8 | 0 | 29.8 | 21.2 | 32.2 | 24 | 48.8 | 50.6 | 105.6 | 554.4
05 - 06 | 1.392 | 0 | 442 | 0 | 190 | 61.2 | 0 | 89.6 | 81.4 | 2.8 | 123.8 | 16.6 | 0 | 46.6 | 25.6 | 36.4 | 36.4 | 56 | 51.2 | 19.8 | 1194.6
06 - 07 | 1.344 | 0 | 514 | 0 | 212 | 68.8 | 0 | 114.4 | 88.8 | 2.8 | 139.8 | 18.8 | 0 | 43.4 | 33.4 | 44.8 | 40.4 | 72.4 | 54.4 | 0 | 1551
07 - 08 | 1.8 | 0 | 620 | 0 | 258 | 84 | 0 | 140 | 111.6 | 3.6 | 162.6 | 24.2 | 0 | 60.8 | 43.4 | 50.6 | 44.4 | 82.8 | 67.6 | 59.4 | 818.4
08 - 09 | 1.896 | 0 | 658 | 0 | 276 | 89.6 | 0 | 143.6 | 126 | 3.6 | 187.8 | 22.2 | 0 | 66 | 42.6 | 53.4 | 35.2 | 90.8 | 67.8 | 277.2 | 283.8
09 - 10 | 1.752 | 0 | 692 | 0 | 280 | 105.2 | 0 | 140 | 115 | 3.6 | 193.2 | 25.6 | 0 | 73.2 | 45.4 | 58.6 | 41.2 | 90.4 | 76 | 13.2 | 1254
10 - 11 | 2.064 | 0 | 664 | 0 | 276 | 107.6 | 0 | 133.2 | 106.4 | 4.8 | 177.6 | 25.2 | 0 | 76.8 | 42 | 54.8 | 37.2 | 87.6 | 82.4 | 66 | 1168.2
11 - 12 | 1.752 | 0 | 634 | 0 | 262 | 103.2 | 0 | 130 | 100 | 4 | 167.8 | 24.8 | 0 | 67 | 40 | 53.6 | 43.6 | 80.4 | 76.8 | 0 | 2151.6
12 - 13 | 1.92 | 0 | 638 | 0 | 252 | 102.4 | 0 | 138.8 | 97.2 | 4 | 167.6 | 25.2 | 0 | 58.2 | 39 | 52.6 | 45.2 | 84 | 71.4 | 0 | 2164.8
13 - 14 | 1.704 | 0 | 650 | 0 | 278 | 104 | 0 | 146 | 126.4 | 3.6 | 178.4 | 23.8 | 0 | 55.6 | 42.4 | 50.6 | 42 | 79.6 | 72.8 | 26.4 | 706.2
14 - 15 | 1.944 | 0 | 606 | 0 | 266 | 96.4 | 0 | 135.2 | 119 | 2.8 | 174.8 | 24 | 0 | 49.2 | 40 | 51 | 28.8 | 78 | 66 | 0 | 1716
15 - 16 | 1.632 | 0 | 600 | 0 | 244 | 93.2 | 0 | 118.4 | 108.8 | 2.8 | 188.8 | 24.2 | 0 | 43 | 40 | 51.4 | 32 | 82.8 | 55.6 | 0 | 2244
16 - 17 | 1.68 | 0 | 554 | 0 | 236 | 96 | 0 | 112.8 | 91 | 2.8 | 154 | 26.4 | 0 | 43.8 | 39.4 | 53.8 | 26.4 | 80.4 | 61.2 | 0 | 2560.8
17 - 18 | 2.136 | 0 | 592 | 0 | 250 | 106.8 | 0 | 132.4 | 95 | 2.4 | 151 | 27 | 0 | 43 | 40.2 | 58.4 | 32.8 | 82.4 | 64.8 | 0 | 2996.4
18 - 19 | 1.68 | 0 | 624 | 0 | 248 | 111.2 | 0 | 127.6 | 93.6 | 2.8 | 163.6 | 26.4 | 0 | 48.2 | 43.6 | 54.2 | 42 | 84.8 | 68.6 | 0 | 2230.8
19 - 20 | 2.232 | 0 | 660 | 0 | 248 | 114.8 | 0 | 142.8 | 88.2 | 2.8 | 172.6 | 32 | 0 | 52.4 | 45 | 58.2 | 44.4 | 86.8 | 66.2 | 0 | 2092.2
20 - 21 | 1.992 | 0 | 648 | 0 | 246 | 110.4 | 0 | 138.4 | 85.4 | 2.8 | 181.6 | 31.2 | 0 | 45 | 43 | 59.4 | 40.4 | 86 | 65.2 | 46.2 | 924
21 - 22 | 1.8 | 0 | 572 | 0 | 218 | 109.2 | 0 | 124.4 | 68.2 | 2.4 | 143 | 30.4 | 0 | 44.8 | 39.6 | 55.4 | 28 | 81.6 | 60 | 6.6 | 798.6
22 - 23 | 1.584 | 0 | 508 | 0 | 188 | 100 | 0 | 114.8 | 58.8 | 2.8 | 112.2 | 25 | 0 | 44.6 | 37.8 | 46.8 | 20 | 76 | 51.4 | 0 | 1300.2
23 - 00 | 1.584 | 0 | 448 | 0 | 168 | 84.8 | 0 | 100 | 60.8 | 2.4 | 98 | 21.2 | 0 | 40.2 | 29.8 | 41.4 | 21.6 | 70.4 | 41.4 | 0 | 2026.2
Сумма | 41.232 | 0 | 13132 | 0 | 5410 | 2171.6 | 0 | 2861.6 | 2141.8 | 75.2 | 3448.4 | 555 | 0 | 1154.8 | 873.4 | 1148 | 766.8 | 1798.4 | 1446.8 | 627 | 36082.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч