## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0.156 | 0 | 182.6 | 62.04 | 23.8 | 38.4 | 41.25 | 10.32 | 6.1 | 0
01 - 02 | 0.156 | 0 | 182.2 | 64.08 | 23.5 | 36.6 | 41.1 | 9.54 | 6.8 | 0
02 - 03 | 0.156 | 0 | 171.2 | 58.14 | 23.1 | 35.5 | 39.15 | 8.28 | 6.6 | 0
03 - 04 | 0.156 | 0 | 161 | 59.46 | 19.5 | 31.5 | 36.9 | 8.28 | 4.7 | 0
04 - 05 | 0.156 | 0 | 185.6 | 83.82 | 19.5 | 33.5 | 36.3 | 7.86 | 4 | 0
05 - 06 | 0.15 | 0 | 210.8 | 88.02 | 22.8 | 37 | 49.65 | 8.1 | 4.6 | 0
06 - 07 | 0.156 | 0 | 236.6 | 82.92 | 23 | 43.7 | 69.45 | 10.08 | 6.9 | 0
07 - 08 | 0.156 | 0 | 256.2 | 81.48 | 25.4 | 49.1 | 80.85 | 11.88 | 7.1 | 0
08 - 09 | 0.15 | 0 | 261 | 79.8 | 29.2 | 51.7 | 76.35 | 16.2 | 7 | 0
09 - 10 | 0.156 | 0 | 248.6 | 82.56 | 31.5 | 55.7 | 55.65 | 15.24 | 7.4 | 0
10 - 11 | 0.15 | 0 | 252.6 | 87.6 | 35.1 | 48.7 | 58.05 | 14.64 | 8.1 | 0
11 - 12 | 0.15 | 0 | 218.2 | 60.48 | 33.4 | 51.9 | 52.05 | 11.28 | 8.5 | 0
12 - 13 | 0.156 | 0 | 238.6 | 70.5 | 26.7 | 52 | 66.45 | 14.46 | 8.1 | 0
13 - 14 | 0.15 | 0 | 265.6 | 89.82 | 30.5 | 51.9 | 69.45 | 14.76 | 8.5 | 0
14 - 15 | 0.156 | 0 | 260.6 | 106.74 | 26.9 | 46 | 58.5 | 14.28 | 7.7 | 0
15 - 16 | 0.15 | 0 | 234.2 | 94.14 | 26.8 | 44.8 | 48 | 12.6 | 7.4 | 0
16 - 17 | 0.15 | 0 | 260 | 117.54 | 30.3 | 45.7 | 45.9 | 13.86 | 6.1 | 0
17 - 18 | 0.156 | 0 | 243.2 | 89.28 | 31.4 | 47.5 | 55.35 | 11.82 | 7.4 | 0
18 - 19 | 0.15 | 0 | 225.2 | 48.54 | 30.6 | 48.4 | 74.25 | 16.08 | 6.8 | 0
19 - 20 | 0.156 | 0 | 225.6 | 37.44 | 32.4 | 52.1 | 78.9 | 17.22 | 7 | 0
20 - 21 | 0.15 | 0 | 262.8 | 92.94 | 32 | 48.2 | 66.9 | 15.12 | 6.9 | 0
21 - 22 | 0.156 | 0 | 257.4 | 102 | 29.8 | 50.4 | 54.9 | 14.04 | 5.8 | 0
22 - 23 | 0.15 | 0 | 245 | 105.9 | 26 | 44.5 | 51.45 | 10.92 | 5.9 | 0
23 - 00 | 0.156 | 0 | 219 | 91.38 | 24.6 | 39.4 | 47.25 | 10.32 | 5.7 | 0
Сумма | 3.684 | 0 | 5503.8 | 1936.62 | 657.8 | 1084.2 | 1354.05 | 297.18 | 161.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 0 | 265.6 | 81.72 | 32.6 | 72.4 | 53.25 | 16.86 | 9.4 | 0
01 - 02 |  | 0 | 279.4 | 83.88 | 34.6 | 74.2 | 60.75 | 17.64 | 9.6 | 0
02 - 03 |  | 0 | 273 | 78.96 | 34.3 | 74.1 | 59.85 | 17.16 | 9.8 | 0
03 - 04 |  | 0 | 261.8 | 76.14 | 31.2 | 70.6 | 59.25 | 16.38 | 9.5 | 0
04 - 05 |  | 0 | 273 | 94.74 | 29.4 | 67.8 | 58.65 | 15.54 | 8.8 | 0
05 - 06 |  | 0 | 288.8 | 97.62 | 32.5 | 69.9 | 64.8 | 16.14 | 9.3 | 0
06 - 07 |  | 0 | 287.8 | 94.32 | 30.5 | 69.7 | 70.8 | 16.08 | 8.9 | 0
07 - 08 |  | 0 | 269.8 | 90.84 | 24.7 | 61.7 | 73.5 | 13.86 | 7.4 | 0
08 - 09 |  | 0 | 258.4 | 98.82 | 21.9 | 57.8 | 63 | 12.3 | 6.3 | 0
09 - 10 |  | 0 | 231 | 89.58 | 20 | 57.2 | 47.55 | 11.94 | 6.3 | 0
10 - 11 |  | 0 | 245.4 | 96.72 | 25.1 | 60.1 | 44.7 | 13.5 | 6.7 | 0
11 - 12 |  | 0 | 232 | 76.2 | 25.9 | 62.9 | 47.55 | 13.32 | 7 | 0
12 - 13 |  | 0 | 258.2 | 87.48 | 27.7 | 67.4 | 54.75 | 14.22 | 8.2 | 0
13 - 14 |  | 0 | 254.6 | 101.46 | 23.8 | 58.9 | 52.2 | 13.26 | 6.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 277.4 | 129 | 23.1 | 56.2 | 51.9 | 13.2 | 6.5 | 0
15 - 16 |  | 0 | 253.8 | 111.12 | 21.9 | 57.8 | 46.35 | 12.6 | 6.7 | 0
16 - 17 |  | 0 | 265.2 | 128.04 | 21.9 | 57 | 42 | 12.78 | 6 | 0
17 - 18 |  | 0 | 268.4 | 115.2 | 25.5 | 61.8 | 47.4 | 13.62 | 7.4 | 0
18 - 19 |  | 0 | 242 | 72.24 | 27 | 63.9 | 56.4 | 15.48 | 7.8 | 0
19 - 20 |  | 0 | 231.2 | 55.14 | 26.7 | 65.8 | 61.35 | 14.76 | 7.7 | 0
20 - 21 |  | 0 | 257.2 | 95.7 | 24.3 | 60.7 | 57.45 | 13.62 | 7.2 | 0
21 - 22 |  | 0 | 261.8 | 108.48 | 25.6 | 61.6 | 47.4 | 13.62 | 7.1 | 0
22 - 23 |  | 0 | 268.4 | 110.4 | 27.2 | 65 | 45.75 | 14.58 | 7.7 | 0
23 - 00 |  | 0 | 259 | 101.7 | 26.5 | 64.5 | 45.75 | 14.52 | 7.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6263.2 | 2275.5 | 643.9 | 1539 | 1312.35 | 346.98 | 186 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч