## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [28 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао RS | 10 Кубенское-Бугрино ао RS | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао RS | 10 Кубенское-Кубенское ао RS | 10 Кубенское-Остахово ао RS | 10 Кубенское-Передовой ао RS | 10 Кубенское-Пучка ао RS | 10 Кубенское-РРС ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 1.376 | 0.576 | 874 | 186 | 1.2 | 42.4 | 40.5 | 303.2 | 94 | 79.6 | 339.6 | 7.6 | 159 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6745.2 | 184.8 | 778.8 | 1314.6 | 2129.4 | 0 | 39.9 | 298.2 | 1843.8 | 1347.15
01 - 02 | 1.376 | 0.576 | 812 | 182 | 2 | 31.2 | 51 | 283.6 | 91.2 | 79.6 | 321.2 | 7.6 | 136.2 | 0 | 4448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.6 | 13.2 | 1755.6 | 1239 | 1953 | 0 | 39.9 | 281.4 | 1682.1 | 1266.3
02 - 03 | 1.376 | 0.576 | 778 | 178 | 1.6 | 33.6 | 47.4 | 271.2 | 89.2 | 77.2 | 314.8 | 7.2 | 121.5 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982.8 | 0 | 1465.2 | 1201.2 | 1852.2 | 0 | 39.9 | 264.6 | 1600.2 | 1226.4
03 - 04 | 1.312 | 0.576 | 726 | 182 | 1.6 | 46.4 | 41.4 | 252 | 85.2 | 61.2 | 302 | 6.4 | 117.6 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814.4 | 264 | 607.2 | 1142.4 | 1806 | 0 | 39.9 | 287.7 | 1528.8 | 1166.55
04 - 05 | 1.344 | 0.576 | 774 | 268 | 1.2 | 84.4 | 89.1 | 271.6 | 87.2 | 90.8 | 300.8 | 6.4 | 118.5 | 0 | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 1122 | 79.2 | 1327.2 | 1915.2 | 0 | 39.9 | 392.7 | 1533 | 1358.7
05 - 06 | 1.344 | 0.576 | 872 | 284 | 1.2 | 86 | 96 | 292 | 94.4 | 122 | 319.2 | 8 | 147.3 | 0 | 92.4 | 910.8 | 0 | 0 | 0 | 9451.2 | 5504.4 | 0 | 1398.6 | 2125.2 | 0 | 37.8 | 441 | 1698.9 | 1436.4
06 - 07 | 1.344 | 0.576 | 974 | 296 | 1.6 | 84 | 93.9 | 325.2 | 110 | 116 | 364 | 8 | 179.4 | 0 | 0 | 5715.6 | 0 | 0 | 0 | 6916.8 | 7062 | 0 | 1776.6 | 2494.8 | 0 | 39.9 | 491.4 | 2016 | 1830.15
07 - 08 | 1.376 | 0.576 | 1124 | 324 | 1.6 | 84 | 101.7 | 388 | 124.4 | 138.4 | 404.4 | 12.8 | 205.2 | 0 | 0 | 10203.6 | 0 | 0 | 0 | 6454.8 | 10164 | 0 | 2247 | 2814 | 0 | 37.8 | 514.5 | 2320.5 | 2326.8
08 - 09 | 1.472 | 0.608 | 1242 | 332 | 1.6 | 74.8 | 95.4 | 426.8 | 140.4 | 143.6 | 432.4 | 20.8 | 250.5 | 0 | 0 | 10533.6 | 0 | 0 | 0 | 4844.4 | 8157.6 | 0 | 2809.8 | 2931.6 | 0 | 37.8 | 493.5 | 2454.9 | 2919
09 - 10 | 1.696 | 0.864 | 1208 | 298 | 2 | 59.6 | 77.4 | 403.2 | 140 | 116.4 | 431.2 | 19.6 | 267.9 | 0 | 0 | 5359.2 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 765.6 | 580.8 | 2805.6 | 3057.6 | 0 | 39.9 | 468.3 | 2608.2 | 2912.7
10 - 11 | 1.824 | 0.672 | 1192 | 260 | 1.2 | 57.6 | 50.7 | 385.6 | 134 | 123.2 | 427.6 | 18 | 266.1 | 0 | 0 | 3102 | 369.6 | 0 | 13.2 | 1306.8 | 39.6 | 2719.2 | 2616.6 | 3087 | 0 | 42 | 470.4 | 2635.5 | 2710.05
11 - 12 | 1.824 | 0.832 | 1196 | 286 | 1.6 | 84 | 54.3 | 396.4 | 130.4 | 124 | 430.8 | 15.6 | 254.1 | 0 | 0 | 4276.8 | 79.2 | 369.6 | 13.2 | 1293.6 | 52.8 | 1386 | 2587.2 | 2864.4 | 0 | 39.9 | 491.4 | 2391.9 | 2685.9
12 - 13 | 1.696 | 0.704 | 1186 | 344 | 1.6 | 87.6 | 94.8 | 384 | 136 | 136.8 | 419.2 | 24 | 256.5 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 0 | 132 | 818.4 | 52.8 | 2666.4 | 2490.6 | 2801.4 | 0 | 42 | 525 | 2295.3 | 2578.8
13 - 14 | 1.728 | 0.768 | 1190 | 338 | 1.2 | 85.6 | 93.3 | 379.2 | 129.2 | 139.6 | 429.6 | 28 | 251.7 | 0 | 0 | 6692.4 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 1729.2 | 13.2 | 2650.2 | 2851.8 | 0 | 37.8 | 506.1 | 2364.6 | 2749.95
14 - 15 | 1.76 | 0.8 | 1194 | 336 | 1.6 | 91.6 | 84 | 398 | 129.2 | 146 | 411.6 | 32.4 | 247.5 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 2151.6 | 0 | 2318.4 | 2830.8 | 0 | 37.8 | 476.7 | 2370.9 | 2405.55
15 - 16 | 1.792 | 0.672 | 1174 | 316 | 1.2 | 76 | 86.1 | 400.4 | 133.2 | 119.2 | 423.2 | 19.2 | 239.4 | 0 | 0 | 5966.4 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1069.2 | 26.4 | 2200.8 | 2961 | 0 | 39.9 | 447.3 | 2530.5 | 2276.4
16 - 17 | 1.856 | 0.704 | 1178 | 286 | 1.6 | 61.2 | 86.4 | 391.2 | 127.2 | 140 | 421.2 | 10.8 | 234.6 | 0 | 0 | 6217.2 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 2230.8 | 0 | 1583.4 | 2948.4 | 0 | 39.9 | 441 | 2524.2 | 1627.5
17 - 18 | 1.664 | 0.704 | 1194 | 328 | 1.6 | 79.6 | 92.7 | 396 | 139.6 | 142 | 434.4 | 14.4 | 230.4 | 0 | 0 | 5979.6 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 1914 | 26.4 | 1495.2 | 2973.6 | 0 | 39.9 | 497.7 | 2499 | 1536.15
18 - 19 | 1.504 | 0.736 | 1188 | 362 | 1.2 | 94.4 | 116.1 | 392.4 | 134.8 | 150.4 | 438.8 | 15.2 | 215.1 | 0 | 0 | 9200.4 | 0 | 0 | 0 | 3075.6 | 6283.2 | 0 | 1520.4 | 2986.2 | 0 | 39.9 | 508.2 | 2494.8 | 1557.15
19 - 20 | 1.568 | 0.8 | 1166 | 360 | 1.6 | 95.6 | 103.2 | 385.2 | 143.6 | 125.6 | 448.4 | 17.2 | 213.9 | 0 | 0 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 6032.4 | 0 | 1474.2 | 2990.4 | 0 | 39.9 | 476.7 | 2532.6 | 1513.05
20 - 21 | 1.504 | 0.704 | 1140 | 326 | 1.6 | 88.8 | 89.1 | 377.2 | 134.4 | 116.4 | 438.4 | 13.6 | 218.4 | 0 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 3418.8 | 0 | 1495.2 | 2956.8 | 0 | 39.9 | 449.4 | 2526.3 | 1534.05
21 - 22 | 1.504 | 0.736 | 1112 | 286 | 2 | 72.4 | 61.5 | 378.4 | 138 | 100.8 | 440 | 12 | 201.9 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 1834.8 | 264 | 1478.4 | 2906.4 | 0 | 37.8 | 401.1 | 2524.2 | 1520.4
22 - 23 | 1.504 | 0.736 | 1046 | 252 | 1.2 | 57.6 | 57.3 | 354.8 | 126.4 | 103.6 | 418.4 | 10.8 | 180 | 0 | 13.2 | 1610.4 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 79.2 | 1082.4 | 1386 | 2717.4 | 0 | 42 | 352.8 | 2381.4 | 1417.5
23 - 00 | 1.504 | 0.832 | 934 | 214 | 2 | 43.2 | 50.7 | 314.4 | 108.8 | 86 | 378.4 | 8.8 | 164.4 | 0 | 1240.8 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 66 | 1676.4 | 1218 | 2364.6 | 0 | 39.9 | 308.7 | 2070.6 | 1242.15
Сумма | 37.248 | 16.48 | 25474 | 6824 | 36.8 | 1701.6 | 1854 | 8550 | 2900.8 | 2778.4 | 9489.6 | 344.4 | 4877.1 | 0 | 19800 | 105520.8 | 448.8 | 369.6 | 158.4 | 99171.6 | 60192 | 15127.2 | 43776.6 | 63319.2 | 0 | 951.3 | 10285.8 | 53428.2 | 45144.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч