## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 186 | 0 | 660 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 4395.6
01 - 02 | 0 | 180 | 0 | 612 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 3933.6
02 - 03 | 0 | 174 | 0 | 576 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 52 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 3656.4
03 - 04 | 0 | 174 | 0 | 540 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 3867.6
04 - 05 | 0 | 192 | 0 | 558 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 81.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 3867.6
05 - 06 | 0 | 216 | 0 | 624 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 107.2 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 108 | 0 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 4026
06 - 07 | 0 | 240 | 0 | 720 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 124.8 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 4778.4
07 - 08 | 0 | 306 | 0 | 990 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 143.2 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 6072
08 - 09 | 0 | 420 | 0 | 1314 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 157.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 1078.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 7642.8
09 - 10 | 0 | 510 | 0 | 1620 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 176.8 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 332 | 0 | 1337.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 8804.4
10 - 11 | 0 | 534 | 0 | 1830 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 164.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 368 | 0 | 1562.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 9411.6
11 - 12 | 0 | 516 | 0 | 1884 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 152.8 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 1604.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 4210.8 | 0 | 9939.6
12 - 13 | 0 | 534 | 0 | 1920 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 168 | 0 | 148.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 4237.2 | 0 | 9966
13 - 14 | 0 | 594 | 0 | 1926 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 156 | 0 | 128 | 0 | 0 | 437.6 | 0 | 1637.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 9688.8
14 - 15 | 0 | 564 | 0 | 1890 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 129.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 432.8 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 4210.8 | 0 | 9556.8
15 - 16 | 0 | 564 | 0 | 1878 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 136 | 0 | 128 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 9464.4
16 - 17 | 0 | 546 | 0 | 1812 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 131.2 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 413.6 | 0 | 1553.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 4052.4 | 0 | 9094.8
17 - 18 | 0 | 456 | 0 | 1614 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 108.8 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 347.2 | 0 | 1383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 8184
18 - 19 | 0 | 372 | 0 | 1482 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 109.6 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6 | 0 | 7431.6
19 - 20 | 0 | 306 | 0 | 1296 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 102.4 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.2 | 0 | 6784.8
20 - 21 | 0 | 264 | 0 | 960 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 91.2 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 6388.8
21 - 22 | 0 | 246 | 0 | 876 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 89.6 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 5808
22 - 23 | 0 | 210 | 0 | 804 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 71.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 5240.4
23 - 00 | 0 | 204 | 0 | 732 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 65.6 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 4646.4
Сумма | 0 | 8508 | 0 | 29118 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 2784.8 | 0 | 2673.6 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 5831.2 | 0 | 24592.8 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 70408.8 | 0 | 162650.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч